АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.06.2019 | с. Камень-Рыболов | № | 432-па |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении графика ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения в Ханкайском муниципальном районе в осенне-зимний период 2019-2020 годов |  |
| На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Администрация Ханкайского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
| 1. Утвердить график ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения в Ханкайском муниципальном районе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (прилагается). 2. Разместить настоящие постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела жизнеобеспечения А.А. Васильева. |
| Глава муниципального района - глава Администрации |  |
| муниципального района | А.К. Вдовина |

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 10.06.2019 № 432-па

ГРАФИК

ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения в Ханкайском муниципальном районе в осенне-зимний

период 2019-2020 годов

| №№ п/п | Наименование потребителя | Разрешающий договорный максимум | Полезный отпуск сутки | Аварийная бронь | Технологическая бронь | № очередности и величина снимаемой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Камень-Рыболов ул. Октябрьская 1 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,23 | 50 |
| 2. | с. Камень-Рыболов ул. Октябрьская 9 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,23 | 50 |
| 3. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова 27 | 1,4 | 1,2 | 0.6 | 0,19 | 49 |
| 4. | с. Камень-Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ 3 | 1,8 | 1,5 | 0,75 | 0,24 | 50 |
| 5. | с. Камень-Рыболов ул. Дзержинского 8 | 1,1 | 0,9 | 0,45 | 0.22 | 48 |
| 6. | с. Камень-Рыболов ул. Железнодорожная 23 | 0,9 | 0,8 | 0,41 | 0,20 | 46 |
| 7. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 2/2 | 1,1 | 0,91 | 0,46 | 0,23 | 49 |
| 8. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 4 А | 1,2 | 1,1 | 0,51 | 0,26 | 47 |
| 9. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая,6 | 1,3 | 0.92 | 0,46 | 0,21 | 48 |
| 10. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 24 | 1,2 | 0,93 | 0,47 | 0,1 | 50 |
| 11. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 26 | 1,1 | 0,91 | 0,45 | 0,20 | 50 |
| 12. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 30 | 0,9 | 0,76 | 0,32 | 0,17 | 50 |
| 13. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 30А | 0,9 | 0,73 | 0,30 | 0,16 | 50 |
| 14. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 44 | 0,8 | 0,68 | 0,34 | 0,17 | 50 |
| 15. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 48 | 0,9 | 0,69 | 0,34 | 0,17 | 50 |
| 16. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 50 | 1,1 | 0,89 | 0,44 | 0,28 | 46 |
| 17. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 117 б | 1,2 | 1,1 | 0,51 | 0,26 | 47 |
| 18. | с. Камень-Рыболов ул. Подстанционная 6 | 0,8 | 0,65 | 0,32 | 0,16 | 49 |
| 19. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина 4 | 0,62 | 0,51 | 0,25 | 0,12 | 50 |
| 20. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина 6 | 0,64 | 0,53 | 0,26 | 0,12 | 51 |
| 21. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина | 0,61 | 0.51 | 0,25 | 0,12 | 52 |
| 22. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина 12 | 0,58 | 0,52 | 0,25 | 0,12 | 51 |
| 23. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина 18 | 0,61 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 46 |
| 24. | с. Владимиро-Петровка ул. Молодежная 1 | 0,54 | 0,49 | 0,21 | 0,10 | 47 |
| 25. | с. Астраханка ул. Березюка 4 | 0,52 | 0,47 | 0,20 | 0,10 | 47 |
| 26. | с. Астраханка ул. Березюка 8 | 0,53 | 0,51 | 0,26 | 0,12 | 49 |
| 27. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 32 | 0.62 | 0,59 | 0,27 | 0,13 | 48 |
| 28. | с. Камень-Рыболов ул. Октябрьская д. 3 | 0,71 | 0,68 | 0,33 | 0,16 | 49 |
| 29. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова д. 2 | 0,83 | 0,79 | 0,36 | 0,16 | 48 |
| 30. | с. Камень-Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ 7 | 0,96 | 0,91 | 0,46 | 0,22 | 49 |
| 31. | с. Камень-Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ 8 | 0,98 | 0,90 | 0,46 | 0,22 | 50 |
| 32. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова 23 | 0,81 | 0,76 | 0,37 | 0,17 | 50 |
| 33. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 1/2 | 1,1 | 0,91 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 34. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 2 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 35. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 2/1 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 36. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 32А | 0,91 | 0,83 | 0,41 | 0,20 | 48 |
| 37. | с. Камень-Рыболов ул. Некрасова 2 | 1,3 | 1,1 | 0,50 | 0,23 | 49 |
| 38. | с. Астраханка ул. Березюка 6 | 0,81 | 0,79 | 0,38 | 0,17 | 46 |
| 39. | с. Астраханка ул. Березюка 10 | 0,82 | 0,79 | 0,38 | 0,17 | 46 |
| 40. | с. Камень-Рыболов ул. Мичурина 70 | 0,86 | 0,81 | 0,40 | 0,19 | 47 |
| 41. | с. Камень-Рыболов ул. Пионерская 8 | 0.98 | 0,92 | 0,46 | 0,21 | 48 |
| 42. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 90 | 1 | 0,96 | 0,47 | 0,21 | 48 |
| 43. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова 25 | 0,76 | 0,71 | 0,47 | 0,16 | 44 |
| 44. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 4 | 0,82 | 0,79 | 0,34 | 0,16 | 44 |
| 45. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 1а | 0,82 | 0,79 | 0,37 | 0,16 | 44 |
| 46. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 36 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 47. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 88 | 0,92 | 0,88 | 0,43 | 0,21 | 47 |
| 48. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 94 | 0,89 | 0,81 | 0,41 | 0,20 | 47 |
| 49. | с. Камень- Рыболов ул. Дзержинского 6 | 0,72 | 0,68 | 0,33 | 0,16 | 45 |
| 50. | с. Камень- Рыболов ул. Пионерская 2 | 0,78 | 0,71 | 0,35 | 0,17 | 44 |
| 51. | с. Камень-Рыболов ул. Пионерская 4 | 1,1 | 0,91 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 52. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова 21 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 53. | с. Камень-Рыболов ул. Кирова д. 4 | 0,92 | 0,8 | 0,42 | 0,20 | 48 |
| 54. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 103 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 55. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 105 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 56. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 107 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 57. | с. Камень-Рыболов ул. Решетникова 6 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 58. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 255 | 1,1 | 0,91 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 59. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 276 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 60. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 41 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 61. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 43 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 62. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 288 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 63. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 317 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 64. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 338 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 65. | с. Камень-Рыболов ул. Городок № 1 285 | 1,2 | 0,92 | 0,45 | 0,21 | 49 |
| 66. | с. Камень-Рыболов ул. Октябрьская д. 5 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 67. | с. Камень-Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ д.6 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 68. | с. Камень-Рыболов ул. Октябрьская д. 12 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 69. | с. Камень- Рыболов ул. Трактовая д. 40 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 70. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая д.22 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 71. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 42 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 72. | с. Владимиро-Петровка ул. Ленина 2 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |
| 73. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 38 | 0,81 | 0,76 | 0,37 | 0,17 | 50 |
| 74. | с. Камень-Рыболов ул. Железнодорожная 31 | 0,81 | 0,76 | 0,37 | 0,17 | 50 |
| 75. | с. Камень-Рыболов ул. Трактовая 28 | 0,72 | 0,68 | 0,32 | 0,18 | 45 |

________