**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа» на 2015-2017 годы**

**за 2017 год нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Приобретение и доставка до п. Сеймчан запасных частей для нужд котельной № 6 п. Сеймчан | 8900,0 | 8900,0 | - | 8850,0 | 50,0 | - | Оплата приобретенных в 2016г. запасных частей для котельной № 6 п. Сеймчан |
| 2 | Приобретение и доставка материалов, запасных частей и оборудования для ремонта котельной № 6 п. Сеймчан | 2300,0 | 2300,0 |  | 2280,0 | 20,0 | - | Приобретены запасные части, оборудование для котельной № 6 п. Сеймчан |
| 3 | Приобретение и доставка частотных преобразователей для установки на котельной №6 п. Сеймчан | 1514,0 | 1514,0 | - | 1500,0 | 14,0 | - | Оплата приобретенных в 2016г. запасных частей для котельной № 6 п. Сеймчан |
| 4 | Замена участка водопроводных сетей от ТВК-167 до ТВК-124 по ул. Ленина п. Сеймчан | 2220,40 | 2220,40 | - | 2200,0 | 20,40 | - | Проведена замена участка водопроводных сетей |
| 5 | Ремонт участка тепло-водопроводных сетей от ТВК-88 до ТВК-95а в п. Сеймчан | 3454,1 | 3454,1 | - | 3450,0 | 4,1 | - | Проведена замена участка тепло-водопроводных сетей |
| 6 | Ремонт линий электропередач Вл-6 кВ фидер №4 в п. Сеймчан | 3654,4 | 3654,4 | - | 3640,0 | 14,4 | - | Оплата договора за 2015г. МУП «Сеймчантеплосеть» (по решению суда) |
| 7 | Ремонт общественной бани п. Сеймчан | 1068,65 | 1068,65 | - | - | 1068,65 | - | Произведен ремонт стены здания общественной бани |
| 8 | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг общественной бани | 2762,70 | 2762,7 | - | - | 2762,7 |  | Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани |
| 9 | Приобретение автовышки | 5000,0 | 4162,67 | - | - | 4162,67 | - | Приобретена автовышка для нужд Среднеканского городского округа |
| Всего по программе 30874,25 | | | 30036,92 |  | 21920,0 | 8116,92 | - |  |

Руководитель Управления Р.И. Матолич

Исп.: Унжакова О.Г.

Дата составления:

25.02.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа» на 2015-2017 годы**

**за 2017 год нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Снижение потерь теплоносителя | % | 3 | 30 | 100% |
| 2 | Доля отремонтированного и замененного оборудования на котельных | % | 30 | 30 | 100% |
| 3 | Ремонт и реконструкция существующих объектов водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Количество населенных пунктов обеспеченных банными услугами для населения | Ед. | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Количество приобретенного специализированного транспорта | Ед. | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 60% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

**1. Степень достижения целей, решения задач Программы:**

Цель Программы - повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности;

- повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Решены следующие задачи:

- проведен ремонт стены общественной бани в п. Сеймчан;

- заменено изношенное оборудование (частотные преобразователи) на котельной п. Сеймчан;

- произведена замена воздушно-тепловой установки ВТУ-8, электродвигателей на котельной №6 п. Сеймчан;

**2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:**

- в 2017 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 годов было запланировано финансирование в размере 30 874,25 тыс. руб., из них 30 036,92 тыс. руб. из средств областного бюджета и 8 116,92 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

- на ремонт общественной бани фактически израсходовано 1068,65 тыс. руб., средства местного бюджета;

- приобретены оборудование и запасные части для нужд котельной № 6 п. Сеймчан израсходовано всего 2300,00 тыс. руб., 2280,00 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 20,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- произведена замена участка водопроводных сетей от ТВК-167 до ТВК-124 по ул. Ленина п. Сеймчан израсходовано всего 2220,40 тыс. руб., 2200,00 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 20,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- произведен ремонт участка тепло-водопроводных сетей от ТВК-88 до ТВК-95а в п. Сеймчан израсходовано всего 3454,1 тыс. руб., 3450,0 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 4,1 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- произведен расчет с поставщиками по ранее заключенным договорам МУП «Сеймчантеплосеть»:

- приобретение и доставка до п. Сеймчан запасных частей для нужд котельной № 6 п. Сеймчан израсходовано всего 8900,00 тыс. руб., 8850,0 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- приобретение и доставка частотных преобразователей для установки на котельной №6 п. Сеймчан израсходовано всего 1514,0 тыс. руб., 1500,0 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 14,0 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- ремонт линий электропередач Вл-6 кВ фидер №4 в п. Сеймчан израсходовано всего 3654,4 тыс. руб., 3640,0 тыс. руб. средства особой экономической зоны и 14,4 тыс. руб. из средств местного бюджета;

- в рамках заключенного соглашения о предоставлении Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг СМУП «Коммунальник» произведена оплата из местного бюджета 2762,70 тыс. руб.;

- приобретена специальная техника, автогидроподъемник (автовышка) 4162,67 тыс. руб. из средств местного бюджета;

**3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:**

В результате реализации Программы в 2017 году:

- на котельной №6 п. Сеймчан заменены две воздушно-тепловые установки ВТУ-6, два электродвигателя, три агрегата элекронасосных цетробежных;

- отремонтирована стена общественной бани п. Сеймчан: выполнены работы по бетонированию, укреплению стены. Текущее санитарное содержание помещений общественной бани;

- приобретена автовышка для работы при монтаже и обслуживании [линий электропередач](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8), ремонте и обслуживании зданий и сооружений, обслуживании средств [наружной рекламы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0), уходе за [зелёными насаждениями](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) и т. п ;

- произведены работы по замене тепло-водопроводных сетей в п.Сеймчан.

- произведен расчет с поставщиками по ранее заключенным договорам МУП «Сеймчантеплосеть» (2016г.).

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Управления Р. И. Матолич

Исп.: Унжакова О.Г.

Дата составления:

25.02.2019 года