Форма
Некоммерческое Партнёрство «Совет энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности»
Общество с ограниченной ответственностью "Восток-М"
(наименование саморегулируемой организации)
(наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ  Рег. №
СРО-Э-010-084.2014-0823
потребителя топливно-энергетических ресурсов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "ЖКХ БОРОДИНСКОЕ"
(наименование обследованной организации (объекта)
Составлен по результатам обязательного энергетического обследования
(подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя)
Директор ООО "Восток-М"
Ноздрин Михаил Валентинович
(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица)
Чигрин Анатолий Николаевич
Директор муниципального унитарного предприятия Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "ЖКХ Бородинское"
(месяц, год составления паспорта)
Сентябрь, 2014

0,046
-
-
-
-
тыс. т у. т.
7. Потребление энергетических ресурсов, всего
-
-
-
-
-
тыс. руб.
6. Объем производства дополнительной продукции
170,8
-
-
-
-
тыс. м3
5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего
1829,79
-
-
-
-
тыс. руб.
4. Объем производства основной продукции, всего
170,8
-
-
-
-
тыс. м3
3. Производство продукции в натуральном выражении, всего
1829,79
-
-
-
-
тыс. руб.
2. Объем производства продукции (работ, услуг)
0422105
-
-
-
-

1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП
2013: Услуги водоснабжения.
1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг)
Форма
Общие сведения об объекте энергетического обследования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "ЖКХ БОРОДИНСКОЕ"
(полное наименование организации)

ул. Ленина, 17
2. Юридический адрес
353893, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца. Бородинская, 

5 14 98
сельского поселения Приморско-Ахтарского района "ЖКХ Бородинское": 8 (86143) 5 14 98, 8 (86143) 
Чигрин  Анатолий Николаевич - Директор муниципального унитарного предприятия Бородинского 
9. Ф.И.О.,  должность,  телефон,  факс  должностного  лица,  ответственного  за техническое состояние оборудования

Бородинское"
унитарного предприятия Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "ЖКХ 
Чигрин Анатолий Николаевич - Директор муниципального 
8. Ф.И.О., должность руководителя

100
5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ)

1. Организационно-правовая форма
Унитарные предприятия

ул. Ленина, 17
3. Фактический адрес
353893, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, ст-ца. Бородинская, 

Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Администрация  
4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)

ОАО "Крайинвестбанк", р/сч. 40702810800210000298
2347015670, КПП: 234701001, ОГРН: 1132369000862, БИК: 0403349516, 
6. Банковские реквизиты, ИНН

41.00
7. Код по ОКВЭД

5 14 98
сельского поселения Приморско-Ахтарского района "ЖКХ Бородинское": 8 (86143) 5 14 98, 8 (86143) 
Чигрин  Анатолий Николаевич - Директор муниципального унитарного предприятия Бородинского 

10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
(Таблица 1)
Отчетный (базовый) 
год **
2013
2012
2011
2010
2009
Предшествующие годы *
Единица
измерения
Наименование
** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта
* - четыре предшествующих отчетному (базовому) году
2

Отчетный (базовый) 
год **
2013
2012
2011
2010
2009
Предшествующие годы *
Единица
измерения
Наименование
5
-
-
-
-
чел.
15. Среднегодовая численность работников
0,045
-
-
-
-
тыс. кВт
- среднегодовая заявленная
0,045
-
-
-
-
тыс. кВт
14. Суммарная мощность электроприемных устройств:
- разрешенная установленная
36,46
-
-
-
-
%
13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг)
0,000025139
-
-
-
-
тыс. т у. т./тыс. руб.
12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего
0,000025139
-
-
-
-
тыс. т у. т./тыс. руб.
11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего

89,8
-
-
-
-
тыс. м³
в т.ч. на производство основной продукции
89,8
-
-
-
-
тыс. м³
10. Потребление воды, всего
667,1
-
-
-
-
тыс. руб.
9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего
0,046
-
-
-
-
тыс. т у. т.
8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего
(Таблица 2)
Сведения об обособленных подразделениях организации
№
п/п
Наименование 
подразделения
Фактический
адрес
ИНН/КПП
(в случае отсутствия - территориальный
код ФНС)
Среднегодовая численность работников
в т.ч. промышленно-производст-венный персонал
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
** - последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта
* - четыре предшествующих отчетному (базовому) году
3

Сведения об оснащенности приборами учета
Форма
№
п/п
Наименование показателя
Количество, шт.
Тип прибора
марка
класс точности
Примечание
1
Электрической энергии
На вводе в насосную станцию

3
Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе:
1.1
Коммерческий учет, дата поверки 2011 год, межповерочный интервал 10 лет.
2,0
СА4У-И 678
1

Коммерческий учет, дата поверки 2013 год, межповерочный интервал 10 лет.
1,0
Меркурий 231 АМ-01
2
полученной со стороны

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
потребляемой

-
-
-
-
отданной на сторону

-

-
Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе:
1.2
-
-
-
-
отданной на сторону

-
-
-
-
потребляемой

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
полученной со стороны

Сроки поверки не нарушены, межповерочный интервал 10 лет.

-
Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки
1.3
Установить прибор учета классом точности не ниже 1,0

1
Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов
1.4
Установить современные приборы учета электроэнергии классом точности не ниже 1,0.
Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии
1.5
2
Тепловой энергии
-

-
Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе:
2.1
-
-
-
-
полученной со стороны

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
потребляемой

-
-
-
-
отданной на сторону

-

-
Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе:
2.2
-
-
-
-
отданной на сторону

-
-
-
-
потребляемой

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
полученной со стороны

4

№
п/п
Наименование показателя
Количество, шт.
Тип прибора
марка
класс точности
Примечание
-

-
Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки
2.3
-

-
Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов
2.4
Установка прибора коммерческого учета тепловой энергии нецелесообразна.
Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии
2.5
3
Жидкого топлива
Не потребляется

-
Количество оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
3.1
-
-
-
-
полученного со стороны

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
потребляемого

-
-
-
-
отданного на сторону

-

-
Количество не оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
3.2
-
-
-
-
отданного на сторону

-
-
-
-
потребляемого

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
полученного со стороны

-

-
Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки
3.3
-

-
Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов
3.4
-
Рекомендации по совершенствованию системы учета жидкого топлива
3.5
4
Газа
Не потребляется

-
Количество оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
4.1
-
-
-
-
полученного со стороны

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
потребляемого

-
-
-
-
отданного на сторону

5

№
п/п
Наименование показателя
Количество, шт.
Тип прибора
марка
класс точности
Примечание
-

-
Количество не оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
4.2
-

-
отданного на сторону

-

-
потребляемого

-

-
собственного производства

-

-
полученного со стороны

-

-
Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего
4.3
-

-
Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего
4.4
-
Рекомендации по совершенствованию системы учета газа
4.5
5
Воды
-

-
Количество оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
5.1
-
-
-
-
полученной со стороны

-
-
-
-
собственного производства

-
-
-
-
потребляемой

-
-
-
-
отданной на сторону

-

3
Количество не оборудованных
приборами мест поступления
(отгрузки) всего,
в том числе:
5.2
-
-
-
-
отданной на сторону

-
-
-
-
потребляемой

Технический учет
-
-
3
собственного производства

-
-
-
-
полученной со стороны

-

-
Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего
5.3
-

-
Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего
5.4
Установить современныу приборы технического учета воды.
Рекомендации по совершенствованию системы учета воды
5.5
6

-
керосина

-
бензина

-
Моторного топлива, в том числе:
3.5
-
Жидкого топлива
3.4
-
Твердого топлива
3.3
-
Тепловой энергии
3.2
-
Электрической энергии
3.1
Обоснование снижения или увеличения потребления
3
-
-
-
-
-
-
Гкал
Тепловой энергии
2.2
-
-
-
-
-
-
тыс. кВт·ч
Электрической  энергии
2.1
Объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии
2
Вода организацией не потребляется, а передается на сторону. Значения соответствуют потерям воды при передаче.
89,8
-
-
-
-

тыс. м³
Воды
1.7
Не потребляется
-
-
-
-
-

тыс. м³
Природного газа (кроме моторного топлива)
1.6
Не потребляется
-
-
-
-
-
тыс. м³
газа

Не потребляется
-
-
-
-
-

л, 
т
дизельного топлива

Не потребляется
-
-
-
-
-

л, 
т
керосина

Не потребляется
-
-
-
-
-

л, 
т
бензина

Не потребляется
-
-
-
-
-

т у. т.
Моторного топлива всего, в том числе:
1.5
Не потребляется
-
-
-
-
-

т, 
м³
Жидкого топлива
1.4
Не потребляется
-
-
-
-
-

т, 
м³
Твердого топлива
1.3
Организация образована в 2013 году.
3,68
0
0
0
0
Гкал
Тепловой энергии
1.2
Организация образована в 2013 году.
131,8
0
0
0
0
тыс. кВт·ч
Электрической энергии
1.1
Объем потребления:
1
Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
Форма
№ п/п
Наименование энергоносителя
Единица измерения
(ненужное
зачеркнуть)
2009
2010
2011
2012
Отчетный (базовый) год 2013
Примечание
Предшествующие годы
7

№ п/п
Наименование энергоносителя
Единица измерения
(ненужное
зачеркнуть)
2009
2010
2011
2012
Отчетный (базовый) год 2013
Примечание
Предшествующие годы
-
Воды
3.7
-
Природного газа (кроме моторного топлива)
3.6
-
газа

-
дизельного топлива

8

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях
Форма
(в тыс. кВт∙ч)
2018
№ п/п
Статья приход/расход
Предшествующие годы
Прогноз на последующие годы *
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2012
Отчетный (базовый) год 2013
88,306
88,306
127,846
129,164
131,800
131,800
-
-
-
-
Итого суммарный расход

0
0
39,54
40,858
43,494
43,494
-
-
-
-
Нерациональные потери
2.6
0,883
0,883
1,278
1,292
1,757
1,757
-
-
-
-
потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
нагрузочные

0,221
0,221
0,221
0,221
0,239
0,239
-
-
-
-
условно-постоянные

1,104
1,104
1,499
1,513
1,996
1,996
-
-
-
-
Технологические потери всего, в том числе:
2.5
1,104
1,104
41,039
42,371
45,490
45,490
-
-
-
-
Фактические (отчетные) потери
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Субабоненты (сторонние потребители)
2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Расход на собственные нужды
2.2
87,202
87,202
86,807
86,793
86,31
86,31
-
-
-
-
Технологический расход
2.1

Расход
2
88,306
88,306
127,846
129,164
131,8
131,8
-
-
-
-
Итого суммарный приход

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Собственный источник
1.2
88,306
88,306
127,846
129,164
131,8
131,8
-
-
-
-
Сторонний источник
1.1

Приход
1
* Графы, рекомендуемые к заполнению.
9

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях
Форма
(в Гкал)
2018
№ п/п
Статья приход/расход
Предшествующие годы
Прогноз на последующие годы *
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2012
Отчетный (базовый) год 2013
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
-
-
-
-
Итого суммарный расход

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нерациональные технологические потери в системах отопления,
вентиляции, горячего водоснабжения
2.6
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
-
-
-
-
Итого производственный расход

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Суммарные сетевые потери
2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сторонние потребители (субабоненты)
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Горячее водоснабжение
2.3
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
-
-
-
-
Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
горячей воды

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
пара, из них контактным (острым) способом

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технологические расходы всего, в том числе:
2.1

Расход
2
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
-
-
-
-
Итого суммарный приход

3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
3,68
-
-
-
-
Сторонний источник
1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Собственная котельная
1.1

Приход
1
* Графы, рекомендуемые к заполнению.
10

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях
Форма
(потребление в т у.т.)
2018
№ п/п
Статья приход/расход
Предшествующие годы
Прогноз на последующие годы *
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2012
Отчетный (базовый) год 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого суммарный расход

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в котельной

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На выработку тепловой энергии всего, в том числе:
2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
обжиг (плавление, отжиг)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
сушка

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
нагрев

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
нетопливное использование (в виде сырья)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Технологическое использование всего, в том числе:
2.1

Расход
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого суммарный приход

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Приход
1
* Графы, рекомендуемые к заполнению.
11

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях
Форма
Потери топлива, тыс. л, тыс. м³
Количество полученно-го топлива, тыс. л, тыс. м³
Уд.расход топлива, л/т-км, л/пасс-км, л/100км, л/моточас
Способ измерения расхода топлива
Количество израсхо-дованного топлива, тыс. л, м³
Объем грузопе-ревозок,
тыс. т-км, тыс. пасс-км
Пробег,
тыс. км, отработано, маш/час
Уд. расход топлива по паспортным данным, л/100 км, л/моточас
Вид использо-ванного топлива
Грузоподъ-емность т, пассажиро-вмести-мость, чел
Коли-чество транс-портных средств
Вид транспортных средств
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12

Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии
Форма
Примечание
Значение характеристики
Единица измерения
Наименование характеристики
№ 
п/п
-
-
Гкал, МВт·ч
Годовой фактический выход энергии
2.5
-
-
%
КПД энергоустановки
2.4
-
-
Гкал/ч, кВт
Мощность энергетической установки
2.3
-
-
ч
Годовая наработка энергоустановки
2.2.2
-
-
ккал/кг
Теплотворная способность
2.2.1
-

Основные характеристики
2.2
-

Наименование (вид)
2.1
-

Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР
2
-
-
Гкал
Годовое фактическое использование
1.3
-
-
Гкал
Годовой выход ВЭР
1.2
-
-
%
Характерные загрязнители, их концентрация
1.1.5
-
-
°С
Температура
1.1.4
-
-
МПа
Давление
1.1.3
-
-
м³/ч
Расход
1.1.2
-

Фазовое состояние
1.1.1
-

Характеристика ВЭР
1.1
-

Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР)
1
13

Показатели использования электрической энергии на цели освещения
Форма
№ п/п
Функциональное назначение системы освещения
Количество светильников
Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт·ч
с лампами накаливания
2012
с энергосбе-регающими лампами
Суммарная установ-ленная мощность, кВт
Отчетный (базовый) год 2013
Предыдущие годы
2011
2009
2010
-
-
-
-
689
0,325
1
3
-
ИТОГО:
-
-
-
-
-
-
-
-
Наружное освещение
2
-
-
-
-
53
0,025
1
0
Кабинет в здании сельского клуба

-
-
-
-
53
0,025
1
0
Административно-бытовых корпусов (АБК) всего, в том числе:
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
Вспомогательных цехов (производств) всего, в том числе:
1.2
-
-
-
-
636
0,3
0
3
Насосная станция на артскважине

-
-
-
-
636
0,3
0
3
Основных цехов (производств) всего,в том числе:
1.1
-
-
-
-
689
0,325
1
3
Внутреннее освещение всего, в том числе:
1
14

Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами
Форма
№ 
п/п
Наименование вида основного технологического комплекса
Тип
Основные технические характеристики*
Установленная мощность по электрической энергии, МВт
Установленная мощность по тепловой энергии, Гкал
Производитель-ность
Виды потребляемых энергетических ресурсов, единицы измерения
Объем потребленных энергетиче-ских ресурсов за отчетный (базовый) год
Примечание

-
131800
Электроэнергия, кВт.ч
114, м3/час
-
0,03
ЭЦВ 6-10-110, ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 8-25-110.
Насосные станции
1
*Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.
15

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)
Форма
Наименование здания, строения,  сооружения
Год ввода в эксплуа-тацию
Ограждающие конструкции
наименова-ние конструк-ции
краткая характеристика
Фактичес-кий и физический износ здания, строения, сооруже-ния, %
Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м Cº)
фактичес-кая
расчетно-нормативная
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-ние, кВт·ч/кв.м год
максимально допустимые величины отклонений от нормируемо-го показателя, %
на отопление и вентиляцию, Вт·ч/(кв.м Cº·сут.)
Удельный годовой расход электричес-кой энергии на обще-домовые нужды, кВт·ч/кв.м
Класс энергети-ческой эффектив-ности
Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии
-
-
8,534
-
-
0,651
0,66
50; 50

Асбестоцементный волнистый лист
Крыша
Деревянные двойные  глухие
Окна
Стены кирпичные  (при толщине 2,5- 3 кирпича).
Стены
1963
Кабинет в здании сельского клуба
16

Сведения о показателях энергетической эффективности
Форма
(достигнуты, не достигнуты)

не достигнуты
Сведения о достижении утвержденных целевых показателей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
5.
(соответствует, не соответствует)

не соответствует
Соответствие установленным требованиям
4.
-
Дата утверждения
3.
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" отсутствует
Наименование программы энергосбережения и повышения
энергоэффективности
2.
 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" отсутствует
Сведения о программе энергосбережения и повышения
энергоэффективности обследуемой организации (при наличии)
1.
Оценка соответствия фактических показателей паспортным и расчетно-нормативным *
(Таблица 1)
№
п/п
Наименование показателя 
энергетической 
эффективности
Единица измерения
Значение показателя
Фактическое
(по приборам учета, расчетам)
Расчетно-нормативное
за базовый год
Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности
-
-
-
-
-

  По основному технологическому оборудованию
5
-
-
-
-
-

  По основным энергоемким технологическим процессам
4
-
-
-
-
-

  По видам оказываемых услуг
3
-
-
-
-
-

  По видам проводимых работ
2
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета. Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем.
0,182
0,269
ту.т./тыс.м3
Удельное потребление условного топлива на ед. основной продукции

Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета. Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем.
0,517
0,772
кВт.ч/м3
Удельное потребление электрической энергии на ед. основной продукции

  По номенклатуре основной и дополнительной продукции
1
* Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива.
17

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
т
керосина
1.5.2
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
т
бензина
1.5.1
-
-
-
т у.т.
моторного топлива
1.5
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
т, куб.м
жидкого топлива
1.4
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
т, куб.м
твердого топлива
1.3
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
Гкал
тепловой энергии
1.2
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
тыс. кВт·ч
электрической энергии
1.1
Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий,
обеспечивших снижение потребления:
1
(Таблица 2)
Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году
проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды
№
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Фактическая 
годовая 
экономия
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект
Год 
внедрения
18

№
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Фактическая 
годовая 
экономия
Краткое описание, достигнутый энергетический эффект
Год 
внедрения
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
тыс. куб.м
воды
1.7
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
тыс. куб.м
природного газа
1.6
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
тыс. куб.м
газа
1.5.4
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
т
дизельного топлива
1.5.3
19

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов и воды*
Форма
№
п/п
Наименование линии, вид передаваемого ресурса
Способ прокладки
Суммарная протяженность, км
10,1
подземный
Водопроводная сеть , Вода
1
* Кроме электрической энергии.
20

-
-
-
-
-
400 кВ
4.4
-
-
-
-
-
500 кВ
4.3
-
-
-
-
-
750 кВ
4.2
-
-
-
-
-
800 кВ
4.1
Шинопроводы
4
-
-
-
-
-
Всего:
3.1
Всего по воздушным и кабельным линиям
3
-
-
-
-
-
Всего по кабельным линиям
2.13
-
-
-
-
-
Итого ниже 6 кВ
2.12
-
-
-
-
-
500 Вольт и ниже
2.11
-
-
-
-
-
2 кВ
2.10
-
-
-
-
-
3 кВ
2.9
-
-
-
-
-
Итого от 6 кВ и выше
2.8
-
-
-
-
-
6 кВ
2.7
-
-
-
-
-
10 кВ
2.6
-
-
-
-
-
20 кВ
2.5
-
-
-
-
-
27,5 кВ
2.4
-
-
-
-
-
35 кВ
2.3
-
-
-
-
-
110 кВ
2.2
-
-
-
-
-
220 кВ
2.1
Кабельные линии
2
-
-
-
-
-
Всего по воздушным линиям
1.20
-
-
-
-
-
Итого ниже 6 кВ
1.19
-
-
-
-
-
500 Вольт и ниже
1.18
-
-
-
-
-
2 кВ
1.17
-
-
-
-
-
3 кВ
1.16
-
-
-
-
-
Итого от 6 кВ и выше
1.15
-
-
-
-
-
6 кВ
1.14
-
-
-
-
-
10 кВ
1.13
-
-
-
-
-
20 кВ
1.12
-
-
-
-
-
27,5 кВ
1.11
-
-
-
-
-
35 кВ
1.10
-
-
-
-
-
110 кВ
1.9
-
-
-
-
-
154 кВ
1.8
-
-
-
-
-
220 кВ
1.7
-
-
-
-
-
330 кВ
1.6
-
-
-
-
-
400 кВ
1.5
-
-
-
-
-
500 кВ
1.4
-
-
-
-
-
750 кВ
1.3
-
-
-
-
-
800 кВ
1.2
-
-
-
-
-
1150 кВ
1.1
Воздушные линии
1
Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии
Форма
№ 
п/п
Класс напряжения
Динамика изменения показателей по годам
Отчетный (базовый) год 2013
Предыдущие годы
2009
2010
2011
2012
21

№ 
п/п
Класс напряжения
Динамика изменения показателей по годам
Отчетный (базовый) год 2013
Предыдущие годы
2009
2010
2011
2012
-
-
-
-
-
Всего по шинопроводам
4.14
-
-
-
-
-
6 кВ
4.13
-
-
-
-
-
10 кВ
4.12
-
-
-
-
-
20 кВ
4.11
-
-
-
-
-
27,5 кВ
4.10
-
-
-
-
-
35 кВ
4.9
-
-
-
-
-
110 кВ
4.8
-
-
-
-
-
154 кВ
4.7
-
-
-
-
-
220 кВ
4.6
-
-
-
-
-
330 кВ
4.5
22

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов
Форма
№ п/п
Единичная мощность, кВА
Высшее напряжение, кВ
Динамика изменения показателей по годам
Отчетный (базовый) год
 2013
Предыдущие годы
Количество, шт.
Установ-ленная мощ-ность, кВА
Количество, шт.
Установ-ленная мощ-ность, кВА
Количество, шт.
Установ-ленная мощ-ность, кВА
Количество, шт.
Установ-ленная мощ-ность, кВА
Количество, шт.
Установ-ленная мощ-ность, кВА
2012
2011
2010
2009
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого:
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750 - 1150

4.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400 - 500
трехфазные

4.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400 - 500
однофазные

4.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330 трехфаз-
ные
Более 80000
4.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
330 однофаз-
ные

4.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220

4.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 - 154

4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220

3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 - 154
включительно
3.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,5 - 35
От 10000 до 80000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - 20

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 - 154

2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
От 2500 до 10000
2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - 20

2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,5 - 35

1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 - 20
До 2500
1
23

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности
Форма
№ 
п/п
Единичная
мощность,
кВА
Высшее напряжение, кВ
Динамика изменения показателей по годам
Отчетный (базовый) год 2013
Предыдущие годы
Количество, шт./групп
Установ-ленная мощ-ность, МВАр
2009
2010
2011
2012
Установ-ленная мощ-ность, МВАр
Количество, шт./групп
Установ-ленная мощ-ность, МВАр
Количество, шт./групп
Установ-ленная мощ-ность, МВАр
Количество, шт./групп
Установ-ленная мощ-ность, МВАр
Количество, шт/групп
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого

3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220 кВ и выше

3.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150–110 кВ
БСК и СТК
3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35 кВ

3.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,38–20 кВ

3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого

2.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160 тыс. кВА

2.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
от 75,0 до 100,0 тыс. кВА
в режиме СК
2.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 тыс. кВА
СК и генераторы,
2.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
от 15,0 до 37,5 тыс. кВА

2.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
до 15,0 тыс. кВА

2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого

1.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750 кВ

1.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 кВ
щие реакторы
1.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150–110 кВ
Шунтирую-
1.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27,5–35 кВ

1.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3–20 кВ

1.1
24

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов
Форма
2012
2011
Единица измерения
№ п/п
Наименование энергоносителя
Примечание
Предыдущие годы
Отчетный (базовый) год 2013
2010
2009
Потреб-ленное количест-во в год
Предприятие образовано в 2013 году
-
-
-
-
89800
89800
м³
Воды
3.8
-
-
-
-
-
-
-
м³
Природного газа
3.7
-
-
-
-
-
-
-
млн. м³
Попутного нефтяного газа
3.6
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Газового конденсата
3.5
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефтепродуктов
3.4
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефти
3.3
-
-
-
-
-
-
-
Гкал
Тепловой энергии
3.2
-
-
-
-
-
-
-
тыс. кВт·ч
Электрической энергии
3.1
Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов
3
Предприятие образовано в 2013 году
-
-
-
-
89800
89800
м³
Воды
2.8
-
-
-
-
-
-
-
м³
Природного газа
2.7
-
-
-
-
-
-
-
млн. м³
Попутного нефтяного газа
2.6
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Газового конденсата
2.5
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефтепродуктов
2.4
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефти
2.3
-
-
-
-
-
-
-
Гкал
Тепловой энергии
2.2
-
-
-
-
-
-
-
тыс. кВт·ч
Электрической энергии
2.1
Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов
2
Предприятие образовано в 2013 году
-
-
-
-
170,8
89,8
тыс. м³
Воды
1.8
-
-
-
-
-
-
-
млн. м³
Природного газа
1.7
-
-
-
-
-
-
-
млн. м³
Попутного нефтяного газа
1.6
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Газового конденсата
1.5
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефтепродуктов
1.4
-
-
-
-
-
-
-
тыс. т
Нефти
1.3
-
-
-
-
-
-
-
Гкал
Тепловой энергии
1.2
-
-
-
-
-
-
-
тыс. кВт·ч
Электрической энергии
1.1
Объем передаваемых энергетических ресурсов
1
25

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче
Форма
в натуральном выражении
№ п/п
Наименование планируемого мероприятия
Затраты, тыс. руб. (план)
Планируемое сокращение потерь
ед. измерения
в стоимост-ном выраже-нии (тыс. руб.)
Планируемая дата внедрения (месяц, год)
Средний срок окупаемости (план)
Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта
в натуральном выражении
ед. измерения
в стоимост-ном выраже-нии (тыс. руб.)
1608,387
т у. т.
-
-
0,9
962,470
т у. т.
-
845
ИТОГО:
9
263,49
тыс. м³
24,534
декабрь 2016
0,5
175,66
тыс. м³
16,356
85
Замена и ремонт глубинных насосов

247,023
тыс. м³
23,058
декабрь 2014
1,1
54,894
тыс. м³
5,124
60
Установка современных приборов учета воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета

1097,874
тыс. м³
102,48
декабрь 2016
1
731,916
тыс. м³
68,32
700
Замена и ремонт трубопроводов и арматуры системы водоснабжения

По сокращению потерь воды
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь природного газа
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь попутного нефтяного газа
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь газового конденсата
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь нефтепродуктов
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь нефти
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь тепловой энергии
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

По сокращению потерь электрической энергии
1
26

-
-
-
-
0,5
175,66
тыс. м³
16,356
85
Замена и ремонт глубинных насосов

-
-
-
-
1,1
54,894
тыс. м³
5,124
60
Установка современных приборов учета воды, поверка, замена вышедших из строя приборов учета

-
-
-
-
1
731,916
тыс. м³
68,32
700
Замена и ремонт трубопроводов и арматуры системы водоснабжения

По воде
7

По природному газу
6

   газ
5.4

   дизельное топливо
5.3

   керосин
5.2

   бензин
5.1
-
-
т у. т.
-
-
-
т у. т.
-
-
По моторным топливам, в том числе:
5

По жидкому топливу
4

По твердому топливу
3

По тепловой энергии
2
-
-
-
-
0,9
200,13
тыс. кВт·ч
39,54
180
Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем

-
-
-
-
0,4
13,342
тыс. кВт·ч
2,636
6
Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета

-
-
-
-
0,7
6,671
тыс. кВт·ч
1,318
5
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы

По электрической энергии
1
Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
Форма
Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов
Затраты, тыс. руб. (план)
Годовая экономия ТЭР (план)
ед. измерения
№ п/п
Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
в натуральном выражении
Средний срок окупаемости (план), лет
в стоимостном выражении (тыс. руб.)
Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля
ед. измерения
Годовая экономия ТЭР (факт)
в натуральном выражении
в стоимостном выражении (тыс. руб.)
Средний срок окупаемости (факт), лет
27

Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов
Затраты, тыс. руб. (план)
Годовая экономия ТЭР (план)
ед. измерения
№ п/п
Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий
в натуральном выражении
Средний срок окупаемости (план), лет
в стоимостном выражении (тыс. руб.)
Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля
ед. измерения
Годовая экономия ТЭР (факт)
в натуральном выражении
в стоимостном выражении (тыс. руб.)
Средний срок окупаемости (факт), лет
-
-
т у. т.
-
0,9
1182,613
т у. т.
14,984
1036
ИТОГО:
8
28

-
-
-
-
-
тыс. т у.т.
Итого
-
-
-
-
-

-
Долгосрочные, крупнозатратные
-
-
-
-
-
тыс. т у.т.
Итого
-
-
-
-
-

-
Среднезатратные
-
1,1
235,5
220,143
0,015
тыс. т у.т.
Итого
IV, 2016
0,9
180
200,13
39,54
тыс. кВт·ч
Замена существующих насосов на насосные установки с частотным преобразователем. Электроэнергия
IV, 2014
0,4
6
13,342
2,636
тыс. кВт·ч
Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов учета. Электроэнергия
IV, 2015
0,7
5
6,671
1,318
тыс. кВт·ч
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Электроэнергия
IV, 2014
-
10
-
-

Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации. Не задано
IV, 2014
-
8
-
-

Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Не задано
IV, 2014
-
10,5
-
-

Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Не задано
IV, 2014
-
16
-
-

Разработка программы энергосбережения, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Не задано
Организационные и малозатратные мероприятия
Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Форма
Наименование мероприятия,
вид энергетического ресурса
Годовая экономия
энергетических ресурсов
в натуральном
выражении
единица
измерения
кол-во
в стоимостном выражении,
тыс. руб.
(по тарифу)
Затраты,
тыс. руб.
Средний срок окупаемости,
лет
Согласованный 
срок внедрения, 
квартал, год
29

Наименование мероприятия,
вид энергетического ресурса
Годовая экономия
энергетических ресурсов
в натуральном
выражении
единица
измерения
кол-во
в стоимостном выражении,
тыс. руб.
(по тарифу)
Затраты,
тыс. руб.
Средний срок окупаемости,
лет
Согласованный 
срок внедрения, 
квартал, год
-
-
-
-
-
м³
Вода
-
-
-
-
-
тыс. м³
Сжатый воздух
-
-
-
-
-
тыс. т
Смазочные материалы
-
-
-
-
-
т у. т.
Моторное топливо
-
0,9
191
220,143
43,494
тыс. кВт∙ч
Электроэнергия
-
-
-
-
-
Гкал
Тепловая энергия
-
-
-
-
-
т у.т.
Котельно-печное топливо
-
1,1
235,5
220,143
0,015

Всего, тыс. т у.т.
в том числе по видам ТЭР:
30

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Форма
№
п/п
ФИО
Наименование 
должности
Контактная информация (номера телефонов, 
факсов, адреса 
электронной почты)
Основные функции и обязанности 
по обеспечению мероприятий
Наименования и реквизиты 
нормативных актов 
организации, определяющих 
обязанности по обеспечению 
мероприятий
Приказ № 1/1 от 15.01.2014 года
Ответственный за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
8 (86143) 5 14 98, 8 (86143) 5 14 98, mupqkhbor@mail.ru
Директор муниципального унитарного предприятия Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарскрго района "ЖКХ Бородинское"
Чигрин Анатолий Николаевич
1
31

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Форма
Количество сотрудников организации, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -
человек.
0
Сведения об  аттестации и присвоении квалификации.
Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.)
Дата начала и окончания обучения
Наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
Сведения об образовательной организации, проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия)
Наименование должности
ФИО
№
п/п
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
32

Приложение 10. Показатели использования электрической энергии на цели освещения.

Примечание энергоаудитора.

Организация образована в 2013 году, в связи с чем, данные о потреблении энергоресурсов за предыдущие 4 календарных года отсутстсвуют.

Приложение 9. Сведения об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

Примечание энергоаудитора.

Вторичные энергоресурсы, альтернативное (местное) топливо, возобновляемые источники энергии не используются.

Приложение 8. Сведения по балансам потребления видов моторного топлива и его изменениях.

Примечание энергоаудитора.

Транспорт на балансе учреждения отсутствует.

Приложение 7. Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях.

Примечание энергоаудитора.

Котельно-печное топливо не потребляется

Приложение 6. Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях.

Примечание энергоаудитора.

Организация образована в 2013 году, в связи с чем, данные о потреблении энергоресурсов за предыдущие 4 календарных года отсутстсвуют.

Приложение 5. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях.

Примечание энергоаудитора.

Организация образована в 2013 году, в связи с чем, данные о потреблении энергоресурсов за предыдущие 4 календарных года отсутстсвуют.

Приложение 4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях.

Примечание энергоаудитора.

Организация образована в 2013 году, в связи с чем, данные о потреблении энергоресурсов за предыдущие 4 календарных года отсутстсвуют.

Приложение 2. Сведения об объекте энергетического обследования.

Таблица 1.

Примечание энергоаудитора.

Организация образована в 2013 году, в связи с чем, данные о потреблении энергоресурсов за предыдущие 4 календарных года отсутстсвуют.

Сведения об обследованной организации

Примечание энергоаудитора.

Не имеет на балансе трансформаторов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "ЖКХ БОРОДИНСКОЕ"
33

Приложение 23. Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Примечание энергоаудитора.

Обучение персонала предусмотрено и прописано в форме 21, как организационное и малозатратное мероприятие.

Приложение 17. Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности.

Примечание энергоаудитора.

Не имеет на балансе.

Приложение 16. Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов.

Примечание энергоаудитора.

Не имеет на балансе трансформаторов

Приложение 15. Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии.

Примечание энергоаудитора.

Не имеет на балансе воздушные и кабельные линии электропередачи.
34