РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 26 апреля 2018 года № 72/9

О внесении изменений в Схему

водоснабжения, водоотведения

городского округа Верхняя Пышма до 2028 года

# Рассмотрев представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в Схему водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года, утвержденную Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8, во исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 29 июля 2017 года), в целях соблюдения требований Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782, руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Думы городского округа Верхняя Пышма от 26 июня 2014 года № 15/8 «О Схеме водоснабжения, водоотведения городского округа Верхняя Пышма до 2028 года»:

1) приложение № 1 «Станция водоподготовки «Балтымская» изложить в следующей редакции:

»;

«

2) приложение № 9 «Очистные сооружения сточных вод» изложить в следующей редакции:

«

»;

3) абзац пятый пункта 3.2 раздела 3 «Баланс водоснабжения и потребления воды» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«2) в период с 2020 по 2022 годы планируется перевод г. Верхняя Пышма на закрытую схему горячего водоснабжения;»;

4) абзацы девятый – одиннадцатый пункта 3.2 раздела 3 «Баланс водоснабжения и потребления воды» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение. Далее подробней.

Поселок Исеть. Численность населения поселка до 2028 года составит 3,32 тысячи человек. Для расчета производственной мощности станции водоподготовки с учетом сопряженного населения принимается увеличение численности населения до 3,65 тысячи человек.

Поселок Кедровое. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,705 тысячи человек.»;

5) дополнить пункт 3.2 раздела 3 «Баланс водоснабжения и потребления воды» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» абзацами двенадцатым – четырнадцатым следующего содержания:

«Поселок Красный. Численность населения поселка до 2028 года и далее с учетом сопряженного населения увеличится до 2,94 тысячи человек. Кроме того, в северо-западной части рассматриваемой территории предполагается строительство нового жилого района, кварталы которого развиваются в первоочередные сроки и в среднесрочной перспективе. На расчетный срок предусматривается 100-процентное централизованное водоснабжение объектов жилого и общественного назначения (существующих и проектируемых).

В прочих сельских населенных пунктах городского округа в период с 2018 по 2028 годы планируется повышение степени благоустройства жилой застройки без ее увеличения.

Учитывая высокий физический износ сооружений и оборудования станций водоподготовки, отсутствие сооружений обеззараживания воды (поселки Зеленый Бор, Красный, Ольховка, Соколовка, село Мостовское), отсутствие сооружений обработки промывных вод (п. Исеть), следует, что резерва производственных мощностей станций водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа нет.»;

6) пункт 3.3 раздела 3 «Баланс водоснабжения и потребления воды» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«3.3. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на водозаборных участках до 2028 года, приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование водозаборного участка | Разведанные и подготовленные к эксплуатации запасы подземных вод, м3/сутки | Перспективы увеличения запасов подземных вод, м3/сутки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Солнечный | 2 900 | 2 268 | Разведаны три дополнительные точки нагрузки (скважины № 1э, 19э, 26э) |
| Соколовский | 2 830 | 1 469 | Разведаны две дополнительные точки нагрузки (скважины № 12э, 7э) |
| Пышминский (включая Южно-Балтымские 3 и 4) | 4 650 | - |  |
| Балтымский | 1 500 | - |  |
| Шумский | 2 000 | - | ОАО «Уралэлектромедь» |
| Кордон | 904 |  | ОАО «Уралредмет» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИТОГО | 18 521 | При утверждении запасов МПВ в заявленном количестве |
| Ваштымский | - | 1 100 | Скважина № 810 (категория А) |
| Ваштымский |  | 3 400 | Скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |
| Южно-Соколовский1 |  | 2 700 | Скважины № 3,7, 13, 12, 15 (категория В+С1) |
| Северный | - | 400 | Скважины № 1р, 2р, в пределах застройки микрорайона «Северный» |
| ИТОГО | 7 600 | Перспективные участки |
| ВСЕГО | 26 121 |  |

1Скважины Южно-Соколовского участка требуют мониторинга качества подземных вод для принятия решений о необходимости выполнения водоподготовки.

Сельские населенные пункты городского округа

Объемы воды, планируемые к подъему и обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приняты без изменения по состоянию на 2017 год. Объемы воды, планируемые к обработке на станциях водоподготовки сельских населенных пунктов городского округа, приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Поднято/подано на станцию водоподготовки, м3/сутки | Проектная производительность станции, м3/сутки | Резерв мощности, % | Лимит забора воды по лицензии, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Красный | 282,0 | 330,0 | 14,5 | 330,0 СВЕ 03157 ВЭ от 12.03.2012 года |
| п. Соколовка | 72,0 | 80,0 | 10 | 185,0 СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
| п. Зеленый Бор | 38,0 | 40,0 | 5 | 100,0 СВЕ 03566 ВЭ от 10.11.2014 года |
| п. Ольховка | 29,0 | 29,0 | 0 | 29,0 СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 года |
| п. Кедровое | 385,0 | 500,0 | 23 | 501,0 СВЕ 01956 ВЭ от 21.03.2005 года |
| с. Мостовское | 71,0 | 80,0 | 11,3 | 100,0 СВЕ 02545 ВЭ от 09.06.2008 года |
| п. Исеть | 800,0 | 1 000,0 | 20,0 | 1233,0 Договор № 6 от 01.01.2007 года с ЕМУП «Водоканал» |

Удельная норма водопотребления на одного жителя составляет 120-160 л/сутки. Проектная перспективная производительность станций водоподготовки уточняется при выполнении проектных работ.»;

7) пункты 4.1, 4.2 раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«4.1. Перечень и техническое обоснование основных мероприятий

Проблемы систем водоснабжения затрагивают все категории потребителей городского округа.

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требуемым нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процессов забора воды из источников, ее транспортировки и подготовки.

Структура системы водоснабжения городского округа после проведения мероприятий по реконструкции и модернизации сохраняется в сложившемся виде, а именно с использованием в большей степени подземных источников водоснабжения.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения городского округа приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Источники водоснабжения | 1. Освоение разведанных запасов подземных вод. 2. Оптимизация существующих схем водоотбора запасов подземных вод. 3. Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников. 4. Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 1. Увеличение добычи воды для покрытия дефицита воды. 2. Исключение из работы некондиционных источников. 3. Организация новых централизованных систем водоснабжения. 4. Повышение экологической безопасности и снижение риска загрязнения источника |
| Водозаборные сооружения | 1. Строительство новых павильонов. 2. Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей. 3. Строительство резервных источников электроснабжения с автозапуском | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| Станции водоподготовки | 1. Реконструкция станций водоподготовки, включая строительство резервуаров чистой воды в г. Верхняя Пышма. 2. Строительство станций водоподготовки, включая резервуары чистой воды в поселках Исеть, Кедровое, Красный. 3. Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности. 5. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Водопроводные сети | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство магистральных водоводов, городских и поселковых водопроводных сетей | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Повышение надежности снабжения водой потребителей |

Без кардинального решения водохозяйственной проблемы произойдут дальнейшее ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе, рост аварийности, увеличение потерь воды, некачественное и несвоевременное снабжение водой потребителей, а также не будет решения многих социальных вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоснабжения городского округа на 2014-2028 годы приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Существующие централизованные системы водоснабжения |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство инфраструктуры водозаборных скважин, в том числе: | м3/ сутки | 7 600 | 2018-2028 | 1. Увеличение добычи воды. 2. Исключение из работы некондиционного источника «Зона Поздняя». 3. Покрытие дефицита воды с учетом перспективы развития города Верхняя Пышма |
| 1.1 | Ваштымский участок Верхне-Пышминского МПВ, скважина № 810 (категория А) |  | 1 100 |  |  |
| 1.2 | Южно-Соколовский участок Верхне-Адуйского МПВ, скважины№ 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (категория В+С1) |  | 2 700 |  |  |
| 1.3 | Северный участок (для м-на Северный г. Верхняя Пышма), скважины № 1р, 2р |  | 400 |  |  |
| 1.4 | Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п |  | 3 400 |  |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: |  | 3 737 | 2016-2021 | 1. Уточнение запасов подземных вод. 2. Определение возможности дополнительного подъема объема воды |
| 2.1 | Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э |  | 2 268 |  |  |
| 2.2 | Соколовский участок, скважины № 7э, 12э |  | 1 469 |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса, в том числе: | штука | 31 | 2016-2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение требований СанПиН 2.1.4.110-02 по ЗСО. 4. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 3.1 | Солнечный участок |  | 6 |  |  |
| 3.2 | Соколовский участок |  | 4 |  |  |
| 3.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 3.4 | Пышминский участок |  | 7 |  |  |
| 3.5 | с. Балтым |  | 2 |  |  |
| 3.6 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 3.7 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 3.8 | п. Зеленый Бор |  | 1 |  |  |
| 3.9 | п. Ольховка |  | 2 |  |  |
| 3.10 | п. Кедровое |  | 3 |  |  |
| 3.11 | пансионат «Селен» |  | 2 |  |  |
| 4 | Строительство новых павильонов над скважинами, в том числе: |  | 17 | 2015-2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Предупреждение преждевременного износа водозаборных сооружений и оборудования. 3. Повышение экологической безопасности объектов, снижение риска загрязнения источников |
| 4.1 | Солнечный участок |  | 3 |  |  |
| 4.2 | Соколовский участок |  | 3 |  |  |
| 4.3 | Балтымский участок |  | 2 |  |  |
| 4.4 | Пышминский участок |  | 5 |  |  |
| 4.5 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 4.6 | п. Ольховка |  | 1 |  |  |
| 4.7 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 4.8 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе водозаборов с установкой частотных преобразователей, в том числе: | штука | 42 | 2016-2028 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 5.2 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.3 | Соколовский ВУ |  | 6 |  |  |
| 5.4 | Пышминский ВУ |  | 7 |  |  |
| 5.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 5.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и автоматическим включением резерва (далее – АВР) на рабочих скважинах водозаборных участков, в том числе: |  | 58 | 2018-2028 | 1. Повышение надежности в работе станций I-го подъема. 2. Обеспечение подачи гарантированного объема воды потребителю |
| 6.1 | Солнечный ВУ |  | 7 |  |  |
| 6.2 | Соколовский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.3 | Балтымский ВУ |  | 4 |  |  |
| 6.4 | Пышминский ВУ |  | 6 |  |  |
| 6.5 | Южно-Балтымский ВУ |  | 3 |  |  |
| 6.6 | Одиночные скважины |  | 15 |  |  |
| 6.7 | На новых скважинах по пунктам 1 и 2 данной таблицы |  | 19 |  |  |
| 7 | Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания |  | 6 | 2018-2020 | 1. Обеспечение надежности в получении доброкачественной питьевой воды. 2. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 7.1 | с. Балтым |  | 1 |  |  |
| 7.2 | п. Зеленый Бор |  | 1 |  |  |
| 7.3 | п. Ольховка |  | 2 |  |  |
| 7.4 | п. Соколовка |  | 1 |  |  |
| 7.5 | с. Мостовское |  | 1 |  |  |
| 8 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников, в том числе: |  | 13 | 2015-2028 | 1. Обеспечение гарантированного качества питьевой воды. 2. Повышение экологической безопасности объекта, снижение риска загрязнения источника. 3. Выполнение предписания Роспотребнадзора |
| 8.1 | п. Красный |  | 2 |  |  |
| 8.2 | с. Мостовское |  | 3 |  |  |
| 8.3 | Ваштымский участок |  | 1 |  |  |
| 8.4 | Южно-Соколовский участок |  | 5 |  |  |
| 8.5 | Северный участок |  | 2 |  |  |
| 9 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) РЧВ на станциях водоподготовки одиночных скважин |  | 9 | 2018-2028 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Исеть с сооружениями обработки промывных вод (1 000 м3/сутки)1 | штука | 1 | 2021-2023 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного 5. Прекращение сброса грязных промывных вод в водный объект |
| 11 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская» (40 000 м3/сутки)1, в том числе: – насосная станция II подъема; – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый; – энергетическое хозяйство; – сооружения обеззараживания воды; – внедрение автоматизации технологических процессов (далее – АТХ) и АСУ ТП |  | 1 | 2015-2025 | 1. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 2. Повышение надежности снабжения водой потребителей. 3. Сокращение потребления электроэнергии. 4. Сокращение числа аварий в системе. 5. Повышение энергоэффективности |
| 12 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» |  | 1 | 2014-2019 | 1. Утверждение окончательных границ СЗЗ. 2. Выполнение установленных мероприятий по организации СЗЗ |
| 13 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в поселке Кедровое (500 м3/сутки)1 |  | 1 | 2019-2021 | 1. Обновление основных фондов. 2. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Хранение необходимого запаса воды, в том числе противопожарного |
| 14 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена и новое строительство водоводов и водопроводных сетей по городскому округу Верхняя Пышма | км | 130 | 2014-2028 | 1.Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение благосостояния населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в поселке Красный (330 м3/сутки)1 | штук | 1 | 2019-2021 | 1. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2. Обновление основных фондов. 3. Стабильное обеспечение водой населения. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности |
| II. Новые централизованные системы водоснабжения |
| 1 | Разведка и освоение запасов подземных вод | объект | 4 | 2025-2028 | 1. Организация централизованного водоснабжения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежного снабжения населения водой питьевого качества. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах |

1 Производительность станций водоподготовки поселков Исеть, Кедровое, Красный и «Балтымская» уточняется при разработке проектной документации.»;

8) таблицу 17 раздела 6 «Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения» приложения № 19 «Пояснительная записка к схеме водоснабжения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Характеристики | Ориент. объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Освоение разведанных запасов подземных вод и строительство скважинных водозаборов, в том числе: | 2018-2028 | 7 600 м3/ сутки | 163,9 |  |  |  | 35,1 |  | 35,1 |  | 35,1 | 35,1 |  |  |  | 23,5 |
|  | – Ваштымский участок, скважина № 810 (1 100 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Южно-Соколовский участок, скважины № 3р, 7р, 12р, 13р, 15р (2 700 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Северный участок, скважины № 1р, 2р (400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Ваштымский участок, скважины № 5п, 6п, 11п, 12п, 15п, 16п (3 400 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) |  |  | 24,0 | 7,7 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 7,0 |  |  |  |  | 2,3 |  |
| 2 | Строительство скважинных водозаборов подземных вод Верхне-Адуйского МПВ, в том числе: | 2016-2021 | 3 737 м3/ сутки | 70,3 |  | 1,5 | 35,2 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Солнечный участок, скважины № 1э, 19э, 26э (2 268 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – Соколовский участок, скважины № 7э, 12э (1 469 м3/сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 12,2 | 5,2 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство ограждений ЗСО I-го пояса | 2016-2028 | 31 шт. | 133,7 |  |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 3,7 |
|  | ПИР |  |  | 13,0 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  |  |
| 4 | Строительство насосной станции с системой водоподготовки и обеззараживания, включая строительство резервуаров чистой воды в п. Красный | 2019-2021 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  |  | 20,0 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена насосного оборудования скважинных водозаборов с установкой частотных преобразователей | 2016-2028 | 42 шт. | 24,6 |  | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,4 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство резервного источника электроснабжения с автозапуском и АВР на рабочих скважинах ВУ | 2018-2028 | 58 шт. | 76,1 |  |  | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  | ПИР |  |  | 7,6 |  |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |
| 7 | Оборудование одиночных скважин системой УФ-обеззараживания | 2018-2020 | 6 шт. | 12,3 |  |  | 2,0 | 4,1 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | ПИР | 2018-2020 | 6 шт. | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Кедровое | 2019-2021 | 1 шт. | 28,2 |  |  |  |  | 20,0 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство новой станции водоподготовки и резервуаров чистой воды в п. Исеть с сооружениями обработки промывных вод | 2021-2023 | 1 шт. | 41,3 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 11,3 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция и модернизация станции водоподготовки «Балтымская», в том числе: | 2015-2025 | 23 тысячи м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – три резервуара чистой воды объемом по 2 400 м3 каждый |  |  | 99,4 |  |  | 49,7 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – насосная санация II-го подъема |  |  | 91,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 41,8 |  |  |  |
|  | – энергетическое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – сооружения обеззараживания воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | – внедрение АТХ и АСУ ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 11,2 | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция, капитальный ремонт и новое строительство водоводов и водопроводных сетей в ГО Верхняя Пышма | 2014-2028 | 130 км | 798,7 | 82,7 | 61,9 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 56,6 | 56,6 | 59,6 | 76,1 |
| 11.1 | реконструкция |  | 80 км | 551,4 | 61,0 | 30,4 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| 11.2 | капитальный ремонт |  | 20 км | 105,7 | 16,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
| 11.3 | новое строительство |  | 30 км | 129,6 | 5,5 | 24,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
|  | ПИР |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 12 | Разработка и согласование проектов ЗСО подземных источников | 2015-2028 | 17 шт. | 32,2 | 3,0 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| 13 | Реконструкция (новое строительство) водонапорных башен и (или) резервуаров чистой воды на станциях водоподготовки одиночных скважин | 2018-2028 | 9 шт. | 88,7 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,7 |  |
|  | ПИР |  |  | 8,8 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,8 |  |
| 14 | Строительство новых павильонов над скважинами | 2015-2028 | 17 шт. | 72,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | ПИР |  |  | 7,2 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 1,2 |  |
| 15 | Разработка и утверждение проекта организации окончательной СЗЗ станции водоподготовки «Балтымская» | 2014-2019 | 1 шт. | 2,5 | 0,5 |  | 1,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»;

| 16 | ПИР по разведке и освоение запасов подземных вод | 2015- 2028 | 4 объекта | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9) подпункт «Очистные сооружения поселков Исеть, Кедровое, Красный» пункта 3.2 «Расчет мощности очистных сооружений» раздела 3 «Прогноз объема сточных вод» приложения № 20 «Пояснительная записка к схеме водоотведения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«В рассматриваемый период в сельских населенных пунктах городского округа планируется повышение численности населения, повышение степени благоустройства жилой застройки, а также ее увеличение.

»;

Планируемые объемы поступления сточных вод на очистные сооружения поселков до 2028 года, плановая производительность очистных сооружений после модернизации и реконструкции, а также резерв мощности сооружений приведены в таблице 29.

Таблица 29

| Населенный пункт | Плановая производительность ОС, м3/сутки | Резерв мощности ОС, % |
| --- | --- | --- |
|  | Проектная1 | Средняя | Максимальная |  |
| п. Исеть | 1 200 | 800 | 1 040 | 13,3 |
| п. Кедровое | 1 000 | 385 | 600 | 40,0 |
| п. Красный | 550 | 282 | 350 | 36,4 |

1Проектная производительность очистных сооружений уточняется при выполнении проектных работ.

При определении производительности очистных сооружений расчетное удельное среднесуточное водоотведение сточных вод от населения принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.»;

»;

10) пункты 4.2, 4.3 раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения» приложения № 20 «Пояснительная записка к схеме водоотведения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«4.2. Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоотведения городского округа

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения городского округа является обеспечение надежной эксплуатации систем водоотведения и соблюдение экологической безопасности объектов канализации с помощью применения современных и прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Эффекты от реализации мероприятий по развитию систем водоотведения – улучшение здоровья и качества жизни населения, снижение воздействия на окружающую среду, в том числе на водные объекты, и улучшение экологической обстановки на территории городского округа.

Перечень и техническое обоснование основных мероприятий по развитию централизованных систем водоотведения городского округа приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Объект | Наименование мероприятий | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистные сооружения канализации | 1. Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации города Верхняя Пышма | 1. Повышение качества и надежности очистки сточных вод. 2. Обеспечение нормативных показателей на выпуске очищенных сточных вод в водоприемники. 3. Обновление основных фондов. 4. Сокращение потребления электроэнергии, повышение энергоэффективности. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |
|  | 2. Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций в поселках Исеть, Кедровое, Красный, с. Балтым, пансионате «Селен» |  |
|  | 3. Организация централизованной системы водоотведения для новых районов города Верхняя Пышма и сельских населенных пунктов | 1. Расширение существующей централизованной системы водоотведения города Верхняя Пышма. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |
| 1 | 2 | 3 |
| Приемники сточных вод | Ужесточение контроля и ведение регулярных наблюдений и мониторинга за качественными характеристиками водоприемников сточных вод | 1. Повышение экологической безопасности объектов |
| Канализационные сети | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство канализационных сетей в населенных пунктах городского округа Верхняя Пышма | 1. Вовлечение новых абонентов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населенных пунктов |

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоотведения

В настоящее время разработан проект реконструкции и расширения очистных сооружений г. Верхняя Пышма с увеличением производительности до 40 000 м3/сутки. Строительство сооружений осуществляется в две одинаковые по составу сооружений очереди проектной производительностью 20 000 м3/сутки каждая. Выполняется строительство первой очереди.

Организационный план с перечнем приоритетных мероприятий по развитию и модернизации объектов водоотведения городского округа на 2014-2028 годы приведен в таблице 31.

Таблица 31

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемные показатели | Годы реализации | Цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Существующие централизованные системы водоотведения |
| 1 | Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Верхняя Пышма, в том числе: | 40 000 м3/сутки | 2015-2022 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в ГО |
| 1.1 | Строительство I-ой очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2015-2018 | Улучшение технологии удаления и обработки отходов с решеток, песколовок и первичных отстойников |
| 1.2 | Строительство II-ой очереди очистных сооружений | 20 000 м3/сутки | 2019-2023 | Эффективное удаление органических веществ и азотных соединений за счет внедрения процессов нитриденитрификации |
| 2 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Исеть | 1 200 м3/сутки1 | 2019-2021 | 1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам хозяйственно-бытового назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в городском округе |
| 3 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Кедровое | 1 000 м3/сутки1 | 2018-2023 |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в п. Красный | 550 м3/сутки1 | 2018-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: |  | 2018-2024 | 1. Обеспечение безаварийной работы системы водоотведения. 2. Обновление основных фондов. 3. Выведение из работы морально и физически устаревшего оборудования. 4. Сокращение потребления электроэнергии. 5. Сокращение числа аварий системы. 6. Повышение энергоэффективности |
| 5.1 | в селе Балтым | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный | 550 м3/сутки |  |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое | 1 000 м3/сутки |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть | 1 200 м3/сутки |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт, замена, реконструкция и строительство канализационных сетей городского округа Верхняя Пышма | 120 км | 2018-2028 | 1. Организация централизованного водоотведения в населенных пунктах. 2. Улучшение уровня жизни населения. 3. Обеспечение надежности работы системы водоотведения. 4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в населенных пунктах. 5. Сокращение числа аварий в системе водоотведения |
| II. Новые централизованные системы водоотведения |
| 1 | Канализационный коллектор, КНС № 1, 2, электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный г. Верхняя Пышма Свердловской области | 50 м3/сутки | 2018-2019 | 1. Вовлечение новых населенных пунктов в централизованную систему водоотведения. 2. Повышение уровня жизни населения. 3. Повышение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |

1Проектная производительность очистных сооружений поселков Исеть, Кедровое, Красный уточняется при выполнении проектных работ.»;

»;

11) таблицу 35 раздела 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» приложения № 20 «Пояснительная записка к схеме водоотведения городского округа Верхняя Пышма» изложить в следующей редакции:

«Таблица 35

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Характеристики | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014-2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Реконструкция и модернизация ОСК г. Верхняя Пышма | 2015-2022 | 40 000 м3/сут. | 2 955,9 | 477,9 | 150,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 528,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Исеть | 2019-2023 | 1 200 м3/сут. | 74,3 |  |  |  |  | 50,0 | 24,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Кедровое | 2018-2023 | 1 000 м3/сут. | 46,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация ОСК п. Красный | 2018-2025 | 550 м3/сут. | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 14,0 |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе: | 2017-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в селе Балтым |  | 1 000 м3/сут. | 19,5 |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  | 0,6 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | в поселке Красный |  | 550 м3/сут. | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,6 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | в поселке Кедровое |  | 1 000 м3/сут. | 19,5 |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  | 0,6 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | в поселке Исеть |  | 1 200 м3/сут. | 19,5 |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 1,9 |  |  |  | 0,7 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция, капитальный ремонт и строительство канализационных сетей по городскому округу Верхняя Пышма, в том числе: | 2014-2028 | 120 км | 646,8 | 15,1 | 28,0 | 55,4 | 54,4 | 56,4 | 54,4 | 55,4 | 54,4 | 56,4 | 54,4 | 55,4 | 54,4 | 52,7 |
| 6.1 | – реконструкция |  | 80 км | 469,8 | 7,4 | 12,4 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 40,0 |
| 6.2 | – капитальный ремонт |  | 20 км | 87,8 | 4,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 |
| 6.3 | – новое строительство |  | 20 км | 82,2 | 3,6 | 8,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,0 |
|  | ПИР |  |  | 7,0 |  |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  |  |

».

| 7 | Канализационный коллектор в п. Санаторный. КНС № 1, 2. Электроснабжение ГКНС № 1 и ГКНС № 2 в п. Санаторный | 2018-2019 | 50 м3/сут. | 19,8 |  |  | 10,0 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), в газете «Красное знамя» и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянные комиссии Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (председатель Л.В. Кравцова) и по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель Н.В. Мамаева).

Глава

городского округа

Верхняя Пышма								А.И. Романов