|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 02.06.2017 № 357 | | |
| **Перечень объектов системы теплоснабжения городского округа Верхняя Пышма,**  **в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Наименование иного объекта | Инвентарный | Балансовая | Амортизация | Остаточная |
|  | номер | стоимость |  | стоимость |
| Газовая котельная | 31 | 835 795,54 | 0 | 835 795,54 |
| Газовая котельная, ул.Заводская, 1 | 1010001 | 13 122 500,00 | 65 612,50 | 13 056 887,50 |
| Здание автогаража | 59 | 199 540,00 | 164 824,70 | 34 715,30 |
| Здание бани п. Ольховка | 1511 | 339 248,14 | 339 248,14 | 0 |
| Здание заводоуправления | 61 | 460 086,00 | 302 400,00 | 157 686,00 |
| Здание котельной "Гранит"" ул.Школьников, 25 | 10490 | 319 149,00 | 23 640,66 | 295 508,34 |
| Здание котельной на 3 котла с инж | 1851 | 2 405 099,89 | 226 165,98 | 2 178 933,91 |
| Здание котельной с.Мостовское ул. Лесная,2 | 2000 | 119 661,40 | 89 280,71 | 30 380,69 |
| Здание котельной ул. Проспектная | 900349 | 669 896,95 | 286 958,21 | 382 938,74 |
| Здание механической мастерской | 56 | 458 160,00 | 340 868,80 | 117 291,20 |
| Здание модульной газовой котельной п. Соколовка | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Здание ЦТП № 1 район дома № 24 по ул. Чайковского | 120213 | 656 669,34 | 656 669,34 | 0 |
| Здание ЦТП № 11 район дома №10 по ул. Орджоникидзе | 110433 | 128 473,73 | 97 128,24 | 31 345,49 |
| Здание ЦТП № 12 район дома № 20 по ул. Петрова | 110431 | 36 783,48 | 27 808,75 | 8 974,73 |
| Здание ЦТП № 13 район дома № 20а по ул. Петрова | 110432 | 16 309,94 | 12 330,44 | 3 979,50 |
| Здание ЦТП № 14 ул. Уральских рабочих № 44 | 900556 | 7 687 354,38 | 0 | 7 687 354,38 |
| Здание ЦТП № 18 ул. Октябрьская район мечети | 50\2 | 917 147,39 | 495 167,00 | 421 980,39 |
| Здание ЦТП № 2 район дома № 111 по ул. Ленина | 947 | 182 544,30 | 182 544,30 | 0 |
| Здание ЦТП № 3/8 район дома № 13 по ул. Юбилейная | 24310 | 1 009 835,90 | 222 491,99 | 787 343,91 |
| Здание ЦТП № 4 район дома № 58а по ул. Ленина | 868 | 1 062 281,69 | 1 062 281,69 | 0 |
| Здание ЦТП № 5 район дом № 48а по ул.Уральских раб | 110444 | 2 076 438,22 | 456 585,95 | 1 619 852,27 |
| Здание ЦТП № 6 район дома №7 по ул.Мамина-Сибиряка | 5957 | 965 933,64 | 154 737,70 | 811 195,94 |
| Здание ЦТП № 7 район к/с ""Малютка"" ул.Сварщиков | 856 | 674 472,96 | 674 472,96 | 0 |
| Здание ЦТП № 9 район дома № 97а по ул. Ленина | 110155 | 1 218 567,58 | 338 623,84 | 879 943,74 |
| Котельная газовая п. Балтым, ул.Зеленая | 900347 | 8 448 136,61 | 1 079 140,59 | 7 368 996,02 |
| Проходная | 62 | 51 548,91 | 25 795,80 | 25 753,11 |
| Склад готовой продукции в мешкотаре | 58 | 369 842,00 | 296 460,78 | 73 381,22 |
| Строительная часть теплопункт № 285 ул. Петрова,35 | 2500 | 408 755,00 | 166 772,00 | 241 983,00 |
|  |  | 44 840 231,99 | 7 788 011,07 | 37 052 220,92 |
| Водозаборная скважина | 900061 | 2 906,02 | 43,04 | 2 862,98 |
| Емкость 50 куб. м. | 1857\1 | 11 795,44 | 3 665,57 | 8 129,87 |
| Емкость 60 куб. м. | 1856 | 47 402,36 | 14 730,48 | 32 671,88 |
| Камера | 429002 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429003 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429004 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429005 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429006 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429007 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429008 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429013 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429012 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429011 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429010 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Камера | 429009 | 13 137,72 | 13 137,72 | 0 |
| Наружные сети теплоснабжения ул. Балтымская, 19а | 1016 | 4 828 113,76 | 0 | 4 828 113,76 |
| Наружные сети теплоснабжения ул. Ленина, 101а | 1018 | 597 380,90 | 0 | 597 380,90 |
| Наружные сети теплоснабжения ул. Ленина, д. 4 | 443 | 12 412 536,12 | 0 | 12 412 536,12 |
| Наружные сети теплоснабжения ул. Сапожникова, 3 | 1019 | 486 077,40 | 0 | 486 077,40 |
| Наружные сети теплоснабжения ул. Свердлова, д. 6 | 1017 | 644 826,73 | 0 | 644 826,73 |
| Отвод воды от теплотрассы | 3870 | 123 305,73 | 53 122,71 | 70 183,02 |
| Отвод воды от теплотрассы | 321515 | 151 205,60 | 81 322,25 | 69 883,35 |
| Отвод воды от теплотрассы | 210413 | 45 849,44 | 30 209,17 | 15 640,27 |
| Подводящий газопровод | 1134 | 228 070,00 | 159 650,00 | 68 420,00 |
| Т/трасса от ТК - 01 - 64,2 Ур.раб.50 - 48А | 3909 | 468 532,50 | 108 182,07 | 360 350,43 |
| Т/трасса от ТК Орджоникидзе 1 - 12А | 6740 | 179 544,46 | 93 705,01 | 85 839,45 |
| Т/трасса транзин по ж/д Ленина 50А до дома 52 | 113 | 41 272,00 | 28 202,09 | 13 069,91 |
| Т/трасса транзит д.50А Ур.рабочих | 998 | 1 313,96 | 1 313,96 | 0 |
| Т/трасса Уральских рабочих 50А до 50 | 112 | 7 098,00 | 4 566,42 | 2 531,58 |
| Т/трасса 12Б квартала до 129 кварт Калинина 66А | 321153 | 263 218,71 | 263 218,71 | 0 |
| Т/трасса и отвод воды 1 мкр Спицына,Красноармейска | 15596 | 6 846 579,26 | 484 093,25 | 6 362 486,01 |
| Т/трасса Кривоусова 13А, Ленина,Фрунзе | 18590 | 2 250 956,60 | 972 198,95 | 1 278 757,65 |
| Т/трасса наружная Ленина 95 | 321197 | 25 109,89 | 19 382,45 | 5 727,44 |
| Т/трасса наружная от Мичурина 3 до 5 | 2333 | 20 531,87 | 7 049,32 | 13 482,55 |
| Т/трасса наружная от ТК у ЦТП Орджоникидзе 10А | 3032 | 247 099,22 | 166 350,58 | 80 748,64 |
| Т/трасса наружная ул. Петрова, 41 | 1015 | 8 844 930,00 | 8 844 930,00 | 0 |
| Т/трасса от ввода в сети УЭМ д.31 ул.Чайковского | 134 | 13 122,00 | 3 717,38 | 9 404,62 |
| Т/трасса от д.111 до д.113 ул.Ленина | 859 | 72 047,10 | 58 278,87 | 13 768,23 |
| Т/трасса от д.31 ул.Чайковского до ТК Менделеева 4 | 135 | 13 169,00 | 3 731,30 | 9 437,70 |
| Т/трасса от д.4/1 Маш. до шк.№3 Машиностроителей 6 | 876 | 128 083,74 | 103 606,83 | 24 476,91 |
| Т/трасса от д.40 Кривоусова до д.7 Юбилейная транз | 990 | 629,92 | 629,92 | 0 |
| Т/трасса от д.48А до 50А Ур.рабочих | 997 | 11 186,53 | 11 186,53 | 0 |
| Т/трасса от д.50В до 52 Ленина | 986 | 5 781,20 | 5 781,20 | 0 |
| Т/трасса от дома 3 до 5 ул. Мичурина | 87 | 4 263,00 | 1 548,77 | 2 714,23 |
| Т/трасса от дома 39 ул.Чайковского до 31 | 132 | 154 660,00 | 43 820,61 | 110 839,39 |
| Т/трасса от дома 39 ул.Чайковского до М-Сибиряка 4 | 131 | 50 232,00 | 14 232,28 | 35 999,72 |
| Т/трасса от дома 5 ул.Юбилейная до 3 | 115 | 204 720,00 | 33 437,80 | 171 282,20 |
| Т/трасса от ж/д Ленина 97 до 99 | 321189 | 1 005 439,20 | 859 941,64 | 145 497,56 |
| Т/трасса от задвижек ж.д. Петрова 35/9 до ж.д.35/7 | 2523 | 15 890,00 | 10 328,00 | 5 562,00 |
| Т/трасса от камер д.58 до д.60 ул.Ленина | 875 | 80 052,34 | 64 754,01 | 15 298,33 |
| Т/трасса от кот.инф.бол. до Балтымская 2А | 878 | 120 078,50 | 97 131,02 | 22 947,48 |
| Т/трасса от котельной до фундамента жилого дома | 2004 | 0 | 0 | 0 |
| Т/трасса от Кривоусова 36А до 36Б | 1163 | 8 717,58 | 8 717,58 | 0 |
| Т/трасса от Ленина 111А павильон П-3 до ЦТП-1 | 97 | 5 705,00 | 2 300,74 | 3 404,26 |
| Т/трасса от Ленина 91 до Феофанова2 | 18856 | 25 168,42 | 18 672,26 | 6 496,16 |
| Т/трасса от магистрали Сварщиков до ввода ГРП | 969 | 3 541,08 | 3 541,08 | 0 |
| Т/трасса от магистрали Юбилейная 7А | 989 | 4 202,91 | 4 202,91 | 0 |
| Т/трасса от Мичурина 1 до 3 | 23336 | 79 565,61 | 30 506,25 | 49 059,36 |
| Т/трасса от Мичурина1 до 2А | 15627 | 164 823,86 | 74 484,41 | 90 339,45 |
| Т/трасса от павильона П-3 до ЦТП-2 ул.Ленина 111А | 100 | 64 350,00 | 51 694,50 | 12 655,50 |
| Т/трасса от ПК-01-63 ул.Ленина 111А до камер Ур.ра | 867 | 832 645,95 | 673 524,99 | 159 120,96 |
| Т/трасса от промплощадки УЭМ до кв.3,4 до ЦТП | 98 | 85 680,00 | 41 412,20 | 44 267,80 |
| Т/трасса от ст.д.58А Ленина до ст.д.58 | 874 | 60 928,72 | 49 285,35 | 11 643,37 |
| Т/трасса от ст.дома Ленина 58А до Ленина 56 | 879 | 61 480,19 | 49 730,89 | 11 749,30 |
| Т/трасса от т/п № 285 до ж.д. Петрова 35/6 | 2521 | 52 969,00 | 34 299,00 | 18 670,00 |
| Т/трасса от т/п № 285 до отсек.задв. Петрова 35/7 | 2514 | 332 201,00 | 215 930,00 | 116 271,00 |
| Т/трасса от ТК 01-ПЗ до ТП № 2 Ленина 111А | 79 | 26 936,00 | 10 864,23 | 16 071,77 |
| Т/трасса от ТК 188 ул.Октябрьская 24 до ЦТП Новору | 101 | 118 682,00 | 33 626,57 | 85 055,43 |
| Т/трасса от ТК 25,27 ул.Чайковского до ТК-4 Мендел | 139 | 236 213,00 | 48 030,06 | 188 182,94 |
| Т/трасса от ТК № 1 до ж.д. Петрова 35/8 | 2522 | 43 650,00 | 28 372,00 | 15 278,00 |
| Т/трасса от ТК № 188 до теплопункта № 285 | 2513 | 390 206,00 | 253 766,00 | 136 440,00 |
| Т/трасса от ТК № 2 до ж.д. Петрова 35/5 | 2517 | 55 617,00 | 36 151,00 | 19 466,00 |
| Т/трасса от ТК № 3 до ж.д. Петрова 35/11 | 2519 | 31 781,00 | 20 658,00 | 11 123,00 |
| Т/трасса от ТК д.30 ул.Ленина до д.15 ул.Чайковско | 145 | 9 947,00 | 4 011,92 | 5 935,08 |
| Т/трасса от ТК д.38 ул.Кривоусова до ТК д.1 | 164 | 159 390,00 | 159 390,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.4 ул.Юбилейная до д.8 | 160 | 56 240,00 | 56 240,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.4 ул.Юбилейная до комбината | 159 | 2 559,00 | 2 559,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.4 ул.Юбилейная до ТК д.38 Кривоус | 163 | 76 220,00 | 76 220,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.40 ул. Ленина до д.6 ул.Менделеев | 137 | 68 820,00 | 68 820,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.44 Ленина до д.2 М- Сибиряка | 1165 | 10 925,60 | 10 925,60 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.44 ул. Ленина до д.40 | 136 | 161 700,00 | 161 700,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.8 до 6А Огнеупорщиков | 964 | 10 050,75 | 10 050,75 | 0 |
| Т/трасса от ТК д.8 Щорса до ввода в здание | 1178 | 5 112,77 | 5 112,77 | 0 |
| Т/трасса от ТК до Кривоусова 26 до 22,24,26 | 1193 | 4 129,78 | 4 129,78 | 0 |
| Т/трасса от ТК до Кривоусова 28 ввод в здание | 1192 | 20 521,32 | 20 521,32 | 0 |
| Т/трасса от ТК Красноармейская 11 до 13 | 1186 | 2 752,08 | 2 752,08 | 0 |
| Т/трасса от ТК Красноармейская 9 до 11 | 1185 | 22 602,07 | 22 602,07 | 0 |
| Т/трасса от ТК Красноармейская 9 до 18 | 1183 | 24 291,52 | 24 291,52 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 12 до ввода в здание | 1182 | 5 310,17 | 5 310,17 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 12 до д.14 | 1181 | 20 168,24 | 20 168,24 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 16 до 18 | 1187 | 13 668,17 | 13 668,17 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 16 до ввода в здание | 1184 | 3 149,78 | 3 149,78 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 38 до ввода в здание | 161 | 31 816,00 | 31 816,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 55 до ввода в здание | 988 | 1 889,85 | 1 889,85 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 9 до ввода в здание | 1179 | 11 800,54 | 11 800,54 | 0 |
| Т/трасса от ТК Кривоусова 9 до д.8 | 1180 | 7 982,62 | 7 982,62 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 103 до ТК на д/к 28 | 321183 | 17 146,64 | 17 146,64 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 103А до ввода в здание | 321174 | 20 688,34 | 20 688,34 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 105Б на ввод | 321524 | 77 163,63 | 60 950,55 | 16 213,08 |
| Т/трасса от ТК Ленина 109 до 111 | 321188 | 180 017,58 | 180 017,58 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 123 до ввода в здание | 976 | 18 487,81 | 18 487,81 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 2 на ввод в здание | 321171 | 131 012,34 | 131 012,34 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 38 до ввода в здание | 140 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 42А до Ленина 44 | 1164 | 7 562,70 | 7 562,70 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 93 до 95 | 321176 | 117 745,26 | 117 745,26 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ленина 95 до ввода в здание | 321175 | 65 448,13 | 65 448,13 | 0 |
| Т/трасса от ТК Машиностроителей 4А до транзит | 873 | 40 026,17 | 32 377,01 | 7 649,16 |
| Т/трасса от ТК Менделеева 4 до Чайковского 33-37 | 1167 | 8 412,81 | 8 412,81 | 0 |
| Т/трасса от ТК Менделеева 5 до Ур.рабочих 1-5 | 321158 | 530 019,53 | 530 019,53 | 0 |
| Т/трасса от ТК Менделеева 6 до ввода в здание | 1166 | 1 966,19 | 1 966,19 | 0 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 10А до ввода в здание | 330804 | 58 531,20 | 53 549,08 | 4 982,12 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 10Б до ввода в здание | 2342 | 92 725,43 | 27 817,32 | 64 908,11 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 111А ЦТП до ТК Мичурина 2А | 321192 | 147 888,83 | 147 888,83 | 0 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 2 до ввода в здание 2А | 321190 | 170 228,24 | 145 018,61 | 25 209,63 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 2Б до ввода в здание | 1150 | 1 260,03 | 1 260,03 | 0 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 2до ввода в здание 2В | 1151 | 3 992,91 | 3 992,91 | 0 |
| Т/трасса от ТК Мичурина 6Б до ввода в здание 6А | 321186 | 55 414,90 | 55 414,90 | 0 |
| Т/трасса от ТК на Ур.рабочих 46 | 995 | 49 601,14 | 49 601,14 | 0 |
| Т/трасса от ТК Огнеупорщиков 11 до ввода в здание | 972 | 63 138,85 | 63 138,85 | 0 |
| Т/трасса от ТК Огнеупорщиков 12 до ввода в здание | 973 | 10 429,25 | 10 429,25 | 0 |
| Т/трасса от ТК Огнеупорщиков 14 до 10 | 971 | 12 089,98 | 12 089,98 | 0 |
| Т/трасса от ТК Огнеупорщиков 17Б до ввода в здание | 970 | 38 691,46 | 38 691,46 | 0 |
| Т/трасса от ТК Октябрьская 1 до 12 | 1191 | 23 591,66 | 23 591,66 | 0 |
| Т/трасса от ТК Орджоникидзе 20 до ввода 6,4А,2,2А | 21929 | 929 580,47 | 374 210,83 | 555 369,64 |
| Т/трасса от ТК Орджоникидзе 5 до Свердлова 2 | 321159 | 175 374,11 | 175 374,11 | 0 |
| Т/трасса от ТК Орджоникидзе 5А Свердлова | 19376 | 1 587 986,22 | 669 918,10 | 918 068,12 |
| Т/трасса от ТК ПО1-03 ул.Ленина 111 до ЦТП №6 | 932 | 200 440,80 | 200 440,80 | 0 |
| Т/трасса от ТК Свердлова 2 - 2А | 12673 | 63 506,35 | 31 239,23 | 32 267,12 |
| Т/трасса от ТК Спицина 3 - 9 | 321140 | 38 656,93 | 38 656,93 | 0 |
| Т/трасса от ТК у д.19 Чайковского до д.32 ул.Ленин | 144 | 527,00 | 107,12 | 419,88 |
| Т/трасса от ТК у д.21 ул.Чайковского до д.34 | 143 | 291,00 | 291,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК у д.25 Чайковского до д.36 Ленина | 141 | 50 298,00 | 10 227,42 | 40 070,58 |
| Т/трасса от ТК у д.25,27 Чайковского до д.28 Ленин | 142 | 8 367,00 | 4 712,93 | 3 654,07 |
| Т/трасса от ТК у д.6 ул.Чистова до ТК хор.школа | 157 | 6 853,00 | 6 853,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК у ЦТП Ленина97А до Феофанова 2 | 321181 | 1 037 783,54 | 1 037 783,54 | 0 |
| Т/трасса от ТК у ЦТП Юбилейная 13А до дома правос | 176 | 502 310,00 | 13 394,96 | 488 915,04 |
| Т/трасса от ТК ул. Калинина 66А до Мичурина 4 | 85 | 2 597,00 | 1 670,42 | 926,58 |
| Т/трасса от ТК ул. Кривоусова 33 до Юбилейная 2 | 147 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул. Феофанова 2 до ст.здания | 226 | 1 499,00 | 1 080,00 | 419 |
| Т/трасса от ТК ул. Феофонова 4 до Мичурина 10 | 94 | 4 606,00 | 3 515,95 | 1 090,05 |
| Т/трасса от ТК ул. Феофонова 4А до Феофанова 4 | 95 | 10 502,00 | 6 336,37 | 4 165,63 |
| Т/трасса от ТК ул. Чистова 10 до ввода в здание | 149 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул. Щорса 1 до ТК Орджоникидзе 17 | 122 | 9 579,00 | 4 629,41 | 4 949,59 |
| Т/трасса от ТК ул. Юбилейная 1 до ст.здания | 225 | 1 110,00 | 1 065,00 | 45 |
| Т/трасса от ТК ул.Калинина 37А | 90 | 15 580,00 | 8 776,41 | 6 803,59 |
| Т/трасса от ТК ул.Калинина 66 | 75 | 1 876,00 | 1 357,25 | 518,75 |
| Т/трасса от ТК ул.Красноармейская 1 до ТК Красн 3 | 54 | 93 940,00 | 93 940,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Красноармейская 11 до 13 | 193 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Кривоусова 17 до д/к 22 | 126 | 16 850,00 | 9 492,29 | 7 357,71 |
| Т/трасса от ТК ул.Кривоусова 35 до ул.Калинина 25 | 118 | 44 056,00 | 21 293,45 | 22 762,55 |
| Т/трасса от ТК ул.Кривоусова 51 до стены ж/д | 66 | 12 370,00 | 11 916,51 | 453,49 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 103 до 40А | 78 | 29 137,00 | 19 910,44 | 9 226,56 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 103 до Калинина 64 | 83 | 3 882,00 | 2 962,78 | 919,22 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 103 до Калинина 66А | 84 | 2 308,00 | 1 669,53 | 638,47 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 103 до Ленина 99 | 82 | 15 527,00 | 10 610,12 | 4 916,88 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 103 до ЦТП Чайковского 24 | 166 | 20 940,00 | 10 958,60 | 9 981,40 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 105Б до Мичурина 2 | 80 | 21 049,00 | 12 699,92 | 8 349,08 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 105Б до стены здания | 81 | 2 047,00 | 825,34 | 1 221,66 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 50А до 1 узла ст.дома | 864 | 124 055,71 | 100 348,36 | 23 707,35 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 58 до Ленина 60А | 881 | 5 718,02 | 4 625,29 | 1 092,73 |
| Т/трасса от ТК ул.Ленина 58/1 до стены дома | 882 | 39 827,94 | 32 216,73 | 7 611,21 |
| Т/трасса от ТК ул.Машиностроителей 8 до 10 | 886 | 1 921,26 | 1 553,82 | 367,44 |
| Т/трасса от ТК ул.Машиностроителей 8 до ст.здания | 885 | 57 180,24 | 46 252,87 | 10 927,37 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 2Б | 76 | 461 | 259,98 | 201,02 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 2В | 77 | 486 | 234,94 | 251,06 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 4 до Калинина 68 | 174 | 84 008,10 | 10 361,11 | 73 646,99 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 6А до здания | 89 | 2 020,00 | 1 219,01 | 800,99 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 6А до Мичурина 8 | 92 | 164 920,00 | 125 889,01 | 39 030,99 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 6Б до 8А | 93 | 31 404,00 | 21 459,16 | 9 944,84 |
| Т/трасса от ТК ул.Мичурина 6Б до школы 4 | 91 | 7 484,00 | 4 815,15 | 2 668,85 |
| Т/трасса от ТК ул.М-Сибиряка 7А до ввода спальн. | 943 | 14 491,22 | 14 491,22 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 11 | 69 | 67 131,00 | 16 335,49 | 50 795,51 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 12 | 68 | 411 | 231,69 | 179,31 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 13Б до 9Б | 959 | 1 966,19 | 1 966,19 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 13Б до ввода в зда | 958 | 2 360,79 | 2 360,79 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 14 | 67 | 2 303,00 | 1 389,16 | 913,84 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 15 до 17 | 954 | 10 397,43 | 10 397,43 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 5 | 858 | 105 046,45 | 84 971,42 | 20 075,03 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 5 у гаражей до вво | 953 | 169 038,41 | 169 038,41 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 5Б | 961 | 5 901,87 | 5 901,87 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 6А до 6 | 74 | 3 289,00 | 1 984,52 | 1 304,48 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 6Б | 70 | 614 | 296,85 | 317,15 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 7Б на 15Б | 957 | 2 519,87 | 2 519,87 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 7Б на 5А | 956 | 1 259,93 | 1 259,93 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 9А до 7А | 960 | 1 574,89 | 1 574,89 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Огнеупорщиков 9А до ввода | 955 | 1 259,93 | 1 259,93 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Орджон 10А до ул. Красноарм23 | 45 | 118 980,00 | 118 980,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Орджоникидзе 10А до Петрова 22А | 50\1 | 959 470,00 | 959 470,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Осипенко 1А до ж/д 4А-12 | 107 | 8 546,00 | 6 182,13 | 2 363,87 |
| Т/трасса от ТК ул.Осипенко3 до Петрова 30-34 | 106 | 370 190,00 | 370 190,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Петрова 22 до Петрова 37 | 108 | 841 826,00 | 103 825,33 | 738 000,67 |
| Т/трасса от ТК ул.Петрова 9Б до ж/д ул. Петрова 9 | 110 | 4 386,00 | 2 821,94 | 1 564,06 |
| Т/трасса от ТК ул.Петрова,9А до ул.С.Лазо,14,15,16 | 2148 | 592 477,85 | 592 477,85 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Победы,22 до ул.Петрова,43-школа | 2147 | 494 800,53 | 494 800,53 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Победы,7 до ТК ул.победы ДК Вост | 2146 | 873 035,24 | 873 035,24 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Победы,7 до ул.Победы 1Б,1А | 2145 | 210 933,94 | 210 933,94 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Победы,7 до ул.Победы,3 от ТК ул | 2150 | 309 169,00 | 309 169,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Свердлова 2А до ТК на "Ур.зори" | 49 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.раб 48/1 до д/к Машиностроите | 883 | 50 826,88 | 41 113,52 | 9 713,36 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.раб 48А до д/к № 47 Ур.рабочи | 884 | 406 615,04 | 328 909,41 | 77 705,63 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.рабочих 27 до ввода здание | 148 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.рабочих 37А до 37 | 114 | 20 265,00 | 13 037,35 | 7 227,65 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.рабочих 50А до ЦТП Машин.4 | 869 | 169 761,78 | 137 319,60 | 32 442,18 |
| Т/трасса от ТК ул.Ур.рабочих,25 до ввода | 155 | 4 552,00 | 4 552,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 16 до Калининина 33 | 120 | 33 712,00 | 16 293,69 | 17 418,31 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 16 до ул.Щорса 16 | 119 | 52 812,00 | 25 525,48 | 27 286,52 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 24А до Кривоусова 43 | 128 | 115 790,00 | 37 438,89 | 78 351,11 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 24А до Кривоусова 45 | 130 | 233 530,00 | 75 507,91 | 158 022,09 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 8 до ввода Щорса 4 | 116 | 149 380,00 | 149 380,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского 8 до ул. Щорса 6 | 117 | 39 076,00 | 18 886,25 | 20 189,75 |
| Т/трасса от ТК ул.Чайковского,32 д/отдел ЦГБ до по | 945 | 35 296,75 | 35 296,75 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Чистова 10 до ввода в здание №13 | 150 | 31 864,00 | 31 864,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Чистова 11 до 13 | 151 | 35 929,00 | 27 426,12 | 8 502,88 |
| Т/трасса от ТК ул.Чистова 8 до дома | 162 | 31 080,00 | 31 080,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Чистова 9 к школе № 33 | 165 | 8 858,00 | 4 281,61 | 4 576,39 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 10 до 12 | 941 | 7 575,41 | 7 575,41 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 10 до ввода в дом | 940 | 9 452,55 | 9 452,55 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 18 до ввода в здание | 935 | 2 834,83 | 2 834,83 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 18 до д/к ул.М-Сибиряк | 934 | 133 448,91 | 133 448,91 | 0 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 7А до ввода в здание | 172 | 7 588,00 | 4 881,73 | 2 706,27 |
| Т/трасса от ТК ул.Юбилейная 9А на Кривоусова 40 | 171 | 6 397,00 | 4 626,84 | 1 770,16 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 15 до ввода в здание | 1174 | 3 783,00 | 3 783,00 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 17 до 15 | 1172 | 34 167,28 | 34 167,28 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 17 до 19 | 1173 | 32 249,78 | 32 249,78 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 23 до ввода в здание | 1169 | 1 574,89 | 1 574,89 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 48/1 до 48А | 12654 | 30 299,65 | 14 904,42 | 15 395,23 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих 48А -50а | 3866 | 898 453,92 | 206 922,90 | 691 531,02 |
| Т/трасса от ТК ур.рабочих 9 до ввода в здание | 1176 | 588,60 | 588,60 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих д.43 на д,45 | 977 | 68 229,41 | 68 229,41 | 0 |
| Т/трасса от ТК Ур.рабочих до 48А | 994 | 5 450,04 | 5 450,04 | 0 |
| Т/трасса от ТК Феофанова 2 до ввода в здание Ленин | 321199 | 48 776,00 | 36 675,33 | 12 100,67 |
| Т/трасса от ТК Феофанова 2Б до ввода в здание ГВС | 321187 | 12 023,28 | 12 023,28 | 0 |
| Т/трасса от ТК Феофанова 4А до ввода в здание 2 | 330801 | 50 336,83 | 37 345,18 | 12 991,65 |
| Т/трасса от ТК ЦТП - 9 ул.Ленина 97А | 96 | 6 093,00 | 3 675,47 | 2 417,53 |
| Т/трасса от ТК Чайковского 33 до Ленина 40А | 1168 | 14 718,10 | 14 718,10 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чистова 1 до ввода в здание | 1153 | 2 309,86 | 2 309,86 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чистова 3 до ввода в здание | 1154 | 2 363,89 | 2 363,89 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чистова 9 до ввода в здание 10 | 1155 | 60 043,19 | 60 043,19 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чкалова 5 до ТК Чкалова 7,9 | 1171 | 14 193,04 | 14 193,04 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чкалова 5 до ур.рабочих 38 д/с 31 | 1170 | 11 269,27 | 11 269,27 | 0 |
| Т/трасса от ТК Чкалова 7,9 до ввода в здание | 1175 | 6 302,77 | 6 302,77 | 0 |
| Т/трасса от ТК Юбилейная 3 вдоль дома 38 Ур.рабочи | 978 | 100 658,93 | 66 759,54 | 33 899,39 |
| Т/трасса от ТК Юбилейная 3 до 38 Ур.рабочих | 1152 | 19 426,87 | 19 426,87 | 0 |
| Т/трасса от ТК Юбилейная 3 до ввода в здание | 1194 | 10 082,47 | 10 082,47 | 0 |
| Т/трасса от ТК Юбилейная 6 до ввода в здание | 1162 | 6 932,69 | 6 932,69 | 0 |
| Т/трасса от ТК Юбилейная 9 до ввода в здание | 987 | 9 452,65 | 9 452,65 | 0 |
| Т/трасса от ТК-16 у ж/д Ур.рабочих 43А до Юбил.5 | 866 | 48 031,40 | 38 852,15 | 9 179,25 |
| Т/трасса от ТК-26 Огнеупорщиков 15 до ввода в здан | 975 | 38 322,37 | 38 322,37 | 0 |
| Т/трасса от ТКЗЗ до ЦТП № 14 ул. Уральских рабочих | 900557 | 0 | 0 | 0 |
| Т/трасса от ТП 22 от 6А до д/к 1 Огнеупорщиков 16 | 966 | 12 223,75 | 12 223,75 | 0 |
| Т/трасса от ТП 7 от Огнеупорщиков 8 до 6А | 967 | 12 815,64 | 12 815,64 | 0 |
| Т/трасса от ТП № 11 ул.Орджоникидзе 10А до 14 | 177 | 856 121,00 | 0 | 856 121,00 |
| Т/трасса от ТП от Огнеупорщиков 5Б до 7Б | 968 | 11 997,93 | 11 997,93 | 0 |
| Т/трасса от ТП4 Машиностроителей 4А | 870 | 60 039,25 | 48 565,51 | 11 473,74 |
| Т/трасса от ТП7 Огнеупорщиков 8 до 6А Огнепорщиков | 965 | 48 566,93 | 48 566,93 | 0 |
| Т/трасса от ул.Калинина 66 до 37 | 861 | 26 897,58 | 21 757,48 | 5 140,10 |
| Т/трасса от ул.Ур.рабочих 38 до камеры Юбилейная 5 | 985 | 81 477,58 | 81 477,58 | 0 |
| Т/трасса от ул.Юбилейная 5 до ввода в здание | 984 | 1 049,93 | 1 049,93 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 29 до д.33 | 1159 | 51 214,25 | 51 214,25 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 31 до ввода в здание | 1161 | 1 469,94 | 1 469,94 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 33 до 35 | 1160 | 15 125,02 | 15 125,02 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 37А до ввода в здание 37 | 983 | 31 090,63 | 31 090,63 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 39 до ввода в здание 39А тр | 982 | 28 150,86 | 28 150,86 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 43А до ввода в здание 47 | 991 | 52 521,81 | 52 521,81 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 48/1 до 50 | 996 | 9 153,50 | 9 153,50 | 0 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 48/1 транзит | 993 | 322 004,14 | 89 315,09 | 232 689,05 |
| Т/трасса от Ур.рабочих 48А до ТК Ур.рабочих 46 | 992 | 5 450,04 | 5 450,04 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП Ленина 97А до ввода в здание | 321157 | 176 775,44 | 176 775,44 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Петрова1 до ул.Октябрьская 24 | 109 | 16 404,00 | 7 272,16 | 9 131,84 |
| Т/трасса от ЦТП 6 ул.М-Сибиряка 7А до ТК на ЦГБ | 933 | 51 786,85 | 51 786,85 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП до ст.д.Машиностроителей 2,2А | 877 | 120 078,50 | 97 131,02 | 22 947,48 |
| Т/трасса от ЦТП до ул.Ленина 111А | 860 | 160 905,20 | 130 155,75 | 30 749,45 |
| Т/трасса от ЦТП Машиностроителей 4А до д/к № 29 | 871 | 80 052,34 | 64 754,01 | 15 298,33 |
| Т/трасса от ЦТП Машиностроителей 4А до Ленина 58А | 872 | 40 026,17 | 32 377,01 | 7 649,16 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Ленина 97А до Мичурина 6Б | 88 | 12 176,00 | 7 833,83 | 4 342,17 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Петрова 20Б на колб.цех КУЭМа | 104 | 10 582,00 | 6 807,99 | 3 774,01 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Петрова 22А до Петрова 2 | 103 | 290 820,00 | 187 093,80 | 103 726,20 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Петрова 22А от ЦТП 12 до Осипен | 105 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Петрова 22Адо Петрова 4А | 102 | 301 180,00 | 301 180,00 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП ул.Юбилейная 13А до Ленина 50А | 865 | 32 020,93 | 25 901,87 | 6 119,06 |
| Т/трасса от ЦТП Чайковского 24А до Кривоусова 13А | 321161 | 1 482 595,30 | 1 482 595,30 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП-1 ул.Чайковского 24А до 25,27 | 138 | 2 490,00 | 1 303,10 | 1 186,90 |
| Т/трасса от ЦТП-1 ул.Чайковского 24А до ЦТП-10 | 53 | 181 600,00 | 181 600,00 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП-5 до Уральских рабочих 50 | 111 | 25 477,00 | 14 352,04 | 11 124,96 |
| Т/трасса от ЦТП-6 ул.М-Сибиряка 7А на д/отд Чайков | 946 | 7 527,69 | 7 527,69 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП-7 ул.Ленина 123А до ГРП Сварщиков | 952 | 96 103,43 | 96 103,43 | 0 |
| Т/трасса от ЦТП-8/3 ул.Юбилейная 13А до ж/д ул.Юби | 64 | 68 581,00 | 22 174,20 | 46 406,80 |
| Т/трасса от ЦТП-9 до ж/д Кривоусова 17 | 99 | 18 431,00 | 9 645,28 | 8 785,72 |
| Т/трасса от Чистова 11 до ввода в здание | 1157 | 4 832,83 | 4 832,83 | 0 |
| Т/трасса от Чистова 11 до Чистова 13 магистраль | 1156 | 630,02 | 630,02 | 0 |
| Т/трасса от Чистова 13 до д.36 Ур.рабочих | 1158 | 28 386,27 | 28 386,27 | 0 |
| Т/трасса от Юбилейная 22 до 113А Ленина транзит | 999 | 46 505,49 | 46 505,49 | 0 |
| Т/трасса от Юбилейная 22 до ввода в здание | 1000 | 11 765,62 | 11 765,62 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Красноармейская 20 до ст.здания | 223 | 722,00 | 722,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Кривоусова 47 до ст.здания | 217 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Ленина 46 до ввода в здание | 937 | 314,96 | 314,96 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Машиностроителей 8 до ст.здания | 202 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Менделеева 7 до ст.здания | 210 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Октябрьская 3 до ст.здания | 211 | 600,00 | 600,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Победы 1 до ст.здания | 201 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Чкалова 2 до ст.здания | 218 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Чкалова 5 до ст.здания | 215 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул. Щорса 1 до ст.здания | 209 | 21 000,00 | 20 160,00 | 840,00 |
| Т/трасса отТК ул.Калинина 54 А до ст.здания | 199 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Красноармейская 6 до ст.здания | 204 | 5 300,00 | 424,00 | 4 876,00 |
| Т/трасса отТК ул.Кривоусова 22а до здания | 196 | 4 100,00 | 2 952,00 | 1 148,00 |
| Т/трасса отТК ул.Ленина 103А до ст.здания | 198 | 600,00 | 552,00 | 48,00 |
| Т/трасса отТК ул.Ленина 49 до ст.здания | 205 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Менделеева 19 до ст.здания | 207 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Менделеева 5 до Ур.рабочих 7 | 195 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.М-Сибиряка 5 до ст.здания | 208 | 1 000,00 | 880,00 | 120,00 |
| Т/трасса отТК ул.Орджоникидзе 5а до ст.здания | 203 | 25 932,00 | 2 075,00 | 23 857,00 |
| Т/трасса отТК ул.Петрова 55А до ст.здания | 197 | 800,00 | 800,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Победы 1б до ул.Победы 1а | 194 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Радуга 1 до ст.здания | 213 | 1 000,00 | 920,00 | 80,00 |
| Т/трасса отТК ул.Радуга 1 до ст.здания | 212 | 400,00 | 368,00 | 32,00 |
| Т/трасса отТК ул.Чайковского 37 до ст.здания | 200 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Щорса 1 до ст.здания | 214 | 17 200,00 | 11 696,00 | 5 504,00 |
| Т/трасса отТК ул.Юбилейная 12 до 14 | 938 | 3 359,79 | 3 359,79 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Юбилейная 18 до ввода в здание 16 | 936 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0 |
| Т/трасса отТК ул.Юбилейная 7а до ст.здания Крив.48 | 206 | 3 100,00 | 2 852,00 | 248,00 |
| Т/трасса отТК-14 Ур.рабочих 39А до 41А | 981 | 1 049,93 | 1 049,93 | 0 |
| Т/трасса отТК-15 Ур.рабочих 41А до 43А | 980 | 26 890,92 | 26 890,92 | 0 |
| Т/трасса отТК-16 Ур.рабочих 43А до 45 | 979 | 2 099,86 | 2 099,86 | 0 |
| Т/трасса транзит до 8 Огнеупорщиков | 963 | 11 638,25 | 11 638,25 | 0 |
| Т/трасса транзит Ленина 58А от врезки 58,60 | 889 | 116 901,82 | 94 561,33 | 22 340,49 |
| Т/трасса у сп. Корп шк-инт до ТК М-Сибиряка 5 | 939 | 29 305,64 | 29 305,64 | 0 |
| Т/трасса ул.Петрова,59 до ул.Победы,7 | 2144 | 173 714,68 | 173 714,68 | 0 |
| Т/трасса ул.Победы | 2149 | 87 080,43 | 87 080,43 | 0 |
| Т/трасса ул.Чистова от ТК хор.школы до ТК д.21 | 156 | 88 195,00 | 88 195,00 | 0 |
| Т/трасса Ур.рабочих 48 до 50 | 3904 | 3 225 800,76 | 2 186 555,09 | 1 039 245,67 |
| Т/трасса Ур.рабочих д.38 до Юбилейная | 890 | 194 285,75 | 157 157,21 | 37 128,54 |
| Т/трасса шк№ 33 ул.Чистова.9 до ТК д.6 | 158 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0 |
| Т/трассы стальные внутри ЦТП Чайковского 24 | 321154 | 204 918,22 | 204 918,22 | 0 |
| Теплосети по ул. Мира | 1056 | 137 766,89 | 29 849,30 | 107 917,59 |
| Теплосети т/пункт - жил.поселок | 1058 | 527 030,40 | 527 030,40 | 0 |
| Теплосеть от 8-ми кв.д.до 16-ти.ул.Школьников 35м | 1466 | 2 557,38 | 2 557,38 | 0 |
| Теплосеть от 8-ми кв.д.до шк. ул.Школьников 52 м. | 1467 | 5 591,72 | 5 591,72 | 0 |
| Теплосеть от д/культ. до д 10 ул.Северная 120 м. | 1468 | 12 908,66 | 12 908,66 | 0 |
| Теплосеть от д/культ. до д 5,6 ул.Северная 140м. | 1469 | 11 650,27 | 11 650,27 | 0 |
| Теплосеть от кот.больн. до 2-х кв.ул.Чапаева 397м | 1463 | 33 032,78 | 33 032,78 | 0 |
| Теплосеть от кот.больн. до д.7 310 м. | 1462 | 33 347,38 | 33 347,38 | 0 |
| Теплосеть от кот.больн. до д/сад.ул.Классона 207 м | 1465 | 17 221,70 | 17 221,70 | 0 |
| Теплотрасса № 2 по ул.Проспектная | 900348 | 81 486,31 | 41 018,16 | 40 468,15 |
| Теплотрасса от котельной до ул.Бажова,Первомайская | 900362 | 1 016 639,25 | 928 911,83 | 87 727,42 |
| Трубопровод D 100 | 1858 | 21 566,54 | 8 033,49 | 13 533,05 |
|  |  | 71 297 661,44 | 35 076 040,31 | 36 221 621,13 |
| Дизель - генератор ДЭС - 60 | 1523 | 15 299,66 | 15 299,66 | 0 |
| Компрессор | 130006 | 3 001,87 | 1 325,38 | 1 676,49 |
| Компрессор СО-243-1(СО-7Б) | 7 | 13 750,00 | 2 660,84 | 11 089,16 |
| Котел | 2001 | 0 | 0 | 0 |
| Котел | 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Котел | 2003 | 0 | 0 | 0 |
| Котел отопительный водогрейный ""Энергия 3" | 1509 | 7 215,38 | 7 215,38 | 0 |
| Котел Энергия | 1510 | 10 137,01 | 10 137,01 | 0 |
| Транспортер | 1584 | 499,93 | 499,93 | 0 |
| Щит управление т/пункт Ленина 111А | 429037 | 80 204,03 | 65 201,96 | 15 002,07 |
| Эл. тельфер г/п - 1,0 тн. | 1550 | 5 389,15 | 5 389,15 | 0 |
| Электростанция передвижная ДЭСМ 30 | 1545 | 7 655,12 | 7 655,12 | 0 |
| Электротали ГП 2ТН.Н-3 | 3163 | 14 590,00 | 14 590,00 | 0 |
|  |  | 157 742,15 | 129 974,43 | 27 767,72 |
| Агрегат сварочный АДД - 4004 | 320026 | 83 900,00 | 28 247,10 | 55 652,90 |
| Агрегат сварочный АДД - 4004 | 6 | 56 666,67 | 35 487,45 | 21 179,22 |
| Бензопила | 35 | 5 850,00 | 975,00 | 4 875,00 |
| Глубинный насос ЭЦВ - 6,3 - 80 | 400078 | 2 833,33 | 1 652,56 | 1 180,77 |
| Задвижка теплового пункта № 285 | 2510 | 5 716,00 | 4 287,00 | 1 429,00 |
| Задвижка теплового пункта № 285 | 2511 | 35 164,00 | 15 175,00 | 19 989,00 |
| Задвижка теплового пункта № 285 | 2512 | 28 120,00 | 14 632,00 | 13 488,00 |
| Задвижки | 2520 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижки в ТК № 1 Петрова 35/8 | 2516 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижки в ТК № 3 на ж.д.Петрова 35/11 | 2518 | 0 | 0 | 0 |
| Задвижки отсекающие на ж.д.Петрова 35/7 | 2515 | 0 | 0 | 0 |
| Насос 1 - Д 630 | 2388 | 55 827,00 | 37 799,45 | 18 027,55 |
| Насос 200 - Д - 90 | 6439 | 16 385,94 | 16 385,94 | 0 |
| Насос Гном | 16 | 12 900,00 | 3 090,74 | 9 809,26 |
| Насос Д - 200 - 36 | 1548 | 7 207,00 | 7 207,00 | 0 |
| Насос Д - 200 - 36 | 2360 | 14 940,00 | 3 112,45 | 11 827,55 |
| Насос Д - 200 - 95 с эл.двиг. | 1561 | 7 063,88 | 7 063,88 | 0 |
| Насос Д 320/50/1500 | 175 | 51 000,00 | 5 843,75 | 45 156,25 |
| Насос К - 90 / 85 | 17369 | 908,28 | 908,28 | 0 |
| Насос К - 90 / 85 | 17368 | 908,28 | 908,28 | 0 |
| Насос К - 90 / 85 | 17367 | 908,28 | 908,28 | 0 |
| Насос К - 90 / 85 | 17366 | 908,28 | 908,28 | 0 |
| Насос К 100 - 65 - 250 | 14184 | 5 455,66 | 5 455,66 | 0 |
| Насос К 100 - 65 - 250 | 14183 | 5 455,66 | 5 455,66 | 0 |
| Насос КМ 90/55 с э/двигателем | 887\3 | 2 353,69 | 2 353,69 | 0 |
| Насос КМ 90/55 с э/двигателем | 887\4 | 2 353,69 | 2 353,69 | 0 |
| Насос КМ 90/55 с э/двигателем | 887\6 | 2 353,70 | 2 353,70 | 0 |
| Насос КМ 90/55 с э/двигателем | 887\2 | 2 353,69 | 2 353,69 | 0 |
| Насос КМ 90/55 с э/двигателем | 887\1 | 2 353,69 | 2 353,69 | 0 |
| Насос НКУ 250 б/эл. двигателя | 2 | 25 150,00 | 6 287,52 | 18 862,48 |
| Насос НКУ 250 б/эл.двигателя | 3 | 33 510,00 | 8 028,38 | 25 481,62 |
| Насос электромагнитный дозирующий | 900472 | 27 865,89 | 2 322,18 | 25 543,71 |
| Насосный агрегат К - 100 - 65 - 200А | 892 | 6 955,09 | 6 916,25 | 38,84 |
| Насосный агрегат К - 100 - 65 - 200А | 898 | 6 955,09 | 6 916,25 | 38,84 |
| Насосы теплового пункта № 285 | 2501 | 79 886,00 | 54 012,00 | 25 874,00 |
|  |  | 590 208,79 | 291 754,80 | 298 453,99 |
| Датчик давления теплового пункта № 285 | 2506 | 15 600,00 | 11 700,00 | 3 900,00 |
| Манометры теплового пункта № 285 | 2504 | 3 301,00 | 413 | 2 888,00 |
| Преобразователь расхода ГВС теплового пункта № 285 | 2508 | 8 300,00 | 1 038,00 | 7 262,00 |
| Прибор вторичный ЖКХ | 634746 | 855 | 855 | 0 |
| Прибор Диск - 250 ЖКХ | 12724 | 721 | 721 | 0 |
| Прибор Диск - 250 ЖКХ | 12678 | 523 | 523 | 0 |
| Прибор Диск - 250 ЖКХ | 6005 | 1 426,00 | 1 426,00 | 0 |
| Прибор Диск - 250 ЖКХ | 12725 | 721 | 721 | 0 |
| Прибор регистрирующий Диск ЖКХ | 15526 | 466 | 466 | 0 |
| Прибор учета тепла теплового пункта № 285 | 2505 | 85 300,00 | 52 605,00 | 32 695,00 |
| Расходомер - счетчик | 1072\4 | 6 092,35 | 4 920,47 | 1 171,88 |
| Расходомер - счетчик | 1072\5 | 6 092,35 | 4 920,47 | 1 171,88 |
| Расходомер - счетчик | 1072\6 | 6 092,35 | 4 920,47 | 1 171,88 |
| Расходомер - счетчик | 1072\3 | 6 092,35 | 4 920,47 | 1 171,88 |
| Расходомер ультразвуковой РУ - 2К - 000 | 19 | 23 425,30 | 2 021,13 | 21 404,17 |
| Расходомер ЭРСВ - 110 ДУ - 150 | 18 | 12 973,63 | 1 063,03 | 11 910,60 |
| Расходомер теплового пункта № 285 | 2502 | 32 100,00 | 20 223,00 | 11 877,00 |
| Теплоконтролер | 1073 | 34 002,21 | 27 111,59 | 6 890,62 |
|  |  | 244 083,54 | 140 568,63 | 103 514,91 |
| Сварочный трансформатор | 16421 | 2 608,56 | 2 608,56 | 0 |
| Сварочный трансформатор СТМ | 2312 | 5 289,47 | 4 304,85 | 984,62 |
| Станок вертикально - сверлильный | 565616 | 5 035,31 | 4 468,27 | 567,04 |
| Станок наждачно - заточный | 130004 | 47,39 | 47,39 | 0 |
| Станок наждачный | 1575 | 2 834,62 | 2 834,62 | 0 |
| Станок сверлильный | 1573\2 | 2 686,38 | 2 686,38 | 0 |
| Станок сверлильный | 130005 | 124,45 | 120,72 | 3,73 |
| Станок строгальный горизонтальный Мод.736 | 3517 | 8 623,82 | 1 076,81 | 7 547,01 |
| Станок токарный Мод. 1К62 | 6954 | 8 624,00 | 1 076,81 | 7 547,19 |
| Станок трубогибочный | 200273 | 7 632,00 | 2 420,56 | 5 211,44 |
| Термометры теплового пункта № 285 | 2503 | 3 761,00 | 940,00 | 2 821,00 |
| Термопреобразователь ГВС теплового пункта № 285 | 2509 | 4 100,00 | 512,00 | 3 588,00 |
| Термопреобразователь теплового пункта № 285 | 2507 | 8 400,00 | 1 050,00 | 7 350,00 |
| Котельная блочно-модульная пеллетная |  |  |  |  |
|  |  | 59 767,00 | 24 146,97 | 35 620,03 |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 117 189 694,91 | 43 450 496,21 | 73 739 198,70 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Для получения копии подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения отчета о техническом обследовании имущества необходимо письменно обратиться в администрацию городского округа Верхняя Пышма с соответствующим заявлением по адресу: 624091 г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, дом 13.

Срок для ответа – в течение тридцати дней с даты поступления указанного заявления.