Приложение 8

к приказу № ____ от «___» августа 2020 г.

Комитета гражданской защиты

и социальной безопасности области

___________________________                                                                                                                                                          __________________________

(дата составления)                                                                                                                                                                                                                                                         (место составления)

АКТ ОЦЕНКИ

осмотра УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

С КРУГЛОСУТОЧНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ,

представленного на участие в конкурсе «Пожарная безопасность – 2020»

в номинации «Пожаробезопасный объект социального обслуживания населения»

Комиссия в составе:______________________________________________________________________________________________

(указать должность, фамилию, инициалы членов оценочной комиссии)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

В рамках проведения конкурса «Пожарная безопасность» по подноминации «Учреждение социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей» произвела «_____»_______________20___ года осмотр__________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование учреждения социального обслуживания населения)

________________________________________________________________________________________________________________

по адресу:_______________________________________________________________________________________________________

совместно с руководителем объекта ________________________________________________________________________________

(указать должность, Фамилию, Имя, Отчество (полностью)  руководителя юридического лица)

________________________________________________________________________________________________________________

| № п\п | Наименование критерия | Шкала оценочных баллов | Оценочный балл (по факту) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пожаров, загораний, произошедших за последние 3 года, предшествующих году проведения конкурса. | За 1 пожар снимается 50 баллов от набранной суммы При отсутствии пожаров, загораний + 50 баллов |  | Пожары, загорания, зарегистрированные в органах ГПН |
|  | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте | + 50 баллов |  |  |
|  | Наличие на объекте пожарно-технической комиссии, созданной руководителем организации. | + 50 баллов |  |  |
|  | Наличие на объекте добровольной пожарной охраны. | + 50 баллов |  | ДПО создана в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" |
|  | Система автоматической пожарной сигнализации оборудована выводом сигнала о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | + 50 баллов |  |  |
|  | Здание учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения обеспечивают информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. | + 90 баллов |  |  |
|  | Наличие утвержденной руководителем организации: - инструкции о мерах пожарной безопасности; - инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; - инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время на объекте с ночным пребыванием людей. | + 10 баллов |  | Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |
|  | Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума, в том числе руководителем учреждения определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками организации. | + 10 баллов |  |  |
|  | Наличие лица, ответственного за пожарную безопасность, назначенного руководителем организации. | + 10 баллов |  |  |
|  | Наличие планов эвакуации людей при пожаре на объекте. | + 10 баллов |  |  |
|  | Обеспечено наличие: - телефонной связи на объекте; - электрических фонарей на объекте; - средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; - ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время). Обеспечено наличие телефонной связи на объекте с ночным пребыванием людей. | + 10 баллов |  |  |
|  | Обеспечено проведение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования, а также устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок), а также осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. | + 40 баллов |  | Наличие акта огнезащитной обработки (пропитки). Наличие акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). (Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год). |
|  | Чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения не используются для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. | + 20 баллов |  | Кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности. |
|  | Отсутствие: - в лифтовых холлах, в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых, киосков, ларьков и других подобных строений; - в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений; - загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы; - под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов. | + 40 баллов |  |  |
|  | В наличии предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение их эксплуатационных испытаний. | + 40 баллов |  | Наличие акта испытаний. |
|  | Обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). | + 30 баллов |  |  |
|  | Не эксплуатируются: - электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; - розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями; - светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | + 40 баллов |  |  |
|  | Определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов. | + 10 баллов |  | Наличие соответствующего акта. (Проведение таких работ не реже 1 раза в год). |
|  | Обеспечена исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода, организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью). | + 40 баллов |  | Наличие соответствующих актов. |
|  | Обеспечена доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние автоматических установок пожаротушения | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние установок систем противодымной защиты. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечено исправное состояние противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах. | + 30 баллов |  |  |
|  | Организовано проведение проверки работоспособности не реже 1 раза в квартал систем и средств противопожарной защиты объекта. | + 20 баллов |  | Наличие соответствующего акта. |
|  | Обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. | + 10 баллов |  |  |
|  | Обеспечен объект огнетушителями по нормам. Первичные средства пожаротушения имеют соответствующие сертификаты. | + 40 баллов |  | Согласно приложениям № 1 и 2 ППР. |
|  | Обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. | + 30 баллов |  |  |
|  | Обеспечена своевременная очистка территории объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. | + 30 баллов |  |  |
|  | Отсутствуют кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации. | + 30 баллов |  |  |
|  | Отсутствуют в подвальных и цокольных этажах учреждений социальной защиты населения мастерские, склады и кладовые. | + 30 баллов |  |  |
| Итоговая оценка |  |  |

Члены комиссии:    ___________________                    ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

___________________                     ______________________________

(подпись)                                                                                  (Фамилия, инициалы)

С АКТОМ ОЦЕНКИ ознакомлен: __________________                      _____________________________________________________

(подпись)                                                                                                        (Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Замечания к АКТУ ОЦЕНКИ: _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

# Footnotes

Далее по тексту - ППР