ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТАМ  АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района

Место и время проведения публичных слушаний:

г. Вытегра                                             15.04.2019 года   15 часов 00 минут

Участники публичных слушаний:

Скресанов А.В. - председательствующий на публичных слушаниях.

Маратаев А.В. – начальник Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района– член комиссии по проведению  слушаний;

Ломков А.А. – главный специалист Управления ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района - член комиссии по проведению публичных слушаний;

Масычева Ю.В. – главный специалист Представительного Собрания Вытегорского муниципального района - секретарь слушаний;

Павликов Д.А. – генеральный директор АО «ТЭЦ «Белый Ручей»;	 Тулуша В.Н. - заместитель генерального директора ООО «Капиталъ».

Андронов Б.Е. – начальник теплового участка «Вытегра» АО «Вологдаоблэнерго»

жители Вытегорского муниципального района -  5  человек.

Предмет слушаний:

Рассмотрение проектов актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района, разработанных Администрацией Вытегорского муниципального района.

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление  Администрации Вытегорского муниципального района образования от 21.03.2019 года № 27 «О назначении и проведении публичных слушаний по проектам актуализации  Схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское».

Цель публичных слушаний:

Обеспечение гласности и выяснения мнения населения по актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района, разработанных Администрацией Вытегорского муниципального района.

Повестка дня:

1. О проекте актуализированных схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района, разработанных Администрацией Вытегорского муниципального района.

2. Обсуждение проектов схем теплоснабжения. Выступления в прениях.

3. Голосование по итогам публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

К началу публичных слушаний зарегистрировалось –   10 человек, на выступления записался – 2   человека.

1.По первому вопросу слушали  Маратаева А.В.

Основанием для проведения актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района, разработанных Администрацией Вытегорского муниципального района является постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно в соответствии с требованиями и порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения сельского поселения Девятинское утверждена постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 11.04.2018  № 417, Схемы теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское утверждены постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 27.07.2018 г. № 1017. Схемы теплоснабжения разработаны на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их использования, с учетом рассмотрения вопросов надежности и экономичности в 2013 году.

Основными поставщиками тепловой энергии на территории сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района являются: ООО «Капиталъ», АО «ТЭЦ «Белый Ручей», АО «Вологдаоблэнерго».								Схемы теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района представлены разделами:								1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования.									2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.					3.Перспективные балансы теплоносителя.			4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.				5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.	 	6.Перспективные топливные балансы.					7.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.										8.Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).										9.Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.									10.Решение по безхозяйным тепловым сетям.

Администрация Вытегорского муниципального района  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154« О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» опубликовало уведомление на официальном сайте Вытегорского муниципального района о проведении актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района и приеме предложений от теплоснабжающих организаций и других лиц по актуализации схем теплоснабжения до 1 марта 2019 года.

Актуализация, т.е. внесение изменений в схемы теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района проводилось в отношении следующих данных:

1. Предложения АО «ТЭЦ «Белый Ручей» по актуализации схемы теплоснабжения включить в схему теплоснабжения сельского поселения Девятинское на 2019 год:

- Внести изменения в раздел «Характеристики системы теплоснабжения сельское поселение Девятинское» :

Предыдущая редакция – «На территории сельского поселения источниками теплоснабжения являются 3 котельные, расположенные в селе Девятины, поселках Депо и Янишево»

Новая редакция - «На территории сельского поселения источниками теплоснабжения являются 2 котельные, 1 ТЭЦ расположенные в селе Девятины, поселках Депо и Янишево»

2. Внести изменения в таблицу 1.5:

| Источник теплоснабжения | Отапливаемый объект | Тип прокладки | Диаметр условный, мм | Протяженность сетей, м | Год прокладки | Физ. износ | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | Жилищный фонд и социальные объекты | 4500 | - | 100 | 4500 | 1965 | 95 | ООО «Капиталъ» |
| Котельная, пос. Янишево | АО «Белый Ручей» | - | 3000 | 100 | 3000 | 1980 | 95 | ООО «Капиталъ» |
|  | ООО «Белоручейский леспромхоз» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение «Девятинское» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «Янишевская основная школа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ, пос. Депо | Промышленные потребители, бюджетные организации, население и прочие | 1188 | 7450 | 275, 159, 133, 100 | 8638 | 20112016 |  | АО « ТЭЦ «Белый Ручей» |
|  |  | - | 3700 | 32, 50, 125 | 3700 | 2018 |  | АО « ТЭЦ «Белый Ручей» |

3. Внести изменения в таблицу 1.10 :

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2013 год представлены в таблице 1.10

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Расчетная нагрузка на отопление. Гкал/час | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | Жилищный фонд и социальные объекты | н/д | - | - | н/д |
| ВСЕГО: | н/д | - | - | н/д |
| Котельная, пос. Янишево | АО «Белый Ручей» | 0,1 | - | - | 0,1 |
|  | ООО «Белоручейский леспромхоз» |  | - | - |  |
|  | сельское поселение Девятинское |  | - | - |  |
|  | МБОУ «Янишевская основная школа» |  | - | - |  |
|  |  |  | - | - |  |
|  | БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ТЭЦ, пос. Депо | Промышленные потребители, бюджетные организации, население и прочие | 8 | - | - | 8 |
| ВСЕГО: | 8 | - | - | 8 |

4. Внести изменения в таблицу 1.11  :							                      	Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам сельского поселения Девятинское представлены в таблице 1.11.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 г. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2015 г. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2016 г. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2017 г. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2018 г. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2019 - 2024 гг. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2025 - 2028 гг. |
| 1 | пос. Янишево | 0,1 |  |  | 0,1 |
| ИТОГО | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 2018 г. |
| 1 | пос. Белый Ручей | 0,74 |  |  | 0,74 |
| ИТОГО | 0,74 |  |  | 0,74 |

5. Внести изменения  в раздел «Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах»:

Предыдущая редакция –  «В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.»

Новая редакция - «Потребление тепловой энергии ввиде горячей воды на технологические нужды осуществляется промышленным предприятием  АО «Белый Ручей» от источника тепловой энергии АО «ТЭЦ «Белый Ручей»

6. Внести изменения  в раздел «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии»:

Предыдущая редакция –  «На территории сельского поселения Девятинское действует 3 котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение поселения, включая объекты социальной сферы и административные здания. Котельные оборудованы водогрейными , паровыми с кипящим слоем котлами различных марок и производительности, суммарная установленная тепловая мощность составляет 38,7 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения сельского поселения Девятинское представлена в таблице 	1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Девятинское осуществляют – ООО «Капиталъ», АО « ТЭЦ «Белый Ручей».

Новая редакция - «На территории сельского поселения Девятинское действует 2 котельные, 1 ТЭЦ, обеспечивающие централизованное теплоснабжение поселения, включая объекты социальной сферы, промышленные предприятия и административные здания. Котельные оборудованы водогрейными котлами, ТЭЦ двумя паровыми котлами с кипящим слоем Е-25-3,9-440 ДФТ. Суммарная установленная тепловая мощность составляет 38,7 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения сельского поселения Девятинское представлена в таблице 1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории сельского поселения Девятинское осуществляют – ООО «Капиталъ», АО « ТЭЦ «Белый Ручей».

7. Внести изменения  в таблицу 1.14 «Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии сельского поселения Девятинское» :

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 1 этап (2014-2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |  |
|  |  | факт | факт | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТЭЦ, АО « ТЭЦ «Белый Ручей» |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, (мощность для выдачи в тепловую сеть), Гкал/ч | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Срок службы котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |  |
| 2.1.1 | - на отопление |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |  |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,74 | 8,74 | 8,74 |  |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) |  |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 24,26 | 24,26 | 24,26 |  |
| 2.6 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) |  |  | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |  |

8. Внести изменения в раздел «Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения»:

Новая редакция - Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (автономные источники теплоснабжения – пристроенные или встроенные котельные, работающие на твердом виде топлива). Теплоснабжение запроектированных многоквартирных жилых домов и общественных зданий предполагается осуществить от действующих котельных, ТЭЦ. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

В 2018 году планируется увеличение тепловой нагрузки на 0,74 Гкал/ч источником тепловой энергии АО «ТЭЦ «Белый ручей» в посёлке  Депо за счет строительства тепловых сетей от «УТ1 до УЖД».

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.15.

Таблица 1.15

| Период | Наименование котельной | Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | Котельная, пос. Янишево | ТЭЦ, пос. Депо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,0 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 75,76 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,0 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 75,76 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,0 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 75,76 |

Окончание таблицы 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 28,13 | 0,1 96,0 | 8,0 75,76 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % |  |  |  |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,74 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 73,52 |
| 2019 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,74 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 73,52 |
| 2020 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,74 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 73,52 |
| 2021-2025 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,3 | 0,1 | 8,74 |
|  | Резерв (+) / дефицит (-), % | 28,13 | 96,0 | 73,52 |

Примечание: перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

9. Внести изменения в раздел: «Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии»:

Предыдущая редакция – «Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения Девятинское организовано в селе Девятины, пос. Янишево и дер. Белый Ручей, источник централизованного теплоснабжения – 3 котельные. В таблице 1.16 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии».

Новая редакция - «Централизованное теплоснабжение на территории сельского поселения Девятинское организовано в селе Девятины, пос. Янишево и пос.Депо, источники централизованного теплоснабжения – 2 котельные, 1 ТЭЦ. В таблице 1.16 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии».

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Котельная, пос. Янишево | 2,5 | 2,5 |
| 3 | ТЭЦ, пос. Депо | 33,0 | 33,0 |

10. Внести дополнения  в раздел: «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения»:

АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на 2018 год  планирует строительство участка тепловых сетей от «УТ1 до УЖД» общей протяженность 3700 п.м.  в однотрубном исполнении в поселке Депо.  Подключаемая нагрузка – 0,74 Гкал/ч.

1. Внести изменения в раздел: «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.17.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | Котельная, пос. Янишево | ТЭЦ, пос. Депо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период | Год | 2013 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 953 |  | 953 |
| КПД котельной | % |  |  |  |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2014 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 806 |  | 806 |
| КПД котельной при работе на [вид топлива] | % |  |  |  |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2015 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 806 |  | 806 |
| КПД котельной | % |  |  |  |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |

12. Внести изменения в раздел: «Перспективные топливные балансы»

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная №1, с. Девятины, ул. Архангельский тракт, д. 134 | Котельная, пос. Янишево | ТЭЦ, пос. .Депо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период | Год | 2013 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 953 |  | 953 |
| КПД котельной | % |  |  |  |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2014 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 806 | 24513 | 806 |
| КПД котельной при работе на [вид топлива] | % |  |  | 62 |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 191,0 |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  | 1850 |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  | 1,3 | 127,56 | 1,3 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2015 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  | 806 | 24231 | 806 |
| КПД котельной | % |  |  | 62 |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 191,0 |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |

Окончание таблицы 1.17

| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  | 1850 |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  | 1,3 | 136,4 | 1,3 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2016 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  |  | 28451 |  |
| КПД котельной | % |  |  | 62 |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 191,0 |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  | 1650 |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  |  | 135,814 |  |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |
| Период | Год | 2017 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  |  | 27699 |  |
| КПД котельной | % |  |  | 62 |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 191,0 |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  | 1650 |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  |  | 141,146 |  |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Период | Год | 2018 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал |  |  | 31632 |  |
| КПД котельной | % |  |  | 62 |  |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал |  |  | 191 |  |
| Вид основного топлива | - | дрова | дрова | КДО |  |
| Вид резервного топлива | - |  |  | диз. топливо |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 |  |  | 141,517 |  |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т у.т./ч |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 |  |  |  |  |

2. Предложения АО «ТЭЦ «Белый Ручей» по актуализации Схемы теплоснабжения сельского поселения Девятинское:                                   	   	-  о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района в п. Депо АО «ТЭЦ «Белый Ручей».

3.Предложения АО «Вологдаэнерго» по актуализации Схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское Вытегорского муниципального района:							    	 - о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское Вытегорского муниципального района АО «Вологдаэнерго».

4. Предложения ООО «Капиталъ» по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Девятинское:

- о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения Девятинское Вытегорского муниципального района в населенных пунктах п. Янишево и с. Девятины ООО «Капиталъ».

В ходе публичных слушаний участники публичных слушаний были ознакомлены с проектами актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района.

Было разъяснено, что Проекты актуализации схем теплоснабжения  сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района:                                                                                          	- документы, содержащие материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Обсуждение проектов схем теплоснабжения. Выступления в прениях.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проектов актуализации схем теплоснабжения, для включения их в протокол публичных слушаний  не выразили.

3.Ставлю проект заключения по публичным слушаниям по актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района на голосование.

Голосование по итогам публичных слушаний.

Результаты голосования: «за» -    9, « против»  - нет, воздержались – 1

Скресанов А.В.

Таким образом, по итогам открытого голосования принято решение:		  	1. Одобрить актуализацию схем теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района.										  2.Рекомендовать Руководителю Администрации Вытегорского муниципального района  утвердить актуализированные схемы теплоснабжения сельских поселений Андомское, Анхимовское, Анненское,  Девятинское Вытегорского муниципального района.

Председатель слушаний                                                         А.В. Скресанов

Секретарь                                                                                 Ю.В.Масычева