Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 2017 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, пер.Кольцевой , д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 94,0   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 94,0 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовой | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, пер.Кольцевой , д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1971

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 83,7   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 83,7 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовой | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, пер.Кольцевой , д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -3

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 216,9   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 216,9 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша |  | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Гайдара, д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 154,1   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 154,1 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 18 | ” | Апреля | 2016 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Гайдара, д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 82,0   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 82,0 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Луговая, д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 103,2   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 103,2 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Луговая, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 103,0   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 103,0 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Луговая, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 104,2   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 104,2 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Линейная, д.19а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1976

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 93,1   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 93,1 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | блоки | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Авиационная, д.2а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки – 1984 (ввод в эксплуатацию)

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 158,5   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 158,5 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Авиационная, д.28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 63,9   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 63,9 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовой | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1946

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 121,4   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 121,4 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.34

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки -

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 84,1   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 84,1 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 2017 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 140,6   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 140,6 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.37а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 166,8   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 166,8 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 2017 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки – 1991(ввод в эксплуатацию)

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 78,2   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 78,2 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул. Привокзальная, д.44

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 99,6   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 99,6 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение № 1

Утверждаю

Глава администрации МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

165210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13

почтовый индекс и адрес, телефон,

oktiabradmin@rambler.ru

факс, адрес электронной почты)

| “ | 07 | ” | Апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Костылево, ул.Привокзальная, д.46

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки - 1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир  -4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     (куб. м).

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 166,8   (кв.м)

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 166,8 (кв. м)

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) –

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  (шт.)

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров (кв. м)

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент |  | Удовлет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | рубленный | Удовлет |
| 3. Перегородки |  | Удовлет |
| 4. Перекрытия |  | . Удовлет. |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер | Удовлет |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы |  |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | 220 вольт |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Глава МО «Октябрьское»

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | А.А. Половников |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 07 | ” | апреля | 201 | 7 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.