АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ОКТЯБРЬСКОЕ»

УСТЬЯНСКОГО  РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «06»  июня  2014 г.  № 128

р.п.  Октябрьский

«Об утверждении Положения о порядке

составления и применения графиков

аварийного ограничения и отключения

потребителей тепловой энергии

при недостатке тепловой мощности,

энергии и топлива в муниципальном образовании «Октябрьское»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12. 03.2013 г. №103 « Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и в  целях своевременного  и  организованного  введения  аварийных режимов при  недостатке  тепловой  мощности, энергии и топлива  на  котельных,  локализации  аварийных ситуаций  и  предотвращения  их  развития в муниципальном образовании « Октябрьское»

постановляю:

- Утвердить Положение о порядке составления и применения графиков аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива в муниципальном образовании «Октябрьское» согласно приложению.

- Руководителям теплоснабжающей организации руководствоваться данным Положением.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в газете     «Новости Октябрьского городского поселения» и подлежит размещению на официальном информационном сайте Администрации МО  «Октябрьское»  по адресу: http://oktiabradmin.ru

- Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Октябрьское» Э.В.Шанина

Глава муниципального образования					Н. Г. Харлашина

- Приложение

- к постановлению администрации

- муниципального образования

- от 06.06.2014 г. № 128

Положение

о порядке составления и применения графиков аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива в муниципальном образовании «Октябрьское»

1. Общие положения

1.1.  Графики аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива составляются по каждому энергоисточнику (котельной) находящихся на территории муниципального образования « Октябрьское»  раздельно  и согласовываются главой муниципального образования согласно приложению № 1 к данному положению. Сводный  график ограничений  и  аварийных отключений  потребителей  тепловой  энергии  и мощности включает все котельные, находящиеся на территории муниципального образования.

1.2.  Графики аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме  (авария  на  газопроводе, транспорте, аварийный останов основного оборудования на  котельных и т.п.), в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий, для  их ликвидации и  исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3.  Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденными       графиками   ограничений   и   аварийных отключений,    потребители    составляют    индивидуальные   графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2. Общие требования  к составлению графиков

ограничения   и   аварийного  отключения

потребителей тепловой энергии

2.1. Графики аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.

Разработанные  и  утвержденные в органе местного самоуправления графики  доводятся  письменно   до  сведения  потребителей.

2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

При составлении графиков должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей. Должен проводиться эффективный контроль,  за работами  по выполнению ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются объекты социально значимой категории потребителей:

органы государственной власти;

медицинские учреждения;

учебные заведения начального и среднего образования;

учреждения социального обеспечения;

воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.

2.4. Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Технологическая бронь теплоснабжения

Минимальная   потребляемая   тепловая   мощность,   необходимая предприятию для завершения  технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено  снижение  нагрузки  до  аварийной  брони или отключение соответствующих теплоустановок.

4. Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

4.1. При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень   непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени  для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на   циклические технологические процессы; паспортные данные и   эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на  оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения    подачи тепловой энергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и  фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

4.2. При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.

4.3.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки  потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя об этом в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

4.4. В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

5. Порядок  ввода графиков ограничения   и   аварийного  отключения

потребителей тепловой энергии

5.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии согласованные с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы, дежурных котельных, которым выдается задание с  указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

5.2. Руководители котельной телефонограммой извещает    потребителя  введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

6. Порядок ввода графиков ограничения   и   аварийного  отключения

потребителей тепловой энергии

6.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

6.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

6.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине ограничения  тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, руководитель котельной  докладывает в ЕДДС не позднее 12.00  часов  следующих суток.

7. Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

7.1. Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль, за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляет теплоснабжающие организации.

7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

7.3. Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

7.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

8. Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители  предприятий, объединений, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

8.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

8.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

8.3.Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

8.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1

к Положению

Согласовано:                                                                                        Утверждаю:

глава муниципального                              Руководитель теплоснабжающей

образования  « Октябрьское»                                                     организации

______________________                                  __________________________

м.п.                                                                         м.п.

«_____»___________________                                              «_____» _______________________

ГРАФИК

аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии при недостатке тепловой мощности, энергии и топлива

в котельной ________________________

наименование организации

| Тепло-вой источ-ник, Потре-битель | Разреша-ющий договор-ной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварий-ная бронь | Техноло-гическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации                                                       Ф.И.О

м.п

Приложение № 2

к Положению

Акт аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия

2. Адрес

3. Телефоны: руководителя,      гл.энергетик

4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч

5. Сменность предприятия -

6. Выходные дни -

7. Величина технологической брони -

8. Величина аварийной брони -

9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч

10. Кол-во питающих теплопроводов:

горячая вода -

Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------

(дата)                    (должность, Ф.И.О.)

при участии   представителя предприятия           --------------------------------

(должность Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питаю-щего тепло-провода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходи-мое для заверше-ния, час | Перечень тепло-приемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опаснос-ть для жизни людей | Величина аварийной брони,тн. |

Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  заявке потребителя.

Акт составил:

--------------------------------

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:

-------------------------------

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:

-----------------------------

Руководитель предприятия   --------------------------