Информация о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ и услуги по содержанию   и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| Перечень видов работ услуг | Периодичность | Стоимость на 1м2 S общ.,руб\мес. |
| --- | --- | --- |
| 1.Управление многоквартирным домом |  | 1,6 |
| 1.1.Учет граждан ,выдача копий лицевых счетор,поквартирнвых карточек | постоянно |  |
| 1.2.Заключение договоров с поставщиками услуг по поставке электоэнергии,воды,теплоснабжени,заключение договоров по обслуживаниюинженерных сетей и оборукдования, в том числе газового ,аварийное обслуживание, дератизация,дисинсекция,дымовентиляционные каналы. | по необходимости |  |
| 1.3. Организация сбора платы за пользованием жилым помещением | постоянно |  |
| 1.4.Ведение технической документации на дома,в том числе акты технического состония, акты готовности к сезонной документации,журналы учета заявок и работ | постоянно |  |
| 1.5.Организация работы с поставщиками работ и услуг,обеспечение сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги | постоянно |  |
| 2.Содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 2,37 |
| 2.1. перечень проведения осмотров элементов и помещений жилых дом |  |  |
| кровля | 2раза в год |  |
| вент.каналы, и шахты | 1 раз в год |  |
| дымоходы и дымовые трубы | 1 раз в год |  |
| Оголовки дымоходов | 1 раз в месяц в период с октября по март |  |
| Перила и ограждения в лестничных клетках | 1раз в год |  |
| Системы центрального отопления: - в подвалах, - в картирах | 2раза в год , 1раз в год |  |
| Системы холодного водоснабжения, канализации: - в подвалах,чердаках | 2 раза в год |  |
| Общедомовые электрические сети в подвалах ,техподполья,лестничных клетках,в т.ч. в трубах | 1 раз в год |  |
| Вводно-распределительные устройства,этажные щитки и шкафы с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 1раз в год |  |
| Светильники с заменой сгоревших ламп (стартеры) | 1 раз в год |  |
| Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 2 раза в год(печное) |  |
| 2.2.Работы выполняемые при проведении осмотров элементов и помещений; |  |  |
| Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляциооных каналах и газоотводах |  |  |
| Уплотнение сгонов,смена прокладок в водопроводных кранах,набивка сальников запорной арматуры трубопроводов отопления ,холодного и горячего водоснабжения и устранение утечки. |  |  |
| Прочистка внутридомовой системы канализации,устранение засоров внутриквартирной канализации от мест подключеничя сантехприборов до стояка | 2 раза в год |  |
| Укрепление расшатавшихся сантехприборов в местах их присоединения к трубопроводам укрепление трубопроводов;проверка канализационных вытяжек,проверка заземления оболочки электрокабел,замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |  |
| Мелкий ремонт электропроводки,протирка электолампочек,смена перегоревших электролампочек,смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей в помещениях общего пользования,в лестничных клетках,технических подпольях,подвалах, и чердаках,удаление с крыш и козырьков снега и наледи,откачка воды из подвалов. |  |  |
| 2.3.Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне -зимний период |  |  |
| Утепление оконных и дверных проемов в помещениях общего пользования,замена разбитых стекол окон помещений общего пользования,утепление чердачных перекрытий,утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,проверка исправности слуховых окон и жалюзей, изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.,ремонт и прмывка,регулировка и испытание систем центрального отопления, ремонт и укрепление входных дверей в здания. |  |  |
| 3.Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 1,24 |
| 3.1. фундаменты и подвальные помещения |  |  |
| Устранение и усиление внешних повреждений фундаментов местных деформаций и стен подвальных помещений,востановление повредженных участков фундаментов,востанеовление (ремонт) освещения и вентиляции подвалов,восстановление (ремонт)решеток на продухах фундамента и входов в подвальные помещения ,восстановление (ремонт)отмостки. |  |  |
| 3.2.Стены и фасады:герметизация стыков,заделка и восстановление архитектурных элементов,частичный ремонт мелких участков фасадов,ремонт межпанельных швов,замена участка стен |  |  |
| 3.3. Перекрытия : заделка швов и трещин; укрепление и частичное утепление. |  |  |
| 3.4. Полы: устранение повреждений и ремонт в помещениях общего пользования |  |  |
| 3.5.Крыши: усилениеотдельных элементов деревянной стропильной системы, устранениедеформации кровельных несущих конструкции; устранение протечек кровли(включа замену кровельного покрытия) ремонт мягкой кровли,восстановление вентиляционных устройств,восстановление дымовых и вентиляцтонных труб и газоходов,восстановлениедефлекторов,восстановление выходов на крыши,ремонт примыканий и заделка стыков,ремонт утепление дверей с лестничных площадок на чердак,восстановление жалюзийныхрешеток слуховых окон. |  |  |
| 3.6. Окна ,двери: востановление (ремонт)дверей и окон в помещениях общего пользования,замена дверей и окан в помещениях общего пользования,утепление дверей и окон в помещениях общего пользования,восстановление дверных и оконных откосов. |  |  |
| 3.7. Лестницы: заделка выбоин,трещин ступеней и площадок,ремонт ограждений и поручней.ремонти замена перил,восстановление крылец и козырьков над входами в здания. |  |  |
| 3.8. Дымоходы,газоходы и вентканалы:ликвидация трещин и щелей,ремонт и перекладка. |  |  |
| 3.9.Электорооборудование:ремонт и замена внутридомового оборудования общего пользования,включая осветительное ,восстановление работоспособности. |  |  |
| 3.10. Ассенизация: ремонт выгребов от двух и более квартир и общедомовых выгребов,утепление выгребов от двух и более квавртир и общедомовых выгребов.ремонт водоотводящих стояков от вышерасположенных туалетов. |  |  |
| 3.11.Объекты благоустройства дворовых территорий:ремонт площадок мусороконтейнеров,ремонт помойных ям. |  |  |
| Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации |  |  |
| Укрепление водосточных труб, колен,воронок,снятие пружин на входных дверях,консервация системы центрального отопления,ремонт и прочистка дренажной системы здания,проверка состояния дренажной системы здания,проверка срстония продухов в цоколях зданий,утепление оконных проемов,замена разбитых стекол окон, обеспечение вентиляции че\рдачных помещений,утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,укрепление и ремонт парапетных ограждений,проверка исправности слуховых окон и жалюзи,осмотр,прочиска и ремонт дымовентиляционных каналов,замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательного помещения,установка пружин на входных дверях ,ремонт и укрепление входных дверей,промывка,опресовка,регулировка и наладка системы центрального отопления,ремонт и испытание систем центрального отопления,утепление, промывка,гидравлическое испытание проточных водонагревателеи,ремонт запорной арматуры системы водоснабжения,текущий ремонт отдельных участков. |  |  |
| 4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка |  | 1,2 |
| 4.1.Содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав общего имущества. |  |  |
| 4.2.Уборка мусора с газона,очистка урн. |  |  |
| 4.3.Уборка мусора с отмосток. |  |  |
| 5.Содержание и текущий ремонт внутридомовыъх инженерных систем газоснабжения |  | 0,71 |
| 6.Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем |  | 1,29 |
| а) отопление центральное отопление: ремонт внутридомовых трубопроводов,восстановление теплоизоляции,ремонт и замена насосов, запорной арматуры и автоматических устройств. |  | 0,43 |
| б)водоснабжение холодное водоснабжение и канализация: ремонт и замена внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения до первого отключающего устройства в квартире,квлючая отклюяающее устройство,ремонт и замена внутридомовых сетей от мест подключения сантехприборов в квартирах,ремонт оборудования,приборов и арматиуры водопроводной сети общего пользования. |  | 0,43 |
| в)водоотведения |  | 0,43 |
| 7. Сбор и вывоз ТБО |  | 4,4 |
| 7.1. Вывоз от благоустроенного жилого фонда |  |  |
| 7.2. Содержание и ремонт контейнерной площадки |  |  |
| 7.3. Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |
| 7.4.очистка дворовой территории | По необходимости |  |
| 7.5. удаление мусора из подвалов и чердаков | По необходимости |  |
| 7.6. дератизация и дезинсекция подвальных помещений,общедомовых туалетов,оборудованных выгребами | Не реже 1 раза в год,по мере необходимости |  |
| 8.Сбор и вывоз ЖБО |  | 3,26 |
| 8.1. Вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилья | По мере накопления |  |
| 9.Ремонтно-аварийное обслуживание, диспетчерская служба |  | 0,54 |
| 9.1. Выполнение диспетчерских функций по приему от населения заявок |  |  |
| 9.2.Локализация и ликвидация аварий и аварийных ситуаций персоналом АДС |  |  |

А также оказывается коммунальные услуги такие как,водоснабжение,водоотведение,отопление.