МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2017 года                                                                                       № 269

Об оценке готовности к отопительному периоду на

территории           муниципального       образования

«Приводинское»

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  6  Федерального  закона  от  27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения  и  теплопотребления, расположенных на территории Приводинского городского поселения,  к работе  в  осенне-зимний  период  2017-2018 гг.,  администрация  Приводинского городского поселения                   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности  к отопительному периоду 2017-2018 гг. теплоснабжающих организаций, тепловых организаций и потребителей тепловой энергии   Приводинского  городского     поселения, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о работе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. теплоснабжающих организаций, тепловых организаций и потребителей тепловой энергии   Приводинского  городского  поселения, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. теплоснабжающих организаций, тепловых организаций и потребителей тепловой энергии   Приводинского  городского  поселения  согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

4.  Ведущему специалисту администрации Федотовой К.С. разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Приводинского городского поселения Варавина А.С..

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Варавин А.С.

(81837)3-32-23

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 08 августа 2017 года № 269

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

| Панов С.И. | глава администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Варавин А.С. | заместитель главы администрации |
| Поспелова Г.В. | помощник главы администрации |
| Коробова О.А. | заместитель главы администрации |
| Шашков А.Н. | начальник Приводинского участка ОАО «Котласгазсервис» (по согласованию) |
|  | инспектор УТЭН Ростехнадзора (по согласованию) |
|  | представитель ОГПС № 21 (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

от  08  августа 2017года № 269

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Приводинское»

1. Общее положение

1.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Приводинское» (далее  – Комиссия)    является координирующим органом при администрации МО «Приводинское» и создается в целях проведения проверки теплосетевых, теплоснабжающих   организаций   и   потребителей тепловой энергии.

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО «Приводинское».

2. Основные задачи

2.1. Основными  задачами Комиссии являются:

2.1.1 проверка документации по готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями разделов 2, 3  Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду;

2.1.2. проверка фактической готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

2.1.3 оценка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

3. Права и обязанности комиссии

3.1. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению N 1  к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению N 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду и выдается администрацией МО «Приводинское», образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.5. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.6. Организация, не получившая по объектам проверки акт и паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. Порядок принятия решения

4.1. Комиссия по оценке готовности к отопительному периоду теплосетевых,   теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии после проверки объектов, принимает решение о подписании акта проверки готовности к отопительному периоду.

4.2. Решение комиссии принимается большинством голосов.

4.3. Акт проверки, свидетельствующий о готовности теплосетевых,   теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, направляется для принятия решения о выдаче паспорта готовности главе администрации.

Приложение № 3

к постановлению администрации

от 08 августа 2017 года № 269

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории МО «Приводинское»

Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии включает:

- порядок проведения проверки;

- требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. Порядок проведения проверки

1.1.  Проверка   осуществляется   комиссией  по  оценке  готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа), в которой указываются:

-объекты, подлежащие проверке (приложение 3 к Программе) ;

-сроки проведения проверки (приложение 3 к Программе);

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки (разделы 2, 3 Программы).

2. Требования по готовности к отопительному периоду

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  комиссией должны быть проверены документы в соответствии с разделом 3, 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных  приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией

3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности, указанную в приложении 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2 Программы;

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанную в п. 2, 5, 8 приложения 4.

4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители представляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию;

3.3.Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2017–2018 годов потребителей и направляет его в администрацию на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация представляет в администрацию сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2 Программы.

4. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду

4.1. Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4.2. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 4.1, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение 1

к  Программе проведения проверки готовности к

отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________ 				 "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)						  (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку отовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовность к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2

к Программе проведения  проверки готовности к

отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному периоду

Объекты, подлежащие проверке

| № п/п | Наименование | Срок проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Капитель», многоквартирные дома | 01.09.17-14.09.17 |
| 2 | ООО УК «Порядок», многоквартирные дома | 01.09.17-14.09.17 |
| 3 | ООО УК «Жилфонд Приводино», многоквартирные дома | 01.09.17-14.09.17 |
| 4 | ООО «УК Домсервис», многоквартирные дома | 01.09.17-14.09.17 |
| 5 | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | 01.09.17-14.09.17 |
| 6 | Дома, не выбравшие способ управления | 01.09.17-14.09.17 |
| 7 | МОУ «Удимская № 1 СОШ» здания школы, здания детских садов | 01.09.17-14.09.17 |
| 8 | МОУ «Удимская № 2 СОШ» здания школы, здания детских садов | 01.09.17-14.09.17 |
| 9 | МОУ «Приводинская СОШ», здания школы | 01.09.17-14.09.17 |
| 10 | ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка» | 01.09.17-14.09.17 |
| 11 | ГБОУ АО «Приводинская специальная (корреционная) общеобразовательная школа-интернат» | 01.09.17-14.09.17 |
| 12 | МДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Березка», здания детского сада | 01.09.17-14.09.17 |
| 13 | МДОУ «Детский сад № 15 «Рябинушка», здания детского сада | 01.09.17-14.09.17 |
| 14 | ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)», здания больницы, здания ФАП | 01.09.17-14.09.17 |
| 15 | МУК ДЦ «Таусень» | 01.09.17-14.09.17 |
| 16 | ЛПУ МГ КС-14, теплопередающее оборудование и теплотрассы | 01.09.17-14.09.17 |
| 17 | АО «АрхоблЭнерго», котельные и теплотрассы | 01.09.17-14.09.17 |
| 18 | МУП «ЖКХ Приводинское», котельные и теплотрассы | 01.09.17-14.09.17 |
| 19 | ООО «Удима», котельные и теплотрассы | 01.09.17-14.09.17 |

Приложение 4

к Программе проведения

проверки готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-  первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-  наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17.