Администрация сельского поселения Раменское

Сямженского муниципального района

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2015г.              №73

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

на 2015-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов) на 2015-2035 годы (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Раменское www.ramenpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Информацию о размещении настоящего постановления на  сайте Администрации сельского поселения Раменское www.ramenpos.ru в информационно - телекоммуникационной сети Интернет опубликовать в газете «Восход».

4.  Признать утратившими силу Постановление Администрации сельского

поселения Раменское от 17.12.2012г. №71 «Об утверждении Программы

комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2012-2017 годы».

Глава поселения                                                          И.И.Калабашина

Утверждена

постановлением Администрации

сельского поселения Раменское

от 30.06.2015 г. № 73

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов) на 2015-2035 годы

Наименование Программы: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района (строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов) на 2015-2035 годы.

Дата принятия решения о разработке Программы: в соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Дата утверждения программы: 30 июня 2015 года.

# Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района Вологодской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы: | Администрация Сямженского муниципального района Департамент строительства и ЖКХ Вологодской области Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области |
| Цели Программы: | Основной целью разработки проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселния Раменское на период с 2015 по 2035 годы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования, улучшение экологической ситуации. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на основании разработанных документов территориального планирования ( ГП сельского поселения Раменское) должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели: | Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; надежности, энергоэффективности и развития систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов представлены в разделе 4 Программы. |
| Срок и этапы реализации Программы: | Сроки реализации Программы: 2015-2035 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений: | Необходимый объем финансирования Программы 2015-2035 год -36.700млн.руб за счет средств бюджета поселений – 10.400млн.руб за счет средств областных программ – 26.200млн.руб внебюджетные источники – 1.0 млн.руб в 2015-2020 годах составит – 9.380 млн.руб. за счет средств бюджета поселений – 2.600млн.руб за счет средств областных программ – 6.550 млн.руб внебюджетные источники – 0.23 млн.руб |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; повышение надежности систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения; экономия энергоресурсов, контроль объемов потребления коммунальных услуг; улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности земли; повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры |

Муниципальный заказчик: координатор Программы – Администрация сельского поселения Раменское.

Основные разработчики программы: Администрация Сямженского муниципального района

2. Цели и задачи программы.

Цели и задачи программы: основные цели программы – обеспечение восстановления систем коммунальной инфраструктуры, комплексное решение проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и жилищно-коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- обоснование экономической и технологической возможности развития систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение инвестиционной привлекательности коммунального сектора муниципального образования;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергоэффективности и развитие энерго-ресурсосбережения;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов коммунального рынка и потребителей;

- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.

Решение этих задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативных, правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий по четырем основным направлениям:

- развитие жилищного строительства;

- совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

- развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья;

- Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и нормативное правовое обеспечение организации предоставления гражданам жилых помещений социального использования.

Важнейшие целевые показатели программы:

1.Наличие Генерального плана сельского поселения Раменское  ( является документом территориального планирования на 2015-2035 год) который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

2.Годовой объем ввода жилья – _200__ м2.

3. В течении расчётного срока жилищный фонд сельского поселения планируется увеличить до 50,75 тыс. м2.

4.Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия - 12 семей.

5. Восстановление стоимости основных фондов организаций коммунального комплекса с  50 % до 60%.

2.1 Сроки и этапы реализации программы

Сроки и этапы реализации программы – 2015-2035 годы, первый этап 2015-2020год, второй этап 2021-2035 год.( не менее 10 лет, но не более срока действия Генерального плана – до 2035 года)

2.2 Объем и источники финансирования:

Общий объем финансирования программы 2015-2035 год -36.700млн.руб

- за счет средств бюджета поселений – 10.400млн.руб

- за счет средств областных программ – 26.200млн.руб

- внебюджетные источники – 1.0 млн.руб

в 2015-2020 годах составит –  9.380 млн.руб.

- за счет средств бюджета поселений – 2.600млн.руб

- за счет средств областных программ – 6.550 млн.руб

- внебюджетные источники – 0.23 млн.руб

2.3Перспективы развития поселения и спрос на коммунальные ресурсы.

По состоянию на 1 января 2015 г. в сельском поселении Раменское проживает 1216 человек. Доля частного жилищного фонда постоянно увеличивается, а доля  муниципального жилищного фонда сокращается. Строительство жилья в поселении ведется  за счет индивидуальных застройщиков.

В связи с ростом строительства частного жилья спрос на коммунальные ресурсы постоянно растет.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и её проблемы.

3.1  Краткий анализ существующего состояния.

В настоящее время эксплуатация систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раменское Сямженского района характеризуется высокой вероятностью возникновения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, к увеличению количества случаев предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также неэффективному использованию энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды.

Основные причины возникновения обозначенных проблем - высокий уровень износа систем коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала возможность проведения модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

По состоянию на 1 января 2015 года в поселении износ  сетей водопровода – 75 процентов,  насосных станций водопровода (артскважины)-83,7 %,КНС-61,4 %, трансформаторных подстанций – 69,1 %, электрических сетей – 56,3 %. Средний износ систем  водоснабжения составляет 78 процентов.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Раменское обеспечивается 1 насосной станцией водопровода (артезианской скважиной). Протяженность водопроводных сетей –  3,6 км, из них 3,0 км (83 процента) нуждаются в замене. Доля утечек и неучтенного расхода воды составляет 38,5 процента. Требуется строительство водопроводных сетей в п.Гремячий.

Электроснабжение сельского поселения осуществляют 18 трансформаторные подстанции и 11 км электрических сетей, из которых  2 км требует замены.

3.2. Существующие проблемы коммунальной инфраструктуры.

Существенным препятствием развития жилищного строительства остается ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой коммунальной инфраструктурой. Качество содержания жилищного фонда и предоставляемых коммунальных услуг находится на недолжном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. С целью увеличения предложения жилья на конкурентом рынке, в соответствии с постепенным ростом платежеспособного спроса населения необходимо обеспечить условия для существенного роста объемов жилищного строительства.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 4.1. Целевые показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), 25 % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения, 5 % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), 0.28 тыс/м3в сутки |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей,30 % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, 100 % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, 100% |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность общедомовыми приборами учета, 10 % |
|  |  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, 100 % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Протяженность сетей для новых МКР 5 км Протяжённость сетей , требующих замены – 3 км; |
|  |  | Уровень потерь воды, 10 % |
|  |  | Износ систем водоснабжения и водоотведения, 65% |
| 1.6 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч - год 1.7 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч на 1 чел. в год - 1180 |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, 30 % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал/год На коммунально-бытовые нужды – 85 Потребление тепла на нужды ЖКХ МВт - 32 |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, 30 % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО г., 30 % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, 75% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, 3км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, - 10 % |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

4.2 Основные целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021- 2035 ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения в | % | 73.4 | 73,2 | 73 | 60 | 55 | 45 | 40,0 |
| 2. | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения в процентах к 2011 году | % | 97 | 94 | 94 | 90 | 80 | 50 | 35 |
| 3. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 37.9 | 37.7 | 37.5 | 35 | 33 | 30 | 25 |
| 4 | Износ систем коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения | % | 55.7 | 55.5 | 55,3 | 55 | 52 | 45 | 40 |
| 5 | Улучшение жилищных условий граждан | м2/чел | 32 | 32,5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1 Инвестиционная привлекательность

Жилищно-коммунальное хозяйство поселения Раменское в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует больших инвестиций для модернизации и развития.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения постоянно увеличивается. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги  водоснабжения и водоотведения стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Еще одна причина высокого уровня износа систем коммунальной инфраструктуры - недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса и, как следствие, отсутствие возможности у этих организаций осуществлять проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг, эффективности использования топливных и энергетических ресурсов, снижения воздействия систем коммунальной инфраструктуры на экологическую обстановку на территории района необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

5.2.Источники инвестиций

| № | Объект (новое строительство, реконструкция, модернизация) | Год пуска объекта в эксплуата- цию | Наличие ПСД | Планируемые объемы капиталовложений по годам (источники финансирования), тыс.руб. | 2021 -2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Объекты коммунальной энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раменское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Вологдаэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 в центре д. Раменье - 1,6 км. с заменой опор | 1983 г. | нет |  | 838 в т.ч. 838-СП |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена силового трансформатора д. Раменье 250 кВт | 1983 г. | нет |  |  | 226 в т.ч. 226-СП |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 в д. Раменье - 0,7 км. | 1983 г. | нет |  |  |  | 250 в т.ч. 250-СП |  |  |  |
|  | Итого потребность в финансировании: |  |  |  | 838 в т.ч. 838-СП | 226 в т.ч. 226-СП | 250 в т.ч. 250-СП |  |  |  |
| 2 | Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Сямженский водопровод" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена ветхих сетей водопровода – 3,0км | 1977 | имеется |  | 126 в т.ч. 126-СП |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция водопровода в д. Раменье 1629 м. | 1977 | имеется |  |  |  |  |  |  | 1100 в т.ч. 880-ОБ 110-БП 110- ВН |
| 2.3. | Строительство водопроводных сетей п. Гремячий 600 м. | новое строительство | имеется |  |  |  |  |  | 600 в т.ч. 540-ОБ 30-БП 30- ВН |  |
|  | Итого потребность в финансировании: |  |  |  | 126 в т.ч. 126-СП |  |  |  | 600 в т.ч. 540-ОБ 30-БП 30-ВН | 1100 в т.ч. 880-ОБ 110-БП 110- ВН |
|  | Всего потребность в финансировании: |  |  |  | 964 в т.ч. 964-СП | 226 в т.ч. 226-СП | 250 в т.ч. 250-СП |  | 600 т.ч. 540-ОБ 30-БП 30- ВН | 1100 в т.ч. 880-ОБ 110-БП 110-ВН |

1100 в т.ч. 880-ОБ 110-БП 110- ВН

1100 в т.ч. 880-ОБ 110-БП 110- ВН

## 5.3 Ожидаемые конечные результаты программы развития системы коммунальной инфраструктуры.

## Предполагается, что реализация программы к концу 2035 года позволит достичь:

## значительного социально-экономического эффекта;

## модернизации систем коммунальной инфраструктуры, их технического перевооружения на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

## повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов;

## снижения уровня износа систем коммунальной инфраструктуры, в том числе  в системах водоснабжения и водоотведения  с 75 процентов в 2015 году до  45 процентов в 2035 году;

## снижения доли потерь коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем, в том числе:  утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, подаваемой в сеть, с 37,9 процента в 2015 году до 30 процентов в 2035 году;

## снижения к 2035 году количества аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса в  системах водоснабжения до 50 процентов.

5.4. Мероприятия по реконструкции системы коммунальной инфраструктуры.

5.4.1 Водоснабжение

В целях обеспечения населенных пунктов поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь

- провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин и сетей в п. Гремячий и д. Раменье;

- построить водопроводные сети в п. Гремячий и д. Раменье;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

5.4.2 Водоотведение

- с целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- предусмотреть развитие системы водоотведения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь

- осуществить строительство КОС п. Гремячий и д. Раменье;

- построить канализационные сети в п. Гремячий и д. Раменье.

5.4.3 Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- перевод источников теплоты индивидуального жилищного строительства на природный газ;

- внедрение энергосберегающих технологий, отвечающих современным требованиям к оборудованию и КИП для обеспечения качественного регулирования потребления тепловой энергии.

Мероприятия на первую очередь

- техническое переоснащение существующих котельных с переводом их на газ;

- реконструкция существующих тепловых сетей с использованием эффективной изоляции;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода на природный газ.

5.4.4 Электроснабжение

Для надёжного обеспечения потребителей поселения электроэнергией потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения

- Строительство новых трансформаторных подстанций10\0,4кВ и сетей 10кВ для электроснабжения объектов индивидуального жилищного строительства, предназначенных для проживания сезонного населения в д. д. Васильевская и Великий Двор.

- Реконструкция существующих сетей 10 кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с применением энергосберегающих технологий.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Строительство новых трансформаторных подстанций10\0,4 кВ и сетей 10кВ для электроснабжения объектов нового строительства в п. Гремячий и д. Раменье.

- Реконструкция существующих сетей 10кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ с применением энергосберегающих технологий.

## 6. Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТБО

### 6.1  Воздействие на окружающую среду

Основным источником вредного воздействия на окружающую среду со стороны системы теплоснабжения являются котельные

Результаты расчетов величины выбросов основных загрязняющих веществ от аналогичных объектов (по объемам израсходованного топлива) показывают, что по оксиду углерода, окислам азота и серы максимальные уровни приземных концентраций составляют 20% от предельно допустимых концентраций  (ПДК), по группам суммации не превышают нормативных значений ПДК.

## 6.2Характеристика системы утилизации ТБО

На момент разработки Программы в муниципальном образовании  услуга сбора и вывоза ТБО  предоставляется ООО « Сямженский водопровод».

При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности строительный мусор собирается и вывозятся на  открытую площадку с грунтовым покрытием в районе п.Гремячий, где складируются совместно с твердыми бытовыми отходами.

Основные отходы, образующиеся в поселке, относятся  к 3-4 классам опасности и по действующим нормативам допускаются к складированию совместно с ТБО на полигоне, за исключением люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и отработанных нефтепродуктов.

В проекте генерального плана сельского поселения Раменское  схемой очистки территории населенных пунктов предлагается строительство нового полигона ТБО в районе п.Гремячий.

Генеральным планом сельского поселения Раменское предлагается реализовать следующие мероприятия:

-предлагается строительство нового полигона ТБО в районе п.Гремячий.

- - организация утилизации отработанных люминесцентных ламп;

## обустройство  и установка  дополнительных площадок для мусороконтейнеров

## 6.3 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- Соблюдение режима водоохранных и прибрежных защитных полос от крупных водотоков, расположенных на территории сельского поселения Раменское;

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории поселения;

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей;

- Сохранение существующих лесных массивов вокруг населенных пунктов;

- Сохранение и поддержание ландшафтного и биологического разнообразия ландшафтного комплексного заказника «Верденский»;

- Экологическое просвещение населения.

Мероприятия на первую очередь

- Разработка мероприятий по уменьшению санитарно-защитных зон от складских территорий в д. Иконниково, Великий Двор и от лесопильного производства в п. Гремячий;

- Строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений;

- Перевод котельных поселения на газовое топливо;

- Разработка схемы генеральной очистки территории сельского поселения Раменское;

- Предотвращение образование несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов;

- Рекультивация существующих несанкционированных и подлежащих закрытию санкционированных свалок;

- Контроль за соблюдением режима СЗЗ от скотомогильника, запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ;

- При условии размещения в поселении сельскохозяйственного производства приобретение мобильного инсинератора либо заключение договора на обслуживание мобильным инсинератором;

- Разработка проектов и организация на местности зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья;

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

### 6.4 Ожидаемые конечные результаты на показатели по охране окружающей среды.

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В п. Гремячий и д.Раменье  существуют зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, водоводов:

1 пояс – пояс строгого режима в радиусе 30 м вокруг каждой скважины;

2 пояс – пояс зоны санитарной охраны в радиусе 160 м. от скважины;

3 пояс – пояс зоны санитарной охраны в радиусе 837 м. от скважины.

Водопроводные сооружения - 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, насосной станции – 15 м.

Водоводы – ширина санитарно-защитной полосы для водовода диаметром до 1000 мм составляет 10 м.

Помимо санитарно-защитных зон на территории поселка имеется водоохранная зона реки Кубена, река Верденьга на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению санитарного и экологического состояния территории поселения.

Генеральным планом населенного пункта предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- разработка проекта и организация прибрежных защитных полос;

- организация сбора и отведения поверхностных стоков с территории поселка с их последующей очисткой;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- внедрение  технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

8. Управление программой.

Управление программой возлагается на администрацию сельского поселения Раменское.