УТВЕРЖДАЮ:                                                                                               СОГЛАСОВАНО:

Глава  сельского                                                                                  ______________________

поселения Раменское                                                                         ______________________

_________И.И.Калабашина                                                                      ___________________ «___»___________2013г                                                                               «___»______________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы  водоснабжения и водоотведения

сельского поселения  Раменское

Сямженского  муниципального района

1.	Цель работы:

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения   сельского поселения  Раменское Сямженского муниципального района на период  до 2028 года.

2.	Общие требования:

2.1. Разработку схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Раменское осуществлять:

-в   соответствии   с   требованиями   Федерального   закона  от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении»;

-на основе генерального плана развития   сельского поселения Раменское ;

-с   соблюдением   требований   нормативно- правовых   документов   Вологодской области;

-с учетом иных программ развития сетей инженерно- технического обеспечения.

2.2.. Схему водоснабжения и водоотведения разработать на срок 15 лет до 2028 года по периодам:

-на начальный период в 5 лет;

-на последующие пятилетние периоды.

2.3. Схема водоснабжения и водоотведения должна быть разработана с применением следующих принципов:

-Обеспечение   безопасности   и   надежности   водоснабжения и водоотведения потребителей   в соответствии с требованиями технических регламентов.

-Обеспечение   энергетической   эффективности   водоснабжения и водоотведения и   потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

-Соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающих организаций и интересов потребителей.

-Минимизация  затрат  на водоснабжения и водоотведения в  расчете  на  каждого  потребителя  в долгосрочной перспективе.

-Обеспечение   недискриминационных   и   стабильных   условий   осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.4. Согласованность схем водоснабжения и водоотведения с иными  программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Состав схемы водоснабжения и водоотведения:

3.1. Схема водоснабжения и водоотведения должна содержать следующие части:

-Утверждаемую     часть     (пояснительную     записку),  содержащую   описание утверждаемых в соответствии с настоящими Требованиями положений схемы водоснабжения и водоотведения.

-Обосновывающие   материалы   к   утверждаемой   части   схемы  водоснабжения и водоотведения (включая графическую часть).

3.2. Утверждаемая часть схемы водоснабжения и водоотведения должна содержать следующие разделы:

-Показатели   перспективного   спроса   на   питьевую воду в установленных границах территории муниципального образования.

-Перспективные балансы располагаемой мощности источников водоснабжения  и объектов водоотведения.

-Решения  по новому  строительству,  реконструкции  и    техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения.

-Решения по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей.

-Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.

-Решения   о   распределении   нагрузки   между   источниками  питьевой воды.

-Предложения  по  выбору единой водоснабжающей организации  с указанием границы зоны деятельности данной организации.

-Оценку воздействия источников питьевой воды на окружающую среду.

3.3.  Обосновывающие материалы к схеме водоснабжения и водоотведения должны содержать   следующие разделы:

-Существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения.

-Показатели   перспективного    спроса   на   питьевую воду в установленных границах территории муниципального образования.

-Перспективные балансы располагаемой мощности источников холодной воды.

-Электронная  схема  системы  водоснабжения;

-Решения     по     новому     строительству,     реконструкции     и     техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения.

-Оценка надежности водоснабжения и водоотведения.

-Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения.

-Обоснование решения по определению единой водоснабжающей организации.

-Схемы водопроводных сетей с указанием протяжённости, диаметров, способа прокладки и принадлежности водопроводных сетей.

4. Разработчику схемы

4.1.	За основу разработки  схемы принять данные научно- исследовательской работы по разработке комплексного проекта градостроительной деятельности  сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района, разработанного Научно- проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году, предложения ресурсоснабжающих организаций, комплексную программу развития  сельского поселения Раменское. Также учесть предписания контролирующих органов в области водоснабжения и водоотведения.

Совместно   с  представителями  Заказчика  и  водоснабжающими организациями разработать    порядок    взаимодействия    с    водоснабжающими   организациями, Администрацией    муниципального образования   при   сборе   и   предоставлении   исходной информации.

5.	 Требования к порядку разработки схемы

5.1.	 Первая стадия - разработка разделов:

-существующее положение в сфере водоснабжения и водоотведения;

-перспективное   потребление   холодной воды;

-целевые показатели развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Вторая стадия - разработка электронной модели системы водоснабжения и водоотведения.

Третья стадия - подготовка проекта схемы водоснабжения и водоотведения, ее обсуждение и согласование.

6.    Заключительные положения

6.1. Разработчик схемы проводит обсуждение, рассмотрение с представителями Заказчика, водоснабжающими организациями вариантов схем  водоснабжения и водоотведения.

6.2	Обязательства   разработчика   считаются   исполненными   после   утверждения   схемы водоснабжения и водоотведения.

6.3.	По окончанию выполнения работ Разработчик передает заказчику разработанную схему водоснабжения и водоотведения на бумажном (в количестве 4-х экземпляров) и  электронном  носителях.

6.4. Срок выполнения работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения – 15.09.2013 г.