|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Базис» ООО «Базис» ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (документация по планировке территории) по объекту «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА» Том 2 Материалы по обоснованию Инженер проекта О.И. Чиркова Иркутск, 2018 |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  |  |  |  | 2 Состав проекта планировки и межевания территории (документация по планировке территории) Том 1. Основная часть документации по планировке территории Раздел 1. Положения об объектах капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории Раздел 2. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках Раздел 3. Чертеж планировки территории Раздел 4. Чертёж межевания территории Раздел 5. Приложения Том 2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории Раздел 1. Пояснительная записка Раздел 2. Текстовые приложения Раздел 3. Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  | Чиркова О.И. |  |  | 03.05.18 | СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | Проверил |  | Ляшенко В.В.. |  |  | 03.05.18 |  |  | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Базис» |  |  |

|  |  |  |  |  | 3 Состав исполнителей №; Должность; Фамилия И.О.; Подпись. 1; Инженер; Чиркова О.И.. 2; Генеральный директор; Ляшенко В.В.. Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по объекту: «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА», стадия проектирования – проектная и рабочая документация, состоит из двух томов: Том 2. Материалы по обоснованию документации по планировке территории № п/п; Наименование чертежа; Масштаб чертежа; Кол-во листов. 1; Схема расположения элементов планировочной структуры; 1:5 000; 1. 2; Схема границ зон с особыми условиями использования территории; 1:5 000; 1. 3; Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 1:10 000; 1. 4; Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории; 1:500; 1. Графические материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  | Чиркова О.И. |  |  | 03.05.18 | Состав исполнителей | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | Проверил |  | Ляшенко В.В.. |  |  | 03.05.18 |  |  | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Базис» |  |  |

|  |  | 4 Содержание Раздел 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2 - Цель и основания для разработки документации по планировке территории 3 - Цель разработки документации по планировке территории 3 - Основания для разработки документации по планировке территории 3 - Природно-климатические условия территории 3 - Климат 3 - Рельеф 4 - Геологическое строение и материнские почвообразующие породы 4 - Гидрология и гидрография 5 - Растительность 5 - Животный мир 9 - Состояние территории в период подготовки проекта планировки 10 - Элементы планировочной структуры 10 - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта 11 - Особые условия использования территории 11 Ведомость пересечения с наземными и подземными коммуникациями 13 Ведомость пересечения с ВЛ и линиями связи 16 Ведомость пересечения с дорогами 17 - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта 17 - Вертикальная планировка, инженерная подготовка и защита территории 17 - Функциональное зонирование 18 - Объекты социально-культурного и общественно-делового назначения 18 - Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения 18 4 Нормативная документация, используемая для разработки документации по планировке территории 18 Раздел 2 ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 20 Раздел 3 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  | Разработал |  | Чиркова О.И. |  |  | 03.05.18 | Содержание текстовой части | Стадия | Лист | Листов |
|  |  | Проверил |  | Ляшенко В.В.. |  |  | 03.05.18 |  |  | 4 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Базис» |  |  |

|  |  | 5 Раздел 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 6 1 Цель и основания для разработки документации по планировке территории 1.1 Цель разработки документации по планировке территории Целью разработки документации по планировки территории является: - определение зоны планируемого размещения проектируемого объекта «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА». - определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков. Документация по планировке разработана с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 1.2 Основания для разработки документации по планировке территории Проект планировки и межевания территории по объекту «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА» выполнен на основании технического задания к договору с открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК») №43-ВЭС-2018 от 20.04.2018г. о подготовке документации по планировке территории по объекту «Линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА». Картографический материал выполнен в местной системе координат МСК- 38, система высот Балтийская 1977 г. Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Базис» в мае 2018 года. 2 Природно-климатические условия территории 2.1 Климат Район изысканий относится к IВ строительному климатическому району согласно СП 131.13330.2012. По климатическому районированию Иркутского района территория строительства находится в климатическом районе I. В районе работ средняя годовая температура воздуха составляет минус 4.0°С. Самым холодным зимним месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха минус 27.8°С. Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 18.0°С. Абсолютный минимум температуры воздуха равен минус 55оС, абсолютный максимум 37оС. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 100 дней. Первые заморозки на рассматриваемой территории отмечаются в среднем 12 сентября, последние в середине мая. Наступление устойчивых морозов в среднем происходит 5 ноября, прекращение – 23 марта; продолжительность устойчивых морозов в среднем составляет 150 дней. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 7 В течение года осадки выпадают неравномерно: минимум осадков приходится на февраль-март, максимум – на июль-август. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в виде затяжных моросящих дождей или мокрого снега. Летом дожди преимущественно затяжные моросящие, но возможны и ливни с грозами. В первой половине осени осадки в виде продолжительных моросящих дождей, во второй – в виде снега. Годовая сумма осадков составляет 480-485 мм. Процент осадков за апрель-октябрь от годового составляет – 85.6%, ноябрь-март – 14.4%. Максимальное суточное количество осадков составляет 114 мм. Своего максимума высота снежного покрова достигает в первой-второй декадах февраля. Наибольшая высота снежного покрова за зиму составляет 28 см. Разрушение снежного покрова начинается во второй декаде апреля и сходит снег полностью к третьей декаде апреля. Повторяемость направления ветра (откуда дует ветер) и штилей, так называемая “роза-ветров”, обуславливается не только средними циркуляционными условиями, но зависит и от местных физико-географических факторов, прежде всего от рельефа местности. На рассматриваемой территории направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход. Максимальная средняя скорость ветра наблюдается при западном направлении и составляет 4.2 м/с. Минимальная средняя скорость ветра наблюдается при западном направлении и составляет 0 м/с. Зимой и летом преобладают ветра западного направления. В переходные периоды ветры неустойчивые. Наименьшие средние месячные скорости ветра характерны для теплого периода, наибольшие – для холодного. - Рельеф В геоморфологическом отношении участок изысканий располагается в южной оконечности Средне-Сибирского плоскогорья, в пределах Иркутско-Черемховской предгорной впадины. Площадка строительства расположена на территории п. Дзержинск на восток от административного центра г.Иркутск. Объект расположен на хорошо обжитой территории с развитой инфраструктурой. Связь с г.Иркутск осуществляется по Голоустенскому тракту. Абсолютные отметки поверхности площадки изменяются от 465.16 м до 467.47 м (Балтийская система высот). Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техногенных факторов при эксплуатации автодорог. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 8 3 Состояние территории в период подготовки проекта планировки 3.1 Элементы планировочной структуры В административном отношении участок работ расположен на территории Дзержинского муниципального образования Иркутского района в населенном пункте п. Дзержинск. Объект расположен в кадастровом квартале 38:06:140203. Проезд к объекту строительства осуществляется в любое время года по автомобильным дорогам: Голоустенский тракт, переулок Строительный п. Дзержинск, по улице Солнечная п. Дзержинск. Границы элементов планировочной структуры представлены на «Схеме расположения элементов планировочной структуры». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6148-ДПТ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 9 - Обоснование определения границ зон планируемого размещения объекта Настоящей проектной документацией предусматривается строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Дзержинск - Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17) ВЛ 10 кВ -СИП 31*70, КТП 10/0,4 кВ - 400 кВА. Планирование расположения линейных объектов и определение оптимального варианта их размещения позволяет минимизировать затраты на строительство, а также оптимальным образом регулировать вопросы собственности на землю. В проекте планировки территории с проектом межевания в его составе для строительства линейного объекта «Линейное ответвления от ВЛ 10 кВ Дзержинск-Коттеджи, с КТП 10/0,4 кВ №1-3044, п. Дзержинск (ТР 2390/17)» приняты технические решения, направленные на повышение надежности электроснабжения: - осуществлен выбор оптимального варианта трассы ВЛ 0.4 кВ максимально исключающего участки с неблагоприятными воздействиями природного и технологического характера; Для электрических сетей установлена охранная зона - территория с особыми условиями использования в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения: а) вдоль трасс ВЛ 10 кВ - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,5 метров с каждой стороны кабеля. Выбор участка под строительство выполнен с учетом минимизации затрат на строительство и монтаж объекта, на прокладку коммуникационных сетей, соблюдения санитарно-защитных и охранных зон. В настоящей проектной документации все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части, а также по природоохранным мероприятиям приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проектной документации нормами и правилами, включая правила пожаробезопасности. При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаробезопасности, эксплуатация сооружений, выполненных по данной проектной документации, безопасна. После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства. Оценка возможных негативных воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность осваиваемой территории. 3.3 Особые условия использования территории На территории проектирования объекты особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения отсутствуют. Также на участке работ отсутствуют памятники истории и культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 10 Наименование документа; Название зоны с особыми условиями использования; Радиус, м. Постановление правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. От 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Охранная зона ВЛ – 10 кВ; 10. По сведениям службы по охране объектов культурного наследия Иркутскойс области, непосредственно под участком, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Зоны с особыми условиями использования территории представлены следующими зонами: Границы зон с особыми условиями использования территории представлены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории». Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций, а также местоположение проектируемого объекта представлены на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Планировочные и конструктивные решения, планируемые в отношении проектируемого объекта отображены на «Схеме использования территории в период подготовки документации по планировке территории». - Организация улично-дорожной сети и движения транспорта Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры местного, регионального, федерального значения не планируется. - Вертикальная планировка, инженерная подготовка и защита территории Данным проектом не предусматривается изменение существующих высотных отметок рельефа. Проектные отметки земли по трассе проектируемых объектов соответствуют существующим отметкам земли. В связи с чем, «Схема вертикальной планировки» не разрабатывается. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 11 - Функциональное зонирование Формирование в существующей планировочной структуре новых функциональных зон не предусмотрено. - Объекты социально-культурного и общественно-делового назначения Создание новых объектов социально-культурного и общественно-делового назначения проектом не предусмотрено. - Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения Планируется размещение объектов капитального строительства местного значения. 4 Нормативная документация, используемая для разработки документации по планировке территории При разработке проекта были использованы следующие материалы: - Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненный ООО «Базис» в 2018 г.; Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ №564 от 12.05.2017г.; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №742/пр от 25.04.2017г.; - Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 738/пр "Об утверждении видов элементов планировочной структуры" - Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории" - Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N7-ФЗ; - Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. №160; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Раздел 2 ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Раздел 3 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Схема расположения элемента планировочной структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  | - элемент планировочной структуры |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  | - граница муниципального образования | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  | - | Лист |
|  |  |  | - элемент планировочной структуры |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |