ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2024 от 15 мая 2014 года

Наименование образца (пробы):	Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, колодец родник «Ветеранский»

Дата и время отбора:	с 09 ч. 00 мин. 13 мая 2014 г. по 10 ч. 00 мин. 13 мая 2014 г.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1 – Результаты испытаний по химическим показателям

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| РН | 7,4 ± 0,2 един.рН | от 6(вкл) до 9(вкл) един.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Железо | 0,1 ± 0,03 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Жесткость общая | 6 ± 0,9 Жº | не более 10 Жº | ГОСТ Р 52407-2005(А) |
| Запах | 0 баллы | не более 3 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | менее 1 ЕМФ | не более 3,5 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Нитраты | 1,61 ± 0,48 мг/л | не более 45 мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| Окисляемость перманганатная | 0,64 ± 0,13 мг/л | не более 7 мг/л | ПНД Ф 14:2:4.154-99 |
| Сульфаты | 20 ± 4 мг/л | не более 500 мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Сухой остаток | 254 ± 30 мг/л | не более 1500 мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориды | 11,5 ± 3,4 мг/л | не более 350 мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| Цветность | 3,7 ± 1,1 градусы | не более 30 градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |

Таблица 2 – Результаты испытаний по микробиологическим показателям

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Колифаги | не обнаружено БОЕ/100 мл | не допускается БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общее микробное число | 0 КОЕ в 1 мл | не более 100 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Заключение: доставленная проба отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Ведущий инженер			                  К.В.Черняева

И.о.заместителя руководителя ИЛЦ		                Е.В.Кряжева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2023 от 16 мая 2014 года

Наименование образца (пробы):	Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, колодец у д.25 д.Анхимово

Дата и время отбора:	с 09 ч. 00 мин. 13 мая 2014 г. по 10 ч. 00 мин. 13 мая 2014 г.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1 – Результаты испытаний по химическим показателям

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| РН | 7,3 ± 0,2 един.рН | от 6(вкл) до 9(вкл) един.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Железо | 0,42 ± 0,1 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Жесткость общая | 2,7 ± 0,4 Жº | не более 10 Жº | ГОСТ Р 52407-2005(А) |
| Запах | 0 баллы | не более 3 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | менее 1 ЕМФ | не более 3,5 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Нитраты | 23,09 ± 3,46 мг/л | не более 45 мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| Окисляемость перманганатная | 9,4 ± 0,9 мг/л | не более 7 мг/л | ПНД Ф 14:2:4.154-99 |
| Сульфаты | 10 ± 2 мг/л | не более 500 мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Сухой остаток | 323 ± 39 мг/л | не более 1500 мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| Хлориды | 7,5 ± 2,2 мг/л | не более 350 мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| Цветность | 40 ± 8 градусы | не более 30 градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |

Таблица 2 – Результаты испытаний по микробиологическим показателям

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Колифаги | не обнаружено БОЕ/100 мл | не допускается БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общее микробное число | 6 КОЕ в 1 мл | не более 100 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Заключение: доставленная проба не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по следующим показателям: Железо, Окисляемость перманганатная, Цветность

Ведущий инженер			                  К.В.Черняева

И.о.заместителя руководителя ИЛЦ		               Е.В.Кряжева