ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2295 от 19 декабря 2013 года

Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника

Источник исследования:	№ 3-В

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, артезианская скважина № 3-В

Дата и время отбора:	17 декабря 2013 г. в 12 ч. 40 мин.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Колифаги | не обнаружено БОЕ/100 мл | не допускается БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ведущий инженер 			                  К.В.Черняева

Заместитель руководителя                                                                                              В.Ф.Алексеева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2229 от 9 декабря 2013 года

Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника

Источник исследования:	№ 3-В

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, артезианская скважина № 3-В

Дата и время отбора:	4 декабря 2013 г. в 14 ч. 00 мин.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Железо | 0,37 ± 0,09 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |

Ведущий инженер   			                  К.В.Черняева

Заместитель руководителя ИЛЦ                                                                                    В.Ф.Алексеева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2018 от 15 ноября 2013 года

Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника

Источник исследования:	№ 3-В

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, артезианская скважина № 3-В

Дата и время отбора:	11 ноября 2013 г. в 07 ч. 00 мин.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| РН | 7,85 ± 0,45 един.рН | от 6(вкл) до 9(вкл) един.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Бор | 0,767 ± 0,13 мг/л | не более 0,5 мг/л | ПНД Ф 14.1.1:2:4.36-95 |
| Жесткость общая | 6,7 ± 1 Жº | не более 7 Жº | ГОСТ Р 52407-2005(А) |
| Запах | 0 баллы | не более 2 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Марганец | 0,084 ± 0,021 мг/л | не более 0,1 мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | 0,051 ± 0,019 мг/л | не более 1 мг/л | ГОСТ 4388-72 |
| Мутность | менее 1 ЕМФ | не более 2,6 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Мышьяк | менее 0,005 мг/л | не более 0,01 мг/л | ГОСТ 4152-89 |
| Нефтепродукты(суммарно) | 0,018 ± 0,006 мг/л | не более 0,1 мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| Нитраты | 0,13 мг/л | не более 45 мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| Сульфаты | 60 ± 7 мг/л | не более 500 мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Сухой остаток | 351 ± 42 мг/л | не более 1000 мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| Фтор | 0,7 ± 0,13 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| Хлориды | 42 ± 7,6 мг/л | не более 350 мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| Цветность | менее 1 градусы | не более 20 градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |

Таблица 2

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 КОЕ в 1 мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ведущий инженер			                  К.В.Черняева

Заместитель руководителя ИЛЦ		               	                В.Ф.Алексеева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2346 ОТ 30 декабря 2013 года

Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника

Источник исследования:	№ 3323

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, артезианская скважина № 3323

д.Боярское

Дата и время отбора:	25 декабря 2013 г. в 08 ч. 00 мин.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах | 0 баллы | не более 2 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Мутность | 132 ± 18,5 ЕМФ | не более 2,6 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | 12,4 ± 2,5 градусы | не более 20 градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |
| РН | 8 ± 0,46 един.рН | от 6(вкл) до 9(вкл) един.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Бор | 0,51 ± 0,087 мг/л | не более 0,5 мг/л | ПНД Ф 14.1.1:2:4.36-95 |
| Железо | 8,5 ± 1,5 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Жесткость общая | 6,4 ± 1 Жº | не более 7 Жº | ГОСТ Р 52407-2005(А) |
| Марганец | 0,045 ± 0,013 мг/л | не более 0,1 мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | 0,078 ± 0,029 мг/л | не более 1 мг/л | ГОСТ 4388-72 |
| Мышьяк | менее 0,005 мг/л | не более 0,01 мг/л | ГОСТ 4152-89 |
| Нитраты | менее 0,1 мг/л | не более 45 мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| Окисляемость перманганатная | 2,1 ± 0,2 мг/л | не более 5 мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| Сульфаты | 10 ± 2 мг/л | не более 500 мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Сухой остаток | 346 ± 41 мг/л | не более 1000 мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| Фтор | 0,41 ± 0,07 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| Хлориды | 6,5 ± 1,9 мг/л | не более 350 мг/л | ГОСТ 4245-72 |

Таблица 2

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 КОЕ в 1 мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Колифаги | не обнаружено БОЕ/100 мл | не допускается БОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ведущий инженер			                  К.В.Черняева

Заместитель руководителя ИЛЦ			                В.Ф.Алексеева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 2254 от 12 декабря 2013 года

Наименование образца (пробы):	Вода подземного водоисточника

Источник исследования:	б/н

Место отбора, адрес:	Вытегорский р-н, п.Белоусово, артезианская скважина № 1732

д.Сперово

Дата и время отбора:	9 декабря 2013 г. в 08 ч. 30 мин.

Цель исследования:	производственный контроль

Таблица 1

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| РН | 7,7 ± 0,44 един.рН | от 6(вкл) до 9(вкл) един.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Бор | 0,937 ± 0,159 мг/л | не более 0,5 мг/л | ПНД Ф 14.1.1:2:4.36-95 |
| Железо | 0,51 ± 0,13 мг/л | не более 0,3 мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| Жесткость общая | 3,7 ± 0,6 Жº | не более 7 Жº | ГОСТ Р 52407-2005(А) |
| Запах | 0 баллы | не более 2 баллы | ГОСТ 3351-74 |
| Марганец | 0,069 ± 0,017 мг/л | не более 0,1 мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| Медь | 0,085 ± 0,032 мг/л | не более 1 мг/л | ГОСТ 4388-72 |
| Мутность | 3,8 ± 0,8 ЕМФ | не более 2,6 ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| Мышьяк | менее 0,005 мг/л | не более 0,01 мг/л | ГОСТ 4152-89 |
| Нефтепродукты(суммарно) | 0,036 ± 0,012 мг/л | не более 0,1 мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| Нитраты | 1,5 ± 0,4 мг/л | не более 45 мг/л | ГОСТ 18826-73 |
| Окисляемость перманганатная | 0,4 ± 0,08 мг/л | не более 5 мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| Сульфаты | 10 ± 2 мг/л | не более 500 мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| Сухой остаток | 257 ± 31 мг/л | не более 1000 мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| Фтор | 0,51 ± 0,09 мг/л | не более 1,5 мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| Хлориды | 18 ± 4,1 мг/л | не более 350 мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| Цветность | 5,1 ± 1,5 градусы | не более 20 градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |

Таблица 2

| Наименование показателей | Результаты испытаний, единицы измерения | Величина допустимого уровня, единицы измерения | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 КОЕ в 1 мл | не более 50 КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено в 100 мл | не допускается в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Ведущий инженер 			                  К.В.Черняева

Заместитель руководителя ИЛЦ		                 	                В.Ф.Алексеева