РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БОРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

06 сессия									                     III созыв

# РЕШЕНИЕ

от 23 декабря  2013 г. 						                    	   №  III-06-45

Об утверждении схемы водоотведения Боровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

СОВЕТ РЕШИЛ:

- Утвердить схему водоотведения Боровского сельского поселения (прилагается).

- Настоящее Решение опубликовать в источнике официального опубликования нормативных правовых актов Боровского сельского поселения - «Вестник муниципального образования «Боровское сельское поселение».

- Решение вступает в илу со дня его опубликования.

Глава Боровского сельского поселения					Л.В.Гичка

Утверждено

Решением Совета

Боровского сельского поселения

от 23.12.2013 г. № III-06- 45

СХЕМА

водоотведения Боровского сельского поселения на период  на 2014/2017гг

Паспорт Схемы водоотведения

| Наименование схемы теплоснабжения | Схема водоотведения территории п. Боровой, входящего в состав муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2014/2017гг |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Водный кодекс Российской Федерации - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Постановление Правительства № 167. Правила пользования системами коммунального водоотведения и канализации в РФ. - Постановление Правительства № 307. О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам. - Приказ Госстроя N 168. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоотведения и канализации. |
| Муниципальный Заказчик-координатор | Администрация Боровского сельского поселения |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Боровское ЖКХ» |
| Цели Схемы теплоснабжения | - Обеспечение безопасности и надежности водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - Обеспечение энергетической эффективности водоотведения и пользование системами водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами - Соблюдение баланса экономических интересов организаций, предоставляющих услуги по водоотведению и интересов потребителей; -Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2014-2017 г.г. |

1. Общие положения

Схема водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоотведения, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Боровского сельского поселения водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоотведения Боровского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоотведения

3.1. Поселок  Боровой расположен в 140 километрах от районного центра  п. Калевала, в 110 километрах от г. Костомукша. Ближайшие населенные пункты  д. Юшкозеро  -  18 км., п. Юшкозеро – 25 км.. Октябрьская железная дорога соединяет   с   г. Петрозаводск  –  459  километров.

В Боровское сельское поселение входит сельская местность Пизьмагуба, которая находится в 47 км. от Борового на берегу озера Нюк,  площадью  39 га. Указом ПВС КАССР от 20.04.1981 г. д. Пизьмагуба снята с учета населенных пунктов. В настоящее  время в Пизьмагубе имеется более 100 арендаторов земельных участков.

Территория Боровского сельского поселения граничит с территориями  Луусалмского, Юшкозерского, Сосновецкого, Ледмозерского сельских поселений, Костомукшского городского округа. Площадь  Боровского сельского поселения составляет 314756 га. (Лахнозерское лесничество – 102834 га, Боровское лесничество – 100577 га., Пизьмагубское лесничество – 105224 га, Луусалмское лесничество – 6121 га.)

Между: - 64°59' и 64°22' с.ш.

- 30°52 и' 32°48' в.д.

Протяженность: - широтная – 83 км

- меридиональная – 67 км.

3.2. Климат

Зимой преобладают ветры с юго-западной составляющей. Средняя температура января минус 12,0о C. Абсолютный минимум температуры может достигать минус 31о C. Осадков выпадает 23-29 мм в месяц. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем составляет 179 дней. Наибольшая из средних толщин снежного покрова на открытом месте составляет 40 см; наблюденный максимум 76 см.

Весной преобладают ветры с юго-западной, составляющей. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдается во второй половине апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 21-32 мм. Снежный покров сходит в конце апреля.

Летом преобладают ветры с северо-восточной и юго-восточной составляющей. Самый теплый месяц лета – июль, его средняя температура 15,0о C. Максимум температуры может достигать 31,0о C. Среднемесячное количество осадков составляет 58-62 мм.

Осенью преобладают ветры с юго-западной составляющей. Осень в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрицательным значениям наблюдается в конце октября. Снежный покров устанавливается в начале ноября. Среднемесячное количество осадков составляет 36-53 мм.

3.3. Боровское сельское поселение включает в себя 1 населенный пункт: поселок Боровой, являющийся административным центром сельского поселения и сельскую местностью урочище Пизьмагуба – местность, где жители не проживают на постоянной основе.

Численность населения на 01.01.2013 г. 2200 человек. Планировочная структура посёлка прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд осуществляется с северной стороны по грунтовой автодороге, переходящей в улицу Советскую.

.

3.4. Существующее функциональное использование территории Боровского сельского поселения.

В состав земель Боровского сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

3.5. Жилой фонд.

В поселке Боровой жилой фонд состоит и 288 одно - и двухэтажны домов, включающими в себя 1014 квартир, в том числе 288 оборудованы электроснабжением, 88 домов оборудованы централизованной системой отопления, 80 домов оборудованы централизованной системой водоотведения и водоотведения, более 80 домов подключены к системе централизованного водоотведения в частном порядке.

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельским домом культуры, спортивным комплексом п. Боровой, сельской библиотекой-музеем.

Объекты жизнеобеспечения п. Боровой: котельная поселка, насосная станция, водозаборная станция.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

Наименование предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей

Администрация Боровского сельского поселения

МБУ «Центр культуры и спорта «Гармония»

МОВД «Костомукшский»

Государственная инспекция охотнадзора

Инспектор воинской части

МУ «ЦБ МОУ п. Боровой»

МУ «Калевальская ЦРБ» ТОО «Боровская больница» Отделение сестринского ухода

МБОУ«Боровская средняя общеобразовательная школа»

МБУДО «»Детская музыкальная школа»

МБДОУ «Детский сад п. Боровой»

Отделение МБУ КЦСОН «АУРИНКО»

ДЮСШ

Дом творчества

ГУ «Центр занятости населения Калевальского района»

ГУРК «Калевальское центральное лесничество»

ООО «Аек»

ООО «Вилия»

ОАО «ПСК»

ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

МРСК «Северо-запад»

Пожарная часть 21

Путевая часть 43

УФПС РК ФГУП Почта России Карельский почтампт

Дополнительный офис № 8372/01209 п. Боровой

С-ЗЖАКПУ «Отделение ФПК»

ДТЦ 4

ООО «Юшкозерское ЛПХ»

ГУП «Мост» Мастерский дорожный участок Калевальского ДРСУ

ООО «Боровское ЖКХ»

ООО «Кристалл»

Индивидуальные предприниматели

Лесозаготовка

Хрипунов О.В.

Добросельский С.Б.

Глебов И.В.

Хлудов Ю.Н.

Романов С.А.

Лесопереработка

Иванов В.А.

Туризм

Васильев В.Н.

Ковалевич В.Н.

Выращивание скота

Шут М.А.

Полянский М.В.

Ревяко Е.Н.

Сидоренок А.А.

Ремонт мебели, обуви

Денисюк В.Г.

Шитье и вязание

Никутьева З.А.

Специалист по массажу

ИП Мамаев В.В.

Пассажирские и грузовые перевозки

Васильев В.Н.

Шарпанов М.А.

Васильев О.В.

Щербинина Н.Г.

Абайханов Р.А.

Севастьянов А.В.

Иванов В.В.

Такси

Хапонен В.

Маршалков А.А.

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Боровского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Боровского  сельского поселения включает в себя:

1.	Водоотведение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоотведение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоотведения.

4.1. Водоотведение

Данные о водоотведении

На территории п. Боровой холодное водоотведение осуществляет ООО «Боровское ЖКХ»

Фактический объем водоотведения составляет Qср = 195 м3/сут; Qмакс= 8,15 м3/час.

Общая протяженность канализационных сетей 6886 метров, в том числе квартальные сети – 3226 метров, канализационный коллектор от КНС -1 до КОС диаметром 150 мм – 3660 метров из них напорный коллектор 2280 метров, самотечный – 1380 метров. На сети канализации установлено 152 колодца и четыре канализационных насосных станций. Схема расположения сетей  водоотведения представлена на приложении к настоящей Схеме.

- КНС № 1 (у детсада № 3) в неисправном состоянии, необходимо строительство новой взамен.

- КНС № 2 (ул. Гористая) в аварийном состоянии, требуется  строительство новой из-за  завышенной отметки дна приемной камеры или капитальный ремонт с полной заменой оборудования и углублением приемной камеры.

- КНС № 4, КНС № 5 разрушены и не подлежат восстановлению, требуется строительство новых.

#### В настоящее время неисправен напорный коллектор диаметром 150 мм, поэтому Качество неочищенных сточных вод

Показатели хозяйственно-бытовых стоков до очистки:

рН……………………………………  7,05 макс.

Взвешенные вещества, ………… 185,0  мг/л

ХПК, ………………………………   103,0    мгО2/л

БПК5, ………………………………  -          мгО2/л

БПКполн, ……………………………  26,7  мгО2/л

Азот аммонийных солей,………   25,0  мг/л

Нитриты, ………………………… 0,005  мг/л

Нитраты, ………………………… 0,05 мг/л

Фосфаты, …………………………  3,54  мг/л

Хлориды, ……………………………  26,2  мг/л

Нефтепродукты…………………   0,27  мг/л

Железо общее, …………………… 6,36 мг/л

#### Качество очистки и существующая технология очистки сточных вод

Канализационные очистные сооружения биологической очистки сточных вод  вводились в работу в 1986 году, но из-за низкой температуры стоков  и состава стоков процесс очистки проходил только в летний период, в дальнейшем очистка была неэффективной. В настоящее время КОС неисправны. Сбрасываемые стоки не соответствуют требованиям санитарных норм по взвешенным веществам в 9 раз, фосфатам в 17,7 раз, азоту аммонийному в 64 раза, нитратам в 2,3 раза, АПАВ в 7,2 раза, железу в 63,6 раза.

Анализы по качественным характеристикам сбрасываемых сточных вод от поселка представлены в протоколе №285 от 22 ноября 2004 года, также количественный химический анализ от 18 октября 2010 года.

Выпуск сточных вод производится после КНС, из неисправности напорного коллектора до очистных сооружений, и после недействующих очистных сооружений на рельеф. По проектным решениям, сбрасываться очищенные сточные воды должны в реку Чирка-Кемь.

Сети водоотведения- собственность Боровского сельского поселения и содержатся по договору аренды ООО «Боровское ЖКХ».

В связи с тем, что на территории поселка Боровой в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоотведению, увеличение мощности систем водоотведения, расширение радиуса водоотведения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоотведения п. Боровой  исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет более 80 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации Боровского сельского поселения, не у эксплуатирующей организации не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В 2010 году произведено предварительное обследование системы водоотведения п.Боровой ЗАО «СМУ-303.

Внесены следующие предложения  - В качестве базовой технологии принимаем схему механобиологической очистки (без реагентов) и безреагентной обработки осадка.