# Утвержден Решением  Совета

# Боровского сельского поселения

# от 07.05.2014г.   № III-09-61

## План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

## на территории Боровского сельского поселения к работе в отопительном  сезоне 2014-2015 годов

| № пп | Перечень объектов и мероприятий | Срок выполне-ния | Необходимый норматив средств для ремонта | Источники финансирования работ, тыс. руб. | Не обеспечено финансированием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюд-жет | Республи-канский бюджет | местный бюджет | средства организаций |  |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ООО «Карелэнергоресурс» |
|  | п. Боровой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Боровой, ул.Гористая, дома №№ 1,2,3,5,7,9,9а,11,13,15 - Глухие вводы от теплотрассы до домов | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 г. | Замена участка теплосети Ду-50,длина 374 метра, отводы 64 шт.,Ду50 |  |  |  |  | 1200.00 |  |
|  | П. Боровой, Ул. Гористая, дома №№ 4,6 - Глухие вводы от теплотрассы до домов | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 года. | Замена участка теплосети Ду-89, длина 176 метров, отводы Ду 89-6шт |  |  |  |  | 1400.00 |  |
|  | П. Боровой, Ул. Гористая, дома №№ 9, 9а - Глухие вводы от теплотрассы до домов | 01.06.2014 года-15.09.2014 года | Замена участка теполосети Ду-150,длина 30 метров, перемычка 100, отводы – 2шт. |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, котельная - Замена общекотельных трубопроводов от котлов до выхода в теплотрассу с заменой труб сетевой установки | 16.05.2014 года – 15.09.2014 года | Замена труб Ду200, длина 50 метра, отводы Ду200 – 16 шт. Замена труб Ду150, длина 30 метра. Замена перемычки Ду100, отводы Ду100 - 2 шт. |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, Ул. Берёзовая - теплосеть | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 года. | Замена участка теплосети, Ду-32 – Ду-120, общая длина 405 метров |  |  |  |  | 2100.00 |  |
|  | П. Боровой, Ул. Октябрьская –ул. Гористая, 7 - теплосеть | 01.06.2014 года-15.09.2014 года | Замена участка теплосети Ду-250, длина 250 метров |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, ул.Почтовая-ул.Советская 6. - теплосеть | 01.06.2014 года - 15.09.2014 года | Замена участка теплосети Ду-50, длина – 200 метров |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, котельная - Колосники горизонтальные- 10 шт., колосники наклонные – 30 шт., колосники подвижные (шлакоскалыватели)-10 шт. Обмуровка котлов 3 м.куб | 20.05.2014 года – 15.09.2014 года. | Замена колосников горизонтальных, наклонных, подвижных, ремонт обмуровки котлов |  |  |  |  | 150.00 |  |
|  | П. Боровой, Ул. Почтовая, дома №№ 3,7,9,11 - Теплосеть | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 года. | Замена колодцев 4 шт.Замена участка теплосети Ду-40, длина 285 метров, кран шаровой ду40-8 шт. |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, Ул. Почтовая, дома №№ 5,5а - Теплосеть | 01.06.2014 года-15.09.2014 года | Замена участка теплосети Ду-32, длина 68 метров, краны шаровые Ду 32, 4-шт, отвод ду32-12 шт., замена колодцев- 2 шт. |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | П. Боровой, ул.Советская, дома №№ 8,10 - Глухие вводы от теплотрассы до домов | 01.06.2014 года - 15.09.2014 года | Замена участка теплосети Ду-76, длина 76 метров, отвод Ду76- 16шт., |  |  |  |  |  | Не обеспечены финансированием |
|  | п. Боровой, котельная - Замена подколосниковых балок | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 г. | Замена труб Ду 100 длина 30 метров. отводы Ду 100 – 10 шт. |  |  |  | Средства уточняются |  |  |
|  | П. Боровой, Котельная - Оборудование | 01.06.2014 г. – 15.09.2014 года. | Замена дымососа ВН-12,5(л), ревизия Дымососов, вентиляторов ДН-10, сетевых насосов, насоса ГВС. |  |  |  | Средства уточняются |  |  |
|  | Жилой фонд п.Боровой ООО «Кристалл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕМОНТ КРОВЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, 6,7,9,10 | май-сентябрь |  |  |  |  |  | 41,80 |  |
|  | ул. Гористая, 1,3,4,6,9,16,18,21,16А | -//- |  |  |  |  |  | 60,00 |  |
|  | ул. Железнодорожная, 5А,7А | -//- |  |  |  |  |  | 28,00 |  |
|  | ул. Пионерская. 8,15,3 | -//- |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  | ул. Мира, 1,15,14, | -//- |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  | ул. Лесная,11,16,5,7 | -//- |  |  |  |  |  | 24,60 |  |
|  | ул. Почтовая, 1,2,4,11,9,5 | -//- |  |  |  |  |  | 24,78 |  |
|  | ул. Вокзальная,8,4,5,10 | -//- |  |  |  |  |  | 23,61 |  |
|  | пер.Гостиный,5,7 | -//- |  |  |  |  |  | 51,30 |  |
|  | ул. Октябрьская, 8,15,14,9, 13, 13А | -//- |  |  |  |  |  | 41,80 |  |
|  | ул. Первомайская, 11,10,17 | -//- |  |  |  |  |  | 16,20 |  |
|  | ул. Строительная, 4,8,11 ,14,16 | -//- |  |  |  |  |  | 25,40 |  |
|  | ул.Школьная, 6Б,6А | -//- |  |  |  |  |  | 21,70 |  |
|  | РЕМОНТ ДВЕРЕЙ ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Советская, 7,6,9 | -//- |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  | ул. Гористая, 1,3,9А,19,15,13,16А | -//- |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
|  | пер. Гостиный,3 | -//- |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  | РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Гористая 18 | Май-ноябрь |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  | Ул. Советская 10 | -//- |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  | Ул. Железнодорожная д. 15,13,16,18 | -//- |  |  |  |  |  | 490,00 |  |
|  | Ремонт стояков, трубопроводов водопроводных по заявкам | в течении года |  |  |  |  |  | по факту |  |
|  | Ремонт системы отопления по заявкам | -//- |  |  |  |  |  | по факту |  |
|  | Ремонт системы канализации по заявкам | -//- |  |  |  |  |  | по факту |  |
|  | Ремонт системы электроснабжения по заявкам | -//- |  |  |  |  |  | по факту |  |
|  | Остекление подъездов по заявкам | -//- |  |  |  |  |  | по факту |  |
| ОАО «Прионежская сетевая компания» |
| 1. | ВЛ 0,4кВ Л-7-3 от ТП-7 п.Боровой – замена стоек опор – 47шт, провода -3км. | IIкв. | Средств ОАО «ПСК» 658,96 |