Приложение 2

Перечень участков водопроводных сетей подлежащих строительству к расчетному сроку

Перечень участков, подлежащих строительству для обеспечения нормативной надежности водоснабжения

| Наименование (участок сети) | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, м |
| --- | --- | --- |
| Водовод от ВК-24 до ВК-8 от ул. Ленина до ул. Пионерской | 100 | 288 |
| Водовод от ВК -10 до ВК-7а от ул. Пионеркой д.1 до ДИПИ | 100 | 92 |
| Водовод от ПГ-22 до ВК 50а от ул. Молодёжной до ул.Комсомольской | 100 | 80 |
| Водовод от ВК- 44 до ПГ 17 от ул. Южная д.15 до ул. Южная д.13 | 100 | 96 |

Перечень участков подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Наименование (участок сети) | Внутренний диаметр трубопровода, мм | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, м |
| --- | --- | --- |
| Магистраль от ВК 98 (ул. Промысловая) до ВК 3 (Пожарная часть) | 200 | 696 |
| Магистраль от ВК 68 (ФС) до ПГ 116 (ул. Комсомольская) | 100 | 1192 |
| от ПГ 42 (ул. Промысловая) до ВК 3 (Пожарная часть) | 150 | 680 |
| от ВК 10 (ул. Комсомольская) до ВК 78 | 100 | 176 |
| от ВК 78 до ВК 2 | 100 | 374 |
| от ВК 66 до ВК 66а (ул. Промысловая) | 100 | 184 |