План текущего ремонта жилого фонда на 2014 год ООО "Жилсервис"

| №п/п | Мероприятия | Адрес | Сроки исполнения плана |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Коробанова Л.В. |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления жилого фонда: | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, | июнь-август |
|  |  | ул. Комсомольская д.2,4,6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
|  |  | ул. Транспортная д.3 |  |
|  |  | ул. Школьная д.2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1,2,3 |  |
| 2 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на системе отопления: | ул.Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, | июнь-август |
|  |  | ул. Комсомольская д.2,4,6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
|  |  | ул. Транспортная д.3 |  |
|  |  | ул. Школьная д.2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1,2,3 |  |
| 3 | Ревизия, ремонт,набивка сальников и смазка солидолом задвижек на системе отопления: | ул. Ленина д.9а,11,12,16,18, | июнь-август |
|  |  | ул. Комсомольская д.6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 4 | Ревизия и ремонт задвижек на системе ГВС : | ул. Ленина д. 16,18 | июнь-август |
|  |  | ул. Пионерская д.1,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 5 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на ГВС: | ул. Ленина д.16,18 | июнь-август |
|  |  | ул. Пионерская д.1,3,4,5,6,7,8,9,10, |  |
| 6 | Восстановление изоляция систем ГВС в технических этажах жилых домов: |  | январь-декабрь |
| 7 | Установка маркировочных щитков в технических этажах жилых домов: | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18, | январь-декабрь |
|  |  | ул. Комсомольская д.2,4,6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
|  |  | ул. Транспортная д.3 |  |
|  |  | ул. Школьная д.2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1,2,3 |  |
| Сысоев Н.В. |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления жилого фонда: | ул. Южная д.15 | июнь-август |
| 2 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на СО: | ул. Южная д.15 | июнь-август |
| 3 | Ревизия, ремонт,набивка сальников и смазка солидолом задвижек на СО: | ул. Южная д.15 | июнь-август |
| 4 | Ревизия и ремонт задвижек на системе ГВС : | ул. Южная д.15 | июнь-август |
| 5 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на системе ГВС: | ул. Южная д.15 | июнь-август |
| 6 | Установка маркировочных щитков в технических этажах жилых домов: | ул. Южная д.15 | январь-декабрь |
| 7 | ППР надподъездного освещения: | ул. Южная д.15 | май-сентябрь |
| 8 | ППР распределительных щитов - поэтажно в жилых домах: | ул. Южная д.15 | января-декабрь |
| Даниленко А.А. |
| 1 | Промывка и опрессовка системы отопления жилого фонда: | ул. Молодежная д.6а,7,19 | июнь-август |
| 2 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на системе отопления: | ул. Молодежная д.6а,7,19 | июнь-август |
| 3 | Ревизия, ремонт,набивка сальников и смазка солидолом задвижек на системе отопления: | ул. Молодежная д.19 | июнь-август |
| 4 | Ревизия и ремонт задвижек на системе ГВС : | ул. Молодежная д.6а,7 | июнь-август |
| 5 | Ревизия, ремонт (набивка сальников, смазка солидолом, смена кран буксы вентиля и т.п.) и частичная замена вентилей, сгонов на системе ГВС: | ул. Молодежная д.6а,7 | июнь-август |
| 6 | Восстановление изоляция систем ГВС в технических этажах жилых домов: | ул. Молодежная д.6а,7 | январь-декабрь |
| 7 | Установка маркировочных щитков в технических этажах жилых домов: | ул. Молодежная д.6а,7,19 | январь-декабрь |
| ИП Лигарева М.А. |
| 1 | ППР надподъездного освещения: | ул. Ленина д.16,18 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 2 | ППР распределительных щитов - поэтажно в жилых домах: | ул. Пионерская д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | января-декабрь |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2,4,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
| 3 | Частичная замена коммутационной аппаратуры в ВРУ в жилых домах: | ул. Комсомольская д. 2,4,6 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
| 4 | Частичная замена коммутационной аппаратуры поэтажно в электрощитах в жилых домах: | ул. Пионерская д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2,4,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
| 5 | Установка светодиодных светильников в подъездах и в тамбурах в жилых домах: | ул. Пионерская д. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 | январь-апрель |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2,4,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
| ООО "Жилсервис" |
| 1 | Ремонт и покраска лавочек, урн и ограждений: | по всему жилому фонду | апрель-май |
| 2 | Благоустройство детских площадок (ремонт качелей и ограждений, завоз песка в песочницы и т.д.): | по всему жилому фонду | апрель-май |
| 3 | Спилить деревья: | ул. Ленина д.3 под.4 | май-сентябрь |
| 4 | Восстановить стойку для ковров: | ул. Пионерская д. 10-6 под.(кв.100) | май-сентябрь |
| ИП Дыкун М.В. |
| 1 | Частичный ремонт шиферной кровли: Примечание-вышка+шифер+железо оцинковка+уборка мусора | ул. Комсомольская д.2 кв.18,69 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Комсомольская д.6 кв.31 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1 кв.38 |  |
|  |  | ул. Ленина д.11 кв.20,69,70. |  |
|  |  | ул. Ленина д.18 кв.39,78 |  |
|  |  | ул. Школьная д.2 кв.45 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1 кв.67 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.2 кв.36,48,70 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.3 кв.17,18,20 |  |
| 2 | Частичный ремонт рулонной кровли: Примечание- цемент+вышка+материалы | ул. Пионерская д.1 кв.44,45 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Пионерская д.3 кв.89 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 кв.96,104 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.7 кв.58,59; 4 под. |  |
|  |  | ул. Пионерская д.9 кв.18,41,79,118 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 кв.19,96,97,98,99,116 |  |
|  |  | ул. Молодежная д.6а кв.13,14,15 |  |
|  |  | ул. Молодежная д.7 кв.30,43,44,45 |  |
| 3 | Восстановление ограждения на кровле: | ул. Ленина д.11 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Ленина д.13 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.3 кв.34 |  |
| 4 | Ремонт оголовков, дымоходов: | ул. Ленина д.16 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Ленина д.18 кв.64 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1 кв.67 |  |
| 5 | Ремонт и утепление межпанельных швов: | ул. Пионерская д.1 кв.7,11 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Пионерская д.2 кв.10,12,82 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.3 под.3,4 (с 1 по 5 этаж) |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 кв.45,72,74,111,116, |  |
|  |  | ул. Пионерская д.8 кв.72 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.9 кв.18,77. |  |
| 6 | Ремонт балконных плит: | ул. Ленина д.9а кв.14,18 | апрель-сентябрь |
| 7 | Восстановление надподъездных козырьков: | ул. Ленина д.16(профнастил) | январь-май |
|  |  | ул. Ленина д.18(профнастил) |  |
| 8 | Ремонт примыканий балконных козырьков: | ул. Ленина д.16 кв.39,52 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Молодежная д. 7 кв.43,44,45 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 1 кв.11 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 4 кв.18,19,38,39 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 7 кв.15(второй балкон) |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 8 кв.13,28,56,88,104,116 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 9 кв.18,38,40,97,117 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 10 кв.59,76 |  |
| 10 | Оштукатуривание стен, лоджий, балконов: | ул. Молодежная д.6а кв.15 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Молодёжная д.7 кв.43,44,45 (выборка) |  |
|  |  | ул. Молодёжная д.19 кв.8 |  |
| 11 | Замена тамбурных дверей: | ул. Юбилейная д.2-3 под. |  |
| 12 | Ремонт водостоков с кровли: | ул. Пионерская д.1 кв.45,98 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Пионерская д.3 кв.87,89 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 кв.96 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.9 кв.41 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 кв.42 |  |
| 13 | Очистка водосточных ванн на чердаках жилых домов и покрытие их грунтовкой (краской по металлу): | ул. Пионерская д. 4 | январь-апрель |
|  |  | ул. Пионерская д. 5 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 7 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 10 |  |
| 14 | Изготовление и установка скамеек: | ул. Пионерская д.1 | январь-май |
|  |  | ул. Пионерская д.2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.5 под. 6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.9 под.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| Дополнительные работы |
| ИП Коробанова Л.В. |
| 6 | Замена центрального трубопровода ХВС: | ул. Пионерская д.1 срочно | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.4 срочно |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
|  |  | ул. Ленина д.18 срочно |  |
| 7 | Замена стояков в подвале на ХВС: | ул. Ленина д.18 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| 8 | Замена центральных трубопроводов в подвале на ГВС: | ул. Ленина д.16 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| 9 | Замена стояков в подвале на ГВС: | ул. Ленина д.16 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| 10 | Замена труб ГВС на чердаке: | ул. Пионерская д.9 | январь-декабрь |
| 11 | Замена сушилок на ГВС: | ул. Пионерская д.5 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.9 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| 12 | Замена канализационных труб и стояков в подвале: | ул. Ленина д.16 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д. 6 |  |
| Сысоев Н.В. |
| 1 | Замена центрального трубопровода и стояков на ХВС: | ул. Южная д. 15 | январь-декабрь |
| Даниленко А.А. |
| 1 | Замена задвижек на затворы (на центральных трубопроводах) СО: | ул. Молодежная д.6а | июнь-август |
|  |  | ул. Молодежная д.7 |  |
| 2 | Установка фильтров на СО | ул. Молодежная д.7 | июнь-август |
| 3 | Замена центрального трубопровода ХВС: | ул. Молодежная д. 6а | январь-декабрь |
| 4 | Замена стояков в подвале на ХВС: | ул. Молодежная д. 6а | январь-декабрь |
| 5 | Замена центральных трубопроводов в подвале на ГВС: | ул. Молодежная д. 7 | январь-декабрь |
| 6 | Замена стояков в подвале на ГВС: | ул. Молодежная д. 7 | январь-декабрь |
| ИП Лигарева М.А. |
| 1 | Частичная замена питающих магистральных электрических линий: | ул. Ленина д. 10 | май-сентябрь |
| 2 | Замена электрического щита с коммутационной аппаратурой : | ул. Ленина д. 10 | май-сентябрь |
| 3 | ВРЩ установка рубильника или автомата (нет отключающего устройства): | ул. Пионерская д.6-6под. | май-сентябрь |
| 4 | Замена питающего эл. провода по стоякам в квартиры: | ул. Комсомольская д.6 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Ленина д.10 |  |
|  |  | ул. Ленина д.12 |  |
|  |  | ул. Ленина д.13 |  |
|  |  | ул. Школьная д.2 |  |
| 5 | Замена светильников РКУ надподъездноеосвещение: | ул. Пионерская д.1 | январь-апрель |
|  |  | ул. Пионерская д.2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.5 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.9 |  |
| 6 | Установка светильников РКУ надподъездноеосвещение: | ул. Юбилейная д.1 | январь |
| 7 | Ремонт подъездного освещения перед косметическим ремонтом: | ул. Комсомольская д.2 под.1,4 | январь-май |
|  |  | ул. Ленина д.9а под.1,2,3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.12 под.3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.16 под.3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.18 под.5 |  |
|  |  | ул. Молодёжная д. 7 под.1,2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1 под.1,3,6,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 под.1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.8 под.3,4,5,7 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 под.1,2,3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1 под.4 |  |
| ООО "Жилсервис" |
| 1 | Косметический ремонт подъездов (полностью 41 шт.), в том числе цементирование полов: | ул. Комсомольская д.2 под.1,4 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Ленина д.9а под.1,2,3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.12 под.3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.16 под.3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.18 под.5 |  |
|  |  | ул. Молодёжная д. 7 под.1,2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1 под.1,3,6,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 под.1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.8 под.3,4,5,7 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 под.1,2,3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1 под.4 |  |
|  |  | ул. Южная д.15 под.1,2,3 |  |
| 2 | Замена окон перед косметическим ремонтом в подъездах (41 подъезд) | ул. Комсомольская д.2 под.1,4 | май-сентябрь |
|  |  | ул. Ленина д.9а под.1,2,3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.12 под.3,4 |  |
|  |  | ул. Ленина д.16 под.3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.18 под.5 |  |
|  |  | ул. Молодёжная д. 7 под.1,2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.1 под.1,3,6,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 под.1,2,3,4,5,6,7,8 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.8 под.3,4,5,7 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 под.1,2,3,4,5,6 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.1 под.4 |  |
|  |  | ул. Южная д.15 под.1,2,3 |  |
| 3 | Замена окон в подъездах: (по заявлениям) | ул. Комсомольская д.2 под.2 | январь-июнь |
|  |  | ул.Ленина д.10 под.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.2 под. 2 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.2 под.3 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 под.7 |  |
|  |  | ул. Молодежная д.7 под.2 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.2 под.3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д.3 под.3,4 |  |
| 4 | Восстановление отмостки: | ул. Пионерская д.9 | май-сентябрь |
| 5 | Частичный ремонт цоколей | ул. Комсомольская д.2,4,6 | май-июнь |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2,4,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
|  |  | ул. Южная д. 15 |  |
| 6 | Покраска цоколей и входов в подъезды | ул. Пионерская д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | май-июнь |
|  |  | ул. Комсомольская д. 2,4,6 |  |
|  |  | ул. Ленина д.1,3,9а,10,10а,11,12,13,16,18 |  |
|  |  | ул. Молодежная д. 6а,7,19 |  |
|  |  | ул. Школьная д. 2,3 |  |
|  |  | ул. Юбилейная д. 1,2,3 |  |
|  |  | ул. Транспортная д. 3 |  |
|  |  | ул. Южная д. 15 |  |
| 7 | Установка металлической двери в щитовой: | ул. Пионерская д.8 под.2 | январь-декабрь |
| 8 | Ремонт потолка в коридоре нежилого помещения: | ул. Ленина д.16 подвал | январь-декабрь |
| 9 | Возмещение затрат за установку ОПУ на отопление | ул. Ленина д.10 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д. 4 |  |
| 10 | Возмещение затрат за установку ОПУ на ГВС | ул. Ленина д. 16 | январь-декабрь |
|  |  | ул. Пионерская д.1 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.5 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.6 |  |
|  |  | ул. Пионерская д.10 |  |
| 11 | Возмещение затрат за установку ОПУ на ХВС | ул. Ленина д.10 | январь-декабрь |