Приложение 4

Перечень участков канализационных сетей подлежащих

строительству и реконструкции к расчетному сроку

**Перечень участков подлежащих реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование (участок сети)** | **Внутренний диаметр трубопровода, мм** | **Протяженность сетей, нуждающихся в замене, м** |
| Магистральный канализационный трубопровод | 300 | 84 |
| Внутриквартальная канализационная сеть по ул. Нефтяников д. 3 | 200 | 60 |
| Дворовая канализационная сеть по ул. Ленина д. 7 | 200 | 76 |
| Магистральный трубопровод пром. площадка от ул. Промысловой, 8 (Автомойка) до ул. Промысловой 4 (Энергосети) | 300 | 460 |