Информация о проделанной работе по подготовке объектов

ООО «Водоканал Нижний Одес» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. на 20 июня 2017 г.

- На участке Комплекс очистных сооружений выполнены следующие работы:

  - замена задвижки ду 200 мм на вторичном отстойнике № 4, 5, 6 – 4 шт.;

  - выполняется ремонт деревянных мостков на иловых картах – 15 м.

- Начаты работы по замене ветхих канализационных сетей:

  - линия канализации по адресу ул. Пионерская д. 9 ду 150 м – 48 м;

  - выполнен текущий ремонт оголовков водопроводных колодцев – 2 шт.

- Выполнены следующие работы по ремонту ветхих водопроводных сетей:

  - замена линии водоснабжения по адресу ул. Ленина д. 13 от ПГ 8 ввода в здание ду 63 м – 36 м;

  - замена линии водоснабжения по ул. Пионерская от ВК 17 до ПГ 118 ду 63 мм – 132 м.