****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МИКУНЬ»**  **КАР ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ** |  | **СОВЕТ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ»** |

## ПОМШУÖМ

**РЕШЕНИЕ**

от 25 марта 2020 года № 4/24-162

г.Микунь

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская тепловая компа-ния» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производствен-ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", по согласованию с администрацией МР «Усть-Вымский», на основании статьи 27 Устава муниципального образования городского поселения «Микунь», Совет городского поселения «Микунь» РЕШИЛ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя администрации городского поселения «Микунь».

Глава городского поселения «Микунь» -

председатель Совета Н.Л. Кудряшов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  решением Совета  городского поселения «Микунь»  от 25.03.2020 № 4/24-162  (приложение) |

**Техническое задание**

**на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения**

**ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»**

1. Разработчиком технического задания является администрация городского поселения «Микунь» по согласованию с администрацией муниципального района «Усть-Вымский».

2. Целью технического задания является разработка проекта корректировки Инвестиционной программы в сфере водоснабжения ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» (далее – ОАО «УВТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=68E8838CC4EF0C88AC1DF12DB991DB37D41889791D0ACBF27DADEB146DE9VEI) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– [Правил](consultantplus://offline/ref=68E8838CC4EF0C88AC1DF12DB991DB37D4188C701F0DCBF27DADEB146D9ECD9B32774ABBBCFC8399E4VCI) разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснаб-жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты:

**Таблица 1 – Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Месторасположение подключаемых объектов | | Подключаемая нагрузка по водоснабжению, куб.м/сут. (куб м/с) | Подключаемая нагрузка по водоотведению, куб.м/сут. (куб м/ч) | Сроки подключения |
| Улица | N дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по непосредственному технологическому присоединению объектов капиталь-ного строительства к централизованной системе водоснабжения на территории МР «Усть-Вымский».

4. Состояние коммунальной системы водоснабжения, которое должно быть достигнуто на момент завершения реализации Инвестиционной программы, выражается в следующих целевых индикаторах:

**Таблица 2 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ОАО «УВТК»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |
| I | **Показатели качества питьевой воды** | | |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производст-венного контроля качества питьевой воды | % | Не более 35% |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производст-венного контроля качества питьевой воды | % | Не более 53% |
| II | **Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения** | | |
| 1 | Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осу-ществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-ний на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснаб-жения, принадлежащих организации, осуществ-ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | Не более 0,50 |
| III | **Показатели энергетической эффективности** | | |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; | % | Не более 45% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт\*ч/  куб.м | Не более 5,60 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе; транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды; | кВт\*ч/  куб.м | Не более 4,30 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ОАО «Усть-Вымский»:

**Таблица 3 – Перечень мероприятий в сфере водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий Инвестиционной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Плановое значение целевого показателя, которое должно быть достигнуто в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
| **I.                    Показатели качества питьевой воды** | | |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производст-венного контроля качества питьевой воды, % |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 25,00% |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 25,00% |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | - |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | - |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производст-венного контроля качества питьевой воды, % |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 25,00% |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 25,00% |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | - |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | - |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | - |
| **II.                  Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения** | | |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафикси-рованных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водо-снабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Ед./км |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 0,50 |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 0,50 |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | Не более 0,50 |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | Не более 0,50 |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | Не более 0,50 |
| **III.               Показатели энергетической эффективности (эффективности использования ресурсов, в т. ч. уровень потерь воды)** | | |  |  |
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 45% |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 45% |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | Не более 45% |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | Не более 45% |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | Не более 45% |
| 2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/ куб.м |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 5,60 |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 5,60 |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | Не более 5,60 |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | Не более 5,60 |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | Не более 5,60 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт\*ч/ куб.м |  |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Казлук\* | Не более 4,30 |
| - Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в г. Микунь\* | Не более 4,30 |
| - Устройство водоразборных колонок на территории МО МР "Усть-Вымский" | Не более 4,30 |
| - Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей с. Айкино | Не более 4,30 |
| - Закольцовка водопроводных сетей в с. Айкино | Не более 4,30 |

\* выбор варианта приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями осуществляется предприятием самостоятельно в зависимости от исходных условий

6. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Техническим заданием не предусматривается проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения Усть-Вымского района и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лист согласования технического задания

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель администрации МР «Усть-Вымский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Плетцер Г.Я.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

М.П.