Утверждаю

Руководитель администрации городского

поселения «Микунь»

В.А.Розмысло _____________________

Администрации городского поселения «Микунь»

169060, Республика Коми, Усть-Вымский район,

г. Микунь, ул. Железнодорожная, 21

телефон 32-3-40 телефакс 32-2-05

E-mail: gpmikun@mail.ru

"__" ______________________ 2015 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Усть-Вымский район,___________

г. Микунь, ул. Железнодорожная, дом 4________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _

_______________________________-__________________________________

3. Серия, тип постройки _____группа капитальности I_________

4. Год постройки _______2015 год______________________________

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического

учета __________________________0%_______________________________

6. Степень фактического износа __________________   __________

7. Год последнего капитального ремонта __________-____

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу _____________-_______________________

9. Количество этажей _______________три______________________

10. Наличие подвала ________________нет     __________________

11. Наличие цокольного этажа _______нет ______________________

12. Наличие мансарды _______________нет ______________________

13. Наличие мезонина _______________нет ______________________

14. Количество квартир _____________45_______________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества ____________________ нет________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ______-______________

18. Строительный объем _____________8705______________ куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками _________2302,3___________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____1912,2__ кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)

_______-____________ кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном

доме) ______390,1_________ кв. м

20. Количество лестниц _________________4_______________ шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц (включая   межквартирные

лестничные площадки) _______________253,6  ___________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров _______-________ кв. м

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая чердаки, технические подвалы) _-_ кв. м

24. Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома ________5000,0 кв.м.__

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)

11:08:0201009:78

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | бетонные сваи; Ростверк железобетонный | хорошее |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Металлоконструкции; с утеплителем 250 мм, обшитые с внутренней стороны гипсокартоном, с наружной – цементно-стружечной плитой, обшиты сайдингом |  |
| 3 | Перегородки | Металлоконструкции, гипсокартон |  |
| 4 | Перекрытия | Междуэтажные – металлоконструкции с утеплителем и фанерой, чердачное – металлоконструкции с утеплителем и гипсокартоном |  |
| 5 | Крыша | Металлочерепица по металлической обрешетке и металлической ферме |  |
| 6 | Полы | Фанера, в санузлах - плитка |  |
| 7 | Проемы: окна двери | стеклопакеты щитовые |  |
| 8 | Отделка наружная внутренняя | обои, масляная окраска; побелка |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное Оборудование Ванны напольные, душевые кабины Электроплиты телефонные сети телевидение сети проводного радиовещания вентиляция | + + - - + |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления ком. услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление(от внешних котельных) канализация | + + центральное + - от центральной котельной центральная |  |

Руководитель администрации

городского поселения «Микунь»                                   В.А. Розмысло

"__" _____________ 2015 года