УТВЕРЖДАЮ

Глава городского поселения «Микунь» -

руководитель администрации

Ф.Т.Агаханов

169061, Республика Коми, Усть-вымский район,

г.Микунь, ул.Железнодорожая дом 21

88213432440, gpmikun@mail.ru

«___» ___________ 2014 года

Приложение 2

к конкурсной документации

| ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего |
| --- |
| имущества собственников помещений в многоквартирных домах №№ 50а, №56 по улице Ленина, №63 по ул.Трудовые резервы, №1 по улице Первый переулок г.Микунь, |
| являющихся объектами конкурса |
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
|  |  | Ленина дом 50а | Ленина дом 56 | Трудовые резервы 63 | Первый переулок дом 1 | Ленина дом 50а | Ленина дом 56 | Трудовые резервы 63 | Первый переулок дом 1 |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год | 1098 | 7715 | 1098 | 343 | 0,12 | 0,20 | 0,11 | 0,01 |
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год | 1098 | 7715 | 1098 | 343 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год | 1098 | 7715 | 1098 | 343 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год | 1098 | 7715 | 1098 | 343 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год | 1098 | 7715 | 1098 | 343 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 |
| определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | регулярно | 690 | 2271 | 690 | 690 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,04 |
| проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | регулярно | 690 | 2271 | 690 | 690 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 813 | 7489 | 470 | 470 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 470 | 9899 | 350 | 699 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 0,04 |
| выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | 470 | 9899 | 350 | 699 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год | 470 | 9899 | 350 | 699 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; | 2 раза в год | 470 | 9899 | 350 | 699 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год по мере необходимости | 470 | 9899 | 350 | 699 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год | 350 | 2351 | 255 | 255 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год | 350 | 2351 | 255 | 255 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год | 350 | 2351 | 255 | 255 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; | 2 раза в год | 350 | 2351 | 255 | 255 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 622 | 1102 | 622 | 1102 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | 6016 | 24247 | 9024 | 6124 | 0,63 | 0,37 | 1,00 | 0,35 |
| выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | 622 | 1102 | 622 | 1102 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 622 | 1102 | 622 | 1102 | 0,07 | 0,02 | 0,07 | 0,07 |
| проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | регулярно | 255 | 1374 | 435 | 871 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год | 435 | 1273 | 554 | 1661 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
| проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости | 22417 | 53966 | 10747 | 13173 | 2,34 | 0.82 | 1,2 | 0,75 |
| проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | в течение 3-х суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 3585 | 23300 | 3585 | 6945 | 0,1 | 0,62 | 0,10 | 0,18 |
| выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 2 раза в год | 3585 | 23300 | 3585 | 6945 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | 2 раза в год | 3585 | 23300 | 3585 | 6945 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,1 |
| выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 406,68 | 3116,7 | 406,68 | 406,68 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 1672 | 8337 | 832 | 2039 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,12 |
| проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости | 20018 | 156018 | 20018 | 72018 | 2,1 | 2,35 | 2,22 | 4,08 |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год | 1094 | 3646 | 547 | 1367 | 0,11 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 617 | 1542 | 617 | 617 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | 846 | 6636 | 846 | 927 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | 0,05 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | регулярно | 1474 | 31354 | 1474 | 1181 | 0,04 | 0,83 | 0,04 | 0,03 |
| контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка от сажи дымоходов и труб печей; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устранение завалов в дымовых каналах. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | 1 раз в год | 686 | 5957 | 709 | 1474 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,04 |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | регулярно | 830 | 4150 | 830 | 4150 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,23 |
| гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | не реже 2-х раз в месяц | 2726 | 15450 | 1050 | 2750 | 0,29 | 0,23 | 0,12 | 0,16 |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | регулярно | 1973 | 4773 | 1373 | 1973 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,11 |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | не реже 1 раза в месяц | 350 | 2189 | 350 | 525 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка и промывка водонапорных баков; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 684,0 | 8390,4 | 1003,2 | 2508,0 | 0,078 | 0,13 | 0,11 | 0,14 |
| проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости | 3048 | 7620 | 1524 | 2032 | 0,32 | 0,11 | 0,17 | 0,12 |
| промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 2991 | 19447 | 2510 | 5911 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,33 |
| 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | 1659,36 | 3929,04 | 829,68 | 1348,68 | 0,17 | 0,06 | 0,09 | 0,08 |
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год | 1135 | 1135 | 1958 | 1135 | 0,12 | 0,02 | 0,22 | 0,06 |
| техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | регулярно Х | 5389 | 17559 | 3939 | 5401 | 0.56 | 0,26 | 0,44 | 0,3 |
| 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и | в соответствии с нормативно-техническими документами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта систем контроля загазованности помещений; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |
| 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно | 6747 | 89818 | 11482 | 21586 | 0,71 | 1,53 | 1,28 | 1.22 |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год | 576 | 1136 | 584 | 448 | 0,042 | 0,26 | 0,06 | 0,26 |
| мытье окон; | 1 раз в год | 584 | 2336 | 584 | 467 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | не реже 1 раза в двое суток | 641 | 12923 | 1282 | 3204 | 0,07 | 0,19 | 0,14 | 0,18 |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | не реже 1 раза в двое суток | 1094 | 18024 | 2189 | 5472 | 0,11 | 0,27 | 0,24 | 0,31 |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | не реже 1 раза в двое суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | не реже 1 раза в двое суток | 3990 | 13965 | 9024 | 3990 | 0,42 | 0,21 | 1,00 | 0,23 |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка | не реже 1 раза в двое суток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | не реже 1 раза в двое суток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | не реже 1 раза в двое суток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: подметание и уборка придомовой территории; | 1 раза в двое суток | 1411 | 15585 | 2150 | 6854 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,39 |
| очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и уборка контейнерных площадок, расположенных расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в день |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборка и выкашивание газонов; | 2 раза в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочистка ливневой канализации; | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в день | 130 | 1089 | 130 | 324 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на Хпридомовой территории; | ежедневно | 22731 | 157785 | 21454 | 42035 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год | 105 | 390 | 130 | 343 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно | 14326 | 99445 | 13522 | 26492 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 29. Услуги сторонних организаций (услуги МУП МО МР «Центр расчетов» | постоянно | 9933 | 59667 | 9375 | 18368 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 30. Услуги на управление многоквартирным домом | постоянно | 12321 | 85522 | 11629 | 22783 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  |  | 175365,04 | 1112504,14 | 167842,56 | 313279,36 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 |