| «МИКУНЬ» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МИКУНЬ» |
| --- | --- | --- |

### Ш  У  Ö  М

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.01.2007 г..						            		№  27

| Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территории городского поселения «Микунь» |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения «Микунь» и в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также в соответствии с Уставом муниципального образования городского поселения «Микунь», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории городского поселения «Микунь» (приложение).

2. Организовать работу среди населения по обеспечению каждого жилого дома противопожарным инвентарем.

3. Рекомендовать руководителям объектов, организаций и предприятий независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности организовать работу по обеспечению помещений необходимым противопожарным инвентарем.

4. Рекомендовать  Микуньскому городского отделению милиции в ходе работы участковых инспекторов с населением проводить проверку наличия первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых домах, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории городского поселения «Микунь».

5. Настоящее постановление   подлежит обнародованию

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зав.отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования администрации городского поселения «Микунь» - Бибина С.А.

Руководитель администрации -					О.А.Цветкова

Приложение

к постановлению руководителя

администрации городского

поселения «Микунь»

от  30.01.2007 г. № 27

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,

который граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории городского поселения «Микунь»

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома, дачные домики | Квартиры в благоустроенных жилых домах | Квартиры в неблагоустроенных жилых домах |
| 1. | Огнетушитель порошковый (ОП) вместимостью 5 листов и более | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ведро | 1 | - | 1 |
| 3. | Емкость с запасом хранения воды объемомв 0,2 куб.м в летнее время | 1 | - | 1 |
| 4. | Лопата штыковая или совковая | 1 |  | - |
| 5. | Топор | 1 | - | - |
| 6. | Лом и багор | 1 | - | - |

Примечания:

1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

2. В зимнее время (при температуре ниже 1 градуса С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно сокращать их ширину и препятствовать безопасной эвакуации людей.

__________________________