«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Лахденпохского городского поселения

___________________ А.К. Матвеев

186730 Республика Карелия, Лахденпохский район,

г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 31

тел./факс (814 50) 2-22-72, amo_lahdenpohja@onego.ru

«15» января 2016 года

Приложение 3

к конкурсной документации открытого

конкурса № ___1__ по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами в г. Лахденпохья

Лот 1

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| адрес: г. Лахденпохья, ул. Аркадия Маркова, д.3 Общая площадь МКД | 60,5 кв.м |
| --- | --- |
| адрес: г. Лахденпохья, ул. Аркадия Маркова, д.3 Общая площадь МКД | 60,5 кв.м |

Адрес: г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д. 37

Общая площадь МКД										310,9 кв.м.

| № | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 | Вывоз бытовых отходов |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 10 931,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Испытания на прочность и плотность (опрессовка) оборудования системы центрального отопления | 1 раз в год | 4 440,00 | 1,19 |
| 2.2 | Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год | 5 447,00 | 1,46 |
| 2.3 | Запуск системы отопления (ликвидация воздушных пробок в системе отопления) | 1 раз в год | 746,00 | 0,20 |
| 2.4 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 2 947,00 | 0,79 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы ц/о, проверка состояния трубопровода, регулировочной и запорной арматуры с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 3 955,00 | 1,06 |
| 3.2 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 604,00 | 0,43 |
| 3.3 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 567,00 | 0,42 |
| 3.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 485,00 | 0,13 |
| 3.5 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2 313,00 | 0,62 |
| 3.6 | Осмотры вентиляционных каналов помещений в домах с газовыми приборами | 3 раза в год | 1 642,00 | 0,44 |
| 3.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 10 745,00 | 2,88 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 5 074,00 | 1,36 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 2 052,00 | 0,55 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 1 828,00 | 0,49 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 895,00 | 0,24 |
| 3.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания , перегородок МКД | 2 раза в год | 895,00 | 0,24 |
| 3.13 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 3 656,00 | 0,98 |
| итого |  | 61 222,00 16,41 |
| Примечание: |
| В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД. |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Адрес: г. Лахденпохья, ул. Молодежная, д. 14

Общая площадь МКД										125,8 кв.м.

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1 359,00 | 0,90 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 4 423,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 1 132,00 | 0,75 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 619,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 181,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 876,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 860,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 2 189,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1 947,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 785,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 694,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 347,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 347,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1 389,00 | 0,92 |
| итого | 17 148,00 | 11,36 |
| Примечание: |
| В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД. |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Адрес: г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 37

Общая площадь МКД										95,1 кв.м.

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз жидких бытовых отходов | по мере необходимости | 1 207,00 | 0,90 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 3 344,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 856,00 | 0,75 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 468,00 | 0,41 |
| 3.2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 137,00 | 0,12 |
| 3.3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 662,00 | 0,58 |
| 3.4 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 650,00 | 0,57 |
| 3.5 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, электроснабжения (на инженерных сетях) | 1 655,00 | 1,45 |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 1 472,00 | 1,29 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 593,00 | 0,52 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 525,00 | 0,46 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 262,00 | 0,23 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 262,00 | 0,23 |
| 3.11 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 1 050,00 | 0,92 |
| итого | 13 143 | 11,36 |
| Примечание: |
| В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД. |

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Адрес: г. Лахденпохья, ул. Октябрьская, д. 8

Общая площадь МКД										232,9 кв.м.

| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 8 189,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 2 320,00 | 0,83 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 258,00 | 0,45 |
| 3.2 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 230,00 | 0,44 |
| 3.3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 391,00 | 0,14 |
| 3.4 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 1 817,00 | 0,65 |
| 3.5 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 1 761,00 | 0,63 |
| 3.6 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 6 037,00 | 2,16 |
| 3.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 3 997,00 | 1,43 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 1 593,00 | 0,57 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 1 425,00 | 0,51 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 727,00 | 0,26 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок МКД | 2 раза в год | 727,00 | 0,26 |
| 3.12 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 2 823,00 | 1,01 |
| итого | 34 295,00 | 12,27 |
| Примечание: |
| В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД. |

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Адрес: г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 8 Общая площадь МКД 536,4 кв.м. |
| --- |
| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 18 860,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 5 085,00 | 0,79 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2 768,00 | 0,43 |
| 3.2 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2 703,00 | 0,42 |
| 3.3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 837,00 | 0,13 |
| 3.4 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 3 991,00 | 0,62 |
| 3.5 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 257,00 | 0,04 |
| 3.6 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 3 862,00 | 0,60 |
| 3.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 13 903,00 | 2,16 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 8 754,00 | 1,36 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 3 476,00 | 0,54 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 3 154,00 | 0,49 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 2 124,00 | 0,33 |
| 3.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 1 545,00 | 0,24 |
| 3.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 3 154,00 | 0,49 |
| 3.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 3 476,00 | 0,54 |
| 3.15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 6 244,00 | 0,97 |
| итого | 84 193,00 | 13,08 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД.

| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Адрес: г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 10 Общая площадь МКД 538,1 кв.м. |
| --- |
| №/№ | Наименование работ и услуг | периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| I.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.1 Вывоз бытовых отходов |  |
| Вывоз твердых бытовых отходов | по графику | 18 920,00 | 2,93 |
| II.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 2.1 | Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год | 5 101,00 | 0,79 |
| III.Проведение технических осмотров и аварийного обслуживания |
| 3.1 | Осмотр системы водопровода (холодное водоснабжение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2 777,00 | 0,43 |
| 3.2 | Осмотр системы канализации (водоотведение) с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 2 712,00 | 0,42 |
| 3.3 | Проверка заземления оболочки электрокабеля (осмотр системы электроснабжения и внесение данных в паспорт готовности) | 2 раза в год | 839,00 | 0,13 |
| 3.4 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 4 003,00 | 0,62 |
| 3.5 | Осмотр линий электрических сетей на лестничных клетках с оформлением актов осмотра и внесением данных в паспорт готовности | 2 раза в год | 258,00 | 0,04 |
| 3.6 | Осмотры кирпичных дымоходов | 4 раза в год | 3 874,00 | 0,60 |
| 3.7 | Аварийное обслуживание инженерного оборудования | Постоянно на системах водоснабжения, канализации, электроснабжения (на инженерных сетях) | 13 948,00 | 2,16 |
| 3.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД | 1 раз в квартал | 8 782,00 | 1,36 |
| 3.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД (осмотр и устранение мелких неисправностей) | 1 раз в квартал | 3 487,00 | 0,54 |
| 3.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундаментов, стен МКД | 2 раза в год | 3 164,00 | 0,49 |
| 3.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | по мере необходимости | 2 131,00 | 0,33 |
| 3.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД | 2 раза в год | 1 550,00 | 0,24 |
| 3.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц и перегородок МКД | 2 раза в год | 3 164,00 | 0,49 |
| 3.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД (проверка состояния внутренней отделки) | 2 раза в год | 3 487,00 | 0,54 |
| 3.15 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 2 раза в год | 6 263,00 | 0,97 |
| итого | 84 460,00 | 13,08 |

Примечание:

В стоимости работ и услуг учтены затраты Управляющей Организации по функциям управления МКД.