**П Е Р Е Ч Е Н Ь Р А Б О Т**

(техническое задание)

по благоустройству центрального городского сквера г. Лахденпохья, по ул. Ленина.

г. Лахденпохья 02.05.2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Материала, объемы, ед. изм. |
| 1 | Устройство дренажа 1-го яруса с выводом в центральную систему канализации. | Копка траншей 120 п.м., устройство геотекстиля 100 м.кв., укладка дренажной трубы 120 п.м., засыпка траншей щебнем 5-20. 60 м.куб. |
| 2 | Устройство дренажа 2-го яруса с выводом в центральную систему канализации. | Копка траншей 120 п.м., устройство геотекстиля 100 м.кв., укладка дренажной трубы 120 п.м., засыпка траншей щебнем 5-20. 60 м.куб. |
| 3 | Восстановление благоустройства, поврежденного при выполнении работ по устройству дренажа. | Восстановление газонов 20 м.кв., посадка кустарника 5 шт., восстановление поврежденного асфальтового покрытия 10 м.кв.. |
| 4 | Отсыпка поврежденных пешеходных дорожек отсевом фракции 0-20 | Отсыпка восстановленных дорожек отсевом, выполнение водоотвода 100 м.кв.. |

Общая стоимость работ: **200 100 (двести тысяч сто) рублей 00 копеек.**

**Глава**

**Лахденпохского городского поселения Р.М. Казымов**