| «Усогорск» кар овмÖдчÖминлÖн муниципальнÖй юконса юралысь |  | Глава муниципального образования городского поселения «Усогорск» |
| --- | --- | --- |

Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   29 сентября 2014 года                                                                             №  27

гп. Усогорск, Удорского района

Республика Коми

Об утверждении Плана ликвидации аварийных

ситуаций в системах теплоснабжения с учётом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории  городского поселения «Усогорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.01.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  Уставом муниципального образования городского поселения «Усогорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории муниципального образования   городского поселения «Усогорск», согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава МО ГП «Усогорск» –

председатель Совета поселения                                              Б. Н. Немчинов

Приложение

к постановлению

главы МО ГП «Усогорск»

от  29.09.2014 № 27

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории муниципального образования

городского поселения «Усогорск»

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удорский филиал ОАО «Коми тепловая компания», Усогорский участок | п. Усогорск, ул. Дружбы, 15 директор Самаров А.Ю. тел. 51-523, ДДС 52-200 Начальник Усогорского участка Шевчук А. И. | ООО «Фаворит», ООО «Светлый город» ООО «Жилстрой» собственники индивидуальных жилых домов | пгт.Усогорск, рук-ль Кнутас В. В., тел. 89121512525 п.Усогорск, рук-ль Рыжакова Л. А., тел. 89041036038 тел. ДДС 51-133 п.Усогорск, рук-ль Моргачев С. И., тел. 89121423234 тел. ДДС 51-200 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удорский филиал ОАО «Коми тепловая компания», Усогорский участок | п. Усогорск, ул. Дружбы, 15 директор Самаров А.Ю. тел. 51-523, ДДС 52-200 Начальник Усогорского участка Шевчук А. И. | ООО «Фаворит», ООО «Светлый город» ООО «Жилстрой» собственники индивидуальных жилых домов | пгт.Усогорск, рук-ль Кнутас В. В., тел. 89121512525 п.Усогорск, рук-ль Рыжакова Л. А., тел. 89041036038 тел. ДДС 51-133 п.Усогорск, рук-ль Моргачев С. И., тел. 89121423234 тел. ДДС 51-200 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго" | п. Усогорск, ул. Энергетиков, тел. 51-500 ДДС 51-300 Начальник Удорского участка МРСК «Северо-Запад» ОАО «Комиэнерго» Гафаров В. Р. | ООО «Фаворит», ООО «Светлый город» ООО «Жилстрой» собственники индивидуальных жилых домов | пгт.Усогорск, рук-ль Кнутас В. В., тел. 89121512525 п.Усогорск, рук-ль Рыжакова Л. А., тел. 89041036038 тел. ДДС 51-133 п.Усогорск, рук-ль Моргачев С. И., тел. 89121423234 тел. ДДС 51-200 |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0°С | -10°С | -20°С | более -20°С |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «Фаворит» ООО «Жилстрой» ООО «Светлый город» | Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго" | п. Усогорск, ул. Энергетиков, Тел. 51-500 ДДС 51-300 Начальник Удорского участка МРСК «Северо-Запад» ОАО «Комиэнерго» Гафаров В. Р. | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» | Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго" | п. Усогорск, ул. Энергетиков, Тел. 51-500 ДДС 51-300 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | Удорский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | Удорский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | п. Усогорск, ул. Дружбы, 15 директор Самаров А.Ю. тел. 51-523, ДДС 52-200 Начальник Усогорского участка Шевчук А. И. | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4. Порядок действий администрации    городского поселения  «Усогорск», ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | ДДС организаций по планам взаимодействия Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | ДДС организаций по планам взаимодействия Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения , 51-532 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) Глава и зам.руководителя администрации | Администрация поселения , 51-532 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения , 51-532 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» Глава и зам.руководителя администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | руководитель администрации | Администрация поселения , 51-532 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Начальник оперативного штаба | ЕДДС района 33-009, 05 Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | ДДС организаций по планам взаимодействия Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории городского поселения | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории городского поселения | Глава поселения |  | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | ЕДДС района Тел. 33-009, 05 Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | ООО «Фаворит», ООО «Жилстрой», ООО «Светлый город», УФ ОАО «Коми тепловая компания», Удорский район электрических сетей ЮЭС ОАО "АЭК "Комиэнерго» (в отношении аварийных ситуаций на подведомственных объектах) | Глава и руководитель администрации поселения тел. 51-662, 51-532 | Информирование ЕДДС района Тел. 33-009, 05 |