Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах в соответствии с Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия  от 28.11.2016 г. № 99 «Об утверждении Перечня мониторинговых точек с программой лабораторного контроля в системе СГМ на территории Республики Карелия на 2017 год» осуществляет контроль за качеством питьевой воды.

По результатам ведения соцгигмониторинга пробы питьевой воды,  отобранные   13.04.2017 года,   из разводящей сети  централизованного хозяйственно-питьевого водопровода пгт. Пиндуши  (кран НС до разводящей сети),   по  содержанию вредных химических веществ (марганец), по   органолептическим свойствам ( цветность )  не соответствуют  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Уровень  цветности   составляет 25,4±5,1 º ( выше ПДК  до  2   раз : 1,27  -  гигиенический норматив  не более 20º);  уровень марганца  составляет 0,12 ±0,02 мг/л ( выше ПДК до 2 раз : 1,2  -  гигиенический норматив не более 0,1 мг/л)