Форма по  контролю качества воды  за январь 2018г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 0 35,7 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |
| Пос. Пиндуши водоразборная колонка ул. Челюскинцев –Конституции | 31.01.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0 0 19,3 менее 0,1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за февраль  2018г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пиндуши до разводящей сети НС ул. Канифольная | 5.03.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 0 19,7 0,8 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за апрель 2018г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС до разводящей сети пгт.Пиндуши Водопровод п.Пиндуши ул.Канифольная | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность рН Окисляемость Жесткость общ. Нефтепродукты | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 0/1 1 15,7 0,9 7,3 3,36 5,95 менее 0,04 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 от 6 до 9 не более 5 не более 7 не более 0,1 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ единицы рН мг/дм3 оЖ мг/дм3 |
| Пос. Пиндуши водоразборная колонка ул. Ленина, 8, после ремонтных работ на ул.Челюскенцев. | 25.04.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1/1 1 3,8 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за май 2018г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоразборная колонка ул.Челюскенцев, пгт.Пиндуши | 23.05.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн 1/1 1 менее 1 менее 1 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ |

Форма по  контролю качества воды  за август 2018г  п. Пиндуши

| Место отбора проб | Дата отбора проб | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС до разводящей сети пгт.Пиндуши Водопровод п.Пиндуши ул.Канифольная | 8.08.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность рН Окисляемость Жесткость общ. Нефтепродукты | Не обн Не обн Не обн Не обн 1/1 1 13,2 менее 0,1 7,3 3,7 6,3 менее 0,04 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 от 6 до 9 не более 5 не более 7 не более 0,1 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл Баллы Баллы Град ЕМФ единицы рН мг/дм3 оЖ мг/дм3 |
| Пос. Пиндуши водоразборная колонка после ремонтных работ на ул. Контситуции | 8.08.2018г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, Запах Привкус Цветность Мутность | Не обн Не обн Не обн Не обн 1/1 1 11,5 2,3 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл баллы Баллы Град ЕМФ |

| Артезианская скважина Вичка (источник) | 16.08.2017г | ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, клостридии Запах Привкус Цветность Мутность Жесткость Окисляемость перманганатная Водородный показатель Нефтепродукты Железо Нитраты Нитриты Сульфаты Марганец Хлориды Аммиак ( по азоту) Взвеш. Вещ | Не обн Не обн Не обн Не обн Не обн 1 1 2,7 Менее 0,1 2,2 0,48 8,1 Менее 0,04 0,1 5,9 менее 0,03 11,8 менее 0,01 9,5 менее 0,1 Менее 3 | Не более 50 Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не более 2 Не более 2 Не более 20 Не более 2,6 Не более 7 Не более 5 От 6-9 0,1 Не более 0,3 Не более 45 Не более 3 Не более 500 Не более 0,1 Не более 350 Не более 2 Не нормируется | КОЕ в 1мл КОЕ в 100мл КОЕ в 100мл БОЕ в 100мл В 20мл Баллы Баллы Град ЕМФ Мг-экв/л МгО/дм 3 Единицы рН Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/л Мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |