# Администрация Черновского сельского поселения

Большесосновского муниципального района

# Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013 									           № 105

| Об утверждении изменений проектной документации объекта капитального строительства «Распределительный газопровод низкого давления в с. Черновское, 2 очередь |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 7 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ, администрация Черновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения проектной документации объекта капитального строительства «Распределительный газопровод низкого давления в с. Черновское, 2 очередь», расположенного по адресу: Пермский край, Большесосновский район, с. Черновское, имеющей положительное заключение государственной экспертизы № 59-1-5-0128-12, выданное КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» 16.04.2012 года, в части:

1.1. замены ГРПШ 2а-12Н на ГРПШ 07-2У1;

1.2. замены конструкции фундамента ГРПШ на монолитный из бетона (B15 W6) согласно предоставленной исполнительной документации;

1.3. замены ковера для выхода контрольного провода на надземные колонки СКИП;

1.4. замены проектных контрольных трубок на контрольные трубки по серии СТО 2-2.1-093-2006 (№8353.15);

1.5. замены на обвязке ГРПШ задвижки клиновые 30с41нж на краны шаровые фланцевые марки ALSO КШ.Ф d 50,150,25.

2. Контроль исполнения настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава Черновского сельского поселения                               	 С.М. Кулаков