РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.04.2014                                                 с. Сергеевка                                                        №  243

- О внесении изменений и дополнений в правила

- по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения

Пограничного муниципального района

- Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 100/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613», Уставом Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района, муниципальный комитет Сергеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

- 1. Внести в Правила по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района, утверждённые решением муниципального комитета Сергеевского сельского поселения от 20.03.2012 года № 82 (в редакции решений от 25.06.2012 года № 99, от 25.01.2013 № 132) следующие изменения и дополнения:

- 1.1.  В разделе 2.4. Малые архитектурные формы:

- - пункт 2.4.3.1. изложить в следующей редакции:

«2.4.3.1. Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории Сергеевского сельского поселения.  Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.»;

- 1.1.  В разделе 2.9. Площадки:

- - пункт 2.9.3.1. изложить в следующей редакции:

«2.9.3.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.»;

- - пункт 2.9.3.5. дополнить следующим предложением:

«Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.».

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Сергеевского сельского поселения                                                   И.В. Старченко

Приложение

- к решению муниципального комитета

- Сергеевского сельского поселения

- от 20.03.2012  № 82 (в редакции решений

- от 25.06.2012 № 99, от 25.01.2013 № 132, от 30.04.2014 № 243)

- Правила по благоустройству территории

- Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Методическими рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 613, Законом Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» от 05.03.2007 № 44-КЗ (в редакции от 12.08.2011 № 802 - КЗ), и могут применяться при проектировании, контроле над осуществлением мероприятий по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения, эксплуатации благоустроенных территорий Сергеевского сельского поселения.

- 1.2. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Сергеевского сельского поселения.

- Требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний и травм.

- 1.3. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

- Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

- Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды.

- Объекты благоустройства территории - территории Сергеевского сельского поселения,  на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой),  другие территории сельского поселения.

- Объекты нормирования благоустройства территории - территории Сергеевского сельского поселения, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации,  проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

- Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

- Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

- Биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения почвы, при котором она теряет способность обеспечивать нормальное функционирование растительности.

- Санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношении.

- II. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

- 2.1. Озеленение

- 2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района (далее – сельского поселения) с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения.

- 2.1.2. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.).

- 2.1.3. На территории сельского поселения используется два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

- 2.1.4. При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры ям и траншей для посадки насаждений

- 2.2 Сопряжения поверхностей

- 2.2.1. К элементам сопряжения поверхностей относят пандусы, ступени, лестницы.

- 2.2.2. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения ступени и лестницы предусматриваются при уклонах более 50 промилле, и обязательно сопровождаются  пандусом.

- 2.2.3. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

- 2.2.4. По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При проектировании предусматриваются конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

- 2.3. Ограждения

- 2.3.1. В целях благоустройства на территории сельского поселения предусматривается  применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

- 2.3.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

- 2.3.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений. Применяются декоративные металлические ограждения.

- 2.3.4. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон.

- 2.4. Малые архитектурные формы

- 2.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории сельского поселения. При проектировании и выборе малых архитектурных форм используются каталоги сертифицированных изделий.

- Устройства для оформления озеленения

- 2.4.1.1. Для оформления озеленения применяются цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

- Мебель муниципального образования

- 2.4.2.1. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

- 2.4.2.2. Установку скамей следует производить на твердые виды покрытия или фундамент. На детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимать в пределах 420 - 480 мм.

- 2.4.2.3 Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.

- Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.4.3.1. Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

- 2.4.3.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, остановках общественного транспорта необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения.

Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа хранения. Количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории Сергеевского сельского поселения, принятой администрацией Пограничного муниципального района. Контейнеры могут храниться на территории владельца или на специально оборудованной площадке.

- Уличное техническое оборудование

- 2.4.4.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

- 2.4.4.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

- 2.5. Игровое и спортивное оборудование

- 2.5.1. Игровое и спортивное оборудование на территории сельского поселения представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

- 2.5.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

- 2.5.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключаются: острые углы, попадание под элементы оборудования в состоянии движения; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

- В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

- 2.5.4. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

- 2.6. Освещение и осветительное оборудование

- 2.6.1. Освещение и осветительное оборудование предусматривается с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач.

- 2.6.2. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

- Освещение транспортных и пешеходных зон

- 2.6.1.1. Для освещения проезжей части улиц применяются двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

- 2.6.1.2. Над проезжей частью улиц, дорог светильники на опорах устанавливаются на высоте не менее 8 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов и площадок, расположенных у зданий устанавливаются на высоте не менее 3 м.

- Режимы работы осветительных установок

- 2.6.2.1. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.

- Отключение установок ФО производится утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается администрацией сельского поселения.

- 2.7. Некапитальные нестационарные сооружения

- 2.7.1. Некапитальными нестационарными  являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.

- 2.7.2. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях сельского поселения: в местах проведения массовых мероприятий, на автостоянках. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

- 2.8. Оформление и оборудование зданий и сооружений

- 2.8.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

- 2.8.2. На зданиях и сооружениях сельского поселения предусматривается размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, указатель номера дома и корпуса, указатель пожарного гидранта.

- 2.8.3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

- 2.8.4. Для защиты от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа.

- 2.9. Площадки

- 2.9.1. На территории сельского поселения проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

- Детские площадки

- 2.9.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.

- 2.9.1.2. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

- 2.9.1.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

- 2.9.1.4. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

- 2.9.1.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

- Спортивные площадки

- 2.9.2.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок ведётся в зависимости от вида специализации площадки. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

- 2.9.2.2. Проводится озеленение и ограждение площадки. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживаются быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Для ограждения площадки возможно применение вертикального озеленения.

- Площадки для установки мусоросборников

2.9.3.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и должно соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.

Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- 2.9.3.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. Размещение площадок проектируется вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций.

2.9.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, ограждение, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование, озеленение площадки.

Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

- 2.9.3.4. Не допускается застаивание воды и скатывание контейнера.

- 2.9.3.5. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.

Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

- Площадки автостоянок

- 2.9.4.1. На территории сельского поселения предусматриваются автостоянки кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения,  приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

- 2.9.4.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- III. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 3.1. Общие положения

- 3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

- 3.2. Общественные пространства

- 3.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп и озелененных территорий общего пользования.

- 3.3. Участки жилой застройки

- 3.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией.

- 3.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников,  гостевых автостоянок), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, то в границах участка - размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

- 3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

- 3.3.4. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

- 3.3.5. На реконструируемых территориях участков жилой застройки удаляются больные и ослабленные деревья, производится защита и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), замена морально и физически устаревших элементов благоустройства.

- 3.4. Участки детских садов и школ

- 3.4.1. На территории участков детских садов и школ предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации, площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

- 3.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

- 3.4.1.1. В качестве твердых видов покрытий применяется цементобетон и плиточное мощение.

- 3.4.1.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

- 3.4.3. Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка необходимо огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

- 3.5. Участки длительного и кратковременного хранения

- автотранспортных средств

- 3.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств предусматривается: сооружение гаража или стоянки, площадка (накопительная), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств должен быть изолирован от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м.

- 3.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает в себя: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

- 3.5.2.1. На пешеходных дорожках предусматривается съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда, формируются  посадки густого высокорастущего кустарника и посадки деревьев вдоль границ участка.

- 3.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях представляется твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

- IV. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 4.1. Общие положения

- 4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций сельского поселения является улично-дорожная сеть (УДС) поселения в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно производить на отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

- 4.2. Улицы и дороги

- 4.2.1. Улицы и дороги на территории сельского поселения по назначению и транспортным характеристикам обычно подразделяются на дороги краевого значения, дороги  районного значения, улицы и дороги местного значения.

- 4.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

- 4.3. Технические зоны транспортных, инженерных

- коммуникаций, водоохранные зоны

- 4.3.1. На территории сельского поселения предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач.

- 4.3.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

- 4.3.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендуется проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

- V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- 5.1. Общие положения

- 5.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются администрацией Сергеевского сельского поселения (далее - Правила эксплуатации).

5.1.2. Ответственными за благоустройство и санитарное содержание территории и прилегающих территорий с расположенными на них элементами и объектами благоустройства являются:

1) на территории многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях:

а) организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками выбран способ непосредственного управления в соответствии с заключенными договорами на содержание придомовой территории, при отсутствии такого договора - собственники или наниматели жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

б) организации, обслуживающие жилищный фонд, если собственниками выбран способ управления товарищества собственников жилья, или способ управления управляющей организацией в соответствии с заключенными договорами на содержание придомовой территории, при отсутствии такого договора - товарищество собственников жилья в многоквартирном доме, или организация, управляющая жилищным фондом;

2) на земельных участках организаций, предприятий и прилегающих к ним территориях – юридические лица, индивидуальные предприниматели, собственники территорий, арендаторы, если  иное не предусмотрено договором аренды;

3) на территориях, отведенных под проектирование и застройку, участок, где ведется строительство – юридические, физические лица, предприниматели, которым отведен участок;

4) на территориях, прилегающих к зданиям магазинов, общественного питания, бытового обслуживания, рынкам открытого типа, гаражам, хозяйственным постройкам – собственники, владельцы и арендаторы объектов;

5) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей - владельцы, пользователи, а в случае их отсутствия собственники данных сооружений;

6) на участках домовладений индивидуальной застройки, принадлежащих физическим лицам на правах собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники или пользователи домовладений;

7) на территориях улиц, иных объектов зеленых зон, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;

5.1.3. Администрация  Сергеевского сельского поселения организует содержание территории общего пользования, прилегающей к бесхозным объектам, до определения их принадлежности.

5.1.4. Собственники либо пользователи жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме несут бремя содержания территории в случае и в границах:

- если границы земельного участка придомовой территории к многоквартирному дому установлены землеустроительной или технической документацией, то в пределах границ земельного участка, установленного землеустроительной или технической документацией;

- если границы земельного участка придомовой территории к многоквартирному дому не сформированы в соответствии с действующим законодательством, не установлены землеустроительной или технической документацией, то в пределах границ, указанных в   настоящих Правилах.

5.1.5. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, руководители организаций, управляющих жилищным фондом, физические лица,  владельцы или арендаторы строений, пользователи земельных угодий обеспечивают санитарное состояние, благоустройство и уборку прилегающих территорий в радиусе 10 метров от закрепленных границ земельных участков или от места торговли.

5.1.6. Обязанностью всех собственников является соблюдение правил пожарной безопасности.

- 5.2. Уборка территории

5.2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, разделом 5 настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых решением муниципального комитета Сергеевского сельского поселения.

- Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией Сергеевского сельского поселения по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

Гражданам, проживающим на территориях индивидуальной жилой застройки, запрещается осуществлять какую-либо деятельность за территорией домовладения, т.е. размещать ограждение за границами территории дома, сжигать листву, любые виды отходов и мусор, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы, складировать тару, уголь, дрова, шпалы, строительные материалы, навоз, песок, металл, крупногабаритный мусор, хранить неисправные транспортные средства.

Домовладельцы обязаны поддерживать в исправном состоянии: указатели наименования улицы с номером дома, жилые дома, иные постройки, а также ограждения домовладения и производить своевременный ремонт их фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.),  оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод, складировать отходы производства и потребления только в специально отведенных местах, производить расчистку съездов с автодороги к своим домам за счет собственных средств.

- 5.2.2. На территории сельского поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

- Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

- В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящих Правил.

- 5.2.3. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

- 5.2.4. На территории общего пользования сельского поселения запрещено сжигание отходов производства и потребления.

- 5.2.5. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

- Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществляется в специально отведенные для этого места лицом, производившим этот ремонт, самостоятельно.

- Запрещено  складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.

- 5.2.6. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 5.2.1 настоящих правил, организовываются места временного хранения отходов и осуществляется его уборка и техническое обслуживание.

- Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает администрация Сергеевского сельского поселения.

- 5.2.7. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор и вывоз отходов самостоятельно, обязанности по сбору и вывозу отходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 5 настоящих правил

- 5.2.8. Для предотвращения засорения улиц, площадок и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).

- Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящих правил.

- Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

- 5.2.9. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт производится работником организации, осуществляющей вывоз отходов.

- 5.2.10. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

- Вывоз опасных отходов производится организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли производится владельцами некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

- Граница прилегающих территорий определяется:

- - на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

- - на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

- - на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

- - на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- - для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

- 5.2.11. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возложена на организацию, в чьей собственности находятся колонки.

- 5.2.12. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

- 5.2.13. Содержание и уборка проездов и газонов осуществляется специализированными организациями по соглашению с администрацией Сергеевского сельского поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на эти цели.

- 5.2.14. Содержание и уборка садов, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем органов местного самоуправления.

- Запрещена  установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

- 5.2.15. Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациями, имеющими специальный транспорт.

- 5.2.16. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.

- 5.2.17. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производится лицами, указанными в пункте 5.2.1 настоящих правил.

- 5.2.18. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

- 5.2.19. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - ежедневно.

- 5.2.20. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов сельского поселения в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

- 5.2.21. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

- 5.2.22. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.

- 5.2.23. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению возложен на организации, обслуживающие данные объекты.

- 5.2.24. Администрация Сергеевского сельского поселения на добровольной основе может привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения.

- Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения проводится на основании муниципального правового акта администрации сельского поселения.

- 5.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период

- 5.3.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив зелёных насаждений  и подметание проезжей части улиц.

- В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения  период весенне-летней уборки может быть изменен.

5.3.2. Летняя уборка территорий предусматривает:

- подметание дорожных покрытий, срезку газонов, уборку остановок общественного транспорта, погрузку и вывоз мусора и грунта;

- систематическую стрижку и скашивание сеяных и дикорастущих трав при превышении высоты травостоя 15-20 см, а также сбор скошенной травы и её вывоз в течение суток с момента скашивания.

5.3.3. Запрещается:

- сбрасывание смёта и мусора на газоны, в колодцы, в придорожные кюветы;

- хранение мусора (листьев, веток, смёта) на проезжей части и газонах. Мусор

должен быть вывезен в течение 3 дней. Вышеуказанные работы производятся юридическими и физическими лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с разделом 5 Правил.

5.3.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Сергеевского сельского поселения запрещается:

1) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и припаркованных транспортных средств;

2) мыть транспортные средства на улицах и дворовых территориях, вблизи водопроводных уличных колонок, колодцев, рек и водоемов;

3) производить купание животных вблизи водопроводных уличных колонок, колодцев  на территории поселения;

4) содержать домашних животных с нарушением действующих Правил содержания домашних животных и птиц на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района, утверждённых решением муниципального комитета Сергеевского сельского поселения от 13.03.2008 № 203;

5) выливать на улицах, дворовых территориях всякого рода нечистоты;

6) размещать и хранить на придомовых участках взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и радиоактивные вещества.

- 5.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

- 5.4.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

- В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.

- 5.4.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех улицах, с последующей вывозкой.

- 5.4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

5.4.4.Уборка снега, снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, подходов к школе, детским дошкольным и медицинским учреждениям и прочих территорий должна производиться в соответствии с технологией, обеспечивающей нормальное безопасное движение транспорта и пешеходов.

Посыпку противогололедными средствами следует начинать немедленно с начала появления гололеда. В первую очередь при гололеде обрабатываются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта.

Вышеуказанные работы производятся юридическими   лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

- 5.4.5. Очистка  крыш  от  снега  и  льда  должна  производиться  не  реже  одного  раза,  а  при интенсивных и частых снегопадах – два раза в месяц (для сосулек – по мере необходимости и в зависимости  от  погодных  условий)  в  светлое  время  суток  с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий,  обеспечивающих полную безопасность движения пешеходов, транспорта и эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы.

Исключение составляют плоские кровли, имеющие внутренний водосток и выполненные из рулонных материалов.

Ответственность за несвоевременную очистку крыш от снега, удаление сосулек и безопасность проведения этих, работ несут руководители, должностные лица жилищно-эксплуатационных организаций, арендаторы, собственники и другие владельцы зданий.

Очистка крыш при слое снега до 10 см при образовании сосулек (при наступлении оттепели) на сторонах, выходящих на пешеходную зону, должна производиться немедленно.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников.

5.4.6. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката производится по мере необходимости механизированная очистка улиц от снега, а также вывоз снега при снегопадах.

5.4.7. Зимняя уборка территорий предусматривает:

а) сгребание и подметание снега, скалывание снега и льда, переброску и вывоз снега, обработку пешеходных дорожек противогололедными материалами.

б) работы по очистке дорог от наледи, образовавшейся в результате течи водопроводных и канализационных сетей, производятся владельцами сетей с  момента обнаружения течи в установленный срок.

5.4.8. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, собственники либо пользователи зданий (сооружений) обязаны очищать крыши домов (зданий, сооружений) и водосточные трубы от снега и льда. При этом работы производятся по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений с установкой предупреждающих ограничительных ограждений. Снег и лед, сброшенные с крыш, немедленно вывозится организацией (лицом), производившей очистку крыши.

- 5.5. Порядок содержания элементов благоустройства

- 5.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.

- 5.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, осуществляется физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

- Физическими и юридическими лицами осуществляется организация содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

- Организацию содержания иных элементов благоустройства осуществляет администрация сельского поселения по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.

- 5.5.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- 5.5.2. Световые вывески, реклама и витрины.

- 5.5.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешена только после согласования эскизов с администрацией сельского поселения..

- 5.5.2.2. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.

- 5.5.2.3. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.

- 5.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.

- 5.5.3.1. Окраска киосков, павильонов, заборов, газонных ограждений, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, скамеек производится не реже одного раза в год.

- 5.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.

- 5.5.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

- 5.5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

- 5.5.4.3. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации сельского поселения.

- 5.5.4.4. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

- 5.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений

- 5.6.1. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

- 5.6.2. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц производятся только по проектам, согласованным с администрацией сельского поселения..

- 5.6.3. Лица, указанные в пункте 5.6.1 должны:

- - обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- - осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- - доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- - проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

- 5.6.4. На площадях зеленых насаждений запрещено  следующее:

- - ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать плоды;

- - разводить костры;

- - засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- - портить скамейки, ограды;

- - добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- - ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- - мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- - парковать автотранспортные средства на газонах;

- - пасти скот;

- - устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- - производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- - обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- - складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- - устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- - добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- - выгуливать и отпускать с поводка собак на территориях с зелеными насаждениями;

- - сжигать листву и мусор на территории общего пользования сельского поселения.

- 5.6.5. Запрещена  самовольная вырубка деревьев и кустарников.

- 5.6.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах сельского поселения, производится только по письменному разрешению администрации Сергеевского сельского поселения.

- 5.6.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций может взиматься восстановительная стоимость.

- 5.6.8. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

- Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья.

- Восстановительная стоимость зелёных насаждений зачисляется в бюджет сельского поселения.

- 5.6.9. Разрешение на вырубку сухостоя выдаётся администрацией Сергеевского сельского поселения.

- 5.6.10. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

- 5.7. Содержание и эксплуатация дорог

- 5.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Сергеевского сельского поселения запрещается:

- - подвоз груза волоком;

- - сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- - перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- 5.7.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах Сергеевского сельского поселения  (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Сергеевского сельского поселения  в соответствии с планом капитальных вложений.

- 5.7.3. Организации в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

- Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц, в случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

5.7.4. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны следить, чтобы крышки люков колодцев были плотно закрыты, находились на уровне дорожных покрытий, а также своевременно производить ремонт колодцев и восстановление крышек люков в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.

- 5.8. Освещение территории муниципальных образований

- 5.8.1. Улицы, дороги и общественные территории, территории жилых домов, территории коммунальных организаций, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах освещаются в темное время суток.  по расписанию, утвержденному администрацией Сергеевского сельского поселения.

- Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

- 5.8.2. Освещение территории Сергеевского сельского поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

- 5.8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией Сергеевского сельского поселения.

- 5.9. Содержание животных в Сергеевском сельском поселении

- 5.9.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

- 5.9.2. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения  без сопровождающих лиц.

- 5.9.3. Выпас сельскохозяйственных животных  осуществляется под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

- 5.9.4. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сергеевского сельского поселения на эти цели.

- 5.9.5. Порядок содержания домашних животных на территории Сергеевского сельского поселения устанавливается решением муниципального комитета Сергеевского сельского поселения.

- 5.10. Праздничное оформление территории

- 5.10.1. Праздничное оформление территории сельского поселения выполняется по решению администрации Сергеевского сельского поселения на период проведения государственных, районных  и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

- Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории сельского поселения.

- 5.10.2. Работы, связанные с проведением районных (сельских) торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского поселения я в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Сергеевского сельского поселения.

- 5.10.3. В праздничное оформление включено: вывеска национального флага, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

- 5.10.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемая администрацией сельского поселения.

- 5.10.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления нельзя снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

- VI. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

6.1.  Лица,  нарушающие  основные нормы и правила благоустройства территории Сергеевского сельского поселения, привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством Приморского края об административных правонарушениях, нормативными правовыми актами Сергеевского сельского поселения.

6.2. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений в сфере благоустройства.

- Приложение № 1

- к правилам по благоустройству территории

- Сергеевского сельского поселения

- ПАРАМЕТРЫ

- Таблица № 1. Зависимость уклона пандуса от высоты подъёма

| - Уклон пандуса (соотношение) | - Высота подъёма (в миллиметрах) |
| --- | --- |
| - от 1:8 до 1:10 | - 75 |
| - от 1:10,1 до 1:12 | - 150 |
| - от 1:12,1 до 1:15 | - 600 |
| - от 1: 15,1 до 1:20 | - 760 |

- ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Таблица № 2. Состав игрового и спортивного оборудования  в зависимости

- от возраста детей

┌───────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│    Возраст    │      Назначение      │     Рекомендуемое игровое и      │

│               │     оборудования     │    физкультурное оборудование    │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для тихих  игр,│    - песочницы                   │

│преддошкольного│тренировки усидчивости│

││возраста      │терпения, развития

│(1 - 3 г.)     │фантазии:             │

│               │    Б) Для  тренировки│    -      домики,       пирамиды,│

│               │лазания, ходьбы,      │гимнастические    стенки,    бумы,│

│               │перешагивания,        │бревна, горки                     │

│               │подлезания,           │ - кубы деревянные 20 x 40 x 15 см│

│               │равновесия:           │ - доски шириной 15, 20, 25см,   │

│               │                      │ длиной  150,  200  и  250  см;   │

│               │                      │доска  деревянная  -  один   конец│

│               │                      │приподнят на высоту 10 - 15 см;   │

│               │                      │- горка с  поручнями,  ступеньками│

│               │                      │и  центральной  площадкой,   длина│

│               │                      │240   см,   высота   48   см    (в│

│               │                      │центральной части), ширина        │

│               │                      │ступеньки - 70 см;                │

│               │                      │    -  лестница-стремянка,  высота│

│               │                      │100 или 150 см,  расстояние  между│

│               │                      │перекладинами - 10 и 15 см.       │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для  тренировки│    - качели и качалки.           │

│               │вестибулярного        │                                  │

│               │аппарата,   укрепления│                                  │

│               │мышечной       системы│                                  │

│               │(мышц спины, живота  и│                                  │

│               │ног),                 │                                  │

│               │совершенствования     │                                  │

│               │чувства    равновесия,│                                  │

│               │ритма, ориентировки  в│                                  │

│               │пространстве:         │                                  │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    А) Для обучения  и│    - пирамиды с  вертикальными  и│

│дошкольного    │совершенствования     │горизонтальными перекладинами;    │

│возраста (3 - 7│лазания:              │    -      лестницы      различной│

│лет)           │                      │конфигурации,    со    встроенными│

│               │                      │обручами, полусферы;              │

│               │                      │    - доска деревянная  на  высоте│

│               │                      │10 -  15  см  (устанавливается  на│

│               │                      │специальных подставках).          │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Б)  Для   обучения│    - бревно со стесанным  верхом,│

│               │равновесию,           │прочно  закрепленное,  лежащее  на│

│               │перешагиванию,        │земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина  │

│               │перепрыгиванию,       │20 - 30 см;                       │

│               │спрыгиванию:          │    - бум  "Крокодил",  длина  2,5│

│               │                      │м, ширина 20 см, высота 20 см;    │

│               │                      │    -    гимнастическое    бревно,│

│               │                      │длина горизонтальной части 3,5  м,│

│               │                      │наклонной - 1,2 м,  горизонтальной│

│               │                      │части  30  или  50   см,   диаметр│

│               │                      │бревна - 27 см;                   │

│               │                      │    -   гимнастическая   скамейка,│

│               │                      │длина 3 м, ширина 20  см,  толщина│

│               │                      │3 см, высота 20 см.               │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    В) Для обучения   │    - горка с поручнями,  длина  2│

│               │вхождению,    лазанью,│м, высота 60 см;                  │

│               │движению            на│    - горка с лесенкой  и  скатом,│

│               │четвереньках,         │длина  240,   высота   80,   длина│

│               │скатыванию:           │лесенки и ската -  90  см,  ширина│

│               │                      │лесенки и ската - 70 см           │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Г)  Для   обучения│    -    гимнастическая    стенка,│

│               │развитию         силы,│высота 3  м,  ширина  пролетов  не│

│               │гибкости,  координации│менее 1 м, диаметр  перекладины  -│

│               │движений:             │22    мм,     расстояние     между│

│               │                      │перекладинами - 25 см;            │

│               │                      │    - гимнастические столбики     │

│               ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│               │    Д)  Для   развития│    -  стойка   с   обручами   для│

│               │глазомера,    точности│метания в цель, высота 120  -  130│

│               │движений,    ловкости,│см, диаметр обруча 40 - 50 см;    │

│               │для  обучения  метанию│    - оборудование для  метания  в│

│               │в цель:               │виде  "цветка",  "петуха",   центр│

│               │                      │мишени расположен  на  высоте  120│

│               │                      │см  (мл. дошк.) -  150  -  200  см│

│               │                      │(ст. дошк.);                      │

│               │                      │    -  кольцебросы   -   доска   с│

│               │                      │укрепленными колышками высотой  15│

│               │                      │- 20 см,  кольцебросы  могут  быть│

│               │                      │расположены    горизонтально     и│

│               │                      │наклонно;                         │

│               │                      │    - мишени на щитах из  досок  в│

│               │                      │виде    четырех    концентрических│

│               │                      │кругов диаметром 20,  40,  60,  80│

│               │                      │см, центр мишени на высоте  110  -│

│               │                      │120  см   от   уровня   пола   или│

│               │                      │площадки,   круги    красятся    в│

│               │                      │красный (центр), салатный,  желтый│

│               │                      │и голубой;                        │

│               │                      │    - баскетбольные щиты, крепятся│

│               │                      │на     двух     деревянных     или│

│               │                      │металлических стойках  так,  чтобы│

│               │                      │кольцо находилось на  уровне  2  м│

│               │                      │от пола или поверхности площадки. │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для         общего│    -    гимнастическая     стенка│

│школьного      │физического развития: │высотой не менее 3  м,  количество│

│возраста       │                      │пролетов 4 - 6;                   │

│               │                      │    -  разновысокие   перекладины,│

│               │                      │перекладина-эспандер           для│

│               │                      │выполнения  силовых  упражнений  в│

│               │                      │висе;                             │

│               │                      │    -     "рукоход"      различной│

│               │                      │конфигурации     для      обучения│

│               │                      │передвижению  разными   способами,│

│               │                      │висам, подтягиванию;              │

│               │                      │    -     спортивно-гимнастические│

│               │                      │комплексы - 5 -  6  горизонтальных│

│               │                      │перекладин, укрепленных на  разной│

│               │                      │высоте,   к   перекладинам   могут│

│               │                      │прикрепляться спортивные  снаряды:│

│               │                      │кольца, трапеции, качели, шесты  и│

│               │                      │др.;                              │

│               │                      │    -   сочлененные    перекладины│

│               │                      │разной высоты: 1,5 - 2,2  -  3  м,│

│               │                      │могут   располагаться   по   одной│

│               │                      │линии или в форме  букв  "Г",  "Т"│

│               │                      │или змейкой.                      │

├───────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│    Дети       │    Для      улучшения│    - спортивные комплексы;       │

│старшего       │мышечной         силы,│    - спортивно-игровые  комплексы│

│школьного      │телосложения и  общего│(микроскалодромы,   велодромы    и│

│возраста       │физического развития  │т.п.).                            │

└───────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘

- ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

- Таблица № 3 Расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

| Категория улиц и дорог | Расстояние от проезжей части до ствола (в метрах) |
| --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения | 2 - 3 |
| Проезды | 1,5 - 2 |
| Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. |  |

- ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

- Таблица № 4 Покрытия транспортных коммуникаций

┌───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐

│Объект комплексного        │  Материал верхнего слоя  │   Нормативный    │

│  благоустройства улично-  │ покрытия проезжей части  │     документ     │

│       дорожной сети       │                          │                  │

├───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│Улицы и дороги местного    │  Асфальтобетон типов В, Г│  ГОСТ 9128-97    │

значения     и Д

│├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────┤

│ в производственной и      │Асфальтобетон типов Б и В │  ГОСТ 9128-97    │

│коммунально-складской зонах___________________________________________________________________    ___│

- Таблица 5. Покрытия пешеходных коммуникаций

| - Объект комплексного благоустройства | - Материал покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Тротуара | - Пешеходной зоны | - Дорожки на озелененной территории технической зоны | - Пандусов |
| - Улицы местного значения - В жилой застройке - В производственной и коммунально-складской зонах | - │Асфальтобетон типов Г и Д Штучные элементы из искусственного или природного камня Асфальтобетон типов Г и Д Цементобетон | - _ _ | - _ _ | - Асфальтобетон типов В,Г и Д. Цементобетон |

Приложение № 2

к Правилам благоустройства  территории

Сергеевского сельского поселения

Пограничного муниципального района

Минимальные размеры прилегающих территорий, закрепленных за организациям индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, для санитарного содержания и благоустройства

| N п/п | Наименование объекта | Размер прилегающей территории от отведенной земельной границы или наружной границы фасада, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоразборные колонки (колодцы) по отпуску воды населению | Не менее 3 м. |
| 2. | Объекты по обслуживанию автотранспорта: автомойки, шиномонтажные мастерские. Автозаправочные станции | Не менее 15 м. Не менее 25 м. |
| 3. | Трансформаторные и распределительные подстанции, другие инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также прилегающие к опорам линий электропередачи | Не менее15 м. |
| 4. | Общественные туалеты | Не менее 10 м. |
| 5. | Платные автостоянки, включая краткосрочную парковку автомобилей, гаражи | Не менее 15 м. |
| 6. | Жилые и общественные здания, предприятия всех форм собственности, выходящие фасадами на территории общего пользования – улицы, иные зелёные зоны | От фасада (ограждения) до бордюра, но не менее 10 м. |
| 7. | Индивидуальные строения, кроме производственного назначения, находящиеся в собственности граждан | До дорожного бордюра, но не менее 10 м. от границы участка |
| 8. | Жилые и общественные здания, расположенные внутри микрорайонов, включая внутриквартальные проезды, встроенные нежилые помещения, отведенные под службы, офисы, и выходящие фасадом на территории общего пользования, тротуары, отмостки, зеленые насаждения, дворовые игровые, спортивные хозяйственные площадки, объекты придомовой инфраструктуры, системы придомовой наружной и дворовой ливневой канализации, контейнеры и площадки для сбора бытового мусора | Не менее половины расстояния между зданиями (включая овраги, откосы), но не более 20 м. |
| 9. | Длительное время не используемые и не осваиваемые территории, территории после сноса строений | Не менее 15 м. |
| 10. | Строительные площадки | Не менее 15 м. |
| 11. | Железнодорожные пути | Не менее 50 м. в сторону от железнодорожного полотна |