ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИЛЬЯ И ОПЛАЧИВАЕМЫХ

ЗА СЧЕТ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

| N п/п | Виды работ | Состав работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические осмотры жилых домов | 1. Выполнение общих плановых осмотров весной, осенью до начала отопительного сезона | 2 раза в год |
|  |  | 2. Проведение осмотра общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | 2 раза в год |
|  |  | 3. Проведение внеочередных осмотров инженерных сетей и оборудования | По мере необходимости |
|  | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров жилых домов | 1. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, арматуре, разборка, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек . | По мере выявления неисправности (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 2. Устранение незначительных неисправностей в системах электроснабжения в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки, выключателей, розеток, ревизия электрооборудования и др.) | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 3. Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 4. Устранение неисправности вентиляционных каналов, дымоходов | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 5. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
|  |  | 6. Мелкий ремонт печей и очагов в местах общего пользования | 1 раз в год и по обращениям граждан |
| 3 | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к сезонной эксплуатации | 1. Ремонт, промывка, опрессовка, регулировка систем центрального отопления, консервация систем центрального отопления после окончания отопительного сезона | 1 раз |
|  |  | 2. Восстановление нарушенной теплоизоляции трубопроводов | По мере выявления неисправностей |
|  |  | 3. Ремонт дверей, окон в местах общего пользования, в том числе остекление, снятие и установка пружин, доводчиков на входных дверях | По мере выявления неисправностей (в т.ч. по обращениям жителей) |
|  |  | 4. Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |
|  |  | 5. Восстановление нарушенных участков отмостки здания | По мере выявления неисправностей |
|  |  | 6. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений в местах общего пользования | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 7.Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердак | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
|  |  | 8. проверка исправности слуховых окон и жалюзи | По мере выявления неисправностей (в том числе по обращениям жителей) |
| 4 | Прочие работы | 1. Очистка кровель от снега, наледи, мусора | По мере необходимости |
|  |  | 2. Сбор и вывоз бытовых отходов | Постоянно |
|  |  | 3. Ремонт и содержание малых архитектурных форм на придомовых территориях | По мере выявления неисправностей |
|  |  | 4. Ремонт и содержание наружного освещения входов в подъезды | По мере выявления неисправностей |

Примечание : в жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений