РЕЗУЛЬТАТЫ

исследований качества воды в населенных пунктах Первомайского с/п

за март 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Населенный пункт | Запах, баллы | Привкус баллы | Цветность,градусы | Мутность,мг/дм³ | Сероводород,мг/л | Нитрит,мг/л | Общее микробноечисло | Яйца гельминтов,экз. |
| норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт |
| 1 | пос.Первомайский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 32 | 2,6 | 0,81 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсутствуют | необнаружено |
| 2 | пос. Комсомольский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 13 | 2,6 | 0,58 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсутствуют | необнаружено |
| 3 | хут. ЗнамяКоммунизма | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 34 | 2,6 | 0,58 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсутствуют | необнаружено |
| 4 | пос. КраснаяЗаря | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 35 | 2,6 | 0,66 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсутствуют | необнаружено |
| 5 | хут.Пролетарский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 30 | 2,6 | 0,63 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсутствуют | необнаружено |
| 6 | пос. Октябрьский | 2 | 4 | 2 | 4 | 20(35) | 47 | 2,6 | 2,1 | 0,003 | 0,1 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсутствуют | необнаружено |
| 7 | пос. ЗаветыИльича | 2 | 0 | 2 | 0 | 20,(35) | 40 | 2,6 | 2,8 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсутствуют | необнаружено |
| 8 | пос. Кубанец | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 34 | 2,6 | 2,2 | 0,003 | менее0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 20 | отсутствуют | необнаружено |