АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017									         № 223

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения на территории

Майского сельского поселения

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Майского сельского поселения,  администрация Майского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях (квартирах) и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Майского сельского поселения (Приложение  1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Майского сельского поселения (Приложение 2).

2. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации Майского сельского поселения «Майский вестник» и на официальном сайте администрации Майского сельского поселения http//:www.adm-maisk.ru/.

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы сельского поселения -

главы администрации

Майского сельского поселения                                                      В.А. Литвина

Исп.Федосеева Е.Н.,

92-330

Приложение № 1

к постановлению администрации

Майского сельского поселения

от 13.11.2017 года № 223

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях (квартирах) и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)

на территории  Майского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Емкость с водой (200 литров) или огнетушитель порошковый (ОП-5) | 1 |
| 2 | Ящик с песком объемом 0,5, 1 или 3 кубических метра (в зависимости от размера строения) | 1 |
| 3 | Лопата штыковая | 1 |
| 4 | Лопата совковая | 1 |
| 5 | Лом | 1 |
| 6 | Ведро (объемом 10 литров) | 2 |
| 7 | Топор | 1 |
| 8 | Лестница приставная (достающая до карниза индивидуального жилого дома) | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легко доступном для использования в случае пожара.

2. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

3. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Майского сельского поселения

от 13.11.2017 года № 223

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Майского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лопата совковая | 1 |
| 2 | Лопата штыковая | 1 |
| 3 | Лом | 1 |
| 4 | Ведро | 1 |
| 5 | Багор | 1 |
| 6 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 7 | Топор | 1 |

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.