|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» |
| --- | --- |

От «24» июля  2018 г.

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Черноморский коммунальщик» осуществляет  управление многоквартирными домами находящимися на территории Черноморского городского поселения, пос. Октябрьский, пос. Спутник.

- Ф.И.О. руководителя:

Подорожняк  Зинаида Ильинична – генеральный  директор

- Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации от 20 мая  2009 г.

Номер  1092348000470

- Почтовый адрес:

353244, Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а, телефон   8 (861-66)-1-96

официальный сайт сети WWW.Sevadm.ru (раздел поселения),

Информация по многоквартирным домам, собственники которых  заключили Договор управления -  размещена на Государственном информационном   сайте ГИС ЖКХ

- Адрес фактического места нахождения

Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а

- Режим работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 час до 17-00 час.

Пятница с 8-00 час. до 16-00 час.

Обеденный перерыв  с 12-12 час. до 13-00 час.

Выходные дни суббота, воскресенье.

- Часы личного приёма граждан:

Подорожняк  Зинаида Ильинична

вторник с 9.00 – 12.12 час.  и с 13.00 – 15.00 час.

- Часы работы диспетчерских служб:

По телефону: 66-1-96

Понедельник – четверг с 8.00- 17.00 час.

Пятница с 8.00-16.00 час.

В связи с требованиями законодательства  управляющая организация          ООО «Черноморский коммунальщик»  прошла лицензирование  на осуществление  предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

- Перечень  многоквартирных домов,  находящихся на  обслуживании в ООО «Черноморский коммунальщик»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь жилья, м2 | Цена за содержание жилого помещения руб./1м2, в т.ч. | Договор управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание и ремонт дома | ОДН по эл.энергии |  |
|  | п. Черноморский |  |  |  |  |
| 1 | ул. Новороссийская, 42 | 688,4 | 6,62 |  |  |
| 2 | ул. Советская 26 | 141,6 | 12,10 |  |  |
|  | п. Спутник |  |  |  |  |
| 3 | ул. Вокзальная, 13 | 397,4 | 10,75 |  |  |
|  | п. Октябрьский |  |  |  |  |
| 4 | ул. Горького, 4 | 59,2 | 6,73 |  |  |
| 5 | ул. Горького, 6 | 555,92 | 13,44 |  |  |
| 6 | ул. Горького, 8 | 566,22 | 15,23 |  |  |
| 7 | ул. Горького, 10 | 375,14 | 15,23 |  |  |
| 8 | ул. Горького, 12 | 202,6 | 9,09 |  |  |
| 9 | ул. Горького, 16 | 561,98 | 14,17 |  |  |
| 10 | ул. Пушкина, 1 | 993,74 | 14,17 |  |  |
| 11 | ул. Пушкина, 3 | 1500,3 | 15,23 | 1,16 | Дог.управл. |
| 12 | ул. Пушкина, 5 | 1507,9 | 15,23 | 1,03 | Дог.управл. |
| 13 | ул. Пушкина, 7 | 1509,8 | 14,45 | 2,30 | Дог.управл. |
| 14 | ул. Пушкина, 9 | 1546,3 | 15,23 | 1,13 | Дог.управл. |
| 15 | ул. Пушкина, 11 | 1540,6 | 15,23 | 0,71 | Дог.управл. |
| 16 | ул. Пушкина, 13 | 1273,2 | 15,23 |  |  |
| 17 | ул. Пушкина, 15 | 1279,3 | 15,23 |  |  |
|  | Всего: | 14 699,6 |  |  |  |

9. Список  многоквартирных домов   расторгнувших договор  в 2018 году

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание расторжение договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Горького 18 | Протокол общего собрания собственников (с 01.04.2018г.) |

- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   по содержанию и ремонту жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт за 1 полуг. 2017 г. | Факт за 1 полуг. 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход предъявленный населению за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда | тыс.руб. | 1195,7 | 1318,9 |
| 2. | Доход по оплате населения | тыс.руб. | 1085,8 | 1252,5 |
| 3. | % оплаты | % | 90,8 | 95,0 |
| 4. | Дебиторская задолженность населения | тыс.руб. | 1227,8 | 1310,7 |
| 5. | Себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда | тыс.руб. | 1008,0 | 1227,9 |
| 6. | Прибыль (+), убыток (-) от реализации | тыс.руб. | 187,7 | 91,0 |
| 7. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 70,0 | 81,0 |
| 8 | Фонд з/платы | тыс.руб. | 467,0 | 625,2 |
| 9. | Численность работников | чел. | 4 | 6 |
| 10. | Ср. з/плата 1 работника | руб. | 19458,0 | 17367,0 |

Себестоимость услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах  за 1 полугодие 2018 года составила 13,92  руб./м2 общей площади жилья (1 227,9  тыс.руб. : 14,7 м2 : 6 мес.).

Примечание: ООО «Черноморский коммунальщик» применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

11. Сведения о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах Черноморского городского поселения, п. Октябрьский, п. Спутник:

Накопительный (годовой) реестр

текущего ремонта  жилого  фонда

ООО «Черноморский коммунальщик»

За 1 полугодие 2018 г

| № п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид выполненных работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Октябрьский |
| 1. | ул. Горького 6 | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -12м | 282 |
|  | Итого: |  |  | 282 |
| 2. | ул.Горького 8 | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -28м | 492 |
|  | Итого: |  |  | 492 |
| 3. | ул.Горького 10 | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -10м | 246 |
|  | Итого: |  |  | 246 |
| 4. | ул.Горького 12 | январь | Устранение порыва отопления: слив системы, установка хомута Ф 32 мм -1шт.Забивка окон металлопрофилем С-8-2,5м2 | 4194 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -28м | 492 |
|  | Итого: |  |  | 4686 |
| 5. | ул.Горького 16 | январь | Устранение порыва отопления-установка хомута Ф 32 мм -1шт | 514 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -12м | 282 |
|  | Итого: |  |  | 796 |
| 6. | ул.Пушкина 3 | май | Смена дверной петли -1шт | 196 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -38м. Вывоз грунта 1м3 вручную . Остекление подъездного окна (сотовый поликабонат 10мм «Бронза»-0,9м2. | 2373 |
|  | Итого: |  |  | 2569 |
| 7. | Пушкина 5 | апрель | Ремонт цоколя фасада дома: отбивка штукатурки, ремонт штукатурки-19м2; грунтовка цоколя цементно-песчаной смесью по периметру дома в 2 слоя -133м2 | 16031 |
|  |  | май | Замена центрального канализационного стояка на 6 квартир: демонтаж канализационного стояка Ф 100 мм -8м; демонтаж трубы Ф 50мм -0,25м; пробивка отверстий в ЖБ перекрытиях перфоратором -5шт; монтаж трубы ПЭТ Ф 110мм -8м; ревизия Ф 110мм -2шт; тройник Ф 110 мм -5шт; отвод Ф 110 мм -4шт, крестовина Ф 110 мм -2шт; манжета 124х110мм -2шт; труба Ф 50 мм -0,25м; патрубок Ф 50 мм -3шт; муфта 50х75мм-3шт; манжет 73х50мм-2шт. Герметизация пеной отверстий -5шт. Замена центрального водяного стояка на 6 квартир: отключение системы водоснабжения, демонтаж трубы ХВС Ф 25 мм -20м; монтаж трубы Ф 25 мм -20м; замена кранов шаровых 20мм -13шт. Монтаж соединений гебо 20мм -2шт; муфты комбинированные 20мм -19шт; муфты комбинированные 25мм -1шт. Соединитель прямой 20мм -1шт; тройник переходной 20х25мм -5шт; угол 20мм -34шт; тройник 20-8шт; заглушка 20мм-2шт; муфты 20мм -2шт; пробивка отверстий 30мм-5шт; запуск системы, опрессовка. Замена центрального отопительного стояка: демонтаж трубы отопления 15мм -8м; демонтаж полотенцесушителей-4шт; монтаж трубы 20мм -8м; муфт переходных 25х20мм -1шт, кран шаровый 16мм -1шт; муфта 25мм -2шт; угольник 25мм -1шт; монтаж полотенцесушителей -4шт. Запуск системы, опрессовка. | 28053 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -38м | 662 |
|  | Итого: |  |  | 44746 |
| 6. | ул.Пушкина 7 | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -38м. Ремонт чердачной деревянной двети ( демонтаж двери, ремонт полотна двери-1,5м2, монтаж двери с заменой навесов-2шт) | 1158 |
|  | Итого: |  |  | 1158 |
| 7. | ул.Пушкина 9 | февраль | Кладка кирпича ( отверстие под лестничным маршем) -0,5м2; штукатурка -0,5м2 | 1676 |
|  |  | май | Ремонт элпроводки. Отключение питания дома; замена вводного трехполюсного автомата 32А -1шт; 16А -1шт. | 1428 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -38м | 662 |
|  | Итого: |  |  | 3766 |
| 8. | ул.Пушкина 11 | март | Устранение порыва системы отопления: отключение системы, демонтаж трубы Ф 32 мм -1м; монтаж гебо 32мм- 1шт; переходник 32мм-1шт; фитинги 32 мм-2шт; монтаж трубы ПЭТ 25мм -2,5м; запуск, опрессовка. Ремонт светильника Кобра, ревизия распредкоробки; замена ламп 55Вт -1шт на светильнике Кобра, устранение обрыва силового провода | 3198 |
|  |  | апрель | Устранение порыва системы отопления: слив и наполнение системы, смена угла пластикового Ф 20 мм | 316 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -38м. Остекление подъездного окна ( сотовый поликабонат 10 мм «Бронза)-09м2. Замена газовых кранов службой «Райгаз» по договору Ф 25мм -1шт | 662 2370 |
|  | Итого: |  |  | 6546 |
| 9. | ул.Пушкина 13 | февраль | Устранение порыва система отопления -установка хомута Ф 25 мм -1шт в подвале дома. Ремонт системы ХВС-отключение, замена фитингов тройника 20х16х20 труб ПЭТ | 1321 |
|  |  | март | Смена автомата 16А -1шт; смена патрона -1шт | 555 |
|  |  | апрель | Ремонт системы канализации: демонтаж трубы Ф 50 мм -7,5м; монтаж трубы ПЭТ Ф 50 мм -7,5м. Отсыпка ГПС -10м3 отмостки дома -108м2 | 2976 13899 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -20м | 408 |
|  | Итого: |  |  | 19159 |
| 10. | ул.Пушкина 15 | январь | Монтаж оголовка металлического2х1 на вентиляционный канал кровли с мехруки. Ремонт системы ГВС: отключение систеы, демонтаж трубы Ф 57мм -0,5м; монтаж гебо 57мм -2шт; пайка крана шарового Ф 50 мм -1шт; американок Ф 40 мм -2шт; трубы ПЭТ Ф 40 мм -0,5м; футорок Ф 40 мм -2шт; демонтаж трубы Ф 25 мм -3м; монтаж гебо 25мм -2шт; гебо 20 мм -2шт; трубы Ф 20 мм -2м; трубы Ф 32 мм -0,5м; кран шаровый 32 мм -1шт; кран шаровый 25 мм -2шт; муфты американки 25мм -2шт; муфт комбинированных 25мм -2шт; опрессовка. Установка навесного замка -1шт. | 14545 |
|  |  | февраль | Ревизия элпроводки-замена автомата 16А -1шт в РЩ дома | 1310 |
|  |  | март | Установка пластиковой заглушки 110мм -1шт;Ремонт оголовка вентиляционного канала: сверление отверстий, крепление болтами -10шт | 1443 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -30м.Ремонт полотна чердачного слухового окна-1м2. Изготовление (сварка) и монтаж металлических оголовков вентиляционных каналов кровли дома-2шт (работа мехруки -1,5 часа, материалы на изготовление -4111руб.) Замена газовых кранов службой «Райгаз» по договору Ф 50 мм -1шт; Ф 25 мм -1шт | 9184 4294 |
|  | Итого: |  |  | 30776 |
| п.Спутник |
| 11. | ул.Вокзальная 13 | май | Ремонт кровли. Изготовление коньков, монтаж -6м; монтаж конька б/у -5м; замена шифера -5 листов. | 3532 |
|  |  | июнь | Окраска газопровода Ф 40мм -12м. Замена газовых кранов службой «Райгаз» по договору Ф 25мм -1шт | 662 2370 |
|  | Итого: |  |  | 6564 |
| 12. | ул. Советская 26 | июнь | Согласно протокола собрания жильцов приобрести материал для ремонта кровли -шифер -70 листов, гвозди шиферные -3,5кг.(315руб.) краска желтая 2,4кг.+ доставка, выгрузка материала. | 23645 |
|  | Итого: |  |  | 23645 |
|  | Всего: |  |  | 145431 |

12. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 1 полугодие 2018 г. – не имеется.

13. Привлечение организации за 1 полугодие 2018 г. к административной ответственности за нарушения, повлекших применение административных санкций (штрафы) -  не имеется.

14. Средний процент физического износа жилищного фонда пгт. Черноморский, п. Октябрьский, п. Спутник составляет  66%.

15. Размер  платы за жилое помещение по договору содержания жилого дома  и  выполнения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а так же по договору управления многоквартирным домом ежегодно определяется на общем собрании собственников жилых помещений, с учетом предложений управляющей  организации ООО «Черноморский коммунальщик». С  июля  2018 г. проводятся   общие собрания собственников  жилых помещений  с  участием управляющей организации, на которых  утверждаются тарифы по оплате за жилое помещение на 2018-2019г.г..

Размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соответствует  плате за жилое помещение, которая определяется  в  зависимости  от видов благоустройства и  рассчитывается  исходя  из планируемых объемов работ, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия внутридомового оборудования, материала стен  и кровли, других параметров.

Размер платы за жилое помещение включает в себя и плату за текущий ремонт  общего имущества жилого дома, который  является накопительной частью и находится на лицевом счете (субсчете) жилого дома. Собственники  каждого  многоквартирного  дома,  на  своих  общих собраниях, вправе определить первоочередные работы  и по согласованию с обслуживающей организацией направить  накопленную сумму  для выполнения определенных  работ по текущему ремонту.

16. В плату за жилое помещение включены отдельные затраты согласно минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания и выполнения, утвержденного  Постановлением Правительства        № 290 от 03.04.2013г.

17. Федеральным  законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О внесении изменений в   Жилищный  кодекс Российской Федерации  и  отдельные законодательные акты Российской  Федерации»  предусматривается  общее понятие платы за содержание  жилого  помещения,  включающее в  себя  плату за услуги,  работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно данного Закона  к многоквартирным домам, собственники которых  заключили  Договор  управления  многоквартирным домом с ООО «Черноморский коммунальщик», с 01.01.2017г. применяется  Положение о включении  в  состав  платы за содержание жилого помещения расходов на оплату электрической энергии потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме

18. Услуги  по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома оказываются  в соответствии с договором, заключенным с собственником жилого помещения, который в дальнейшем при отсутствии претензий пролонгируется.

Генеральный директор

ООО «Черноморский коммунальщик»	            		З.И. Подорожняк