АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2015                                                                                          № 235

пгт Черноморский

О Об утверждении программы проведения проверки готовности Черноморского городского поселения к отопительному

периоду 2015-2016 годов, и создании комиссии по координации

хода подготовки жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы Черноморского городского

поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Северский район от 3 июня 2015 года № 814 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Северский район к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов», уставом Черноморского городского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2015-2016 годов, согласно приложению №1.

2. Создать комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов, согласно приложению № 2.

2.1. Утвердить положение о комиссии, согласно приложению № 3.

3. Постановление «О создании комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» от 15.07.2015г. №221 считать утерявшим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черноморского городского поселения

Северского района	    С.А.Таровик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Черноморского городского поселения

Северского района

от 05.08.2015   № 235

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

Черноморского городского поселения Северского района

к отопительному периоду 2015-2016 годов

- Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

2.1. Администрация Черноморского городского поселения Северского района организует работу комиссии по проверке готовности:

к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации;

к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов и ГСМ.

2.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 25 сентября 2015 года комиссией, утвержденной постановлением администрации Черноморского городского поселения Северский район от 15 июля 2015 года № 221 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно таблицы № 1, в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХО ООО «Тепловые сети» | 4 | с 15.09.15г. по 18.09.15г. |  |
| 2 | Жилой фонд | 151 | с 24.08.15г. по 04.09.15г | в соответствии с приложением № 4 к Программе |
| 3 | Бюджетные организации | 17 | с 07.09.15г. по 11.09.15г |  |

2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, согласно приложений №3 и №4 к настоящей Программе проведения проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - Программа).

2.4. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Черноморского городского поселения  Северского района, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.9. Сроки выдачи паспортов:

для потребителей тепловой энергии-не позднее 15 сентября 2015 года;

для теплоснабжающих организаций-не позднее 1 октября 2015 года.

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.10. настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пункте 2.9. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в администрацию Черноморского поселения в отдел по вопросам благоустройства и ЖКХ (Э.В. Семак) информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 8 приложения № 4 к Программе. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения № 4 к Программе, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию Комиссии самостоятельно в отдел по вопросам благоустройства и ЖКХ (Э.В. Семак).

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей и направляет его в администрацию Черноморского городского поселения Северский район на рассмотрение Комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию Черноморского городского поселения в отдел по вопросам благоустройства и ЖКХ сведения по подготовке объектов к отопительному периоду в виде справки.

Начальник отдела по вопросам благоустройства и

жилищно-коммунальному хозяйству 				           Э.В.Семак

|  | Приложение №1 к Программе проведения проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов |
| --- | --- |

АКТ № 1

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

________________                                                   " ____" ___________  2015  г.

(место составления акта)                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

__________________________________________________________________,   в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному    периоду    от  " ___ " _______  2015 г.,  утвержденной

__________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

" ____ " __________    2015 г.   в   соответствии с Федеральным законом   от   27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.

2.

3.

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  ____________________________________________

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Секретарь комиссии |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "____" _____________ 2015 г. | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

|  | Приложение №2 к Программе проведения проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

Выдан

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась

проверка   готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

3.

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___»________ 2015 г. № ______.

| М.П. | _____________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов |

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления

и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения.

С.Н.Григоращенко

|  | Приложение №4 к Программе проведения проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов |
| --- | --- |

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения.

Начальник отдела по вопросам благоустройства и

жилищно-коммунальному хозяйству 					   Э.В.Семак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации Черноморского городского поселения Северского района от 05.08.2015 № 235

СОСТАВ

комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов

| Барвинко Роман Валерьевич | - заместитель главы администрации Черноморского городского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Семак Эдуард Викторович | - начальник отдела по вопросам благоустройства и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии; |
| Брулева Анна Алексеевна | - специалист 1 категории отдела по вопросам благоустройства и жилищно-коммунальному хозяйству администрации, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Ломакина Елена Петровна | - директор ООО «Черноморское домоуправление» (по согласованию); |
| Подорожняк Зинаида Ильинична | - директор ООО «Черноморский коммунальщик» (по согласованию); |
| Соломко Вячеслав Анатольевич Соломко Вячеслав Анатольевич | - директор МХО ООО «Тепловые сети», - директор МХО ООО «Крюковский водозабор» (по согласованию); |
|  | - представитель федеральной службы по экологическому и атомному надзору (по согласованию); |
|  | - представитель государственной жилищной инспекции Краснодарского края (по согласованию). |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Черноморского городского поселения

Северского района

от  05.08.2015  № 235

ПОЛОЖЕНИЕ

О создании комиссии по координации хода подготовки

жилищно-коммунального комплекса

и объектов социальной сферы

Черноморского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

- Общие положения

1.1.Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов (далее комиссия).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, актами Правительства Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, настоящим Положением.

2.  Порядок образования комиссии

и обеспечение ее деятельности

Комиссия образуется постановлением главы Черноморского городского поселения, в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

Руководство и контроль за деятельностью комиссии осуществляется главой Черноморского городского поселения.

Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии возлагается на администрацию Черноморского городского поселения.

Комиссия является правомочной, если в ней участвует не менее

половины членов ее состава.

- Полномочия и функции комиссии

3.1.Комиссия организует работу по проверке готовности:

к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых                             пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации;

к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов и ГСМ.

3.2. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации определяется комиссией не позднее 25 сентября 2015 комиссией, утвержденной постановлением администрации Черноморского городского поселения Северский район от 15.07.2015года № 221 «О создании комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения

к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

3.3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно таблицы № 1, в котором указываются:

-объекты, подлежащие проверке;

-сроки проведения проверки;

-документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

3.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, проверки готовности Черноморского городского поселения Северский район к отопительному периоду 2015-2016 годов.

3.5.Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3.7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 1 к Программе, утвержденной настоящим городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов».

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Акт подписывается членами комиссии.

Начальник отдела по вопросам благоустройства

и жилищно-коммунальному хозяйству                                   Э.В.Семак

Приложение №1 к положению О создании комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Черноморского городского поселения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МХО ООО «Тепловые сети» | 4 | с 15.09.15г. по 18.09.15г. |  |
| 2 | Жилой фонд | 151 | с 24.08.15г. по 04.09.15г | в соответствии с приложением № 4 к Программе |

Начальник отдела по вопросам благоустройства

и жилищно-коммунальному хозяйству                                   Э.В.Семак