|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» |
| --- | --- |

От «02» ноября  2017 г.

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Черноморский коммунальщик»

Управляющая компания по управлению многоквартирными домами расположенными на территории Черноморского городского поселения,          п. Октябрьский, п. Спутник

- Ф.И.О. руководителя:

Подорожняк  Зинаида Ильинична – генеральный  директор

- Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации от 20 мая  2009 г.

Номер  1092348000470

- Почтовый адрес:

353244, Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а, телефон   8 (861-66)-1-96

официальный сайт сети WWW.Sevadm.ru (раздел поселения),

WWW.reformagkh.ru.

Информация по многоквартирным домам находящихся в управлении по Договору управления -  размещена на Государственном информационном   сайте ГИС ЖКХ

- Адрес фактического места нахождения

Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а

- Режим работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 час до 17-00 час.

Пятница с 8-00 час. до 16-00 час.

Обеденный перерыв  с 12-12 час. до 13-00 час.

Выходные дни суббота, воскресенье.

- Часы личного приёма граждан:

Подорожняк  Зинаида Ильинична

вторник с 9.00 – 12.12 час.  и с 13.00 – 15.00 час.

- Часы работы диспетчерских служб:

По телефону: 66-1-96

Понедельник – четверг с 8.00- 17.00 час.

Пятница с 8.00-16.00 час.

В связи с требованиями законодательства  управляющая компания          ООО «Черноморский коммунальщик»  прошла лицензирование  на осуществление  предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

- Перечень  многоквартирных домов,  находящихся на  обслуживании в ООО «Черноморский коммунальщик»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь жилья, м2 | Цена с 01.08.2017 г. за 1 м2 общей площади жилья руб./коп. | Договор управления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Черноморский |  |  |  |
| 1 | ул. Новороссийская, 42 | 719,5 | 6,28 |  |
| 2 | ул. Советская 26 | 141,6 | 12,10 |  |
|  | п. Спутник |  |  |  |
| 3 | ул. Вокзальная, 13 | 397,4 | 10,75 |  |
|  | п. Октябрьский |  |  |  |
| 4 | ул. Горького, 4 | 59,2 | 6,73 |  |
| 5 | ул. Горького, 6 | 555,92 | 13,44 |  |
| 6 | ул. Горького, 8 | 566,22 | 13,44 |  |
| 7 | ул. Горького, 10 | 375,14 | 15,23 |  |
| 8 | ул. Горького, 12 | 202,6 | 9,09 |  |
| 9 | ул. Горького, 16 | 561,98 | 14,17 |  |
| 10 | ул. Горького, 18 | 152 | 9,41 |  |
| 11 | ул. Пушкина, 1 | 993,74 | 14,17 |  |
| 12 | ул. Пушкина, 3 | 1501,27 | 15,23 | Дог.управл. |
| 13 | ул. Пушкина, 5 | 1496,4 | 15,23 | Дог.управл. |
| 14 | ул. Пушкина, 7 | 1509,8 | 14,45 | Дог.управл. |
| 15 | ул. Пушкина, 9 | 1545,6 | 15,23 | Дог.управл. |
| 16 | ул. Пушкина, 11 | 1540,6 | 15,23 | Дог.управл. |
| 17 | ул. Пушкина, 13 | 1270,0 | 14,45 |  |
| 18 | ул. Пушкина, 15 | 1275,6 | 15,23 |  |
|  | Всего: | 14 864,58 |  |  |

9. Список  многоквартирных домов   расторгнувших договор  в 2017 году

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Основание расторжение договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Горького 6-а | Протокол общего собрания собственников (с 01.05.2017г.) |

- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   по содержанию и ремонту жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт 9 мес. 2016 г. | Факт 9 мес. 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход предъявленный населению за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда | тыс.руб. | 1748,6 | 1796,2 |
| 2. | Доход по оплате населения | тыс.руб. | 1604,2 | 1692,0 |
| 3. | Дебиторская задолженность населения | тыс.руб. | 1105,3 | 1222,0 |
| 4. | % оплаты | % | 91,7 | 94,2 |
| 5. | Себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда | тыс.руб. | 1547,0 | 1575,0 |
| 6. | Прибыль +,Убыток -, от реализации | тыс.руб. | 201,6 | 221,2 |
| 7. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 82,2 | 60,6 |
| 8. | Фонд з/платы | тыс.руб. | 756,6 | 714,3 |
| 9. | Численность работников | чел. | 5 | 4 |
| 10. | Ср. з/плата 1 работника | руб. | 16813,3 | 19841,7 |

Себестоимость услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах  за 9 месяцев 2017 года  составила 11,77  руб./м2 общей площади жилья (1575,0  тыс.руб. : 14,86  м2 : 9 мес.).

Примечание: ООО «Черноморский коммунальщик» применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

11. Сведения о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах Черноморского городского поселения, п. Октябрьский, п. Спутник:

Накопительный (годовой) реестр

текущего ремонта  жилого  фонда

ООО «Черноморский коммунальщик»

9 месяцев  2017 г

| № п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид выполненных работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Октябрьский |
| 1 | ул. Горького 6 | июнь | Ремонт отмостки -50,3м2 | 62610 |
|  | Итого: |  |  | 62610 |
| 2 | ул.Горького 8 | февраль | Устройство конька кровли-1,5м | 277,0 |
|  |  | март | Устройство конька -1,5м | 277,0 |
|  | Итого: |  |  | 554 |
| 3 | ул.Горького 10 | июль | Ремонт отмостки -51м2 Ремонт кровли-монтаж шифера -1м2 | 57683 577 |
|  | Итого: |  |  | 58260 |
| 4 | ул.Горького 12 | январь | Ремонт кровли: замена а/ц листов -10шт; работа мехруки -0,5часа | 7285 |
|  | Итого: |  |  | 7285 |
| 5 | ул.Горького 16 | январь | Укрепление конька кровли: пробивка гвоздями -3м | 321 |
|  |  | март | Устранение порыва ЦО: слив системы отопления, разработка грунта на фасаде дома -1м3; демонтаж плит шахты теплотрассы -2шт; демонтаж трубы отопления Ф 76 мм -12м; демонтаж задвижек Ф 76 мм – 2шт; сварка сгонов -2шт; монтаж трубы ПЭТ Ф 63мм 012м; монтаж шаровых кранов Ф 57мм -2шт; монтаж гебо Ф 57 мм -4шт; углов Ф 57мм -1шт; бочата Ф 57 мм -1шт; заполнение системы, опрессовка, обратная засыпка грунта-1м3 | 34378 |
|  |  | август | Ремонт системы ХВС: отключение воды, врезка вентиля Ф 32 мм -1шт. Ремонт кровли: установка шифера-1лист | 1235 |
|  | Итого: |  |  | 35934 |
| 6 | ул.Пушкина 1 | март | Штукатурка откосов проема -0,5м2 | 501,0 |
|  |  | май | Смена подъездных дверных блоков -4шт; смена подъездных оконных блоков -6шт | 100928 |
|  |  | июль | Устройство стяжки пола -1,2м2 | 247 |
|  |  | август | Замена центрального канализационного стояка: демонтаж трубы Ф 100мм -6м; трубы Ф 50 мм -1м; пробивка отверстий в ЖБ перекрытиях -4шт; монтаж стояка Ф 110мм пластик -6м; ревизия 110 мм -2шт; угол 110х45-2шт; муфта 110-1шт; тройник 110 -1шт; крестовина 110 -1шт; тройник 50 -2шт; отвод 50 -1шт; муфта переходная 50х75 -1шт; патрубок 50-2шт; манжета 125х110-1шт; 110х50-2шт; установка уплотнителя 50 мм -2шт; труба Ф 50 мм -1м; герметизация пеной -4бал. | 16430 |
|  | Итого: |  |  | 118106 |
| 7 | ул.Пушкина 3 | январь | Устранение порыва системы отопления: слив и наполнение системы; демонтаж полотенцесушителя -1шт; установка гебы -1шт; соединителя -2шт; труба ПЭТ Ф 20 мм -2м; опрессовка системы. Установка навесного замка на входную дверь-1шт; петель-2шт. | 5359 |
|  |  | февраль | Замена сетей ХВС: смена труб Ф 32 мм в шахте дома-16м; установка гебы Ф 40 мм -1шт; Ф 32 мм -1шт; гебы Ф 25 мм -1шт; смена тройников 40х25х40мм -1шт; перехода 25х40 мм -1шт; муфта 40х40мм -1шт; муфта 32х40мм -1шт; опрессовка системы . Ремонт системы отопления. Слив системы отопления дома, протяжка резьбовых соединений трубы Ф 15мм центрального отопления, заполнение системы, опрессовка. | 20979 |
|  |  | март | Ремонт элпроводки: замена держателя предохранителя в ВРУ -1шт. Ремонт ХВС: слив ХВ , замена крана Ф 15 мм – 1шт; ремонт подъездных ступеней: устройство опалубки, заливка бетоном -0,1м3; штукатурка -1,5м2. Устройство запоров элщитов : монтаж петель-2шт; установка замков навесных -2шт | 5045 |
|  |  | апрель | Ремонт системы ХВС: отключение системы, демонтаж трубы Ф 40 мм –6м; монтаж трубы ПЭТ Ф 40 мм -6м; гебо Ф 32 мм – 1шт; гебо Ф 40мм -1шт; сиделка Фм -1шт; муфта Ф 40мм -2шт; переходник 32х40мм -1шт; Ф 16 мм -1шт; Ф40х40мм -1шт; соединитель16мм -1шт; угол 40мм -1шт; кранФ 20 мм -1шт; заполнение и опрессовка системы | 17467 |
|  |  | май | Ремонт кровли: замена оцинкованных желобов вокруг кирпичной вытяжки-2м2 | 746,0 |
|  |  | июль | Ремонт системы ХВС: демонтаж трубы Ф 25мм -4м; монтаж трубы Ф 25 мм -4м; монтаж гебо Ф 25 мм -1шт; переход Ф 25мм -1шт; монтаж тройника Ф 25мм -1шт; соединитель Ф 25мм -1шт; опрессовка | 4876 |
|  |  | сентябрь | Ремонт системы отопления: демонтаж центрального стояка отопления Ф 20 мм -12м; демонтаж чугунной батареи-1шт; пробивка отверстий в потолках Ф 30 мм -2шт; монтаж батареи биметаллической-1шт; монтаж трубы Ф 20 мм -12м; кран шаровый Ф 20 мм -2шт; тройник Ф 20 мм -4шт; муфта Ф 20 мм -3шт; заглушка латунная Ф 15 мм -1шт; вентиль для радиаторов -2шт; опора пластиковая Ф 20 мм -8шт; пробивка отверстий и монтаж дюбель-гвоздей 6х40-8шт | 11399 |
|  | Итого: |  |  | 65871 |
| 8 | Пушкина 5 | апрель | Замена предохранителя в ВРУ -1шт; ремонт элпроводки, замена предохранителя в этажном щите -3шт; патрона предохранителя -3шт | 1971 |
|  |  | сентябрь | Ремонт элпроводки: замена патрона -1шт; замена провода -0,2м; замена выключателя -1шт; | 219 |
|  |  |  | Ремонт бетонной отмостки 56,3м2 | 52711 |
|  | Итого: |  |  | 54901 |
| 9 | ул.Пушкина 7 | март | Ремонт кровли: укрепление сливных желобов гвоздями | 429,0 |
|  |  | апрель | Замена ввода и вводного распределительного устройства в сборе: смена провода АВВГ -13м; наконечники-4шт; зажим -4шт; рубильник – 1шт; смена автоматов -3шт; щит ШМП -6-1шт | 82613 |
|  |  | июль | Ремонт системы ХВС:демонтаж трубы Ф 25 мм -3м; монтаж трубы Ф 25мм -3м; трубы Ф 16мм -1шт; тройник 26х16мм -1шт;кран Ф 26мм -1шт; переходник Ф 25мм -2шт; переход 26х16мм -1шт; гебо Ф 16 мм -1шт, опрессовка | 5762 |
|  |  | август | Ремонт элпроводки: отключение элэнергии, монтаж провода ПВ 1*10мм2-33м, в гофре Ф 16 мм -32м по фасаду, сверление отверстий Ф 5 мм -15шт; монтаж клипс -15шт, подача питания | 4924 |
|  | Итого: |  |  | 93728 |
| 10 | ул.Пушкина 9 | январь | Устранение порыва ХВС в шахте дома: вынос ила -0,5м3; демонтаж трубы Ф 25мм -4м; демонтаж гебы Ф 50мм -1шт; монтаж трубы ПЭТ Ф 25мм -2,5м; сединителя Ф 25мм -1шт; переходник Ф 25 мм -1шт; геба Ф 32мм -1шт; разборка кирпичной кладки -1м2; кирпичная кладка -1м2; штукатурка -1м2 | 6405 |
|  |  | апрель | Ремонт системы ХВС: отключение ХВС дома, разборка кирпичной кладки -1м2; разработка грунта в подполье дома -2м3; демонтаж трубы Ф 57мм -7м; пробивка отверстий в ж/б перегородках –Ф 70 мм -2шт; монтаж гебо Ф57мм -1шт; гебо Ф 25мм -1шт; трубы ПЭТ Ф 49мм -7м; запуск системы,опрессовка. Ремонт системы отопления: отключение дома слив теплоносителя, демонтаж полотенцесушителя -1шт; установка гебо Ф 32мм -1шт; гебо Ф 15мм -1шт; переходных фитингов -2шт; трубы Ф 15 мм -1м, заполнение системы, опрессовка | 18593 |
|  |  | июнь | Ремонт освещения . Ревизия проводки в РЩ.Замена патрона -1шт | 1420 |
|  | Итого: |  |  | 26418 |
| 11 | ул.Пушкина 11 | январь | Ремонт элпроводки: зачистка контактов вводного рубильника ; протяжка болтовых соединений рубильника | 1420 |
|  |  | февраль | Ремонт эл.проводки. Замена автомата 16А -1шт. Ремонт мягкой кровли: промазка щелей битумной мастикой -3,5м2 | 1976 |
|  |  | май | Ремонт мягкой кровли: смена покрытий из наплавляемых материалов -81м2; промазка битумной мастикой-20м2. Ремонт мягкой кровли: смена покрытий из наплавляемых материалов -27м2; промазка битумной мастикой-10,5м2. | 64450 |
|  | Итого: |  |  | 67846 |
| 12 | ул.Пушкина 13 | январь | Устранение порыва ХВС: наложение хомута Ф 25 мм-1шт; ревизия элпроводки; смена предохранителя в ВРУ -1шт | 1193 |
|  |  | февраль | Устранение порыва ХВС. Наложение хомута Ф 32 мм -1шт. | 433,0 |
|  |  | май | Ремонт элпроводки: отключение питания, ревизия элщита, чистка контактов, замена автомата 16А-1шт, замена предохранителя ВРУ-1шт; сборка схемы | 6018 |
|  |  | июнь | Смена крана ХВС Ф 20 мм (без стоимости материала)-1шт | 117 |
|  |  | август | Устранение порыва ХВС: демонтаж-монтаж трубы Ф 26мм -6м; монтаж тройников Ф 26 мм — 2шт; наружного соединителя Ф 16 мм — 1шт; внутреннего соединителя Ф 26 мм — 2шт; кран шаровый ф 20 мм — 1шт; гебо Ф 32 мм — 1шт; опрессовка | 6708 |
|  |  | сентябрь | Смена предохранителей в ВРУ-2шт | 1110 |
|  | Итого: |  |  | 15579 |
| 13 | ул.Пушкина 15 | январь | Замена центрального канализационного стояка:демонтаж трубы Ф 100 мм -11м; пробивка отверстий в ЖБ перекрытии -4шт; монтаж трубы ПЭТ Ф 110мм -11м; ревизии Ф 110мм -3шт; углов 110х90мм -5шт; муфт 110 мм -2шт; тройник 110 -4шт; переход 110х50мм -2шт; уплотнение -1шт; герметизация пеной -1шт | 20425 |
|  |  | март | Смена светильника -1шт; ремонт центрального стояка ХВС: водоотлив из колодца-2м3; отключение дома от ХВС, демонтаж трубы Ф 76 мм -12м; демонтаж задвижки Ф 76мм -1шт; пробивка борозды в ж/б полах-4м; прокладка трубы Ф 50 мм ПЭТ -12м; отводов Ф 50 мм -4шт; переходов Ф 50х32мм -4шт; переходов 60х50мм -1шт; переходаов Ф 50х32мм -2шт; тройников Ф 50 мм -1шт; кранаФ 50 мм -2шт; сиделка 40х20 мм -1шт; вентилей Ф 20 мм -1шт; запуск системы, опрессовка | 23978 |
|  |  | июнь | Ремонт канализации с разборкой и установкой сальника -1шт.Ремонт дверного полотна с установкой уголка | 752 |
|  |  | август | Бетонные работы: затирка швов входных ступеней -4,2м2 | 929 |
|  |  | сентябрь | Ревизия элпроводки: замена автомата 16А -1шт | 1310 |
|  | Итого: |  |  | 47394 |
| п.Спутник |
| 14 | ул.Вокзальная 13 | март | Ремонт кровли: крепление конька-4м; замена шифера -1лист; работа мехруки -1час | 2795 |
|  | Итого: |  |  | 2795 |
|  | Всего: |  |  | 657281 |

12. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 9 месяцев 2017 г. – не имеется.

13. Привлечение организации за 9 месяцев 2017 г. к административной ответственности за нарушения, повлекших применение административных санкций (штрафы) -  не имеется.

14. Средний процент физического износа жилищного фонда пгт. Черноморский, п. Октябрьский, п. Спутник составляет  66%.

15. Размер  платы за жилое помещение по договору содержания жилого дома  и  выполнения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, а так же по договору управления многоквартирным домом ежегодно определяется на общем собрании собственников жилых помещений, с учетом предложений управляющей  организации ООО «Черноморский коммунальщик». В  июле  2017г. проведены общие собрания собственников жилых помещений  с  участием управляющей организации, на которых  с 01.08.2017 г. утверждены тарифы по оплате за жилое помещение на год.

Размер платы за услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соответствует  плате за жилое помещение, которая определяется  в  зависимости  от видов благоустройства и  рассчитывается  исходя  из планируемых объемов работ, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия внутридомового оборудования, материала стен  и кровли, других параметров.

Размер платы за жилое помещение включает в себя и плату за текущий ремонт  общего имущества жилого дома, который  является накопительной частью и находится на лицевом счете (субсчете) жилого дома. Собственники  каждого многоквартирного дома, на своих общих собраниях, вправе определить первоочередные работы  и по согласованию с обслуживающей организацией направить  накопленную сумму  для выполнения определенных  работ по текущему ремонту.

16. В плату за жилое помещение включены отдельные затраты согласно минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания и выполнения, утвержденного  Постановлением Правительства № 290 от 03.04.2013г.

17. Услуги  по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома оказываются  в соответствии с договором, заключенным с собственником жилого помещения, который в дальнейшем при отсутствии претензий пролонгируется.

Генеральный директор

ООО «Черноморский коммунальщик»	            		З.И. Подорожняк