|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕРНОМОРСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК» |
| --- | --- |

От «16» марта  2016 г.

Полное фирменное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Черноморский коммунальщик»

Управляющая компания по управлению многоквартирными домами расположенными на территории Черноморского городского поселения,          п. Октябрьский, п. Спутник

- Ф.И.О. руководителя:

Подорожняк  Зинаида Ильинична - директор

- Реквизиты свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации от 20 мая  2009 г.

Номер  1092348000470

- Почтовый адрес:

353244, Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а, телефон   8 (861-66)-1-96

официальный сайт сети WWW.Sevadmin.ru (раздел поселения),

WWW.reformagkh.ru

- Адрес фактического места нахождения

Краснодарский край, Северский район, п. Октябрьский, ул. Пушкина 5-а

- Режим работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 час до 17-00 час.

Пятница с 8-00 час. до 16-00 час.

Обеденный перерыв  с 12-12 час. до 13-00 час.

Выходные дни суббота, воскресенье.

- Часы личного приёма граждан:

Подорожняк  Зинаида Ильинична

вторник с 9.00 – 12.12 час.  и с 13.00 – 15.00 час.

- Часы работы диспетчерских служб:

По телефону: 66-1-96

Понедельник – четверг с 8.00- 17.00 час.

Пятница с 8.00-16.00 час.

В связи с требованиями законодательства  управляющая компания          ООО «Черноморский коммунальщик»  прошла лицензирование  на осуществление  предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

- Перечень  многоквартирных домов,  находящихся на  обслуживании в ООО «Черноморский коммунальщик»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь жилья, м2 | Цена с 01.07.2015 г. за 1 м2 общей площади жилья руб./коп. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Черноморский |  |  |
| 1 | ул. Новороссийская, 42 | 688,4 | 6,28 |
| 2 | ул. Советская 26 | 141,6 | 12,10 |
|  | п. Спутник |  |  |
| 3 | ул. Вокзальная, 13 | 397,4 | 10,75 |
|  | п. Октябрьский |  |  |
| 4 | ул. Горького, 4 | 59,2 | 6,73 |
| 5 | ул. Горького, 6 | 555,92 | 13,44 |
| 6 | ул. Горького, 8 | 566,76 | 13,44 |
| 7 | ул. Горького, 10 | 375,14 | 13,44 |
| 8 | ул. Горького, 12 | 202,6 | 6,73 |
| 9 | ул. Горького, 16 | 563,98 | 13,44 |
| 10 | ул. Горького, 18 | 152 | 9,41 |
| 11 | ул. Горького, 6-а | 172,1 | 6,73 |
| 12 | ул. Пушкина, 1 | 996,19 | 13,44 |
| 13 | ул. Пушкина, 3 | 1502,1 | 13,44 |
| 14 | ул. Пушкина, 5 | 1495,9 | 13,44 |
| 15 | ул. Пушкина, 7 | 1510,8 | 13,44 |
| 16 | ул. Пушкина, 9 | 1544,4 | 13,44 |
| 17 | ул. Пушкина, 11 | 1543,0 | 13,44 |
| 18 | ул. Пушкина, 13 | 1270,0 | 13,44 |
| 19 | ул. Пушкина, 15 | 1275,6 | 13,44 |
|  | Всего: | 15 011,1 |  |

9.Многоквартирных домов расторгнувших договор  за 2015 год – не имеется.

- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   по содержанию и ремонту жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Факт 2014 г. | Факт за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доход предъявленный населению за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда | тыс.руб. | 2 309,4 | 2 219,3 |
| 2. | Доход по оплате населения | тыс.руб. | 2 006,1 | 2 126,2 |
| 3. | Дебиторская задолженность населения | тыс.руб. | - 303,3 | - 93,1 |
| 4. | % оплаты | % | 86,9 | 95,8 |
| 5. | Себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда | тыс.руб. | 2 254,4 | 2 169,6 |
| 6. | Прибыль +,Убыток -, от реализации | тыс.руб. | 55,0 | 49,7 |
| 7. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 30,7 | 17,9 |
| 8. | Фонд з/платы | тыс.руб. | 1 103,9 | 1 078,9 |
| 9. | Численность работников | чел. | 6 | 5 |
| 10. | Ср. з/плата 1 работника | руб. | 15 331,9 | 17 982 |

Себестоимость услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах  за 2015 года  составила 12,05  руб./м2 общей площади жилья (2 169,6  тыс.руб. : 15,0  м2 : 12 мес.).

Примечание: ООО «Черноморский коммунальщик» применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

11. Сведения о выполненных работах по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах Черноморского городского поселения, п. Октябрьский, п. Спутник

Накопительный (годовой) реестр

текущего ремонта  жилого  фонда

ООО «Черноморский коммунальщик»

за  2015 г

| № п/п | Адрес | Срок выполнения | Вид выполненных работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Горького 6 | апрель | Смена провода -7м; смена светильника -1шт; выключателей -1шт; ламп энергосберегающих – 1шт; кабель-канал – 9м | 1644 |
|  |  | ноябрь | Ремонт козырька подъезда-рехтовка профлиста , крепеж саморезов, смена конька | 958,0 |
|  | Итого: |  |  | 2602 |
| 2 | ул. Горького 6а | ноябрь | Ремонт кровли: изготовление и монтаж отливов вокруг дымохода – 1м2 | 422,0 |
|  | Итого: |  |  | 422 |
| 3 | ул.Горького 8 | февраль | Ремонт кровли из а/ц листов – 5шт | 3125 |
|  |  | июнь | Ремонт отмостки из асфальта -62м2; восстановление профиля вручную с очисткой от кустарника -48м; устройство подстилающих слоев ГПС -1м3 | 61792 |
|  |  | сентябрь | Ремонт элпроводки:замена патрона -1шт; крепление светильника-1шт; штукатурка крыльца подъезда -1м2; смена ламп энергосберегающих -1шт | 668 |
|  |  | ноябрь | смена конька -1,7м | 321,0 |
|  | Итого: |  |  | 65906 |
| 4 | ул.Горького 10 | апрель | Изготовление кронштейна-держателя светильника «Кобра» -1шт; установка светильника «Кобра» -1шт; смена провода -8м; смена выключателей – 1шт; ламп энергосберегающих -2шт; кабель-канал -8м | 5399 |
|  |  | июнь | Смена выключателей -1шт | 99,0 |
|  |  | октябрь | Ремонт системы отопления: установка вентиля Ф 16 мм -1шт; слив и наполнение, опрессовка системы | 1646 |
|  | Итого: |  |  | 7144 |
| 5 | ул.Горького 12 | апрель | Смена провода -7м; смена светильника -1шт; смена выключателей -1шт; ламп энергосберегающих – 1шт; кабель-канал – 9м | 1539 |
|  |  | июль | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов – 1шт; смена автоматов -5шт; смена провода АВВГ 2*4 -1м | 2409 |
|  |  | сентябрь | Ремонт элпроводки: замена автоматов 25А-2шт;провода АВВГ 2*6мм -1м | 1695 |
|  |  | октябрь | Замена трубы отопления: Ф 16 мм – 7м; гебы Ф 15 мм -1шт; замена патрона_1шт; светильника -1шт | 4274 |
|  |  | ноябрь | Обивка слухового окна пленкой -4м2; остекление – 6м2 | 7864 |
|  | Итого: |  |  | 17781 |
| 6 | ул.Горького 16 | январь | Устранение порыва системы ГВС: слив и наполнение системы водой – 300м3; смена труб Ф 25 мм – 10 на ПЭТ; установка гебы -2шт; фитингов -3шт; опрессовка системы | 18137 |
|  |  | февраль | Изготовление и установка конька – 2,5м | 462 |
|  |  | июнь | Установка таблички с названием улицы и номером дома -1 | 3172 |
|  |  | сентябрь | Замена крана маевского системы отопления Ф 20 мм -1шт | 218 |
|  | Итого: |  |  | 21989 |
| 7 | ул.Горького 18 | август | Изготовление и установка конька -3м | 537,0 |
|  | Итого: |  |  | 537,0 |
| 8 | ул.Пушкина 1 | январь | Ремонт кровли из а/ц листов – 1шт | 577,0 |
|  |  | май | Замена патрона -1шт; плавкой вставки -1шт; выключателей -2шт | 322,0 |
|  |  | июнь | Разборка покрытий кровель из а/ц листов – 8,75м2; монтаж отдельных мест из а/ц листов – 8,75м2; разборка вентиляционного коллектора – 3м2 | 3093 |
|  |  | июль | Смена примыканий к дымовым трубам – 3,75м | 974,0 |
|  |  | август | Ремонт системы ХВС: разборка труб Ф 32 мм – 11м; прокладка труб Ф 32 мм – 3м; Ф 15 мм – 4м; Ф 20 мм – 8м; пробивка отверстий в потолке – 2шт; установка фитингов – 16шт; смена кранов – 8шт; установка гебы – 3шт | 18580 |
|  | Итого: |  |  | 23546 |
| 9 | ул.Пушкина 3 | январь | Устранение порыва ГВС: слив и наполнение системы -500м3; демонтаж батареи-1шт; установка гебы -3шт; фитингов -2шт; трубы ф 16 мм -2м; опрессовка системы | 8148 |
|  |  | апрель | смена труб Ф 32 мм – 9м; установка гебы – 2шт; фитингов – 4шт; гидравлические испытания – 200м; ревизия крана -1шт | 14414 |
|  |  | май | Ремонт светильника -1шт; выключателя -1шт | 598,0 |
|  |  | июнь | Ремонт кровли из а/ц листов – 3,5м2 | 1131 |
|  |  | июль | Ремонт бетонной отмостки -152,5м2; устройство опалубки из досок – 76м; восстановление профиля вручную с очисткой от кустарника – 55м; устройство подстилающих слоев из ГПС-6м3 | 163602 |
|  |  | август | Замена водостока -9м; колен -2шт | 3775 |
|  |  | сентябрь | Ремонт бетонной отмостки – 8м2; штукатурка трещин отмостки – 10м | 6132 |
|  |  | октябрь | Ремонт шиферной кровли: поправка шифера, запенивание щелей – 50м; ремонт кровли из а/ ц листов – 8,75м2 | 3563 |
|  |  | ноябрь | Ремонт кровли из а/ц листов -1,75м2; смена конька -2,5м | 1093 |
|  |  | декабрь | Ремонт кровли из а/ц листов -3,5м2; установка хомутов Ф 32 мм – 1шт. Ремонт системы отопления: демонтаж радиатора -1шт; установка гебы Ф 15 мм -2шт; кран Ф 15 мм -2шт; переходов Ф 15 мм -2шт; заполнение, опрессовка системы | 4428 |
|  | Итого: |  |  | 206884 |
| 10 | Пушкина 5 | январь | Установка водосточных труб -2м; воронки -1шт; колена -2шт; работа мехруки -2часа | 4714 |
|  |  | февраль | Ремонт системы отопления в шахте дома: слив и наполнение водой системы отопления-500м3; смена труб Ф 32 мм -11м на Пэт; Ф 15 мм -1м; установка гебы -3шт; фитингов -4шт; тройник ф 26 мм -1шт; опрессовка системы. | 23060 |
|  |  | апрель | Ремонт кровли из линокрома -3,5м2 | 1957 |
|  |  | май | Смена патронов -1шт; выключателей -1шт; вставок плавких -1шт | 223 |
|  |  | август | Ремонт кровли из линокрома – 30м2; постановка болтов на ревизии -4шт | 16947 |
|  |  | сентябрь | Ремонт отмостки –штукатурка трещин -10м | 842,0 |
|  |  | октябрь | Крыльцо: сварочные работы, монтажные работы, профнастил С-8-2м2; труба 20*40мм – 8м; масляная окраска 2м2. Изготовление и монтаж козырька чердачного лаза -1шт. Ремонт мягкой кровли- заливка примыканий битумной мастикой – 2м2 | 6358 |
|  |  | ноябрь | Смена патронов -1шт | 235,0 |
|  | Итого: |  |  | 54336 |
| 11 | ул.Пушкина 7 | январь | Установка водосточных труб -10м; воронки -2шт; угла -1шт; работа мехруки -1,5часа | 6820 |
|  |  | март | Ремонт системы отопления:слив и наполнение с осмотром системы-300м3; разборка труб до Ф 32 мм – 1м; прокладка труб Ф 15 мм -1м; установка фитингов ф 15 мм – 2шт; гидравлические испытания – 20м | 1973 |
|  |  | апрель | Изготовление каркасов из труб 60х40мм -5м; 20х40 мм – 4м; установка оцинковки – 1м2; монтаж профнастила -1,2м2 | 5821 |
|  |  | июнь | Замена стояка ХВС: разборка труб -6м; прокладка труб водоснабжения Ф 15 мм – 3м; Ф 20 мм – 3м; смена кранов – 2шт; установка фитингов, гебы – 10шт; установка тройников -2шт; пробивка в бетонных -1шт; гидравлические испытания трубопроводов – 6м. Смена замка на элщите -1шт | 10964 |
|  |  | сентябрь | Смена дверных приборов –замки – 2шт | 1119 |
|  |  | октябрь | Замена светильника этажного -1 шт | 499,0 |
|  |  | декабрь | Ремонт групповых щитков со сменой автоматов -1шт; ревизия электропроводки; установка хомутов -1шт | 2178 |
|  | Итого: |  |  | 29374 |
| 12 | ул.Пушкина 9 | май | Изготовление и монтаж козырька чердачного лаза -1м2( труба 60х40-5м; 20х40 -4м; пластина металл.-0,1м2; анкер -4шт; профлист С-8 -1,2м2). Смена патрона -2шт; плавкой вставки -2шт; выключателей -2шт | 4023 |
|  |  | сентябрь | Смена водостока Ф 110 мм – 5,5м; углов -1шт | 2221 |
|  |  | октябрь | Ремонт мягкой кровли-заливка примыканий битумной мастикой -0,8м2 | 75,0 |
|  | Итого: |  |  | 6319 |
| 13 | ул.Пушкина 11 | январь | Ремонт чердачного лаза, крепеж при помощи анкеров -2шт | 115 |
|  |  | февраль | Ремонт чердачного лаза при помощи анкеров -2шт | 115 |
|  |  | март | Ремонт элпроводки: ревизия элпрповодки – 50м; смена патронов -1шт; смена клеммной колодки – 1шт; смена автомата 16А -1шт | 1880 |
|  |  | апрель | Ревизия провода -40м; смена автоматов – 1шт; установка клеммной колодки – 1шт | 1704 |
|  |  | май | Ремонт системы ХВС: разборка труб Ф 40 мм – 10м; прокладка труб Ф 20 мм – 4м; Ф 18 мм – 6м; установка фитингов -20шт; гидравлические испытания | 26735 |
|  |  | август | Ремонт кровли из линокрома -123м2 | 68933 |
|  |  | сентябрь | Ремонт элпроводки: замена автоматов 16А -2шт; монтаж табличек на фасаде дома –крепеж -4шт | 2978 |
|  |  | ноябрь | Ремонт кровли –заливка битумной мастикой примыканий– 1,7м2 | 120,0 |
|  |  | декабрь | Ремонт кровли (заливка стыков битумной мастикой – 2,5м2; замена автомата 16А, ревизия элпроводки | 1809 |
|  | Итого: |  |  | 104389 |
| 14 | ул.Пушкина 13 | январь | Ремонт кровли: крепеж водосточных труб – 5м; ремонт кровли из линокрома – 40м2. Ремонт системы ХВС: смен трубы Ф 20 мм -3м на ПЭТ; установка переходов – 3шт; опрессовка системы | 26482 |
|  |  | февраль | Ремонт канализации: пробивка отверстий перфоратором -0,5м2: демонтаж трубы Ф 50 мм – 1м; установка гофры – 1шт; отвода Ф 50 мм – 1шт; герметизация пеной – 1шт; цементирование -0,5м2 | 1205 |
|  |  | март | Ремонт системы ГВС: разборка трубопроводов Ф до 32мм -6м; прокладка труб Ф 15 мм – 6м; пробивка отверстий в потолках -2шт; установка фитингов – 4шт; смена кранов -1шт; гидравлические испытания – 50м | 6790 |
|  |  | май | Смена светильников -1шт; выключателя -1шт | 598,0 |
|  |  | июнь | Смена задвижек Ф 50 мм – 2шт; ремонт задвижек со снятием с места -2шт; обрамление проемов углов сталью | 7510 |
|  |  | август | Ремонт элпроводки: замена провода АВВГ 1*6 мм -1м; замена автомата 25А -1шт | 1390 |
|  |  | сентябрь | Ремонт кровли из линокрома -100м2; замена центральных труб ГВС и ХВС: демонтаж труб до Ф 32мм -8м; пробивка отверстий в потолках -2шт; монтаж труб Ф 20 мм -9м; гебы –Ф 20 мм -4шт; кран Ф 20 мм – 2 шт; Ф 16 мм -2шт; фитингов -2шт | 73760 |
|  |  | октябрь | Ремонт мягкой кровли из линокрома – 60м2; ремонт элпроводки-замена ПК-1шт | 33846 |
|  |  | декабрь | Устранение порыва ГВС: установка хомута Ф 32 мм -1шт | 420,0 |
|  | Итого: |  |  | 152001 |
| 15 | ул.Пушкина 15 | февраль | Герметизация ветошью щелей шиферной кровли -25м | 192 |
|  |  | март | Замена сетей ХВС в подвальном помещении: Разборка труб водоснабжения -69м; прокладка труб Ф 15мм – 8м; Ф 25 мм – 27м; Ф 20 мм – 17м; Ф 20 мм -17м; установка кранов шаровых – 14шт; соединителей – 26шт; тройников – 7шт; угольников – 1шт; бочата -2шт; соединение гебо – 2шт; переходов – 3шт; фитинг-тройников – 4шт, Установка запоров чердачных лазов и замков – 6шт | 62261 |
|  |  | июль | Ремонт кровли из а/ц листов – 1,75м2 | 577,0 |
|  |  | октябрь | Установка хомута Ф 57 мм – 1шт; ремонт шиферной кровли (поправка шифера, запенивание щелей) -20м | 602,0 |
|  |  | ноябрь | Устройство подстилающих слоев ГПС -0,5м2 в подвальном помещении; ремонт слуховых окон: смена навесов – 4шт; ручки -1шт, изготовление и монтаж слухового окна – 1шт: ремонт кровли из а/ц листов -5,3м2 | 8623 |
|  |  | декабрь | Отсыпка полов галькой в подвальном помещении -0,3м3 | 811,0 |
|  | Итого: |  |  | 73066 |
| п.Спутник |
| 16 | ул.Вокзальная 13 | март | Окраска масляными составами газовых труб – 8,82м2 | 1758 |
|  |  | апрель | Изготовление кронштейна-держателя светильника «Кобра» -1шт; установка светильника «Кобра» -1шт; смена провода -17м; смена выключателей – 2шт; ламп энергосберегающих -2шт; кабель-канал -12м; светильник потолочный -1шт | 5723 |
|  | Итого: |  |  | 7481 |
|  | Всего: |  |  | 773 777 |

12. Случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2015г. – не имеется.

13. Привлечение организации за 2015 г. к административной ответственности за нарушения, повлекших применение административных санкций (штрафы) -  не имеется.

14. Средний процент физического износа жилищного фонда пгт. Черноморский, п. Октябрьский, п. Спутник составляет  66%.

15. С 1 июля 2015 г. утверждена базовая цена на услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, а так же для собственников помещений, которые на общем собрании собственников не приняли решение об установлении размера платы за жилое помещение в размере  13,44 руб. за 1 м2 общей площади жилья.

Оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соответствует  плате за жилое помещение, которая определяется в зависимости от видов благоустройства и  рассчитывается  исходя  из планируемых объемов работ, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия внутридомового оборудования, материала стен  и кровли, других параметров.

Размер платы за жилое помещение включает в себя и плату за текущий ремонт общего имущества жилого дома, который  является накопительной частью и находится на лицевом счете (субсчете) жилого дома. Собственники  каждого многоквартирного дома вправе распорядиться и по согласованию с обслуживающей организацией направить  накопленную сумму  для выполнения определенной работы по текущему ремонту.

16. В плату за жилое помещение включены отдельные затраты согласно минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, порядок их оказания и выполнения, утвержденного  Постановлением Правительства № 290 от 03.04.2013г.

17. Услуги  по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома оказываются  в соответствии с договором, заключенным с каждым собственником жилого помещения, который в дальнейшем при отсутствии претензий пролонгируется.

Директор

ООО «Черноморский коммунальщик»	            		З.И. Подорожняк