2.11 Перспективные балансы подачи и реализации горячей воды

Таблица №30 Перспективный баланс ГВС

показатели 	ед.изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

| Выработано ГВС | Гкал | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на СНК | Гкал | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
| Подано в сеть | Гкал | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 | 382,947 |
| Потери в сетях | Гкал | 82,52 | 82,52 | 82,52 | 78,394 | 74,4743 | 70,7506 | 70,7506 | 70,7506 | 70,7506 | 70,7506 | 74,4743 |
| Отпущено потребителям | Гкал | 300.427 | 300.427 | 300.427 | 304,553 | 308,473 | 312,196 | 312,196 | 312,196 | 312,196 | 312,196 | 308,473 |
|  | Котельная Медсанчасть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано ГВС | Гкал | 1369,7 | 1369,7 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 | 1461,3 |
| Расход на СНК | Гкал | 63,28 | 63,28 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 | 0,0782 |
| Подано в сеть | Гкал | 1306,45 | 1306,45 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 | 1461,22 |
| Потери в сетях | Гкал | 198,5 | 198,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отпущено потребителям | Гкал | 1107,95 | 1107,95 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 | 1461,1 |
|  | Котельная Витим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано ГВС | Гкал | 14,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 | 139,85 |
| Расход на СНК | Гкал | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Подано в сеть | Гкал | 14,45 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,55 |
| Потери в сетях | Гкал | 0,2801 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отпущено потребителям | Гкал | 14,17 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 139,4 |
| Итого Отпущено потребителям | Гкал | 1422,55 | 1547,88 | 1901,03 | 1905,15 | 1909,07 | 1912,79 | 1912,79 | 1912,79 | 1912,79 | 1912,79 | 1908,97 |

2.12 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На основании концессионных соглашений, заключенных в 2012 г., ООО «Тепловые сети» Северского 	района 	получило 	в 	пользование 	объекты 	теплоэнергетического 	хозяйства Черноморского поселений.

В 2015г. ООО «Тепловые сети» поменяла название организации - Межмуниципальное хозяйственное общество - общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (МХО-

ООО «Тепловые сети»)

К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено:

^Котельная центральная: 16 жилых зданий, 6 зданий бюджетной сферы, 19 предприятий.

^Котельная Медсанчасть: 15 жилых зданий, 4 здания бюджетной сферы, 2 предприятия.

^Котельная 34 квартал: 16 жилых зданий с отапливаемой площадью 11380,49 м2, 3 здания бюджетной сферы, 1 предприятие.

^Котельная Витим: 16 жилых зданий с отапливаемой площадью 13635,05 м2, 3 здания бюджетной сферы, 1 предприятие.

Сведения о регулируемой организации

МХО - ООО «Тепловые сети»

Реквизиты: ОГРН 1092348000117

ИНН 2348029080/КПП 234801001

Юридический адрес: 353240, Краснодарский край, Северский район, ст.Северская. ул, Фрунзе, д.57 А

Почтовый адрес: 353230, Краснодарский край, Северский район, п.Ильский, ул. Свердлова, 165 Адрес электронной почты sev.teplo-2012@yandex.ru Адрес официального сайта в интернете - нет.

Контактные телефоны и факс 8 (86166) 68-7-53.

Директор Соломко Станислав Анатольевич.

|  |  |  |  |  |  | Раздел №3 | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  | 34 |