Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тельминского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| От 03.09.2018 г. |  | №273 |
| --- | --- | --- |
|  | р. п. Тельма |  |
| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тельминского муниципального образования. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования, администрация городского поселения Тельминского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций городского поселения Тельминского муниципального образования, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за                                          собой.

# И.о. главы городского поселения

# Тельминского

# муниципального образования                                                          И.В. Лисецкая

Приложение

Утверждено постановлением

администрации городского поселения

Тельминского муниципального             образования

№273  от «03 »  сентября  2018 г.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тельминского муниципального образования.

Цели и задачи:

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКХ» | 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д.16, директор Обухов М.Ю. тел. 839543-30-038 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКХ» | 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова, д.16, исполнительный директор Кузнецов А.Ф. тел. 839543-30-038 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Иркутскэнэргосбыт» | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.839543-52-980 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений


а) на объектах водоснабжения

№ п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение ГХВС

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  | № п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение электроснабжения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пер-сонал чел. | тех- ника ед. |  |
| 1 | Усольское подразделение филиала АЭС | Усольское подразделение филиала АЭС | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.839543-52-980 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  | УРЭС | УРЭС | Иркутская область, Усольский р-он, пгт Белореченский, тел. 839543-52-901 |  |  |  |  |
| 2 | Усольское подразделение филиала АЭС | Усольское подразделение филиала АЭС | Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71, тел.83954352980 | 1 час | 1-3 | нет | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
|  | УРЭС | УРЭС | Иркутская область, Услдьский р-он, пгт Белореченский, тел. 83954352901 | 1 час | 1-3 | нет |  |
| 3 | ООО «ЖКХ» |  | 664035, г. Иркутск, ул. Сурнова,д.16, исполнительный директор Кузнецов А.Ф. тел. 83954330038 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4. Порядок действий администрации городского поселения Тельминского муниципального образования, при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ЖКХ» | Иркутская область Усольский район, р.п. Тельма, ул. Крупской,11 ЕДДС тел. 68901 Глава администрации 22230 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ЖКХ» | Иркутская область Усольский район, р.п. Тельма, ул. Крупской,11 ЕДДС тел.68901 Глава администрации 22230 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС тел.21-215 Глава администрации 22230 | Иркутская область Усольский район, р.п. Тельма, ул. Крупской,11 Глава администрации 22230 | Информирование ЕДДС |