Приложение N 1

к конкурсной документации

для проведения администрацией

Марковского муниципального

образования  открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами

Утверждаю

Глава Марковского

муниципального образования

____________ Г. Н. Шумихина

664528, Иркутская область,

Иркутский район, р. п. Маркова,

квартал Евгения Сичкарука, стр. 1,

тел. 8(3952) 493-294

E-mail: markadm@ya.ru

"_____" ______________ 2020 г.

Лот № 1

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| мкр. Парк Пушкино, дом 1, |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 38:06:011224:3684 |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2016 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 10 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 2397 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 614,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 614,8 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 5,0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 0 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | 814,0 |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:011224:4071 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | бетонный каркас с заполнением газобетонными блоками | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные | бетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | гидроизоляционная мембрана, площадь 348 м2 | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, пластиковые стеклопакеты | хорошее |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | вытяжная через стену | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | септик | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы | электрические конвекторы |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

Лот № 2

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, |
| --- | --- |
| мкр. Парк Пушкино, дом 1/2 |  |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 38:06:011224:3673 |
| 3. Серия, тип постройки |  |
| 4. Год постройки | 2016 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 0 |
| 6. Степень фактического износа | 0 |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

| сносу | - |
| --- | --- |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 10 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

| непригодными для проживания | - |
| --- | --- |

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

| - |
| --- |
| 18. Строительный объем | 2397 | куб. м |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

| ками | 614,8 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 614,8 | кв. м |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

| имущества в многоквартирном доме) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

| общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м |
| --- | --- | --- |
| 20. Количество лестниц | 0 | шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - | кв. м |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

| чердаки, технические подвалы) | - | кв. м |
| --- | --- | --- |

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

| дома | 814,0 |
| --- | --- |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 38:06:011224:4071 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | бетонный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | бетонный каркас с заполнением газобетонными блоками | хорошее |
| 3. | Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные | бетонные | хорошее |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | гидроизоляционная мембрана, площадь 348 м2 | хорошее |
| 6. | Полы | бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые стеклопакеты | хорошее |
|  | двери | Металлические, пластиковые стеклопакеты | хорошее |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные |  |  |
|  | электроплиты |  |  |
|  | телефонные сети и оборудование |  |  |
|  | сети проводного радиовещания |  |  |
|  | сигнализация |  |  |
|  | мусоропровод |  |  |
|  | лифт |  |  |
|  | вентиляция | вытяжная через стену | хорошее |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | + | хорошее |
|  | холодное водоснабжение | + | хорошее |
|  | горячее водоснабжение |  |  |
|  | водоотведение | септик | хорошее |
|  | газоснабжение |  |  |
|  | отопление |  |  |
|  | отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | печи |  |  |
|  | калориферы | электрические конвекторы |  |
|  | АГВ |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Разные работы | отмостка | хорошее |

# Начальник отдела ЖКХ и благоустройства                                                     Шатханова О. А.