**ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ**

**НАДВОРНЫХ ВЫГРЕБНЫХ ТУАЛЕТОВ**

Для дезинфекции надворных выгребных туалетов можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, прошедшие государственную регистрацию. Чаше всего для этих целей используют хлорсодержашие препараты, в том числе сухую хлорную известь.

Перед дезинфекцией выгребного туалета расчетным методом определяют объем его подземной части (в *м)* путем умножения площади сечения выгребной ямы (в м~) на высоту выгребной ямы (в м). Определение необходимого количества сухой хлорной извести производят из расчета: 1 килограмм сухой хлорной извести на каждые 10 м объема выгребной ямы надворного туалета. После определения необходимого количества хлорной извести (в кг) производится её засыпка в выгребную яму.

Внутренние поверхности наземной части туалета дезинфицируются путем орошения из гидропульта 3% раствором хлорной извести.

Дезинфекцию надворных выгребных туалетов необходимо проводить после их откачки, особенно в случаях переполнения выгребной ямы или затопления территории. В исключительных случаях допускается проведение дезинфекции без предварительной откачки.

При проведении дезинфекционных работ в обязательном порядке используются средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки, респираторы, сапоги).

К проведению дезинфекционных работ не могут привлекаться лица моложе 18 лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»