АДМИНИСТРАЦИЯ

Куканского сельского поселения

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    - № 29

с.Кукан

Об обучении работников администрации сельского поселения Правилам пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 администрация Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения обучения мерам пожарной безопасности работников администрации Куканского сельского поселения».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене и на сайте  Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края  www.kukanskoe.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения	   М.Я. Бурыка

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения обучения мерам пожарной безопасности

работников администрации Куканского сельского поселения

- Общие положения

1.1. Порядок устанавливает требования пожарной безопасности к организации обучения мерам пожарной безопасности работников администрации Куканского сельского поселения.

1.2. Основными видами обучения работников администрации мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум).

1.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения пожарно-техническому минимуму и проверку знаний правил пожарной безопасности работников возлагается на главу администрации.

- Проведение противопожарного инструктажа

2.1. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников администрации основных требований пожарной безопасности:

- изучения пожарной опасности;

- средств противопожарной защиты;

- действий в случае возникновения пожара.

2.2. Противопожарный инструктаж ответственным за пожарную безопасность по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее - специальные программы).

2.3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

2.4. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в Журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (форма журнала и порядок его заполнения приведены в приложении 1 к настоящему Положению).

2.5. Вводный противопожарный инструктаж.

2.5.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- - со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

- - сезонными работниками;

- - командированными в организацию работниками;

- - обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- иными категориями работников по решению руководителя.

2.5.2.  Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность,

2.5.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом руководителя. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

2.5.4. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

2.6. Противопожарный инструктаж на рабочем месте.

2.6.1. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

- работниками, выполняющими новую для них работу;

- командированными в организацию работниками;

2.6.2. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

2.6.3. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного противопожарного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность. Типовые программы первичного противопожарного инструктажа приведены в приложении 2 к настоящему Положению.

2.6.4. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

2.7. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год.

2.7.1. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем.

2.7.2. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

2.7.3. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

2.8. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.

2.8.1. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

2.9. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью ;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

2.9.1. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в установленных правилами пожарной безопасности случаях.

2.9.2. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

3. Проведение пожарно-технического минимума

3.1. Руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, должны проходить обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

3.2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения в специализированной организации.

3.3. Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на инженера по охране труда и технике безопасности.

3.4. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства должны проходить:

- руководители; .

3.5. Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

3.6. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности..

3.7. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума, непосредственно в организации, проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) директора Филиала, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

4. Проверка знаний правил пожарной безопасности

4.1. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией обучающей организации, состоящей не менее чем из трех человек.

4.2. Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства и проводится квалификационной комиссией.

4.3. Очередная проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации проводится не реже 1 раза в 3 года.

4.2. Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности работников организации независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:

- при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов);

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);

- по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаний требований пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года;

- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

4.3. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение.

4.4. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников возлагается на главу администрации.

________________

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

обучения мерам пожарной безопасности

работников администрации Куканского

сельского поселения

Форма Журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и пример его заполнения

Обложка

наименование организации

ЖУРНАЛ №___

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат__________.20___г.

Окончен___________20__г.

Следующая страница

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктиру-емого | Вид инструктажа | Фамилия, имя, отчество, должность инструктирующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти-руемого | инструкти-рующего |
| 01.11.2010 | Иванова Любовь Ивановна | 1952 |  | первичный | Васильева Лариса Васильевна | подпись | подпись |
|  |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |  |
| 12.01. 2011 | Иванова Любовь Ивановна | 1952 |  | повторный | Васильева Лариса Васильевна | подпись | подпись |
|  |  |  |  |  | Глава сельского поселения |  |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава Куканского сельского

поселения

_____________ М.Я. Бурыка

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ КУКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № пп | Вопросы инструктажа | Время, мин. | Метода рассмотрения вопросов инструктажа | Наименование документов, в соответствии с которыми проводится инструктаж, их обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий) | 10 | показ, рассказ | План эвакуации |
| 2 | Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в организации) | 10 | самостоятельное изучение | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 3 | Пожароопасные свойства имеющихся в помещениях материалов | 10 | самостоятельное изучение | Инструкция о мерах пожарной безопасности в офисных помещениях |
| 4 | Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности | 10 | самостоятельное изучение | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 5 | Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования) | 10 | самостоятельное изучение | Инструкция по использованию огнетушителей для тушения возгораний и пожаров |
| 6 | Требования при тушении электроустановок и производственного оборудования | 10 | рассказ | Инструкция по использованию огнетушителей для тушения возгораний и пожаров, информация с этикетки огнетушителя |
| 7 | Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации | 10 | самостоятельное изучение | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 8 | Способы сообщения о пожаре | 10 | самостоятельное изучение | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 9 | Меры личной безопасности при возникновении пожара | 10 | самостоятельное изучение | Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности |
| 10 | Способы оказания первой помощи пострадавшим | 10 | самостоятельное изучение | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве |
| 11 | Проверка знаний | 10 | опрос |  |
| Всего | 110 |  |  |

Приложение 3

к Положению о порядке проведения

обучения мерам пожарной безопасности

работников администрации Куканского

сельского поселения

Программа пожарно-технического минимума для ответственных

за пожарную безопасность

в ________________________________

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № темы | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие правила пожарной безопасности | 2 |
| 2 | Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий | 2 |
| 3 | Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и складских помещений. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. | 4 |
| 4 | Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях торговли. Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ, хранении веществ и материалов. | 2 |
| 5 | Пожарная опасность в организации | 4 |
| 6 | Общие сведения о системах противопожарной защиты в организации | 2 |
| 7 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 5 |
| 8 | Действия работников при пожарах | 2 |
| 9 | Практические занятия | 5 |
|  | ИТОГО | 28 |

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Введение:

Пожары - национальная проблема России. Статистика, основные причины и последствия пожаров. Задачи пожарной профилактики.

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие

правила пожарной безопасности

Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Виды пожарной охраны. Федеральная противопожарная служба. Государственный пожарный надзор, структура. Права и обязанности, виды административно-правового воздействия за нарушение и невыполнение правил и норм пожарной безопасности.

Тема 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий

Общие сведения о горении. Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и материалов. Категорирование и классификация помещений, зданий, сооружений по пожаровзрывоопасности. Понятие о пределе огнестойкости и пределе распространения огня. Понятие о степени огнестойкости зданий и сооружений. Способы огнезащиты конструкций.

Тема 3. Требования правил пожарной безопасности

при эксплуатации зданий, сооружений организаций.

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

Изучение требований инструкций по пожарной безопасности, Положения о противопожарном режиме, действующих на территории Куканского сельского поселения.

Тема 4. Пожарная опасность в организации

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную опасность производства.

Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ.

Тема 5. Общие сведения о системах противопожарной

защиты в организации

Первичные средства пожаротушения. Устройство, тактико-технические характеристики и правила эксплуатации огнетушителей.

Пожарные краны; размещение и контроль за ними. Правила пользования при пожаре.

Назначение, область применения автоматических систем пожаротушения и сигнализации. Классификация, основные параметры станций пожарной сигнализации, пожарных извещателей. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Принцип действия, устройство систем пожаротушения: водяного, пенного, газового и порошкового. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью систем.

Назначение, виды, основные элементы установок противодымной защиты. Требования норм и правил к системам противодымной защиты. Эксплуатация и проверка систем противодымной защиты.

Тема 6. Организационные основы обеспечения

пожарной безопасности в организации

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение работников мерам пожарной безопасности. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум. Инструкции о мерах пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий. Практические занятия с работниками. Противопожарная пропаганда.

Тема 7. Действия работников при пожарах

Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей, огнеопасных и ценных веществ и материалов. Меры по предотвращению распространения пожара. Встреча пожарных подразделений. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 9. Практические занятия

Практическое ознакомление с планом эвакуации при пожаре подразделения, местом расположения первичных средств пожаротушения. Тренировки по эвакуации людей.

Приложение 4

к Положению о порядке проведения обучения

мерам пожарной безопасности

работников администрации Куканского

сельского поселения

ПРОТОКОЛ № ___

заседания квалификационной комиссии

по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума администрации Куканского сельского поселения

В соответствии с распоряжением от "___" _____ 20__ г. № ___ квалификационная комиссия в составе: председатель _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ______________________________________________________________________________

"___" _____ 20__ г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Организация | Причина обучения | Отметка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

1. ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ________________________________________________________________

"___" ___________________ 20____ г.

М.П.