

«Новый Бор» сикт овмодчоминса Глава сельского поселения

юралысь «Новый Бор»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Ш У ö М

от 02 июня 2014 г. № 06/61

пст Новый Бор Республика Коми.

Об утверждении план-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014 -2015 гг.

В соответствии с п.2.6.3, п.2.6.4. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 гг. согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 гг. согласно приложению № 2.

3. Утвердить график приемки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условия 2014-2015 гг. согласно приложению № 3.

 4. Председателям жилых домов:

- организовать работу по подготовке жилых домов и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2014-2015 гг. согласно утвержденного план-графика;

- обеспечить выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

- активизировать работу с жильцами жилых домов, являющихся должниками за оказанные коммунальные услуги.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста сельского поселения «Новый Бор» (Рудакова Т.П.)

6. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава администрации-

Глава сельского поселения «Новый Бор» Г.Г. Идамкин

Утверждено

постановлением главы

сельского поселения «Новый Бор»

от 02 июня 2014 г. № 06/61

( приложение № 1)

 ПЛАН - ГРАФИК

 подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Жилищный фонд сельского поселения«Новый Бор» | Наименование работ | Сроки исполнения |
| 1 | пст. Медвежка | Устранить неисправности: оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, внутренних систем электроснабжения провести работы по утеплению выгребных ям | 15.08.2014 г. |
| 2. | пст. Новый Бор | Провести промывку, наладку систем холодного водоснабжения и отопленияУстранить неисправности: крыш, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, внутренних систем тепло - водо- и электроснабжения;Привести в техническое исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, выгребных ям. | 25.08.2014 г. |

Утверждено

постановлением главы

сельского поселения «Новый Бор»

от 02 июня 2014 г. № 06/61

( приложение № 2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности жилищного фонда и

его инженерного оборудования к эксплуатации

в зимних условиях 2012 – 2013 г.г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О | Должность |
| 1 | Идамкин Г.Г. | Глава сельского поселения «Новый Бор» |
| 2 | Шолтышев А.В. | Начальник государственной жилищной инспекции по Усть-Цилемскому району( по согласованию) |
| 3 | Председатели жилых домов |  Председатели жилых домов |
| 4 | Рудакова Т.П. | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Новый Бор» |
| 5 | Томилова Е.А. | Администратор пст Медвежка |

Утверждено

постановлением главы

сельского поселения «Новый Бор»

от 02 июня 2014 г. № 06/61

( приложение № 3)

ГРАФИК ПРИЕМКИ

жилищного фонда и его инженерного оборудования

к эксплуатации в зимних условиях 2014 – 2015 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Дата | Название населенного пункта |
| 1 | 15.08.2014 г. | пст. Медвежка |
| 2 | 25.08.2014 г. | пст. Новый Бор |