ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик

Администрация Хомутовского

муниципального образования

– администрация сельского поселения

Муниципальный контракт

№ 7536 от 05 февраля 2016 года

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Том II

Градостроительное планирование

развития территории

Материалы по обоснованию

Иркутск

2016

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Генеральный директор АО «Иркутскгражданпроект» | _____________________ |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор института АО «Иркутскгражданпроект» | _____________________ |  | И.В. Логванов |
| Архитектурная часть |  |  |  |
| ГАП | _____________________ |  | Е.Г. Журавлева |
| Архитектор 2-й категории | _____________________ |  | Т.Н. Семенкова |
| Архитектор | ______________________ |  | Ю.В. Булыгина |
| Архитектор | ______________________ |  | А.Ю. Галкина |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |
| Экономист | _____________________ |  | М.А. Тетерина |
| Транспорт |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | А.Ю. Туктаров |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| Главный специалист | _____________________ |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | Э.М. Алексеева |
| Электроснабжение и связь |  |  |  |
| Инженер | _____________________ |  | Е.Е. Акреева |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании (Утверждаемая часть проекта) | Несекретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории. Материалы по обоснованию | Несекретно |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Карта границ населенных пунктов в структуре Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1: 50 000 | Несекретно |
| 2. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 3. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 4. | Карта функциональных зон с отображением планируемого размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Основной чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 5. | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 8. | Карта планируемого размещения объектов водоснабжения населения, водоотведения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 9. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000 | Несекретно |
| 10. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенных пунктов: с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 11. | Карта планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Чертеж населенного пункта п. Плишкино. Масштаб 1:10 000 | Несекретно |
| 12. | Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования. Масштаб 1:25 000. | Несекретно |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	5

ВВЕДЕНИЕ	7

Внести изменения в Том II «Градостроительное планирование развития территории. Материалы по обоснованию» текстовых материалов генерального плана Хомутовского муниципального образования Иркутского района в:	8

Таблицу 6 «Расчет трудовых ресурсов» пункта 5.2. «Население и его расселение» раздела 5 «Экономическая база развития муниципального образования» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	8

Третий абзац пункта 5.2. «Население и его расселение» и таблицу 7 «Прогноз динамики численности населения по населенным пунктам с численностью не менее 0,1 тыс. чел» раздела 5 «Экономическая база развития муниципального образования» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	8

Пункт 6.2 «Предложения по границе населенных пунктов с. Хомутово, д. Талька, д. Куда, д. Позднякова, п. Горный и п. Плишкино» раздела 6 «Административно-территориальные границы Хомутовского МО» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	9

Подпункт 7.2.4 «Формирование производственных зон» пункта 7.2 «Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов» раздела 7 «Архитектурно-планировочная структура территории» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить мероприятиями 7-14 и изложить их после 6-ого мероприятия в следующей редакции:	9

1 мероприятие блока «Объекты 1 класса опасности» подпункта 7.2.5 «Формирование сооружений санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг» пункта 7.2 «Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов» раздела 7 «Архитектурно-планировочная структура территории» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	11

Абзацы 3-7 подпункта 8.2.1 «Улично-дорожная сеть» пункта 8.2 «Проектное решение» раздела 8 «Транспорт и улично-дорожная сеть» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	11

Таблицы 12 «Результаты расчета водопотребления», 13 «Результаты расчета пожарного и аварийного запаса воды, объем неприкосновенного запаса воды в резервуаре» подпункта 9.2.1 «Водоснабжение» пункта 9.2 «Проектное решение» раздела 9 «Водоснабжение и канализация» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	12

Первый абзац подпункта 9.2.2 «Хозяйственно-бытовая канализация» пункта 9.2 «Проектное решение» раздела 9 «Водоснабжение и канализация» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	13

Пункт 10.2 «Проектное решение» раздела 10 «Теплоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	13

Первый абзац пункта 11.2 «Проектное решение» раздела 11 «Газоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить и изложить в следующей редакции:	30

Мероприятия, изложенные в блоках «На 1 очередь», «На расчетный срок» пункта 11.2 «Проектное решение» раздела 11 «Газоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	30

Раздел 12 «Электроснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	31

- ПС «Аэропорт» (название условное) в районе автотранспортного узла «Иркутск - Новый» напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА;	34

Раздел 13 «Первая очередь строительства» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	36

Раздел 14 «Технико-экономические показатели» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:	37

Таблицу 33 «Перечень и категории земельных участков в границах населенных пунктов поселений или исключаемые из них. Планируемое использование земель» раздела 15 «Перечень земельных участков и планируемое их использование» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить строкой 7797 и изложить ее в следующей редакции:	49

ПРИЛОЖЕНИЕ	50

Приложение 1. Задание на проектирование.	51

Приложение 4. Классификатор функционального зонирования территории, принятый в АО «Иркутскгражданпроект». Список функциональных зон.	60

# ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района (Хомутовское МО) выполнено на основании муниципального контракта № 7536 от 05.02.2016 г., заключенного между АО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Хомутовского МО.

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района выполнена в части корректировки в отношении пунктов, указанных в п. 8 Задания на проектирование (Приложение №1 к Муниципальному контракту на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района). Частично была изменена трассировка улиц и дорог в соответствии с актуальными сведениями государственного кадастрового учета.

# Внести изменения в Том II «Градостроительное планирование развития территории. Материалы по обоснованию» текстовых материалов генерального плана Хомутовского муниципального образования Иркутского района в:

# Таблицу 3 «Структура населения Хомутовского МО по занятости» пункта 5.1. «Градообслуживающие отрасли» раздела 5 «Экономическая база развития муниципального образования» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Структура населения Хомутовского МО по занятости.

| Структура населения | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (2011г) | (2016г) | (2031г) |
| Население всего | 13,0 | 29,9 | 56,8 |
| Самодеятельное население | 5,9 | 14,3 | 29,9 |
| в т.ч. градообразующая группа | 2,9 | 5 | 4,2 |
| обслуживающая группа | 1,4 | 2,5 | 2,5 |
| работающие за пределами Хомутовского МО | 1,6 | 6,8 | 23,1 |
| Несамодеятельное население | 7,0 | 15,6 | 26,9 |

».

# Таблицу 6 «Расчет трудовых ресурсов» пункта 5.2. «Население и его расселение» раздела 5 «Экономическая база развития муниципального образования» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 6. Расчет трудовых ресурсов.

| Трудовые ресурсы | 2011г | 2016г | 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население, всего | 13,0 | 100 | 29,9 | 100 | 56,8 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 6,6 | 50,8 | 15,5 | 52,0 | 32,9 | 58,0 |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
| Трудовые ресурсы, всего | 6,8 | 52,3 | 16 | 53,7 | 33,6 | 59,1 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Лица, занятые в экономике | 5,9 | 45,4 | 14,4 | 48,0 | 30,4 | 53,5 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 1,1 |
| Трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,6 | 4,6 | 1 | 3,4 | 2,1 | 3,7 |
| Инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 1,0 |

».

# Третий абзац пункта 5.2. «Население и его расселение» и таблицу 7 «Прогноз динамики численности населения по населенным пунктам с численностью не менее 0,1 тыс. чел» раздела 5 «Экономическая база развития муниципального образования» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Проектом предусматривается обеспечение всего населения, постоянного и временного, жилищным фондом и инженерным обеспечением. В то же время потребности временного и постоянного населения будут различными в отношении некоторых видов социального и культурно-бытового обслуживания. Численность всего населения, с учетом временного, на I очередь Генерального плана составит 30,7 тыс. чел (в т. ч. 29,9 тыс. чел – постоянное население). К расчетному сроку увеличится до 60,6 тыс. чел. (в т. ч . 56,8 – постоянное население).

Таблица 7. Прогноз динамики численности населения по населенным пунктам с численностью не менее 0,1 тыс. чел.

|  | Исходный год 2011г | I очередь (2016г) | Расчетный срок (2031г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | население всего | в т. ч. постоянное | население всего | в т. ч. постоянное |
| Хомутовское сельское поселение | 12,975 | 30,7 | 29,9 | 60,6 | 56,8 |
| Хомутово | 8,554 | 14,4 | 14,3 | 18,2 | 17,9 |
| Талька | 0,231 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,8 |
| Куда | 2,398 | 11,3 | 11,3 | 16 | 15,7 |
| Позднякова | 0,491 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Горный | 0,459 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 3,1 |
| Плишкино | 0,842 | 2 | 1,4 | 21 | 17,9 |

».

# Пункт 6.2 «Предложения по границе населенных пунктов с. Хомутово, д. Талька, д. Куда, д. Позднякова, п. Горный и п. Плишкино» раздела 6 «Административно-территориальные границы Хомутовского МО» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«6.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов с. Хомутово, д. Талька, д. Куда, д. Позднякова, п. Горный и п. Плишкино

Таблица 8.

| № | Наименование | Основные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современные границы | Проектные границы |
| 1 | с. Хомутово | 710,3 га | 2393,4 га |
| 2 | д. Талька | 68,8 га | 194,1 га |
| 3 | д. Куда | 403,8 га | 1212,3 га |
| 4 | д. Позднякова | 139,7 га | 183,4 га |
| 5 | п. Горный | 42 га | 241,0 га |
| 6 | п. Плишкино | 130,0 га | 2833,1 га |
|  | Всего: | 1494,6 га | 7057,3 га |

Примечание. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. (См. раздел 15).

».

# Подпункт 7.2.4 «Формирование производственных зон» пункта 7.2 «Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов» раздела 7 «Архитектурно-планировочная структура территории» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить мероприятиями 7-14 и изложить их после 6-ого мероприятия в следующей редакции:

«

- Индустриальный парк «Хомутово» ООО «Госстрой»

- месторасположение: участки расположены на 19-м км автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский», юго-восточнее деревни Грановщины;

- площадь территории 59,9 га;

- Кирпичный завод (на территории индустриального парка «Хомутово» ООО «Госстрой»)

- месторасположение: участки расположены на 19-м км автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский», юго-восточнее деревни Грановщины;

- общая площадь территории индустриального парка 59,9 га;

- Производство по глубокой переработке древесины (на территории индустриального парка «Хомутово ООО «Госстрой»»)

- месторасположение: участки расположены на 19-м км автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский», юго-восточнее деревни Грановщины;

- общая площадь территории индустриального парка 59,9 га;

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: в 5 км на северо-восток от с. Карлук, на левобережной пойме р. Куда.

Участок недр «Кудинский-6» находится в границах земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:100922:1067; 38:06:100922:1066; 38:06:100922:1065;

- площадь территории 20,2 га.

- целевое назначение: разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Кудинский-6».

Недропользователь: ООО «Стройпромснаб». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00063 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2024 г.

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: на левобережной пойме р. Куда у д. Позднякова.

Участок недр приурочен к границам земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:071102:159; 38:06:071102:160; 38:06:000000:3435.

- площадь участка недр 0,23 км2.

- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Поздняковский-4».

Недропользователь: ООО «НЕРУДНИК». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00067 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2030 г.

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: на левобережной пойме р. Куда с. Хомутово.

Участок недр «Поздняковский-3» приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100902:1822; 38:06:100902:1823; 38:06:100902:1824; 38:06:100902:1881; 38:06:100902:1882.

- площадь участка недр 0,19 км2.

- целевое назначение: разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Поздняковский-3».

Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 900 тыс. м3.

Недропользователь: ООО «СендТрейд». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00061 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2034 г.

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: в 1 км на юго-запад от д. Талька.

Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100902:524; 38:06:100902:576; 38:06:100902:1165.

- площадь участка недр 0,163 км2.

- целевое назначение: разведка и добыча песков на участке недр местного значения «Талькинский-2».

Недропользователь: ООО «СендТрейд». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00062 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2039 г.

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: в 7 км на юго-восток от д. Позднякова.

Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:080607:525; 38:06:080607:522.

- площадь участка недр 0,17 км2.

- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песков на участке недр местного значения «Целинный-2».

Недропользователь: ООО «СендТрейд». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00073 ТР. Срок окончания лицензии: 01 февраля 2032 г.

- Карьер по добыче полезных ископаемых

- месторасположение: в 0,05 км на северо-запад от д. Позднякова.

Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:071102:160; 38:06:071102:159; 38:06:000000:3435.

- площадь участка недр 0,23 км2.

- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород на участке недр местного значения «Поздняковский-4».

Недропользователь: ООО «НЕРУДНИК». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00067 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2030 г.

».

# 1 мероприятие блока «Объекты 1 класса опасности» подпункта 7.2.5 «Формирование сооружений санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг» пункта 7.2 «Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов» раздела 7 «Архитектурно-планировочная структура территории» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«

- Мусоросортировочный комплекс, мощность 20 тыс. м3/год

- месторасположение: в СЗ части Хомутовского МО(1*);

- площадь территории – 0,6 га;

- сфера деятельности: сортировка и первичная переработка мусора.

».

# Абзацы 3-7 подпункта 8.2.1 «Улично-дорожная сеть» пункта 8.2 «Проектное решение» раздела 8 «Транспорт и улично-дорожная сеть» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«По развитию улично-дорожной сети Хомутовского муниципального образования на I очередь с учетом поэтапного освоения новых территорий предусматриваются:

- реконструкция – 48,8 км;

- строительство – 164,4 км.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития дорог и улично-дорожной сети поселков на расчетный срок генплана:

- строительство – 161,2 км.

Таким образом, на период расчетного срока будет построено – 325,6 км. Реконструировано - 48,8 км.

Проектом предусматривается исключить движение грузового транспорта по жилой территории.

В соответствии со  схемой территориального планирования Иркутской области предусматривается реконструкции мостового перехода через р.Куда на км 4+850 автомобильной дороги местного значения Куда-Хомутово-Турская».

Реконструкция мостового перехода по улице Подгорная поселка Плищкино.

# Таблицы 12 «Результаты расчета водопотребления», 13 «Результаты расчета пожарного и аварийного запаса воды, объем неприкосновенного запаса воды в резервуаре» подпункта 9.2.1 «Водоснабжение» пункта 9.2 «Проектное решение» раздела 9 «Водоснабжение и канализация» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Таблица 12. Результаты расчета водопотребления.

| Водопотребление на расчетный срок |
| --- |
| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут | Неучтенный расход | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут | Расчетный расход воды на максимальное водопотребление на время пожара (3 ч.) м3/сут | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Объем неприкосновенного запаса воды, м3 |
| Хомутово | 17,9 | 400 | 1,1 | 1,3 | 10238,8 | 1279,85 | 3чх2х2х10 | 1711,85 |
| Талька | 1,8 | 400 | 1,1 | 1,3 | 1029,6 | 128,7 | 3чх1х2х10 | 344,7 |
| Куда | 15,7 | 400 | 1,1 | 1,3 | 8980,4 | 1122,55 | 3чх1х2х10 | 1388,55 |
| Позднякова | 0,4 | 400 | 1,1 | 1,3 | 228,8 | 28,6 | 3чх1х2х5 | 136,6 |
| Горный | 3,1 | 400 | 1,1 | 1,3 | 1773,2 | 221,65 | 3чх1х2х10 | 437,65 |
| Плишкино | 17,9 | 400 | 1,1 | 1,3 | 10238,8 | 1279,85 | 3чх2х2х10 | 1711,85 |
| Всего | 56,8 |  |  |  | 32489,6 | 4061,2 |  | 5731,2 |

Примечание. Пожарный и аварийный запас рассчитываются по СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3.

Таблица 13. Результаты расчета пожарного и аварийного запаса воды, объем неприкосновенного запаса воды в резервуаре.

|  | Итого | Хомутово | Талька | Куда | Позднякова | Горный | Плишкино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход от населения, м3/сут | 32489,6 | 10238,8 | 1029,6 | 8980,4 | 228,8 | 1773,2 | 10238,8 |
| 8ч×70% | 7580,9 | 2389,05 | 240,3 | 2095,4 | 53,39 | 413,7 | 2389,05 |
| Пожарный запас, м3 | 5731,2 | 1711,85 | 344,7 | 1388,55 | 136,6 | 437,65 | 1711,85 |
| Объем неприкосновенного запаса в резервуаре, м3 | 13312,1 | 4100,9 | 585 | 3483,95 | 189,99 | 851,35 | 4100,9 |
| Объем резервуаров с учетом неприкосновенного запаса и регулируемого расхода принятого в проекте, м3 | 2х2000 | 4х3000 | 2х5000 |

».

# Первый абзац подпункта 9.2.2 «Хозяйственно-бытовая канализация» пункта 9.2 «Проектное решение» раздела 9 «Водоснабжение и канализация» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Расход водоотведения принимается на уровне водопотребления и составляет 32489,6 м3/сут.».

# Пункт 10.2 «Проектное решение» раздела 10 «Теплоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«10.2. Проектное решение

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: с 1 января 2013 г. подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается, с 1 января 2022 г. использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Таким образом, с 1 января 2022 г. необходимо предусмотреть перевод всех потребителей централизованного теплоснабжения на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Расчет тепловых нагрузок производится по удельному теплопотреблению на 1 м2 площади по таблице В.1, приложение В, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Значение удельного расхода максимальной тепловой нагрузки на отопление, q уд o , Вт/м 2 принимается:

- для индивидуальных жилых домов (1-3 эт.) усадебного и многоквартирного составляет: 75 Вт/м 2

При отсутствии проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка на отопление определяется по формуле, Вт/м2:

q о. max=q уд o*S ж.ф.

где S ж.ф – общая площадь жилых помещений многоквартирной застройки, м2.

Согласно «Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г. суммарный среднесуточный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 кв. м. жилья, Вт/м2, можно принимать по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», по прил. Г, табл. Г.1. Таким образом

q гвс ср=q уд гвс*S ж.ф.

Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление общественных и административных зданий определяется по укрупненным показателям, Гкал/ч:

Qо = α V qо (tв – tн.р.) 10-6

Расчетная часовая тепловая нагрузка на вентиляцию общественных и административных зданий определяется по укрупненным показателям, Гкал/ч:

Q в=α V qв (tв – tн.в.) 10-6

где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления от tн.р.=-30 0С, при которой определено соответствующее значение qо, (табл. 2, МДС 41-4.2000), α=0,97 для Хомутовского муниципального образования;

V – объем здания по наружному обмеру, м3: норма общей площади на 1 измеритель, т. е. Sв, м2/чел, принята согласно табл. Г. 1, СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и табл. 10.1.4.; высота здания определяется согласно объемно-планировочных решениий СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения и т. д.

qо , qв - удельные тепловые характеристики для отопления и вентиляции общественных зданий (табл. 4, МДС 41-4.2000) ккал/м3чоС;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха помещений, оС,

tн.р. =-33 оС – расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 для отопления и вентиляции (СП 131.13330.2012. Строительная климатология).

Расчетные показатели тепловых нагрузок объектов капитального строительства, планируемых к строительству на I очередь и на расчетный срок по Хомутовскому муниципальному образованию сведены в таблицу 14. Ниже представлены подробные расчеты по всем населенным пунктам Хомутовского муниципального образования.

Таблица 14. Сводная таблица показателей тепловых нагрузок ОКС, планируемых к строительству на I очередь и на расчетный срок Хомутовского муниципального образования.

| № пп | Населенный пункт | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч /МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь (2016 г.) | Расчетный срок (2031 г.) | Всего |
| 1 | с. Хомутово | 13,154 | 24,693 | 37,847 |
|  |  | 15,298 | 28,718 | 44,016 |
| 2 | д. Талька | 1,090 | 3,660 | 4,750 |
|  |  | 1,268 | 4,257 | 5,524 |
| 3 | д. Куда | 14,409 | 32,201 | 46,610 |
|  |  | 16,758 | 37,450 | 54,208 |
| 4 | д. Позднякова | 0,031 | 0,109 | 0,140 |
|  |  | 0,036 | 0,127 | 0,163 |
| 5 | п. Горный | 4,620 | 7,850 | 12,470 |
|  |  | 5,373 | 9,130 | 14,503 |
| 6 | п. Плишкино | 2,081 | 37,117 | 39,199 |
|  |  | 2,421 | 43,167 | 45,588 |
| Всего: | Гкал/ч | 35,385 | 105,630 | 141,016 |
|  | МВт | 41,153 | 122,848 | 164,001 |

В соответствии с выполненными расчетами прирост тепловой нагрузки потребителей составит:

- на I очередь строительства – 35,385 Гкал/час (41,153 МВт);

- на расчетный срок – 105,630 Гкал/час (122,848 МВт).

Суммарный прирост тепловой нагрузки составит 141,016 Гкал/ч или 164,001 МВт.

Предлагаемые к строительству новые  и реконструируемые котельные по Хомутовскому муниципальному образованию сведены в таблицу 15.

Таблица 15. Сводная таблица предлагаемых к строительству котельных, индивидуальных электрокотлов, их нагрузки

| № пп | Населенный пункт | Наименование теплоисточника | Присоединяемая нагрузка, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| 1 | с. Хомутово | Центральная, блочно-модульная котельная (БМК) | 4,5 | - |
|  |  | Школа | 1,1 | - |
|  |  | Котельная №1 | 2 | - |
|  |  | Котельная №2 | 6 | - |
|  |  | Индивидуальное электроотопление | - | 26 |
| 2 | д. Талька | Индивидуальные электроотопление | - | 5,525 |
| 3 | д. Куда | Котельная №1 | 5 | - |
|  |  | Котельная №2 | 5 | - |
|  |  | Котельная №3 (мкр. Аэропорта) | 3 | - |
|  |  | Индивидуальное электроотопление | - | 35,578 |
| 4 | д. Позднякова | Индивидуальное электроотопление | - | 0,163 |
| 5 | п. Горный | Котельная | 8 | - |
|  |  | Индивидуальное электроотопление | - | 6,967 |
| 6 | п. Плишкино | Котельная | 20 | - |
|  |  | Котельная (мкр. Ключевой) | 20 | - |
|  |  | Индивидуальное электроотопление | - | 6,531 |

В случае строительства газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» на расчетный срок предусматривается реконструкция угольных котельных в газовые. Также перевод индивидуальных электрокотлов на газовое топливо.

с. Хомутово

Согласно документу «Схема теплоснабжения в административных границах с. Хомутово Иркутского района Иркутской области», разработанной в 2014 г. на территории с. Хомутово находится 2 муниципальных угольных котельных, работающих на Азейском буром угле: котельная «Центральная», расположенная на ул. Мичурина и котельная школы №1, расположенная на ул. Кирова. Ведется строительство новой модульной угольной котельной в зоне действия существующей котельной «Центральная». Новый проектируемый теплоисточник представляет собой технологический комплекс, в состав которого входит непосредственно блочно-модульное здание котельной с двумя водогрейными котлами «Гефест» по 1.5 Гкал/ч тепловой мощности.

Ожидается увеличение подключенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения «Центральная»» после строительства и ввода в эксплуатацию новой блочно-модульной угольной котельной установленной мощностью 2.58 Гкал/ч. К сетям от БМК планируется подключение в 2015 г. следующих объектов: здания поселковой библиотеки, трех жилых домов по ул. Чапаева, здания торгового комплекса, детского сада и административного здания. Для подключения школы №2 к существующим теплосетям от новой БМК, имеющегося резерва тепловой мощности недостаточно. Подключение школы № 2 возможно только после установки в БМК дополнительного третьего котла.

Расширение зоны действия котельной «Школа» в ближайшей перспективе не планируется.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным разбором воды на бытовые нужды из теплосети. Тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении, проложены подземно, в лотках. В качестве утеплителя применяется минвата, ППУ-скорлупы.

Централизованным теплоснабжением обеспечена часть сельских жилых домов и общественные учреждения. Кроме централизованных теплоисточников, теплоснабжение малоэтажной застройки осуществляется индивидуальными электрическими нагревателями и печами.

Характеристики теплоисточников

| № п/п | Котельная | Топливо | Оуст, Гкал/ч | Орасп, Гкал/ч | Орасч, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная» | уголь | 3.5 | 2.3 | 1.65 |
| 2 | Школа | уголь | 0.7 | 0.55 | 0.22 |
|  |  |  | Всего: | 2.85 | 1.87 |

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на I очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.

Таблица 16. Расчетные тепловые нагрузки объектов капитального строительства, планируемых к строительству на I очередь и на расчетный срок в с. Хомутово

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| с. Хомутово |
| I очередь, население 10,7 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 85 тыс. кв. м. | 5,481225 | 0 | 0,891613 | 6,372838 | 6,372838 | 7,41161 |
| 1-3 многоквартирн | 21,6 тыс. кв. м. | 3,687476 | 0 | 0,226574 | 3,914050 | 3,914050 | 4,55204 |
| Общеобразовательные школы, мест | 1*500 S=5000 кв. м. V=15000 куб.м. | 0,235274 | 0,049907 | 0,003439 | 0,288619 | 0,288619 | 0,33566 |
|  | 1*300 S=3000 кв. м. V=9000 куб.м. | 0,149720 | 0,034222 | 0,002064 | 0,186005 | 0,186005 | 0,21632 |
|  | расширение существ школы на 550 мест S=5500 кв. м. V=16500 куб.м. | 0,258801 | 0,054897 | 0,003783 | 0,317481 | 0,317481 | 0,36923 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 4*110 S=4*1100 кв. м. V=4*3300 куб.м. | 0,126900 | 0,037324 | 0,002932 | 0,167156 | 0,668624 | 0,77761 |
|  | 1*190 S=1900 кв. м. V=5700 куб.м. | 0,099633 | 0,029304 | 0,003172 | 0,132108 | 0,132108 | 0,15364 |
| Магазины | 1500 кв. м. торговой площади S=4500 кв. м. V=13500 куб.м. | 0,194854 | 0,169711 | 0,004256 | 0,368821 | 0,368821 | 0,42894 |
| Клуб | 1*250 S=1250 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,112835 | 0,078643 | 0,000752 | 0,192230 | 0,192230 | 0,22356 |
| Библиотека | 1*50 тыс. ед. хр. S=500 кв. м. V=1500 куб.м. | 0,028940 | 0,006678 | 0,000344 | 0,035962 | 0,035962 | 0,04182 |
| Предприятия общепита | 1*50 мест S=400 кв. м. V=1200 куб.м. | 0,019963 | 0,039925 | 0,001101 | 0,060988 | 0,060988 | 0,07093 |
|  | 2*100 мест S=800 кв. м. V=2400 куб.м. | 0,039925 | 0,079850 | 0,002201 | 0,121977 | 0,243953 | 0,28372 |
| Предприятия бытового обслуживания | 2*10 раб. мест S=2*200 кв. м. V=2*600 куб.м. | 0,010837 | 0,022814 | 0,003009 | 0,036661 | 0,073321 | 0,08527 |
| Баня | 1*50 мест S=310 кв. м. V=930 куб.м. | 0,014650 | 0,052322 | 0,004664 | 0,071636 | 0,071636 | 0,08331 |
| Гостиница | 1*100 мест S=2600 кв. м. V=7800 куб.м. | 0,152379 | 0,032080 | 0,038003 | 0,222462 | 0,222462 | 0,25872 |
| Аптека | 1 объект S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003979 | 0,000833 | 0,000036 | 0,004848 | 0,004848 | 0,00564 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 13,15394 | 15,298 |
| Расчетный срок, население 15,4 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 210,7 тыс. кв. м. | 13,58699 | 0 | 2,210150 | 15,79714 | 15,79714 | 18,3721 |
| 1-3 многоквартир. | 61,4 тыс. кв. м. | 3,959379 | 0 | 0,644059 | 4,603438 | 4,603438 | 5,3538 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 2*110 S=5*1100 кв. м. V=5*3300 куб.м. | 0,126900 | 0,037324 | 0,002932 | 0,167156 | 0,334312 | 0,3888 |
| Учреждение дополнительного образования | 1*150 S=1500 кв. м. V=4500 куб.м. | 0,083415 | 0,019250 | 0,001032 | 0,103697 | 0,103697 | 0,1206 |
| Спортивный объект со спортивным залом 1000 кв. м. площади пола, бассейном 300 кв. м. зеркала воды | S=4370 кв. м. V=17000 куб.м. | 0,288410 | 0,061178 | 0,065753 | 0,415341 | 0,415341 | 0,48304 |
| Молочная кухня | 1*2600 порций в сут. на 1 реб. S=260 кв. м. V=7800 куб.м. | 0,122342 | 0,029659 | 0,000179 | 0,152180 | 0,152180 | 0,17699 |
| Аптеки | 2 объекта S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003979 | 0,000833 | 0,000036 | 0,004848 | 0,009696 | 0,01128 |
| Клубы | 2*250 S=1250 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,112835 | 0,078643 | 0,000752 | 0,192230 | 0,384461 | 0,44713 |
| Библиотека | 1*50 тыс. ед. хр. S=500 кв. м. V=1500 куб.м. | 0,028940 | 0,006678 | 0,000344 | 0,035962 | 0,035962 | 0,04182 |
| Бани | 2*50 мест S=310 кв. м. V=930 куб.м. | 0,014650 | 0,052322 | 0,004664 | 0,071636 | 0,143273 | 0,16663 |
| Отделение банка, операционная касса | 1 касса S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,00217 |
| Гостиницы | 2*100 мест S=2600 кв. м. V=7800 куб.м. | 0,152379 | 0,032080 | 0,038003 | 0,222462 | 0,444924 | 0,51745 |
| Магазины | 4800 кв. м. торговой площади S=14400 кв. м. V=43200 куб.м. | 0,623532 | 0,543076 | 0,013619 | 1,180227 | 1,180227 | 1,3726 |
| Предприятие общепита | 1*50 мест S=400 кв. м. V=1200 куб.м. | 0,019963 | 0,039925 | 0,001101 | 0,060988 | 0,060988 | 0,07093 |
|  | 6*100 мест S=800 кв. м. V=2400 куб.м. | 0,039925 | 0,079850 | 0,002201 | 0,121977 | 0,731860 | 0,85115 |
| Предприятия бытового обслуживания | 8*10 раб. мест S=8*200 кв. м. V=8*600 куб.м. | 0,010837 | 0,022814 | 0,003009 | 0,036661 | 0,293284 | 0,34109 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 24,693 | 28,7176 |

К концу I очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 13,154 Гкал/ч или 15,298 кВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 24,693 Гкал/ч или 28,718 кВт.

К новой блочно - модульной угольной котельной планируется присоединение следующих перспективных потребителей: 32 - объекта придорожного обслуживания общей площадью от 100-500 м2, 33 - объект торговли (магазин), 36 - предприятие общепита на 100 мест, 42 - автовокзал. Подключение перечисленных объектов и  школы № 2 возможно только после установки в БМК дополнительного третьего котла.

В связи с расширением существующей  школы №1 на 550 мест предусматривается реконструкция угольной котельной «Школа» Прирост тепловой нагрузки составит 0,317 Гкал/ч. Присоединение к котельной других потребителей не планируется.

Кроме реконструируемых существующих двух котельных проектом предлагается строительство двух новых котельных: котельная №1, котельная №2.

К котельной № 1 планируется присоединение следующих перспективных потребителей: 1- два детских сада на 110 мест, 3 -  детский сад на 190 мест, 7 – школу на 250 мест, 8 – школу на 500 мест, 21 – гостиницу на 100 мест, 32 - объекта придорожного обслуживания общей площадью от 100-500 м2, 33 – четыре объекта торговли, 35 – библиотеку на 50 тыс. ед. хранения, 40 – аптеку. Присоединенная тепловая нагрузка котельной составит около 1,568 Гкал/ч.

К котельной № 2 планируется присоединение следующих перспективных потребителей: 1-3 этажная многоквартирная застройка на расчетный срок с тепловой нагрузкой 4,603 Гкал/ч или 5,354 МВт, 1 – детского сада на 110 мест, 12 – внешкольного учреждения на 110 мест, 21 – гостиница на 100 мест, 29 – клуба на 250 мест, 32 -  объекта придорожного обслуживания общей площадью от 100-500 м2, 33 – объекта торговли, 36 – двух предприятий общепита на 100 мест, 40 – аптеку, 41 – раздаточный пункт молочной кухни. Суммарная тепловая нагрузка на объекты соцкультбыта составит 1,157 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка к котельной составит 5,76 Гкал/ч.

Жилую 1-3 этажную застройку усадебного типа планируется отапливать от индивидуальных электрокотлов малой мощности. Тепловая нагрузка на I очередь составит 6,373 Гкал/ч или 7,412 МВт, на расчетный срок – 15,797 Гкал/ч или 18,372 МВт. Всего суммарная тепловая нагрузка на жилую 1-3 этажную застройку усадебного типа составит 22,17 Гкал/ч или 25,784 МВт. Оставшиеся отдаленные общественные и административные здания предлагается отапливать от индивидуальных электрокотлов малой мощности.

Таким образом, теплоснабжение с. Хомутово предлагается производить от четырех котельных. Установочную мощность котельной «Центральная» необходимо принять не менее 4,5 Гкал/ч. Установочную мощность котельной «Школа» необходимо принять не менее 1,1 Гкал/ч. Кроме того, предлагается строительство на территории с. Хомутово еще двух котельных. Мощность котельной №1 рекомендуется принять не менее 2 Гкал/ч, а мощность котельной №2 принимать не менее 6 Гкал/ч. Мощность индивидуальных электрокотлов малой мощности составит около 26 МВт.

Перечень мероприятий для обеспечения качественным теплоснабжением существующих и перспективных потребителей, согласно «Схемы теплоснабжения ….»:

Система теплоснабжения «Центральная»:

- Прокладка участков теплосетей к перспективным потребителям общей протяженностью около 1000 м- 9697 тыс.руб;

- Выполнение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей – 150 тыс.руб;

- Замена ветхих участков теплосетей Ду 50-70 мм на отпайках к потребителям общей протяженностью около 500 м - 3000 тыс.руб;

Всего капвложений по системе «Центральная» - 12847 тыс. руб.

Система теплоснабжения «Школа»

- Установка системы химводоочистки - 400 тыс. руб.;

- Установка приборов учета и регулирования параметров работы  котельной - 100 тыс.руб.;

- Наладка режимов работы котлов - 150 тыс.руб;

Всего капвложений по системе «Школа» - 650 тыс. руб.

д. Талька

Основная тепловая нагрузка приходится на  1-3 этажные жилые застройки усадебного типа. Суммарная тепловая нагрузка на 1 очередь и на расчетный срок составит 4,796 МВт. Оставшиеся 0,729 МВт приходится на оставшиеся объекты: школа, детский сад, магазины, предприятие общепита, и бытового обслуживания, а также на аптеку и ФАП. Таким образом, строительство угольной котельной нецелесообразно.  Все объекты предлагается отапливать от индивидуальных электрических котлов малой мощности.

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.1.

Таблица 16.1 Расчетные тепловые нагрузки объектов капитального строительства, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок в д. Талька

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| д. Талька |
| 1 очередь, население 800 чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 13,5 тыс. кв. м. | 0,870548 | 0 | 0,141609 | 1,012157 | 1,012157 | 1,177138 |
| Магазины | 180 кв. м. торговой площади S= 540 кв. м. V=1620 куб.м. | 0,028662 | 0 | 0,000511 | 0,029173 | 0,029173 | 0,033928 |
| Предприятия общепита | 1*40 мест S=320 кв. м. V= 960 куб.м. | 0,015970 | 0,031940 | 0,000880 | 0,048791 | 0,048791 | 0,056744 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 1,090120 | 1,26781 |
| Расчетный срок, население 1,8 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 41,5 тыс. кв. м. | 2,676128 | 0 | 0,435317 | 3,111444 | 3,111444 | 3,61861 |
| Общеобразовательная школа, мест | 1*250 S=2500 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,124766 | 0,028518 | 0,001720 | 0,155004 | 0,155004 | 0,180269 |
| Детское дошкольное учреждение, мест | 1*110 S=1100 кв. м. V=3300 куб.м. | 0,141830 | 0,041056 | 0,002932 | 0,185818 | 0,185818 | 0,216106 |
| Магазины | 550 кв. м. торговой площади S= 1650 кв. м. V=4950 куб.м. | 0,087579 | 0 | 0,001561 | 0,089140 | 0,089140 | 0,10367 |
| Предприятия общепита | 2*40 мест S=320 кв. м. V= 660 куб.м. | 0,010979 | 0,021959 | 0,000880 | 0,033819 | 0,067637 | 0,078662 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1*10 раб. мест S=200 кв. м. V=600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,038034 | 0,044234 |
| Аптека | 1 объект, S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000077 | 0,004708 | 0,004708 | 0,005475 |
| ФАП, посещений в смену | 1*10 S=100 кв. м. V=300 куб.м. | 0,006632 | 0,001388 | 0,000129 | 0,008149 | 0,008149 | 0,009477 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 3,659934 | 4,256503 |

К концу 1 очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 1,09 Гкал/ч или 1,268 МВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 3,66 Гкал/ч или 4,257 МВт.

д. Куда

В д. Куда предлагается строительство трех котельных. Из них две котельные по 5 Гкал/ч в самой деревне и одна котельная в мкр. Аэропорт мощностью порядка 3 Гкал/час. Жилую 1-3 этажную усадебную застройку предлагается отапливать от индивидуальных электрокотлов малой мощности.

Суммарная нагрузка на усадебную застройку составляет около 34 Гкал/ч или 35,578 МВт. При разработке «Схемы теплоснабжения …» предлагается рассмотрение централизованного теплоснабжения жилой 1-3 этажной усадебной застройки в зонах действия котельных №2 и №3 в мкр. Аэропорта.

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.2.

Таблица 16.2. Расчетные тепловые нагрузки объектов капитального строительства, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок в д. Куда

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| д. Куда |
| 1 очередь, население 10 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 168,3 тыс. кв. м. | 10,85282 | 0 | 1,765393 | 12,61821 | 12,61821 | 14,67498 |
| 1-3 многоквартирн | 9,8 тыс. кв. м. | 0,631953 | 0 | 0,102798 | 0,734751 | 0,734751 | 0,854515 |
| Общеобразовательная школа, мест | 1*250 S=2500 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,124766 | 0,028518 | 0,001720 | 0,155004 | 0,155004 | 0,180269 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 1*110 S=1100 кв. м. V=3300 куб.м. | 0,064468 | 0,018662 | 0,002932 | 0,086062 | 0,086062 | 0,100089 |
|  | 1*140 S=1400 кв. м. V=4200 куб.м. | 0,082050 | 0,023751 | 0,003732 | 0,109533 | 0,109533 | 0,127387 |
|  | 1*220 S=2200 кв. м. V=6600 куб.м. | 0,115364 | 0,033931 | 0,005864 | 0,155158 | 0,155158 | 0,180449 |
| Магазины | 900 кв. м. торговой площади S= 2700 кв. м. V=8100 куб.м. | 0,124455 | 0,030171 | 0,002554 | 0,157179 | 0,157179 | 0,182799 |
| Клуб | 1*250 S=1250 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,117637 | 0,081989 | 0,000752 | 0,200378 | 0,200378 | 0,233039 |
| Предприятия общепита | 2*60 мест S=480 кв. м. V= 1440 куб.м. | 0,023955 | 0,047910 | 0,001321 | 0,073186 | 0,146372 | 0,170230 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1*10 раб. мест S=200 кв. м. V=600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,038034 | 0,044233 |
| Отделение банка, операционная касса | 1 касса S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,002170 |
| Отделение связи | 1 раб. место S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,002170 |
| Аптека | 1 объект S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000036 | 0,004667 | 0,004667 | 0,005427 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 14,40909 | 16,75777 |
| Расчетный срок, население 14,5 тыс. чел.) |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 285,6 тыс. кв. м. | 18,41691 | 0 | 2,995818 | 21,41273 | 21,41273 | 24,90301 |
| 1-3 многоквартирн | 45 тыс. кв. м. | 2,901825 | 0 | 0,472030 | 3,373855 | 3,373855 | 3,923793 |
| Общеобразовательная школа, мест | 1*600 S=6000 кв. м. V=18000 куб.м. | 0,282328 | 0,059888 | 0,004127 | 0,346343 | 0,346343 | 0,402796 |
|  | 1*900 (аэропорт) S=9000 кв. м. V=27000 куб.м. | 0,423492 | 0,089832 | 0,006191 | 0,519515 | 0,519515 | 0,604195 |
| Учреждение дополнительного образования | 1*150 S=1500 кв. м. V=4500 куб.м. | 0,083415 | 0,019250 | 0,001032 | 0,103697 | 0,103697 | 0,120599 |
| Спортивный объект со спортивным залом 1000 кв. м. площади пола, бассейном 300 кв. м. зеркала воды | S=4370 кв. м. V=17000 куб.м. | 0,288410 | 0,061178 | 0,065753 | 0,415341 | 0,415341 | 0,483041 |
| Магазины | 3300 кв. м. торговой площади S= 9900 кв. м. V=29700 куб.м. | 0,428678 | 0,373365 | 0,009363 | 0,811406 | 0,811406 | 0,943664 |
| Предприятия общепита | 3*100 мест S=800 кв. м. V= 2400 куб.м. | 0,039925 | 0,079850 | 0,002201 | 0,121977 | 0,365930 | 0,425576 |
|  | 3*60 мест S= 480 кв. м. V= 1440 куб.м. | 0,023955 | 0,047910 | 0,001321 | 0,073186 | 0,219558 | 0,255346 |
| Предприятия бытового обслуживания | 6*10 раб. мест S=6*200 кв. м. V=6*600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,228204 | 0,265401 |
| Стационар | 1*600 коек S=30000 кв. м. V=90000 куб. м | 1,388070 | 1,156725 | 0,451395 | 2,996190 | 2,996190 | 3,484568 |
| Поликлиника, посещений в смену | 1*600 S=6000 кв. м. V=18000 куб.м. | 0,277614 | 0,231345 | 0,007738 | 0,516697 | 0,516697 | 0,600918 |
| ФАП, посещений в смену | 1*30 S=300 кв. м. V=900 куб.м. | 0,019896 | 0,004164 | 0,000387 | 0,024447 | 0,024447 | 0,028431 |
| Станция скорой помощи | 1*3 поста S=200 кв. м. V=800 куб.м. | 0,017685 | 0,003702 | 0,000258 | 0,021645 | 0,021645 | 0,025172 |
| Аптеки | 2 объекта S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000036 | 0,004667 | 0,009333 | 0,010854 |
| Клубы | 2*150 S=750 кв. м. V=2250 куб.м. | 0,035291 | 0,024597 | 0,000451 | 0,060339 | 0,120678 | 0,140348 |
| Библиотека | 1*50 тыс. ед. хр. S=500 кв. м. V=1500 куб.м. | 0,028940 | 0,006678 | 0,000344 | 0,035962 | 0,035962 | 0,041824 |
| Прачечные самообслуживания | 1*500 кг белья в смену S=1000 кв. м. V=3000 куб.м. | 0,054184 | 0,114072 | 0,015047 | 0,183303 | 0,183303 | 0,213181 |
| Бани | 2*30 мест S=186 кв. м. V=600 куб.м. | 0,009452 | 0,033756 | 0,002799 | 0,046006 | 0,092013 | 0,107010 |
| Отделение связи | 1 раб. место S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,002170 |
| Отделение банка, операционная касса | 1 касса S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,002170 |
| Гостиница | 1*100 мест S=2600 кв. м. V=7800 куб.м. | 0,152379 | 0,032080 | 0,038003 | 0,222462 | 0,222462 | 0,258723 |
| Гостиница | 1*80 мест S=2080 кв. м. V=6240 куб.м. | 0,121903 | 0,025664 | 0,030403 | 0,177970 | 0,177970 | 0,206978 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 32,20101 | 37,44978 |

К концу 1 очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 14,409 Гкал/ч или 16,758 МВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 32,201 Гкал/ч или 37,449 МВт.

д. Позднякова

В поселке Позднякова жилая застройка представлена индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами усадебного типа с тепловой нагрузкой 0,061 МВт на расчетный срок. Тепловая нагрузка на административные объекты составит 0,066 МВт к  концу расчетного срока. Строительство котельной нецелесообразно. Проектируемые объекты предлагается отапливать от индивидуальных электрокотлов малой мощности.

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.3

Таблица 16.3. Сводная таблица показателей тепловых нагрузок ОКС, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок д. Позднякова

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| д. Позднякова |
| 1 очередь, население 400 чел. |
| Жилые дома | строительство не предусмотрено |
| Магазины | 40 кв. м. торговой площади S= 120 кв. м. V=360 куб.м. | 0,006369 | 0,000000 | 0,000113 | 0,006483 | 0,006483 | 0,007539 |
| Предприятие общепита | 1*20 мест S=160 кв. м. V= 480 куб.м. | 0,007985 | 0,015970 | 0,000440 | 0,024395 | 0,024395 | 0,028371 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 0,030878 | 0,035911 |
| Расчетный срок, население 400 чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 0,7 тыс. кв. м. | 0,045140 | 0 | 0,007343 | 0,052482 | 0,052482 | 0,061036 |
| Магазины | 120 кв. м. торговой площади S= 360 кв. м. V=1080 куб.м. | 0,019108 | 0,000000 | 0,000340 | 0,019449 | 0,019449 | 0,022618 |
| Предприятие общепита | 1*20 мест S=160 кв. м. V= 480 куб.м. | 0,007985 | 0,015970 | 0,000440 | 0,024395 | 0,024395 | 0,028371 |
| Аптека | 1 объект, S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000077 | 0,004708 | 0,004708 | 0,005475 |
| ФАП, посещений в смену | 1*10 S=100 кв. м. V=300 куб.м. | 0,006632 | 0,001388 | 0,000129 | 0,008149 | 0,008149 | 0,009477 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 0,109183 | 0,126979 |

К концу 1 очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 0,031 Гкал/ч или 0,036 МВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 0,109 Гкал/ч или 0,127 МВт.

п. Горный

На расчетный срок предусматривается строительство 1 котельной в поселке суммарной мощностью 7,536 Гкал/час. Объекты индивидуального жилищного строительства 1-3 этажные усадебные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных электрокотлов. Тепловая нагрузка данных потребителей составит 1,897 Гкал/ч (2,206 МВт) на 1 очередь и 4,094 Гкал/ч (4,761 МВт) на расчетный срок. К централизованной системе теплоснабжения планируется присоединять многоквартирные 1-3 этажные дома, а также все общественно-административные здания.

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.4.

Таблица 16.4. Сводная таблица показателей тепловых нагрузок ОКС, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок п. Горный

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| п. Горный |
| 1 очередь (население 2,8 тыс. чел.) |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 25,3 тыс. кв. м. | 1,631471 | 0 | 0,265386 | 1,896856 | 1,896856 | 2,206043 |
| 1-3 многоквартирн | 28,02 тыс. кв. м. | 1,806870 | 0 | 0,293917 | 2,100787 | 2,100787 | 2,443215 |
| Общеобразовательная школа, мест | 1*500 S=5000 кв. м. V=15000 куб.м. | 0,235274 | 0,049907 | 0,003439 | 0,288619 | 0,288619 | 0,335664 |
| Детское дошкольное учреждение, мест | 1*110 S=1100 кв. м. V=3300 куб.м. | 0,061171 | 0,014116 | 0,000757 | 0,076044 | 0,076044 | 0,088439 |
| Магазины | 450 кв. м. торговой площади S= 1350кв. м. V=4050 куб.м. | 0,071656 | 0,000000 | 0,001277 | 0,072933 | 0,072933 | 0,084820 |
| Предприятия общепита | 2*60 мест S=390 кв. м. V=1170 куб.м. | 0,01946 | 0,03893 | 0,00107 | 0,0594636 | 0,118927 | 0,138312 |
| Предприятия бытового обслуживания | 2*8 раб. мест S=160 кв. м. V=480 куб.м. | 0,009023 | 0,018996 | 0,002407 | 0,030427 | 0,060854 | 0,070773 |
| Аптека | 1 объект, S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000077 | 0,004708 | 0,004708 | 0,005475 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 4,619729 | 5,372744 |
|  | Расчетный срок (население 4,8 тыс. чел.) |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 54,6 тыс. кв. м. | 3,520881 | 0 | 0,572730 | 4,093611 | 4,093611 | 4,760869 |
| 1-3 многоквартирные | 42,02 тыс. кв. м. | 2,709660 | 0 | 0,440771 | 3,150431 | 3,150431 | 3,663951 |
| Детское дошкольное учреждение, мест | 1*110 S=1100 кв. м. V=3300 куб.м. | 0,064468 | 0,018662 | 0,002932 | 0,086062 | 0,086062 | 0,100089 |
| Магазины | 850 кв. м. торговой площади S= 2550 кв. м. V=7650 куб.м. | 0,131788 | 0,028495 | 0,002412 | 0,162695 | 0,162695 | 0,189213 |
| Предприятия общепита | 2*60 мест S=390 кв. м. V=1170 куб.м. | 0,019066 | 0,038133 | 0,001073 | 0,058272 | 0,116544 | 0,135540 |
| Предприятия бытового обслуживания | 1*10 раб. мест S=200 кв. м. V=600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,038034 | 0,044233 |
|  | 1*5 раб. мест S=100 кв. м. V=300 куб.м. | 0,005640 | 0,011873 | 0,001505 | 0,019017 | 0,019017 | 0,022116 |
| ФАП, посещений в смену | 1*20 S=200 кв. м. V=660 куб.м. | 0,01459 | 0,00305 | 0,00026 | 0,0179018 | 0,017902 | 0,020819 |
| Аптека | 1 объект, S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000077 | 0,004708 | 0,004708 | 0,005475 |
| Клуб | 1*100 S=500 кв. м. V=3000 куб.м. | 0,052758 | 0,035648 | 0,000301 | 0,088707 | 0,088707 | 0,103165 |
| Библиотека | 1*10 тыс. ед. хр. S=100 кв. м. V=300 куб.м. | 0,005788 | 0,001336 | 0,000069 | 0,007192 | 0,007192 | 0,008364 |
| Баня | 1*20 мест S=124 кв. м. V=372 куб.м. | 0,005860 | 0,020929 | 0,001866 | 0,028655 | 0,057309 | 0,066650 |
| ФАП, посещений в смену | 1*10 S=100 кв. м. V=300 куб.м. | 0,006632 | 0,001388 | 0,000129 | 0,008149 | 0,008149 | 0,009477 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 7,850360 | 9,129969 |

К концу 1 очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 4,619 Гкал/ч или 5,373 кВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 7,85 Гкал/ч или 9,129 кВт.

п. Плишкино

На расчетный срок предусматривается строительство 2 котельных в поселке Плишкино суммарной мощностью порядка 40 Гкал/час. Основными потребителями  новой котельной в мкр. Ключевой с нагрузкой  около 28,31 Гкал/ч (32,925 МВт) являются 1-3 этажные многоквартирные дома. Объекты индивидуального жилищного строительства 1-3 этажные усадебные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных электрокотельных. Тепловая нагрузка данных потребителей составит 1,335 Гкал/ч  (1,552 МВт) на 1 очередь и 4,281 Гкал/ч (4,979 МВт) на расчетный срок.

Расчетные значения тепловых нагрузок объектов жилищного фонда, социально-бытового и культурного назначения, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок сведены в таблицу 16.5.

Таблица 16.5. Сводная таблица показателей тепловых нагрузок ОКС, планируемых к строительству на 1 очередь и на расчетный срок п. Плишкино

| Наименование объекта | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка группы зданий |
| --- | --- | --- |
|  | Значение мощности расчетного показателя, единица измерения | Qо | Qв | Qгв | ∑Q= Qо +Qв +Qгв |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | МВт |
| п. Плишкино |
| 1 очередь, население 1,4 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 17,8 тыс. кв. м. | 1,147833 | 0 | 0,186714 | 1,334547 | 1,334547 | 1,552078 |
| Общеобразовательная школа, мест | расширение на 500 мест S=5000 кв. м. V=15000 куб.м. | 0,235274 | 0,049907 | 0,003439 | 0,288619 | 0,288619 | 0,335664 |
| Детское дошкольное учреждение, мест | 1*140 S=1400 кв. м. V=4200 куб.м. | 0,082050 | 0,023751 | 0,003732 | 0,109533 | 0,109533 | 0,127387 |
| Магазины | 200 кв. м. торговой площади S= 600 кв. м. V=1800 куб.м. | 0,031847 | 0 | 0,000567 | 0,032415 | 0,032415 | 0,037698 |
| Клуб | 1*250 S=1250 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,117637 | 0,081989 | 0,000752 | 0,200378 | 0,200378 | 0,23304 |
| Предприятие общепита | 1*60 мест S=480 кв. м. V= 1440 куб.м. | 0,023955 | 0,047910 | 0,001321 | 0,073186 | 0,073186 | 0,085115 |
| Предприятие бытового обслуживания | 1*10 раб. мест S=200 кв. м. V=600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,038034 | 0,044234 |
| Аптека | 1 объект, S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003829 | 0,000801 | 0,000036 | 0,004667 | 0,004667 | 0,005427 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 2,081379 | 2,420644 |
| Расчетный срок, население 17,7 тыс. чел. |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 усадебные | 57,1 тыс. кв. м. | 3,682094 | 0 | 0,598954 | 4,281047 | 4,281047 | 4,97886 |
| 1-3 многоквартирные | 377,6 тыс. кв. м. | 24,34953 | 0 | 3,960858 | 28,310394 | 28,31039 | 32,925 |
| Общеобразовательные школы, мест | 2*900 (мкр. Ключевой) S=9000 кв. м. V=27000 куб.м. | 0,423492 | 0,089832 | 0,006191 | 0,519515 | 1,039029 | 1,20839 |
| Учреждение дополнительного образования | 1*150 S=1500 кв. м. V=4500 куб.м. | 0,083415 | 0,019250 | 0,001032 | 0,103697 | 0,103697 | 0,1206 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 3*330 (мкр. Ключевой) S=3300 кв. м. V=9900 куб.м. | 0,173046 | 0,050896 | 0,008796 | 0,232738 | 0,698213 | 0,81202 |
| Магазины | 5300 кв. м. торговой площади S= 15900 кв. м. V=47700 куб.м. | 0,688483 | 0,599646 | 0,015038 | 1,303167 | 1,303167 | 1,51558 |
| Предприятия общепита | 6*100 мест S=600 кв. м. V= 1800 куб.м. | 0,023955 | 0,047910 | 0,001321 | 0,073186 | 0,439116 | 0,510692 |
|  | 2*60 мест S=360 кв. м. V= 1080 куб.м. | 0,017966 | 0,035933 | 0,000990 | 0,054890 | 0,109779 | 0,127673 |
| Предприятия бытового обслуживания | 9*10 раб. мест S=200 кв. м. V=600 куб.м. | 0,011279 | 0,023746 | 0,003009 | 0,038034 | 0,342307 | 0,398103 |
| ФАП, посещений в смену | 1*30 S=300 кв. м. V=900 куб.м. | 0,018507 | 0,013418 | 0,000387 | 0,032312 | 0,032313 | 0,037579 |
| Аптеки | 2 объекта S=60 кв. м. V=180 куб.м. | 0,003979 | 0,000833 | 0,000036 | 0,004848 | 0,009696 | 0,01128 |
| Клуб | 1*250 S=1250 кв. м. V=7500 куб.м. | 0,112835 | 0,078643 | 0,000752 | 0,192230 | 0,192230 | 0,22356 |
| Библиотека | 1*50 тыс. ед. хр. S=500 кв. м. V=1500 куб.м. | 0,028940 | 0,006678 | 0,000344 | 0,035962 | 0,035962 | 0,04182 |
| Прачечные самообслуживания | 1*200 кг белья в смену S=400 кв. м. V=1200 куб.м. | 0,021674 | 0,045629 | 0,006019 | 0,073321 | 0,073321 | 0,08527 |
| Бани | 2*50 мест S=310 кв. м. V=930 куб.м. | 0,014650 | 0,052322 | 0,004664 | 0,071636 | 0,143273 | 0,16663 |
| Отделение связи | 1 раб. место S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,00217 |
| Отделение банка | 1 касса S=24 кв. м. V=72 куб. м. | 0,001532 | 0,000321 | 0,000014 | 0,001867 | 0,001867 | 0,00217 |
|  |  |  |  |  | Сумма: | 37,11727 | 43,16739 |

К концу 1 очереди строительства прирост тепловой нагрузки составит 2,081 Гкал/ч или 2,421 МВт, а к концу расчетного срока прирост тепловой нагрузки составит 37,117 Гкал/ч или 43,167 кВт.

Таким образом, присоединенная нагрузка котельной в мкр. Ключевой составит 30,188 Гкал/ч, а второй котельной 2,115 Гкал/ч. Жилую 1- 3 этажную застройку усадебного типа с нагрузкой 6,531 МВт или 5,616 Гкал/ч предлагается отапливать от индивидуальных электрокотлов малой мощности.

Трассировка магистральных сетей произведена с учетом расположения новых потребителей тепловой энергии.

Согласно письму от НП «Корпорация развития Прибайкалья» (см. Приложение №2), тепловая нагрузка в мкр. Ключевой принята порядка 30 Гкал/час.

На 1 очередь

с. Хомутово

- строительство сети теплоснабжения d=100мм, общей протяженностью 4,4 км;

д. Куда (мкр. Аэропорт)

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 1,52 км;

п. Горный

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 3,7 км;

п. Плишкино

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 2,7 км;

На расчетный срок

с. Хомутово

- Строительство сети теплоснабжения d=200мм, общей протяженностью 5,4 км.

д. Куда (мкр. Аэропорт)

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 2,5 км;

д. Куда (северо-западная котельная)

- строительство сети теплоснабжения d=150мм, общей протяженностью 2,0 км;

д. Куда (юго-западная котельная)

- строительство сети теплоснабжения d=150мм, общей протяженностью 3,5 км;

п. Горный

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 0,4 км;

п. Плишкино

- строительство сети теплоснабжения d=125мм, общей протяженностью 2,6 км;

п. Плишкино (мкр. Ключевой)

- строительство сети теплоснабжения d=150мм, общей протяженностью 6,4 км;

- строительство сети теплоснабжения d=100мм, общей протяженностью 2,8 км.

».

# Первый абзац пункта 11.2 «Проектное решение» раздела 11 «Газоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить и изложить в следующей редакции:

«Появление газоснабжения на территории Хомутовского муниципального образования связано с прокладкой газапровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск». Проект схемы газоснабжения и газификации Иркутской области был согласован Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» в 2009 г. Письмо №02-11-693/9 от 21.10.2009г. Схемы территориального планирования Иркутской области и Иркутского района предусматривают прокладку сетей газоснабжения. Объекты газоснабжения нанесены в соответствии с информацией о межпоселковых и распределительных газопроводах в муниципальных образованиях Иркутской области, актуализированной ОАО «Газпром промгаз» в ходе корректировки Генеральной схемы газификации и газоснабжения Иркутской области. На основании сведений схем территориального планирования, комплексного анализа и перспектив развития Хомутовского муниципального образования уточнена трассировка магистральных сетей газопровода. Определены принципиальные места размещения необходимых объектов этой отрасли (газораспределительные станции, пункты и пр.). В случае строительства газопровода «Ковыкта-Саянск-Иркутск» на расчетный срок для перехода от системы высокого давления к среднему не утвержденной схемой «Схема газоснабжения и газификации Иркутского района Иркутской области», 2014 г. газоснабжение Иркутского района планируется производить от двух газораспределительных станций (ГРС). От ГРС «Хомутово» по межпоселковому газопроводу низкого давления газ будет проходить до потребителей с. Хомутово. Непосредственно до потребителей п. Плишкино, п. Горный, д. Куда, д. Талька, д. Позднякова газ будет проходить по газопроводу низкого давления от ГРС «Правобережная» г. Иркутска. Предусматривается размещение и строительство газорегуляторных пунктов и распределительных сетей среднего и низкого давления до всех потребителей.».

# Мероприятия, изложенные в блоках «На 1 очередь», «На расчетный срок» пункта 11.2 «Проектное решение» раздела 11 «Газоснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«На 1 очередь

Магистральный газопровод:

В районе п. Горный – 5,5км (в пределах границ Хомутовского МО);

В районе с. Хомутово – 8,3 км (в пределах границ Хомутовского МО);

Итого: 13,8 км (в пределах границ Хомутовского МО).

Газораспределительная станция планируется в северной части с. Хомутово.

На расчетный срок

Участок газопровода Позднякова-Куда-Горный – 21,9 км (в пределах границ Хомутовского МО);

Участок газопровода с. Хомутово – 10,2 км (в пределах границ Хомутовского МО);

Обводной газопровод (параллельно федеральной трассе) 29,2 км (в пределах границ Хомутовского МО).

Участок газопровода п. Плишкино – 4,7 км

Итого: 66 км.

Предусматриваются следующие газораспределительные пункты:

- в северо-восточной части с. Хомутово – 1;

- в северо-восточной части д. Позднякова – 1;

- в районе д. Куда (юго-западнее) – 1;

- в районе мкр. Аэропорт (западнее) – 1;

- в районе д. Талька (южнее) – 1;

- в районе п. Горный (южнее) – 1.

Итого: 6.».

# Раздел 12 «Электроснабжение» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«12. Электроснабжение

12.1. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Хомутовского муниципального образования положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей Хомутовского МО осуществляется от пяти ПС110кВ, находящихся в собственности ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Таблица 17. Основные данные по существующим подстанциям.

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Хомутовского МО |
| 1 | Хомутово | 110/35/10 | 2х25 | 48,4 | 34,4 | 34,4 |
| 2 | Карлук | 110/10 | 10+16 | 25,1 | 25,1 | 9,88 |
| 3 | Пивовариха | 110/35/10 | 2х40 | 40,7 | 31,1 | 4,6 |
| 4 | Урик | 110/35/10 | 2х25 | 49,9 | 33,6 | 33,6 |
| 5 | Покровская | 110/10 | 2х25 | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 82,5 |

На основании контрольных замеров на январь 2016г. совмещенный максимум электрических нагрузок Хомутовского МО на шинах 10кВ центров питания составил 82,5МВА. Согласно таблице 1 ПС Пивовариха имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима; на ПС Хомутово перегруз трансформаторов составляет 21%, на ПС Урик -25%, на ПС Карлук – 20%.

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на чертеже «Карта планируемого размещения объектов электроснабжения и связи, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Хомутовского муниципального образования».

12.1.1. Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

12.1.2. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в Хомутовском МО.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г  №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам нового строительства представлены в  таблицах 19 и 20.

На 1 очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты Хомутовского МО в период до 2016 г.

На расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2016 – 2031 гг.

Таблица 18. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № п.п. | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВА | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 82,5 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 173,88 | 91,38 | 210 |
| 3 | Расчетный срок | 283,51 | 91,38+109,63 | 343 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в Хомутовском МО на 2031г. составит 1601831,5МВтч в год. При численности населения данного района на расчетный срок 60,6тыс. человек удельное потребление составит 26432,8кВтч на человека в год.

12.2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанций.

Электроснабжение потребителей Хомутовского МО предусматривается от ПС220(110) кВ, восьми ПС110кВ, трех ПС35кВ.

Для покрытия нагрузок первой очереди строительства 2016год предусматривается:

Реконструкция ПС «Урик» - замена существующих трансформаторов мощностью 2х25МВА на трансформаторы мощностью 40МВА каждый.

Реконструкция ПС «Карлук» - перевод с напряжения 110/10кВ на напряжение 110/35/10кВ и замена трансформатора мощностью 10МВА на трансформатор мощностью 16 МВА.

Строительство ПС:

- ПС «Ключевая» в мкр-не Ключевой напряжением 220(110)/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х63МВА.

- ПС «Западная» в поселке Западный напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х16МВА.

- ПС «Горная» в поселке Горный напряжением 110/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА;

- ПС «Куда» в деревне Куда напряжением 110/35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА;

- ПС «Плишкино» в поселке Плишкино напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х16МВА;

- ПС «Позднякова» в деревне Позднякова напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА.

- ПС «Родник» напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА для повышения качества электроснабжения ДНТ и СНТ по предложению ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Строительство новых линий:

- ВЛ220кВ – отпайка от ВЛ220 кВ  «ПС Восточная – ПС Туристская» до проектируемой ПС «Ключевая».

- ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110 кВ «ПС Правобережная – ПС Искра» до проектируемой ПС «Ключевая»;

- ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110 кВ «ТЭЦ-10 – ПС Урик» до проектируемой ПС «Западная»;

- ВЛ110кВ - отпайка от ВЛ110кВ «ПС Правобережная – ПС Урик» до проектируемой ПС «Горная»;

- ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110кВ «ПС Правобережная – ПС Урик» до проектируемой ПС «Куда»;

- ВЛ35кВ – от проектируемой ПС «Ключевая» до проектируемой ПС «Плишкино»;

- ВЛ35кВ – отпайка от ВЛ35кВ «ПС Хомутово – ПС Коты» до проектируемой ПС «Позднякова» (после реконструкции ПС «Оек» и перевода ПС «Оек» на напряжение 110кВ);

- ВЛ35кВ – от проектируемой ПС «Ключевая» до проектируемой ПС «Родник»;

с. Хомутово – строительство семи ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от ПС «Хомутово» от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Строительство двенадцати ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Западная» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Горный – строительство пяти ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Горная» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Куда – строительство тринадцати ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Куда» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Позднякова – строительство ТП(1х63кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Позднякова» от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Плишкино – строительство четырех ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Плишкино» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

мкр-он Ключевой  – строительство тридцати пяти ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Ключевая» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Талька – строительство трех ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Позднякова» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 19. Нагрузки нового строительства на I очередь.

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 этажные многоквартирные | 1-3 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | тыс.м2 | МВт | кол-во | МВт | МВт | МВт |
| с. Хомутово | 32,9 | 0,68 | 1650 | 24,75 | 1,6 | 27,03 |
| п. Горный | 4,8 | 0,1 | 265 | 3,98 | 0,5 | 4,58 |
| д. Куда | 80,1 | 1,67 | 1386 | 20,8 | 0,84 | 23,31 |
| д. Позднякова | - | - | 31 | 0,46 | 0,04 | 0,5 |
| п. Плишкино | - | - | 198 | 2,97 | 0,47 | 3,44 |
| мкр. Ключевой |  |  |  |  |  | 30,01 |
| д. Талька | - | - | 162 | 2,43 | 0,09 | 2,52 |
| Итого | 117,8 | 2,45 | 3692 | 55,39 | 3,54 | 91,38 |

Примечание.

- Нагрузка мкр. Ключевой  с учетом отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Предлагается на расчетный срок:

Реконструкция ПС «Куда» - замена трансформаторов мощностью 2х25МВА на трансформаторы мощностью 2х40МВА.

Строительство ПС:

# - ПС «Аэропорт» (название условное) в районе автотранспортного узла «Иркутск - Новый» напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х10МВА;

- тяговой ПС напряжением 110/35/10кВ северо-восточнее деревни Позднякова (на пересечении существующей ВЛ35кВ «ПС Хомутово – ПС Коты» и проектируемых железнодорожной и автомобильных дорог);

- тяговой ПС напряжением 110/27,5кВ северо-восточнее поселка Плишкино (в районе проектируемых ВЛ110кВ «ПС Восточная - ПС Аэропорт», проектируемых железнодорожной и автомобильной дорог).

- ПС «Луга» на северо-западе села Хомутово напряжением 110/10кВ с мощностью трансформаторов 2х25МВА.

Строительство новых линий:

- ВЛ110кВ от ПС «Урик» до проектируемой ПС «Аэропорт»;

- ВЛ110кВ от ПС «Восточная» до проектируемой ПС «Аэропорт»;

- ВЛ110кВ - отпайки от ВЛ110кВ «ПС Урик -  ПС Аэропорт» до проектируемой тяговой ПС напряжением 110/35/10кВ;

- ВЛ110кВ - отпайки от ВЛ110кВ «ПС Восточная -  ПС Аэропорт» до проектируемой тяговой ПС напряжением 110/27,5кВ;

- ВЛ110кВ – отпайка от ВЛ110 кВ «ПС Урик – ПС Усть-Орда» до проектируемой ПС «Луга».

с. Хомутово – строительство семи ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от ПС «Хомутово» от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП. Строительство двадцати четырех ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Луга» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Горный – строительство восьми ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Горная» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Куда – строительство тридцати ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Куда» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Позднякова – строительство ТП(2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Позднякова» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

п. Плишкино – строительство девяти ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Плишкино» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

мкр-он Ключевой  – строительство тридцати пяти ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Ключевая» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Талька – строительство шести ТП(2х630кВА), питание предусмотреть от проектируемой ПС «Позднякова» ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 20. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Планировочный район | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 этажные многоквартирные | 1-3 усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | тыс.м2 | МВт | кол-во | МВт | МВт | МВт |
| с. Хомутово | 39,7 | 0,83 | 1583 | 23,74 | 4,62 | 29,19 |
| п. Горный | 14,0 | 0,29 | 328 | 4,92 | 0,45 | 5,66 |
| д. Куда | 35,2 | 0,73 | 1343 | 20,14 | 3,02 | 23,89 |
| д. Позднякова | - | - | 8 | 0,1 | 0,352 | 0,45 |
| п. Плишкино | 377,6 | 7,85 | 469 | 7,03 | 0,6 | 15,48 |
| мкр-он Ключевой |  |  |  |  |  | 30,01 |
| д. Талька | - | - | 311 | 4,66 | 0,3 | 4,96 |
| Итого | 466,5 | 9,70 | 4042 | 60,63 | 9,3 | 109,63 |

Примечание.

1. Нагрузка мкр. Ключевой  с учетом отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

2. Нагрузка объектов соцкультбыта с учетом отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Таблица 21. Характеристика ПС

| № | Наименование ПС | Существующая система напряжений, кВ | Проектная система напряжений, кВ 2016г.(2031г.) | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | существ. | проект. 2016г.(2031г.) | всего на ПС | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ | прирост | на шинах 10кВ |
| 1 | Хомутово | 110/35/10 | 110/35/10 | 2х25 | 2х25 | 48,4 | 34,4 | --14,851+5,87 | 25,42 | 5,42 | 30,84 |
| 2 | Карлук | 110/10 | 110/35/10 | 10+16 | 2х16 | 25,1 | 25,1 | - | 25,1 | - | 25,1 |
| 3 | Пивовариха | 110/35/10 | 110/35/10 | 2х40 | 2х40 | 40,7 | 31,1 | -4,62 | 26,5 | - | 26,5 |
| 4 | Урик | 110/35/10 | 110/35/10 | 2х25 | 2х40 | 49,9 | 33,6 | - | 33,6 | - | 33,6 |
| 5 | Ключевая | - | 220(110)/ 35/10 | - | 2х63 | - | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 6 | Куда | - | 110/35/10 | - | 2х25 (2х40) | - | - | 5,51+ 23,31 | 28,81 | 23,89 | 52,7 |
| 7 | Горная | - | 110/35/10 | - | 2х10 | - | - | 1,91+ 4,58 | 6,48 | 5,66 | 12,14 |
| 8 | Западная | - | 110/10 | - | 2х16 | - | - | 21,16 | 21,16 | - | 21,16 |
| 9 | Луга | - | 110/10 |  | (2х25) | - | - | - | - | 23,77 | 23,77 |
| 10 | Плишкино | - | 35/10 | - | 2х16 | - | - | 4,62+3,44 | 8,04 | 15,48 | 23,52 |
| 11 | Позднякова | - | 35/10 | - | 2х10 | - | - | 7,451+ 3,02 | 10,47 | 5,41 | 15,88 |
| 12 | Родник | - | 35/10 | - | 2х10 | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по ПС |  |  |  |  | 164,1 | 124,2 | 91,38 | 215,58 | 109,63 | 325,21 |

Примечание.

1. Нагрузка ПС «Хомутово», переходящая на проектируемые ПС «Куда», ПС «Горная», ПС «Позднякова».

2. Нагрузка ПС «Пивовариха», переходящая на проектируемую ПС Плишкино».

».

# Раздел 13 «Первая очередь строительства» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«13. Первая очередь строительства

13.1. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность постоянного населения I очереди строительства (29,9 тыс. чел.) определен в объеме 629,2 тыс. м2 общей площади, исходя из средней обеспеченности 21,0 м2 на одного жителя.

Проектом на I очередь строительства предусматривается снос некапитальных малоэтажных жилых домов в объеме 2,1 тыс. кв. м общей площади. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди. Таким образом, сохранению подлежит 179,2 тыс. кв. м. (99%) существующего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по причинам сноса приведена в таблице 22.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 450 тыс. м2 общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства в основном на территории, освобождаемой при сносе, и на свободных участках.

Всего предусматривается размещение на I очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными – 332,3 тыс. м2 общей площади, и малоэтажных многоквартирных домах – 117,8 тыс. м2 общей площади.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по планировочным районам и по этажности на первую очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 23.

Таблица 22. Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь строительства по причинам сноса, тыс. м2 общей площади.

| Населенный пункт | Существующий жилфонд | Убывающий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хомутово | 119,5 | 0,7 | 118,8 |
| д. Талька | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| д. Куда | 33,5 | 0,5 | 33,0 |
| д. Позднякова | 6,9 | 0,4 | 6,5 |
| п. Горный | 6,4 | 0,2 | 6,2 |
| п. Плишкино | 11,8 | 0,3 | 11,5 |
| всего | 181,3 | 2,1 | 179,2 |

Таблица 23. Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по этажности, тыс. м2 общей площади.

| Населенный пункт | Сохраняемый опорный жилфонд | Проектируемый жилфонд | Жилфонд весь | Население постоянное | Население, в т.ч. временное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 усадеб | 1-3 многокв. | всего |  |  |  |
| Хомутово | 118,8 | 148,5 | 32,9 | 181,4 | 300,2 | 14,3 | 14,4 |
| Талька | 3,2 | 14,6 |  | 14,6 | 17,8 | 0,8 | 0,8 |
| Куда | 33,0 | 124,7 | 80,1 | 204,8 | 237,8 | 11,3 | 11,3 |
| Позднякова | 6,5 | 2,8 |  | 2,8 | 9,3 | 0,4 | 0,5 |
| Горный | 6,2 | 23,9 | 4,8 | 28,6 | 34,8 | 1,7 | 1,7 |
| Плишкино | 11,5 | 17,8 |  | 17,8 | 29,3 | 1,4 | 2 |
| всего | 179,2 | 332,3 | 117,8 | 450 | 629,2 | 29,9 | 30,7 |
|  | 28,5% | 52,8% | 18,7% | 71,5% | 100,0% |  |  |

13.2. Культурно-бытовое обслуживание

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок Генерального плана.

Таблица 24. Размещение объектов обслуживания на первую очередь.

| Населенный пункт | Общеобразова-тельные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Магазины | Клуб | Библии-отека | Обществ. питание | Бытов. обслуж | Бани | Гостиницы | Операц. кассы | Отделения связи | Аптеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хомутово | 1х500; 1х300; расш. на 550 мест | 4х110 1х190 | 1500 | 1х250 | 1х50 | 2х100, 1х50 | 2х10 | 1х50 | 1х100 |  |  | 1 |
| д. Талька |  |  | 180 |  |  | 1х40 |  |  |  |  |  |  |
| д. Куда | 1х250 | 1х110; 1х140; 1х220 | 900 | 1х250 |  | 2х60 | 1х10 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| д. Позднякова |  |  | 40 |  |  | 1х20 |  |  |  |  |  |  |
| п. Горный | 1х500, | 1х110 | 450 |  |  | 2х60 | 2х8 |  |  |  |  | 1 |
| п. Плишкино | расш. на 500 | 1х140 | 200 | 1х250 |  | 1х60 | 1х10 |  |  |  |  | 1 |
|  | место | место | кв. м торгов площади | место | тыс. ед. хранения | место | рабочее место | место | место | объект | объект | объект |

».

# Раздел 14 «Технико-экономические показатели» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«14. Технико-экономические показатели

14.1. Использование территории

Территория Хомутовского муниципального образования в согласованных границах составляет 42026,6га, что соответствует существующей территории поселения. В соответствии с проектом площадь земель застройки (без учета СЗЗ) составит 7065,6 га (16,8% территории поселения).

Территория жилой застройки расширяется, главным образом, за счет размещения новых жилых кварталов во всех населенных пунктах, размещение значительных по площади новых участков застройки и включения в зону жилой застройки части садоводств. Средняя плотность жилой застройки (без садоводств) по муниципальному образованию к расчетному сроку составит 541 м2/га за счет размещение более плотной блокированной застройки, при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов (постоянное население) – 15,4 чел/га. Предполагается повышение проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 15,1м2/чел. до 25м2/чел., или на 65,6%).

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения районного и городского значения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 3 раза, главным образом, за счет завершения формирования центра и расширения территории объектов здравоохранения и социального обеспечения.

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования значительно увеличивается за счет расширения парковых зон и бульваров.

Уменьшение плотности населения в жилой застройке с учетом расширения озелененных территорий и территории объектов обслуживания ведет к уменьшению плотности населения в границах селитебной территории до 11,3 чел./га к расчетному сроку. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается до 923,1 м2/чел. к расчетному сроку Генерального плана.

Земли сельскохозяйственного назначения к расчетному сроку будут составлять 10700,9 га. В то же время уменьшится площадь рекреационных территорий, в основном, за счет застройки природных территорий.

Таблица 25. Проектное использование территории Хомутовского МО.

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 3925,8 | 9,3 | 691,2 |
| в т. ч. 1-2-этажная с приусадебными участками | 2330,2 | 5,5 | 410,2 |
| 2-этажная безусадебная | 258 | 0,6 | 45,4 |
| садоводства | 1337,6 | 3,2 | 235,5 |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 156,3 | 0,4 | 27,5 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 62,2 | 0,15 | 11,0 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | 20,7 | 0,05 | 3,6 |
| Объекты здравоохранения | 79,4 | 0,2 | 14,0 |
| Учреждения социального обеспечения | 24,3 | 0,1 | 4,3 |
| Культовые сооружения | 9,6 | 0,02 | 1,7 |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 70,7 | 0,2 | 12,5 |
| Спортивные сооружения | 44,6 | 0,1 | 7,9 |
| Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 849,4 | 2,0 | 149,5 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 5243 | 12,5 | 923,1 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 682 | 1,6 |  |
| Внешний транспорт | 1117,8 | 2,7 |  |
| Коммунально-складские территории | 22,8 | 0,05 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 1822,6 | 4,3 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 19274,2 | 45,9 |  |
| Заболоченные территории | 604,6 | 1,4 |  |
| Водные пространства | 172,0 | 0,4 |  |
| Прочие рекреационные территории | 3792,5 | 9,0 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 23843,3 | 56,7 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 185,8 | 0,4 |  |
| Участки инженерных сооружений | 73,1 | 0,2 |  |
| Специальные территории | 39,4 | 0,1 |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 10700,9 | 25,5 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | 19,1 | 0,04 |  |
| Прочие территории | 100,5 | 0,2 |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 11117,7 | 26,5 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 42026,6 | 100,0 |  |

14.2. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для Хомутовского муниципального образования на расчетный срок Генерального плана (2031г) определен в объеме 1452,3 тыс. кв. м общей площади при средней обеспеченности 25 м2 на одного жителя (на постоянное население 56,8 тыс. чел., расселение временного населения на территории садоводств).

Существующий жилищный фонд составляет 181,3 тыс. кв. м общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет из использования около 5% существующего жилья (9,1 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда). Реконструкции и капитальному ремонту подлежит около 10% существующего жилого фонда, являющегося ветхим и пришедшим к ветхому состоянию к расчетному сроку. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 172,2 тыс. кв. м общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 1280,4 тыс. кв. м.

Таблица 26. Размещение выбывающего жилищного фонда по участкам застройки, тыс. м2 общей площади.

| Населенный пункт | Существующий жилфонд | Убывающий жилфонд | Сохраняемый опорный жилфонд |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Хомутово | 119,5 | 6,0 | 113,5 |
| д. Талька | 3,2 | 0,1 | 3,1 |
| д. Куда | 33,5 | 1,7 | 31,8 |
| д. Позднякова | 6,9 | 0,4 | 6,5 |
| п. Горный | 6,4 | 0,3 | 6,1 |
| п. Плишкино | 11,8 | 0,6 | 11,2 |
| Всего | 181,3 | 9,1 | 172,2 |

Таблица 27. Размещение сохраняемого опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки тыс. м2 общей площади.

| Населенный пункт | Сохраняемый опорный жилфонд | Проектируемый жилфонд по типу застройки | Проектный жилищный фонд | Население постоянное | Население (в т. ч. временное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 усадеб | 1-3 многокв. | всего |  |  |  |
| Хомутово | 113,5 | 291 | 72,6 | 363,9 | 477,1 | 17,9 | 18,2 |
| Талька | 3,1 | 42,6 | - | 42,6 | 45,7 | 1,8 | 1,8 |
| Куда | 31,8 | 245,6 | 115,3 | 360,9 | 392,7 | 15,7 | 16 |
| Позднякова | 6,5 | 3,5 | - | 3,5 | 9,7 | 0,4 | 0,4 |
| Горный | 6,1 | 53,4 | 18,8 | 72,2 | 78,3 | 3,1 | 3,2 |
| Плишкино | 11,2 | 60 | 377,6 | 437,6 | 448,8 | 17,9 | 21 |
| всего | 172,2 | 696,1 | 584,3 | 1280,4 | 1452,3 | 56,8 | 60,6 |
|  | 14,9% | 47,9% | 40,2% | 88,2% | 100,0% |  |  |

Застройка предлагается в виде 1-2-этажных жилых домов с приусадебными участками с учетом некоторого уплотнения существующей усадебной застройки и в виде малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 696,1 тыс. м2 общей площади. Наибольшие объемы усадебной застройки предлагаются в с. Хомутово и д. Куда (мкр аэропорта). Общая площадь жилищного фонда новой малоэтажной безусадебной застройки составляет 584,3 тыс. кв. м и размещается в основном в п. Плишкино (мкр. Ключевой).

На расчетный срок жилищный фонд Хомутовского муниципального образования (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:

1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 696,1 тыс. м2 общей площади – 47,9%;

в 2-этажных секционных жилых домах – 584,3 тыс. м2 общей площади – 40,2%.

Средняя плотность населения в жилой застройке (включая временное население и садоводства) по проекту составит 21,9 чел./га. Такой низкий уровень плотности обусловлен тем, что 89,7% территории жилой застройки (2237,7 га из 2493,2 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, средняя плотность населения при расчетной жилищной обеспеченности составит там 11,6 чел./га. Плотность населения в безусадебной 2-этажной застройке составит 82,3 чел./га.

14.3. Культурно-бытовое обслуживание

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996г № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился по двум ступеням, между которыми объекты сферы услуг распределены в зависимости от их места в системе обслуживания:

- объекты, обслуживающие постоянное население Хомутовское МО;

- объекты, обслуживающие непостоянное население Хомутовское МО.

При расчетах учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Иркутского муниципального района, в которой г. Иркутск является главным центром обслуживания.

Объекты межселенного значения распределяются следующим образом:

1) обслуживающие постоянное население муниципального образования. К ним относится весь набор объектов межселенного значения с расчетом потребности в них по полному нормативу;

2) обслуживающие непостоянное население, имеющее жилье на территории муниципального образования. Расчет потребности производится по ряду видов услуг по усеченным нормативам. Усеченные нормативы применяются для расчета потребности в тех видах услуг, которые непостоянное население должно в значительной степени получать по месту жительства (услуги магазинов, больниц).

Расчет потребности в объектах обслуживания производится по нормативам для сельской местности. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания (см. таблицы 28, 29).

Генеральным планом предусматривается продолжение формирования поселковых центров обслуживания, размещение центра обслуживания федерального значения в п. Плишкино (мкр. Ключевой) и размещение объектов обслуживания в мкр. аэропорта. Федеральные объекты обслуживания: перинатальный центр, центр восстановительного лечения, геронтологический центр (по заданию на проектирование), спорткомплекс (по заданию на проектирование), культурно-развлекательный комплекс (по заданию на проектирование), гостиничный комплекс на 1400 мест (по заданию на проектирование).

Из наиболее важных мероприятий, предусматриваемых Генпланом, можно назвать строительство стационара местного значения на 600 койко-мест, поликлиники на 600 посещений в смену и станции скорой помощи в д. Куда. Из объектов здравоохранения планируется размещение также 5 ФАПов в д. Куда, п. Горный, д. Талька, д. Позднякова и п. Плишкино и 9 аптек в разных населенных пунктах.

Для обеспечения нормативной обеспеченности планируется возведение 6 клубов, 4 библиотек, 3 отделений банков и 2 отделений связи в составе общественно-деловых зон. Кроме того, в связи с развитием внешнего транспорта и размещением объектов федерального значения предлагается строительство 3 гостиниц. Из объектов бытового обслуживания также предлагается размещение 7 бань и предприятий непосредственного бытового обслуживания.

Из спортивных сооружений предлагается строительство 3 спорткомплексов с бассейном в с. Хомутово и д. Куда, размещение открытых спортивных площадок на территории поселения.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах микрорайонного значения по основным планировочным участкам застройки (см. таблицу 13.7). Расчетное население по каждому участку застройки определено исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (25 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда. Общественно-деловые зоны при жилой застройке насыщаются объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для покрытия дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях предлагается разместить 19 детских садов общей вместимостью 3220 мест, что сможет покрыть все необходимые потребности и даже создать небольшой запас свободных мест. Предлагается к размещению 9 школ общей вместимостью 6150 мест и 5 внешкольных учреждений.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания был произведен расчет потребности в основных объектах местного значения по основным планировочным участкам застройки. Расчет по каждому участку застройки произведен исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (25 м2 общей площади на 1 жителя) и проектного размещения жилищного фонда. Общественно-деловые зоны при жилой застройке заполняются объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Таблица 28. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения. 56,8 тыс. чел.

|  | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на МО (56,8 тыс. чел.) | Существующие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 50 | 2840 | 271 | 2 569 | см. таблицу |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 6816 | 1 295 | 5521 | см. таблицу |
| Учреждения дополн. обр. | место | 12 | 682 | 30 | 652 | 4х150; 1 х50 (Хомутово, 2 в Куда, Аэропорт Плишкино) |
| 10% от общего количества школьников |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни | порция в сут. на 1 реб. | 52* | 2954 | - | 2954 | 1х2600 (Хомутово) |
| число детей до 1 года – 0,6 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади | 4* | 227 | - | 227 | 7х30 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 6 | 4 | 2 | 2 (Хомутово), 2 (Куда), 2 (Плишкино), по 1 (Горный, Талька, Позднякова) |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 3408 | 942,5 | 2465,5 | 2х1000; (Хомутово, Куда) |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20 | 1136 | 30 | 1106 | 3х300 (2 в Хомутово, Куда) |
| Клубные учреждения | зрит. место | 50 | 2840 | 230 | 2610 | 2х250 (Хомутово), 2х150 (Куда), 1х100 (Горный), 1х250 (Плишкино) |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 255,6 | 39 | 216,6 | 3х50 (Хомутово, Куда, Плишкино), 1х10 (Горный) |
| Магазины | м2 торг. площади | 100 | 5680 | 3889 | 1791 | см. таблицу |
| Предприятия общественного питания | место | 8 | 454 | 379 | 75 | см. таблицу |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 2 | 114 | 17 | 97 | см. таблицу |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 568 | - | 568 | 1х500 (Куда), 1х200 (Плишкино), приемный пункт (Хомутово) |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 227 | - | 227 |  |
| Бани | место | 5 | 284 | - | 284 | 2х50 (Хомутово), 2х30 (Куда), 2х50 (Плишкино), 1х20 (Горный) |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 2 - 6 | 2 | 1-4 | 2 (Куда, Плишкино) |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 2 - 6 | 1 | 1-5 | 3 (Хомутово, Куда, Плишкино) |
| Гостиницы | место | 6 | 341 | - | 341 | 1х100 (Хомутово), 1х80 и 1х100 (Куда) |

Таблица 29. Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания постоянного и временного населения.

| Объекты | Единица измерения | постоянное население | временное население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | Требуется на население 56,8 тыс. чел. | норматив | Требуется на население 3,8 тыс. чел. | Требуется всего |
| Магазины | м2 торг. площади | 200 | 11360 | 0,2х200 | 152 | 11512 |
| Предприятия общественного питания | место | 32 | 1 818 | 0,2х32 | 24 | 1 842 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 3 | 170 | - | - | 170 |
| Стационары | койка | 13,47 | 765 | 0,2х13,47 | 10,2 | 775 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 1031 | 0,2х18,15 | 13,8 | 1045 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 6 | - | - | 6 |

Таблица 30. Размещение объектов межселенного значения.

| Объекты | Единица измерения | Требуется всего (см. табл. 13.4, 13.5) | Существующие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | м2 торг. площади | 11512 | 3889 | 7623 | 4800 (Хомутово), 550 (Талька), 3300 (Куда), 120 (Позднякова), 850 (Горный), 5300 (Плишкино) |
| Предприятия общественного питания | место | 1 842 | 379 | 1463 | 6х100 и 1х50 (Хомутово), 2х40 (Талька), 3х100 и 3х60 (Куда), 1х20 (Позднякова), 2х60 (Горный), 6х100 и 2х60 (Плишкино) |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения | рабочее место | 170 | 17 | 153 | 8х10 (Хомутово), 1х10 (Талька), 6х10 (Куда), 1х10 и 1х5 (Горный), 9х10 (Плишкино) |
| Стационары | койка | 775 | 25 | 750 | 1х600 (Куда) |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 1045 | 220 | 825 | 1х600 (Куда), 3х20 (ФАП) |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 6 | 2 | 4 | 1х3 (Куда) |

Таблица 31. Расчет потребности в объектах обслуживания местного значения.

| Объекты | Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Хомутово | Талька | Куда | Поздняково | Горный | Плишкино | 56,8 |
|  | 17,9 | 1,8 | 15,7 | 0,4 | 3,1 | 17,9 |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2148 | 216 | 1884 | 48 | 372 | 2148 | 6816 |
| Существующие объекты | 825 |  | 350 |  | 120 |  | 1295 |
| Дополнительная потребность | 1323 | 216 | 1534 | 48 | 252 | 2148 | 5521 |
| Предложения по размещению | 1х500; 1х300; расш. на 550 мест | 1х250 | 1х250; 1х600, 1х900 (мкр. аэропорт) |  | 1х500 | расш. на500, 2х900 (мкр. Ключевой) | 6150 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 895 | 90 | 785 | 20 | 155 | 895 | 2840 |
| Существующие объекты | 225 | 20 |  |  | 26 |  | 271 |
| Дополнительная потребность | 670 | 70 | 785 | 20 | 129 | 895 | 2569 |
| Предложения по размещению | 6х110; 1х190 | 1х110 | 1х110,1х140, 3х220 (мкр. аэропорт) |  | 2х110 | 1х140, 3х330 (мкр. Ключевой) | 3220 |

14.4. Зеленые насаждения общего пользования

Генеральным планом предусмотрено необходимое озеленение и благоустройство территории в границах населенных пунктов.

Дороги, улицы и проезды асфальтируются. Территории для отдыха, игр, спортивные и детские площадки благоустраиваются.

Необходимая площадь зеленых насаждений вне микрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения сельского поселения численностью 56,8 тыс. чел. составляет 68,2 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (без учета СЗЗ) к 2031 году составит 78,7 га. Таким образом, будет достигнут уровень обеспеченности, равный 13,8 м2/чел.

14.5. Спортивные сооружения

Территория спортивных сооружений занимает в муниципальном образовании на исходный год Генерального плана 11 га, что удовлетворяет нормативную потребность (0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел. в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89*).

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений и размещение новых плоскостных спортивных сооружений, размещение спорткомплексов в с. Хомутово и д. Куда, а также формирование зоны спорта федерального значения в п. Плишкино. Данные мероприятия увеличат площадь спортивных сооружений до 42,5 га, что позволит сохранить высокую обеспеченность жителей (0,74 га на 1 тыс. человек постоянного населения) на расчетный срок.

14.6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Хомутовского муниципального образования

Таблица 32.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га м2/чел | 42026,6 32328,2 | 42026,6 7399 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 1288,8 3,1 | 3925,8 9,3 |
| малоэтажная застройка | га % | 924,9 2,2 | 2588,2 6,2 |
| малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке | га % | 0,2 0,0 | 258 0,6 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 924,7 2,2 | 2330,2 5,5 |
| садоводства | га % | 363,9 0,9 | 1337,6 3,2 |
| общественно-деловых зон | га % | 33,1 0,1 | 314,2 0,7 |
| производственных и коммунально-складских зон | га % | 204,3 0,5 | 704,8 1,7 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 31,0 0,1 | 2040,3 4,9 |
| рекреационных зон | га % | 30217,4 71,9 | 23137,4 55,1 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 10006,2 23,8 | 10700,9 25,5 |
| зон специального назначения | га % | 22,2 0,1 | 39,4 0,1 |
| режимных зон | га % | 210,5 0,5 | 185,8 0,4 |
| иных зон | га % | 13,1 0,0 | 100,5 0,2 |
| 1.2. Из общей площади земель территории общего пользования | га % | 11,1 0,0 | 920,1 2,2 |
| из них зеленые насаждения общего пользования | га % | - - | 70,7 0,2 |
| улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки | га % | 11,1 0,0 | 849,4 2,0 |
| 1.3. Из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га % | 11,1 0,0 | - |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 13,0 | 60,6 (56,8 – постоянное) |
| 2.2. Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,05 | 0,9 |
| убыль | тыс. чел. | 0,03 | 1,0 |
| 2.3. Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,08 | 1,0 |
| убыль | тыс. чел. | 0,05 | 0,4 |
| 2.4. Возрастная структура населения: |  |  |  |
| дети до 15 лет | % | 27,0 | 20,5 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | % | 50,8 | 58 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 22,2 | 21,5 |
| 2.5. Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 5,9 | 24,9 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 181,3 | 1280,4 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в 3-6-этажных домах | то же | - | - |
| в малоэтажных домах | то же | 181,3 | 1280,4 |
| в т. ч. в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками | то же | - - | - - |
| в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке | то же | 0,9 | 584,3 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 180,4 | 696,1 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же % общей площади | 3,8 2,1 | - - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 9,1 5,0 |
| 3.5. из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади % к объему убыли жилищного фонда | - - | 9,1 5,0 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | - |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 181,3 | 172,2 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 1280,4 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  |  |
| малоэтажное | то же | 6,2 - | 1280,4 |
| из них малоэтажные жилые дома, безусадебные | то же | - - | 584,3 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | 6,2 - | 696,1 |
| 3-5-этажное | то же | - | - |
| 3.9. из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | 6,2 - | 1280,4 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 13,0 1,1 |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 15,1 | 25,0 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел | место | 271 21 | 3491 63,9 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел | место | 1435 110 | 7585 138,9 |
| Учреждения среднего профессионального образования | учащиеся | - | - |
| Больницы – всего на 1000 чел | койка | 25 1,9 | 625 11,4 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел | посещений в смену | 220 16,9 | 820 15,0 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 3889 299,1 | 21509 393,9 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел | место | 379 29,2 | 2449 44,9 |
| Предприятия бытового обслуживания – всего на 1000 чел | рабочее место | 17 1,3 | 272 5,0 |
| Клубы – всего на 1000 чел | зрительское место | 230 17,7 | 1380 25,3 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел | тыс. ед. хранения | 39 3 | 249 4,5 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел | м2 площади пола | 942,5 72,5 | 2942,5 53,9 |
| Бассейны крытые – всего на 1000 чел | м2 зеркала воды | 30 2,1 | 930 16,4 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел | место | - | 480 8,8 |
| Бани – всего на 1000 чел | место | - | 280 5,1 |
| Отделения связи | объект | 2 | 4 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 4 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 33,6 | 145,6 |
| 5.2. Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 77,6 | 186,9 |
| в т. ч. поселковых дорог | км | 35,2 | 109,1 |
| главных улиц | км | 32,3 | 36,5 |
| основных улиц в жилой застройке | км | 10,1 | 41,3 |
| 5.3. Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 131,88 | 720,8 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 63,1 | 720,8 |
| 5.4. Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий | км/км2 | 2,1 | 7,1 |
| 5.5. Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | 1 |
| 5.6. Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 170 | 350 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. |  | 32,49 |
| 6.1.2. Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | - | 400 |
| 6.1.3. Протяженность магистральных сетей | км | - |  |
| 6.2. Канализация |  | - | 52,32 |
| 6.2.1. Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | - | 32,83 |
| 6.2.2. Производительность очистных сооружений канализации | то же | - | 6301 |
| 6.2.3. Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | 100 20 |
| 6.2.4. Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | 24,08 |
| 6.3. Электроснабжение |  | - |  |
| 6.3.1. Потребность в электроэнергии - всего | МВт-ч/год | - | 1601831,5 |
| 6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | - | 26432,8 |
| 6.3.3. Источники покрытия электронагрузок – центры питания | шт. | - | 12 |
| 6.3.4. Протяженность магистральных сетей | км | - |  |
| 6.4. Теплоснабжение |  | - | 139,86 |
| 6.4.1. Прирост тепловой нагрузки | млн. Гкал/год | - | 141,016 Гкал/час (164,001 МВт) |
| 6.4.2. Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 75 |
| 6.4.3. Производительность индивидуальных электрических котлов малой мощности | МВт | - | 80,764 |
| 6.6. Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1. Защита территории от затопления: |  |  |  |
| Спрямление русла | м | - | 8,5 |
| Расчистка русла | м | - | 8,5 |
| Берегоукрепительные работы | м | - | 8,5 |
| 6.6.3. Засыпка карьеров | тыс. м3 | - | 0,004 |
| 6.7. Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1. Полигон твердых бытовых отходов | Единиц, га |  | 10 |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. Общее количество кладбищ | га |  | 18 |

».

# Таблицу 33 «Перечень и категории земельных участков в границах населенных пунктов поселений или исключаемые из них. Планируемое использование земель» раздела 15 «Перечень земельных участков и планируемое их использование» главы II «Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения» дополнить строкой 7797 и изложить ее в следующей редакции:

«

|  | Перечень земельных участков | Существующая категория земельного участка | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7797 | 38:06:000000:5295 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли поселений (земли населенных пунктов) | Зоны сельскохозяйственных угодий |

».

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на проектирование.

## Приложение 4. Классификатор функционального зонирования территории, принятый в АО «Иркутскгражданпроект». Список функциональных зон.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Ж-2 | Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) |
| Ж-3 | Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) |
| Ж-4 | Зоны застройки многоэтажными жилыми домами (5 этажей и выше) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШВ | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-2 | Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения |
| ОД-3 | Зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-5 | Зоны размещения научно-исследовательских учреждений |
| ОД-6 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов среднего и высшего профессионального образования |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-1 | Зоны размещения производственных объектов 2, 3 классов опасности |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
| ПК-3 | Зоны размещения коммунальных и складских объектов |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
| ИТ-3 | Зоны размещения объектов внешнего транспорта |
| ИТ-4 | Зоны размещения авиатранспортного узла |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
| СХ-3 | Зоны для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенных пунктов |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зоны лесопарков |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
| Р-4 | Зоны туристско-рекреационного значения |
| Р-5 | Зоны размещения пляжей |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-3 | Зоны территорий болот |
| ПН-4 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны режимных объектов |
| СН-2 | Зоны кладбищ |
| СН-3 | Зоны складирования и захоронения отходов |
| СН-4 | Зоны рекультивируемых территорий |
| СН-5 | Зоны озеленения специального назначения |
|  | ИНЫЕ ЗОНЫ |
| И-1 | Зоны пустырей |