# ГЛАВА НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2015 г.   №  108

г. Нижние Серги

О порядке установления особого противопожарного режима  на территории Нижнесергинского городского поселения

В соответствии со статьями 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в целях предотвращения пожаров и недопущения нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в связи с повышением на территории Свердловской области пожарной опасности,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

  - порядок установления особого противопожарного режима на территории Нижнесергинского городского поселения (прилагается);

  - перечень оснований для установления особого противопожарного режима (прилагается);

3) перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения полного текста на официальном сайте Нижнесергинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству Ю.В. Никишина.

Глава Нижнесергинского

городского поселения	А.М. Чекасин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Нижнесергинского городского

Поселения

от 07.04.2015 года № 108

ПОРЯДОК

установления особого противопожарного режима

на территории Нижнесергинского городского поселения

1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на территории Нижнесергинского городского поселения (далее - поселения) в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области».

2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

3. В случае повышения пожарной опасности постановлением главы поселения    устанавливается  на территории поселения особый противопожарный режим. Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории  поселения.

4. На период действия особого противопожарного режима на территории  поселения  устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории  поселения Администрация поселения разрабатывает и проводит следующие мероприятия:

создаёт комиссию по борьбе с пожарами;

принимает необходимые меры по своевременной очистке территории от горючих отходов и мусора;

информирует в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности;

организует наблюдение за противопожарным состоянием населенного пункта и в прилегающим к ним зонам путем несения дежурства гражданами и работниками организаций;

предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенного пункта и на прилегающие к ним зоны;

проводит разъяснительную работу с населением об опасности разведения костров на территории поселения и на прилегающих к ним зонах;

своим решением может временно приостанавливать разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

организует силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенного пункта с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

организует помощь членам добровольной пожарной охраны дежурство граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;

принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

6. Руководители организаций всех форм собственности при установлении особого противопожарного режима:

1) организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

2) предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);

3) обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;

4) принимают меры по уборке сухой травы,  валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;

5) осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Нижнесергинского городского

Поселения

от 07.04.2015 года № 108

ПЕРЕЧЕНЬ

оснований для установления особого противопожарного режима

1.     Крушения,    аварии    на    транспорте,     перевозящем легковоспламеняющиеся  и  горючие  жидкости  или  горючие  газы,  с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более.

2. Порыв магистрального нефтепровода, газопровода.

3.  Аварии  на  складах  нефтепродуктов, связанные  с  разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей  в  объеме  20  тонн  и более за пределы территории склада.

4.  Аварийное  отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или  электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2  суток  и более.

5.  Сильный  ветер (в том числе смерчи и шквалы)  со  скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

6. Температура воздуха +40 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более.

7. Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Нижнесергинского городского

Поселения

от 07.04.2015 года № 108

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима

1.   Передача  информационных  сообщений  о  введении   особого противопожарного  режима  через  средства  оповещения   гражданской обороны.

2.  Организация  дежурства  граждан и  работников  предприятий,  расположенных  в  населенном пункте, при  пожарном  депо  в  помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарной охраны).

3. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

4.  Организация патрулирования территорий  населенного  пункта силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения.

5.  Установка  в   населенном пункте у каждого  жилого строения емкости (бочки) с водой.

6.   Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности  и действиях в случае пожара через средства  массовой информации на безвозмездной основе.