проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕНАНГСКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  2019 года №

с. Нижний Енангск

Об утверждении  перечня  первичных  средств  тушения  пожаров и  противопожарного  инвентаря , которые  граждане  обязаны  иметь в помещении  и строениях,  находящихся   в  их  собственности

(пользовании)

В соответствии  со  статьей  34  Федерального закона  от 21.12.1994 №69-ФЗ

«О пожарной  безопасности» и  руководствуясь  Уставом сельского поселения Енангское  Администрация сельского поселения Енангское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  первичных  средств  пожаротушения  и противопожарного  инвентаря, которые  граждане обязаны  иметь в помещении и в  строениях, находящихся  в их  собственности (пользовании) согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Постановление  вступает в силу  с  момента официального опубликования и  подлежит   размещению  на  официальном  сайте сельского поселения Енангское  в Информационно- телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Глава  поселения                                                В.И.Колосов .

Приложение

Перечень  первичных  средств

тушения  пожаров и  противопожарного  инвентаря,

которые  граждане  обязаны  иметь в помещении  и строениях

находящихся   в  их  собственности  (пользовании).

1. Жилой  дом (часть жилого  дома)

-огнетушитель любого типа;

-покрывало  для  изоляции  очага возгорания;

-емкость для  хранения воды объемом не менее  0,2 куб. метра красного  цвета (только  в период   пожароопасного  сезона);

-ведро  красного  цвета;

2.Квартира (часть  квартиры, комната);

-огнетушитель любого типа;

-покрывало  для  изоляции  очага возгорания.

Примечание:

- покрывало  для  изоляции  очага возгорания должно   иметь размер  не менее  одного метра  шириной  и  одного  метра   длиной и храниться  в водонепроницаемом  закрывающемся  футляре (чехле, упаковке), позволяющем  быстро  принимать  это  средство  в  случае  пожара;

-  первичные  средства  тушения  пожаров и противопожарный  инвентарь  рекомендуется  размещать:

в жилом  доме (части жилого дома)- на  щите  красного  цвета, установленном  снаружи  у  жилого  дома или  закрепленном  на  нем  вблизи  от  входа  (за исключением  огнетушителя и  покрывала,  которое рекомендуется  размещать внутри вблизи от  выхода);

в  квартире (части  квартиры, комнате) – внутри вблизи  от  выхода.