Администрация сельского поселения Енангское

Кичменгско – Городецкого муниципального района

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2019 года   №  54

О создании в целях пожаротушения

условий для забора воды в  любое время

года  из источников     наружного водоснабжения,

расположенных в населённых  пунктах

сельского поселения Енангское

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года  № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Енангское администрация   сельского поселения,    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Енангское согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Енангское обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Енангское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения Енангское в информационно-телеккомуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы поселения                  Е.А.Кузнецова

Утверждены

постановлением администрации

сельского поселения Енангское

от  .2019 года   №

Правила

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов сельского поселения Енангск

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Енангское (далее – Правила) действуют на всей сельского поселения Енангское  и обязательны для исполнения организациями,  находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников,  которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения Енангское совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения Енангское.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения Енангское, с соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

-  проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Енангское

АКТ

проверки пожарных водоемов

«       ____________ 20__ г.                                                               _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации сельского поселения Енангское

___________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ___________________________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

администрации сельского поселения Енангское ________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Енангское

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»____________20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы ____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель Администрации сельского поселения Енангское

___________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | местоположение | указа-тель | подъезд | площадка (пирс) | работо-способность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы ______________________________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации сельского поселения Енангское ___________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 3

к Правилам учёта и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Енангское

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории сельского поселения Енангское

| № п.п | Местонахождение водоёма | Из какого материала | Объём куб.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Нижний Енангск |
| 1. | ул. Центральная,57 Н-Енангский ДК | Металлическая емкость | 15 |
| 2. | ул. Школьная,13 д/с «Буратино» | Металлическая ёмкость | 15 |
| 3. | ул.Сосновая,20 бывший Дом ветеранов | Металлическая емкость | 15 |
| 4 | Подъезд к р.Юг, ул.Центральная | Естеств. водоём |  |
| 5 | Подъезд к р.Енанга, ул. Сосновая ул. Центральная | Естеств. водоём |  |

Село Верхняя Ентала

| 1 | ул. Центральная,18 В-Ентальский ДК | Искусственный водоем |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Больничная,4, В-Ентальский ФАП | Искуственный водоем |  |
| 3 | ул. Центральная,38. школа | Искусственный водоем |  |
| 4 | Гараж СПК «Маяк» | Искусственный водоем |  |

пос. Крадихино

| 1 | Бывшее здание детского сада | Мет. ёмкость | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | поъезд к р. Ентала | естественный |  |

д. Титовщина

| 1 | д. Титовщина | Металлическая емкость | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Олятово

| 1 | ул. Центральная 8 (медпункт, детский сад, библиотека) | Металлическая емкость | 15 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Лаврово

| 1 | д. Лаврово | Искусственный водоем |  |
| --- | --- | --- | --- |

с. Слободка

| 1 | ул. Клубная,12 | Металлическая емкость | 15 |
| --- | --- | --- | --- |